Załącznik nr 2 do SWZ
FZP.II-241/17/22

Zadanie 1:

Wymagania: 
- dla produktów określonych jako sterylne wymagana jest sterylizacja radiacyjna
- szczelność opakowań dla artykułów sterylnych
- wyraźna informacja o dacie ważności produktu przy artykułach sterylnych
- odpowiednie opakowania zabezpieczające przed zniszczeniem wyrobu w trakcie transportu
- Wpis lub zgłoszenie do rejestru Wyrobów Medycznych; Deklaracja Zgodności

Lp.	Asortyment	Jm.	Ilość w sztukach	Wielkość opakowania	Symbol katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT {%}	Wartość brutto	
1	Pojemniki sterylne do moczu o poj. 20-30 ml	Szt.	5000	1 x 100						
2	Pojemniki sterylne do kału z łopatką 	Szt.	2400	1 x 100						
3	Wymazówka plastikowa, wiskozowa w sterylnej probówce transportowej	Szt.	7000	1 x 100						
4	Wymazówka typu cytobrush, pakowana indywidualnie, sterylna	Szt.	100	1x100						
5	Wymazówka plastikowa bez węgla z podłożem transportowym Stuart, sterylna	Szt.	3000	1 x 100						
6	Wymazówka plastikowa, sterylna z podłożem transportowym  AMIES i węglem  	Szt.	600	1 x 100						
7	Sterylne wymazówki bez probówki, pakowane indywidualnie	Szt	8000	1x100						
8	Eza jednorazowa, sterylna z kalibrowanym oczkiem o pojemności 10µl	Szt.	12000	1 x 200						
9	Plastikowe, sterylne, z żebrami wentylacyjnymi płytki Petriego o średnicy 55 mm	Szt.	400	1 x 10						
10	Plastikowe, sterylne, z żebrami wentylacyjnymi płytki Petriego o średnicy 90 mm	Szt.	500	1 x 25						
11	Sterylne okrągłodenne probówki z korkiem o pojemności 5 ml	Szt.	500	1x100						
12	Sterylne okrągłodenne probówki z korkiem o pojemności 20 ml	Szt.	1200	1x600						
13	Sterylne końcówki do pipet Eppendorf o pojemności 5-200μl	Szt	500	1x5						
14	Sterylne końcówki do pipet Eppendorf o pojemności 100-1000μl	Szt	500	1x5						
15	Eza bakteriologiczna z drutu kantatowego, niekalibrowana, o średnicy oczka 4 mm	Szt.	20	1 x 10						
16	Eza bakteriologiczna z drutu kantatowego, niekalibrowana, o średnicy oczka 2 mm	Szt.	20	1 x 10						
17	Eza jednorazowa, sterylna z kalibrowanym oczkiem o pojemności 1µl	Szt.	15000	1 x 200						
18	Zestaw do pobierania i transportu wymazów do badań COVID-19 (probówka z PS o pojemności 11ml, średnica 16mm, długość 100mm, okrągłodenna z korkiem, sterylna + wymazówka do pobierania wymazów na COVID-19  jałowa + naklejka na probówkę)	Szt.	14000	1 x 100						
Razem:

         															
Zadanie 2

Wymagania: 
-Odpowiednie opakowania zabezpieczające przed zniszczeniem wyrobu w trakcie transportu
- Wpis lub zgłoszenie do rejestru Wyrobów Medycznych; Deklaracja Zgodności
Lp.	Asortyment	Jm.	Ilość w sztukach	Ilość opakowań	Symbol katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT {%}	Wartość brutto	
1	Probówki 7ml wirówkowe (16x65)	Szt.	200							
2	Naczynko do analizatora Cobas 0,7ml (różne kolory)	Szt.	11000							
3	Naczynka poj. 3ml do Hitachi	Szt.	11000							
4	Pojemnik do moczu z zakrętką, niejałowe, pojemność 120ml	Szt.	21000							
5	Probówka 10-12ml do wirowania moczu z wgłębieniem na 0,5ml osadu	Szt.	23000							
6.	Pipety Pasteura 2-3 ml dł 15 (op. 500)	Szt.	22500							
7	Kamery 10-komorowe z siatką do analizy moczu	Szt	1800							
8	Kamera hematologiczna Burkera	Szt.	2							
9	Końcówki do pipet 200ul (1 op.- 1000szt.) typu Eppendorf	Szt.	15000							
10	Końcówki o poj. do 200ul typu Gilson	Szt.	15000							
11	Końcówki do pipet 1000ul typu Eppendorf	Szt.	7000							
12	Końcówki o poj. do 1000ul typu Gilson	Szt.	7000							
13	Kapilary z heparyną Li o poj. 180ul do gazometrii(2,3mmx75mm)	Szt	6000							
14	Mieszadełka do kapilar op/500szt.	Szt	6000							
15	Zatyczki gumowe do kapilar	Szt.	12000							
16	Pojemniki do kału z łopatką i zakrętką	Szt.	4500							
17	Pipeta stałopojemnościowa o obj. 100ul	Szt.	2							
18	Pipeta zmiennopojemnościowa 5-50ul	Szt.	1							
19	Pisaki laboratoryjne	Szt.	10							
20	Naczynko do analizatora Technicon 	Szt.	2000							
	             Razem:                                                                                      				

Zadanie 3

Wymagania: 
-Odpowiednie opakowania zabezpieczające przed zniszczeniem wyrobu w trakcie transportu
- Wpis lub zgłoszenie do rejestru Wyrobów Medycznych; Deklaracja Zgodności

Lp.	Asortyment	Jm.	Ilość w sztukach	Symbol katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT {%}	Wartość brutto	
1	Probówki z kapilarą na 200-250ul krwi, zawierające rozpylony roztwór EDTA korek jasnofioletowy (mikrometoda)	
Szt.	
500						
2	Probówki z kapilarą na 300-500ul krwi, z aktywatorem krzepnięcia , korek czerwony (mikrometoda)	Szt.	500						
3	Probówki na 1 ml krwi do morfologii (12x75 mm) z rozpylonym roztworem EDTA, okrągłodenne, z nalepką	Szt.	300						
4	Probówki okrągłodenne o pojemności 4 ml (12x75mm) z PS. Puste bez znacznika	Szt. 	25000						
5	Korki uniwersalne rozporowe do probówek, średnica 11-13 mm, czerwone	Szt.	5000						

Razem: