## zał.2
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
L.p. | opis | j.m. | Ilość | cena netto | wartość netto | vat % | wartość brutto | producent, nr katalogowy
ZAKRES 1
Narzędzia i materiały eksploatacyjne do endoskopów
1 | Zawory woda- powietrze do endoskopów kompatybilne do endoskopu Fujinon EC-530WI, EC-530WI3 oraz EG-530WR, wielorazowy | szt. | 4 |  |  | 8%
2 | Zawory ssące do endoskopów kompatybilne do endoskopu Fujinon EC-530WI, EC-530WI3 oraz EG-530WR, wielorazowy | szt. | 4 |  |  | 8%
3 | Zawory do insuflatora CO2 kompatybilne do endoskopu Fujinon EC-530WI, EC-530WI3 oraz EG-530WR, wielorazowy | szt. | 4 |  |  | 8%
4 | Zaworki biopsyjne do endoskopów kompatybilne do endoskopu Fujinon EC-530WI, EC-530WI3 oraz EG-530WR, wielorazowego użytku, op. 10 szt. | op. | 20 |  |  | 8%
5 | Butelka do źródła światła kompatybilna do endoskopu Fujinon EC-530WI, EC-530WI3 oraz EG-530WR, wielorazowa, wraz z drenami | szt. | 2 |  |  | 8%
6 | Dren do pompy irygacyjnej spłukującej Waterfall firmy Emed do zbierania cieczy, średnica 3,2 mm-4,5 mm, dugość 430 mm, jednorazowy, LuerLock | szt. | 100 |  |  | 8%
7 | Dren do pompy irygacyjnej spłukującej Waterfall firmy Emed przedłużacz, średnica 3,2 mm, dugość 150 cm, jednorazowy, 2 x LuerLock | szt. | 100 |  |  | 8%
RAZEM
ZAKRES 2
Narzędzia i materiały eksploatacyjne do endoskopów
1 | Igła do ostrzykiwania, jednorazowego użytku, śr.ostrza igły 0,7mm, dł. ostrza 5mm, dł. narzędzia 180cm i 230 cm, osłonka śr.2,4 mm, mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza, obsługiwany jednym kciukiem. Osłonka teflonowa odporna na załamania, u wyjścia ostrza wzmocniona atraumatycznym metalowym kołnierzem. | szt. | 250 |  |  | 8%
2 | Szczotka czyszcząca jednorazowa do kanałów roboczych endoskopów, dł. 210 cm, z jednej strony 3 główki o śr. 6 mm ustawione jedna za drugą w linii, z drugiej strony plastikowa oliwka, pakowane po 10 szt. | op. | 150 |  |  | 8%
3 | Szczotka do czyszczenia kolonoskopów wielorazowa, dł 230cm, fi kanału roboczego 2,8 | szt. | 20 |  |  | 8%
4 | Szczotka do czyszczenia gastroskopów wielorazowa, dł 120cm, fi kanału roboczego 2,8 | szt. | 20 |  |  | 8%
5 | Cewnik do argonu, wielorazowego użytku, dł. 220 cm, średnica 2,3 mm | szt. | 2 |  |  | 8%
6 | Ustnik gastroskopowy, jednorazowego użytku, z gumką, bez lateksu, dla dorosłych | szt. | 1500 |  |  | 8%
7 | Jednorazowa pułapka na polipy z piecioma komorami | szt. | 10 |  |  | 8%
8 | Żel poślizgowy do endoskopii na bazie wody, bez zawartości konserwantów i parabenów, tuba 142 g | szt. | 10 |  |  | 8%
RAZEM
ZAKRES 3
1 | Szczypce biopsyjne wielorazowe ze szczęką stałą jednoramienne uchylne | szt. | 4 |  |  | 8%
2 | Chwytak pięciopiórowy ostry wielorazowy, dł. 230cm, fi kanału 2,8mm | szt. | 4 |  |  | 8%
3 | Chwytak do polipów, wielorazowego użytku, 4- ramienny, ramiona zakończone pętelkami, śr. 2,6 mm, dł. 230 cm, posiadający złącze Luer do mycia i dezynfekcji narzędzia. | szt. | 4 |  |  | 8%
RAZEM
ZAKRES 4
1 | Pętla jednorazowa elektrochirurgiczna, owalna, standardowa, z funkcja rotacji 360 stopni, fi kanału roboczego 2,8mm, dł. narzędzia 2300mm, fi pętli 6mm | szt. | 150 |  |  | 8%
2 | Pętla jednorazowa elektrochirurgiczna, owalna, standardowa, z funkcja rotacji 360 stopni, fi kanału roboczego 2,8mm, dł. narzędzia 2300mm, fi pętli 15mm | szt. | 200 |  |  | 8%
3 | Pętla jednorazowa elektrochirurgiczna, owalna, standardowa ,z funkcja rotacji 360 stopni, fi kanału roboczego 2,8mm, dł. narzędzia 2300mm, fi pętli 20mm | szt. | 150 |  |  | 8%
RAZEM
ZAKRES 5
Akcesoria do zespoleń jelitowych
1 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowana wysokością zamkniecia zszywki w zakresie od 1,5 mm do 2,2 mm. Rozmiary: 25 mm, 29 mm, 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,2 mm. Ergonomiczny uchwyt pokryty zntyposlizgową gumową powłoką | szt. | 10 |  |  | 8%
2 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek i sekwencyjną regulacją wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5mm po zamknięciu), pośredniej (1,8mm po zamknięciu) i grubej ( 2mm po zamknięciu). Kompatybilny z uniwersalnym ładunkiem posiadającym 6 rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 81 mm. | szt. | 20 |  |  | 8%
3 | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5mm po zamknięciu), pośredniej (1,8mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zmaknięciu). Posiadający 6 rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 61 mm - nóż zintegrowany z ładunkiem | szt. | 45 |  |  | 8%
4 | Jednorazowy stapler liniowy automatyczny, o długości lini szwu 60mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm). Posiadający dwie dźwignie: zamykającą i spustową. | szt. | 5 |  |  | 8%
RAZEM
ZAKRES 6
Osprzęt do laproskopu firmy Olympus (rok produkcji 2011)
1 | Imadło laparoskopowe proste, średnica 5 mm, długość 330 mm | szt. | 1 |  |  | 8%
2 | Uchwyt asymetryczny z zamkiem do narzędzi HiQ+ | szt | 1 |  |  | 8%
3 | Wkład "HiQ+", średnica 5mm, długość 330mm, imadło do szycia, proste | szt | 2 |  |  | 8%
RAZEM
ZAKRES 7
Osprzęt kompatybilny z aparaturą do elektrochirurgii SPECTRUM firmy EMED
1 | Uchwyt monopolarny wielorazowy z nierozłacznym kablem z długości min. 3 m oprzeznaczony do min. 300 cykli sterylizacji z wtyczką 6-PIN | szt. | 5 |  |  | 8%
2 | Elektroda monopolatna nóż prosty 25 mm, długość 100 mm, wielorazowa, uchwyt 4 mm | szt. | 2 |  |  | 8%
3 | Elektroda monopolatna nóż prosty 25 mm, wielorazowa, uchwyt 4 mm | szt. | 20 |  |  | 8%
4 | Kabel do elektrody jednorazowej dł. 5 m | szt. | 4 |  |  | 8%
5 | Elektroda neutralna jednorazowa do elektrochirurgii (pasująca do aparatu EMED Spectrum), dla dorosłych, owalna, dzielona, hydrożelowa, rozmiar 179x122mm, z pierścieniem okalającym, umożliwiającym niekierunkową aplikacje z etykietami wklejanymi do protokołu operacyjnego. | szt. | 1500 |  |  | 8%
RAZEM
ZAKRES 8
1 | Elektroda bierna dwudzielna, dla pacjentów powyżej 2,2 kg. Jednorazowa, wyposażona w kabel o długości 4,5 m, pasek ułatwiający zdjęcie płytki z pacjenta oraz klejącą krawędz, zapobiegającą przedostawaniu się płynów. Elektroda dyspersyjna z funkcją monitorowania jakości kotaktu CQM ( contact quality monitoring). Monitorowanie interfejsu pacjent-elektroda w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa oparzenia w miejscu zastosowania. Kompatybilne z urządzenie =m marki Linvatec.Opakowanie zbiorcze 100 szt (4 x 25, każda elektroda pakowana osobno). | op. | 10 |  |  | 8%
Pozycje poniżej musza być komatybilne z oddymiaczem Buffalofilter (Linvatec)
2 | Przewód do automatycznej aktywacji urzadzenia. | szt. | 2 |  |  | 8%
3 | Filtr zapasowy do urządzenia. | szt. | 4 |  |  | 8%
4 | Pojemnik (pułapka na płyny) chroniący urządzenie przed płynem zasysanym z pola operacyjnego | szt. | 40 |  |  | 8%
5 | Dren do oddymiania przy zabiegach laparoskopowych, nakręcany do trokaru (op. 12 szt.) | op. | 5 |  |  | 8%
6 | Chirurgiczna elektroda z funkcją oddymiania (op. 20 szt.). | op. | 20 |  |  | 8%
RAZEM
ZAKRES 9
Elementy kompatybilne z narzedziami laparoskopowymi i trokarami firmy Aesculap posiadanej przez zamawiającego.
1 | Wkład nożyczek monopolarnych typ Metzenbaum, wielorazowego użytku ząbkowane,końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę z wkładką węglową, śr 5 mm , dł 310 mm | szt. | 15 |  |  | 8%
2 | Wkład kleszczyków typ maryland, wielorazowego użytku śr 5 mm , dł 310 mm | szt. | 2 |  |  | 8%
3 | Wkład kleszczyków uniwersalnych okienkowych, wielorazowego użytku śr 5 mm , dł 310 mm | szt. | 2 |  |  | 8%
4 | Wkład kleszczyków uniwersalnych okienkowych dł robocza okienka 19 mm, wielorazowego użytku śr 5 mm, dł 310 mm | szt. | 2 |  |  | 8%
5 | Wkład kleszczyków atraumatycznych, uniwersalnych z przewężeniem, wielorazowego użytku śr 5 mm , dł 310 mm | szt. | 2 |  |  | 8%
6 | Wkład kleszczyków atraumatycznych typu grasper, wielorazowego użytku śr 5 mm , dł 310 mm | szt. | 2 |  |  | 8%
7 | Wkład kleszczyków typu nelson, wielorazowego użytku śr 5 mm , dł 310 mm | szt. | 2 |  |  | 8%
8 | Kleszczyki laparoskopowe mocujące uniwersalne śr 5 mm dł. 310 mm | szt. | 2 |  |  | 8%
9 | Wkład roboczy kleszczyków laparoskopowych mocujących uniwersalnych śr 5 mm dł. 310 mm | szt. | 2 |  |  | 8%
10 | Monopolarna elektroda haczykowa w kształcie litery "L" | szt. | 4 |  |  | 8%
11 | Uszczelka jednorazowego użytku do trokarów o śr. 5 mm, 1 op. to 20 szt. | op. | 6 |  |  | 8%
12 | Uniwersalna uszczelka jednorazowego użytku do trokarów o śr. 10 mm, umożliwiająca wprowadzanie narzędzi o śr. 5 i 10 mm bez konieczności stosowania dodatkowych redukcji, op. 20 szt. | op. | 6 |  |  | 8%
13 | Tubus zewnętrzny śr 5 mm do narzędzi laparoskopowych. | szt. | 2 |  |  | 8%
14 | Tubus zewnętrzny śr 5 na 10 mm do narzędzi laparoskopowych. | szt. | 2 |  |  | 8%
15 | Tubus zewnętrzny do elektrody monopolarnej śr 5 mm dł. 350 mm | szt. | 2 |  |  | 8%
16 | Uczwyt kompletny elektrody monopolarnej śr 5 mm dł 350 mm | szt. | 2 |  |  | 8%
17 | Ergonomiczna rączka do narzędzi laparoskopowych z blokadą i czerwoną dzwignią kolankową, ze stałym przyłączem HF i mechanizmem typu ONE-CLICK do połączenia z ramieniem roboczym narzędzia | szt. | 10 |  |  | 8%
18 | Ergonomiczna rączka do narzędzi laparoskopowych bez blokady i z czerwoną dzwignią kolankową, ze stałym przyłączem HF i mechanizmem typu ONE-CLICK do połączenia z ramieniem roboczym narzędzia | szt. | 10 |  |  | 8%
19 | Dren do insuflatora z podgrzewaniem gazu, dren wielorazowy | szt. | 2 |  |  | 8%
20 | Urządzenie ssąco-płuczące śr. 5 mm dł 300 mm | szt. | 2 |  |  | 8%
21 | Igły Veresa dł. 150mm wielokrotnego użytku | szt. | 2 |  |  | 8%
22 | Igły Veresa dł. 120mm wielokrotnego użytku | szt. | 2 |  |  | 8%
23 | Kabel monopolarny do narzędzi | szt. | 5 |  |  | 8%
24 | Olej do oliwienia zamknięć, blokad itd. przed sterylizacją narzędzi. Nie zawiera węglowodoru fluoru i chloru. Pojemność: 300 ml | szt. | 5 |  |  | 8%
25 | Szczoteczka o śr. 3,7 mm, długość 550 mm, do czyszczenia wewnętrznej i zewnętrznej rurki o śr. 5 mm, op.6 szt. | op. | 2 |  |  | 8%
26 | Uszczelki fi 10mm zielone do trokara op. 20 szt. | op. | 2 |  |  | 8%
27 | Uszczelki fi 10mm zielone do trokara kapturki op. 20 szt. | op. | 2 |  |  | 8%
28 | Uszczelki fi 5mm czerwone do trokara op. 20 szt. | op. | 2 |  |  | 8%
29 | Uszczelki fi 5mm czerwone do trokara kapturki op. 20 szt. | op. | 2 |  |  | 8%
30 | Uszczelki lateksowe, przepustnica do trokara (wentyl klapkowy) fi 10 mm; op. 20 szt. | op. | 2 |  |  | 8%
31 | Uszczelki lateksowe, przepustnica do trokara (wentyl klapkowy) fi 5,5 mm; op. 20 szt. | op. | 2 |  |  | 8%
32 | Szczoteczka do czyszczenia narzędzi laparoskopowych | szt. | 10 |  |  | 8%
33 | Uszczelka szara (reduktor) do trokara typu op. 20 szt. | op. | 3 |  |  | 8%
34 | Zastawka do trokara wielorazowa | szt. | 3 |  |  | 8%
35 | Uszczelka silikonowa do trokara wielorazowa, op. 20szt. | op. | 2 |  |  | 8%
36 | Redukcja za pomocą uszczelki 5mm/10mm, 12 mm, op. 5 szt. | op. | 8 |  |  | 8%
37 | Uszczelka szara zawór krzyżowy do trokara typu 1 op. 20 szt. | op. | 2 |  |  | 8%
38 | Trokar wielorazowy z silikonową zastawką, płaszcz trokaru gładki; autoklawowalny; śr 5 mm, dł płaszcza 110mm | szt. | 2 |  |  | 8%
39 | Trokar wielorazowy z silikonową zastawką, płaszcz trokaru gładki, autoklawowalny, przyłącze do insuflatora, autoklawowalny, śr 10 mm, dł. płaszcza 110 mm | szt. | 2 |  |  | 8%
40 | Obturator metalowy, trójgraniasty, ostry ;śr.5,5 mm, dł.110 mm | szt. | 2 |  |  | 8%
41 | Obturator metalowy, trójgraniasty, ostry; śr.10 mm, dł. 110 mm | szt. | 2 |  |  | 8%
42 | Worek do pobierania narządów z "drutem pamięci", worek o poj 210 mm 1 op 10 szt. | op. | 2 |  |  | 8%
43 | Światłowód jakości FULL HD śr. 4,8 mm dł 2,5 m | szt. | 1 |  |  | 8%
44 | Optyka szerokokątna jakości FULL HD śr 10 mm 30 st dł. 330 mm | szt. | 1 |  |  | 8%
45 | Kosz dydykowany do optyk laparoskopowych i światłowodu, z mocowaniami do bezpiecznego transportu o wym. 500 x 132 x 41 mm | szt. | 1 |  |  | 8%
46 | Jednorazowe nożyczki laparoskopowe z przyłaczem do kabla śr 5 mm, dł 310 mm; op 5 szt. | op. | 1 |  |  | 8%
47 | Jednorazowe kleszczyki typu Meryland z przyłaczem do kabla śr 5 mm, dł 310 mm; op 5 szt. | op. | 1 |  |  | 8%
48 | Jednorazowe kleszczyki atraumatyczne z przyłaczem do kabla śr 5 mm, dł 310 mm; op 5 szt. | op. | 1 |  |  | 8%
49 | "Bezpieczny skalpel, chowany" – ostrze wykonane ze stali węglowej w przezroczystej osłonie, w rozmiarach: nr fig. 10 - 24 i 36, umożliwiającej stałą obserwację ostrza w każdym położeniu. Skalpel powinien posiadać przycisk umożliwiający obsługę jednoręczną. Skalpel winien mieć mechanizm blokujący pozwalający na bezpieczne zablokowanie ostrza w pozycji uniemożliwiającej zakłucie. Blokada ostrza w pozycji bezpiecznej musi być trwała uniemożliwiająca ponowne użycie go. Obudowa skalpela powinna być wyposażona w miarkę w centymetrach od 0 do 5 cm. Pakowane po 10 sztuk. Nadruk numer serii i data ważności wydrukowana na każdej pojedynczej sztuce. Skalpele musza być sterylne jednorazowego użytku. Projekt skalpela musi być zgodny z dyrektywą unijną 2010/32/UE" | op. | 25 |  |  | 8%
RAZEM
ZAKRES 10
Zamawiający wymaga użyczenia na czas trwania umowy 2 klipsownc komatybilnych z klipsami opisanymi poniżej
1 | Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio-duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Każdy klips wyposażony w użebrowanie wewnętrzne poprzeczne i podłużne, jak też zewnętrzne użebrowanie poprawiające stabilizację klipsa w szczękach. Wymiary: długość 7,9 mm, rozwartość ramion: 8,1 mm, długość zamkniętego klipsa 9mm. Kompatybilne z pojedyńczą klipsownicą, pakowane 20 x 6 klipsów | op. | 20 |  |  | 8%
Zamawiający wymaga użyczenia na czas trwania umowy 1 klipsowncy komatybilnej z klipsami opisanymi poniżej
2 | Klipsy tytanowe rozmiar L (duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Każdy klips wyposażony w użebrowanie wewnętrzne poprzeczne i podłużne, jak też zewnętrzne użebrowanie poprawiające stabilizację klipsa w szczękach. Wymiary: długość 10,7 mm, rozwartość ramion: 11 mm, długość zamkniętego klipsa 12,5mm. Kompatybilne z pojedyńczą klipsownicą, pakowane 20 x 6 klipsów | op. | 2 |  |  | 8%
Zamawiający wymaga użyczenia na czas trwania umowy 1 klipsowncy komatybilej z klipsami opisanymi poniżej
3 | Sterylne klipsy tytanowe o podwójnych szczękach do appendektomii X-Large z haczykowatą zapinką na końcu szczek klipsa, jednorazowego użytku12 kardridżów po 4 klipsy, rozmiar klipsa 16,2 mm x 11,5 mm. Użyczenie 2 klipspwnic kompatybilnych z opisanym klipsem; pakowane x 48 klipsów | op. | 2 |  |  | 8%
RAZEM
ZAKRES 11
Oferent użyczy Zamawiającemu na czas trwania umowy 1 klipspwnicy kompatybilnej z opisanymi klipsami opisanymi poniżej.
1 | Klipsy polimerowe niewchłanialne, zamykajace naczynie w zakresie 360 stopni niewidoczne w rtg, rozmiar klipsów L (duży) (oka struktur 5-13mm) | 1 op = 120 klipsów | 4 |  |  | 8%
ZAKRES 12
1 | Jednorazowa klipsownica hemostatyczna endoskopowa z rotacujną rękojeścią, długość robocza 235 cm, średnica kanału roboczego 2,8 mm, możliwośc wieklokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego całkowitym uwolnieniem. Rozwarcie 135 stopni, dlugośc ramion 16 mm. Klipsownica posiada port infuzyjny umozliwiający oczyszczczenie pola przed założeniem klipsa. | szt. | 200 |  |  | 8%
ZAKRES 13
1 | Ewakuator laparoskopowy poj. 200ml składajacy się z elastycznego woreczka wyposażonego w drucik z pamięcią kształtu, który ułatwia otwieranie wyrobu po umieszczeniu go w jamie ciała oraz zachowanie w pozycji otwartej. Woreczek umieszczony w wykonanej z tworzywa rurce bez trwałego przytwierdzenie go do niej. Woreczek może pozostać w jamie ciała i być napełniany podczas pojedynczej procedury, a następnie usunięty tuż przed jej zakończeniem. Trokar 10 mm | szt. | 200 |  |  | 8%