## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ
[9 empty] | Miejscowość | Data
(Nazwa i adres wykonawcy)
Skarb Państwa
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Rytel
89-642 Rytel, Rytel - Dworzec 4
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (Wariant I) na „Modernizacja Wyłuszczarni Nasion - montaż pomp ciepła'' składamy niniejszym ofertę i oferujemy następujące ceny jednostkowe za usługi wchodzące w skład zamówienia:
Lp. | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość całkowita netto w PLN | Stawka VAT | Wartość VAT w PLN | Wartość całkowita brutto w PLN
1.Robory ziemne i budowlane związane z montażem rur preizolowanych
1 d.1 | KNR 0-11 031701 analogia | ROZBIÓRKA Nawierzchni z kostki betonowej "POL-BRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce cemento-wo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 61 |  | 0 | 23% | 0 | 0
2 d.1 | KNNR 6 080106 | Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie | m2 | 61 |  | 0 | 23% | 0 | 0
3 d.1 | KNNR 1 021001 | Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-III | m3 | 52.416 |  | 0 | 23% | 0 | 0
4 d.1 | KNNR 1 030701 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku | m3 | 13.104 |  | 0 | 23% | 0 | 0
5 d.1 | KNNR 11 050104 | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem | m3 | 30.517 |  | 0 | 23% | 0 | 0
6 d.1 | KNR 2-20 021512 analogia | Rurociągi z rur preizolowanych o średnicy 75x6,8/160 mm | m | 71 |  | 0 | 23% | 0 | 0
7 d.1 | KNR 2-20 021602 analogia | Rurociągi z rur preizolowanych o średnicy 90x8,2/200 mm | m | 26 |  | 0 | 23% | 0 | 0
8 d.1 | KNR 2-20 022406 analogia | Elementy rurociągów z rur preizolowanych - odgałęzienia teowe o śr. rury głównej 90x8,2/200 mm i śr. odgałęzienia 75x6,8/160 mm | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
9 d.1 | KNR 2-20 011315 analogia | Przejścia przez ścianę betonową o grubości 30-40 cm dla rurociągów cieplnych zasilających lub powrotnych z rur o śr. 150-200 mm M: PRZEJŚCIE ŚCIENNE DLA RUR 160 mm - 3 szt. PRZEJŚCIE ŚCIENNE DLA RUR 200 mm - 1 szt. | szt.przejsc | 4 |  | 0 | 23% | 0 | 0
10 d.1 | KNR 2-20 011315 analogia | Zakończenie dla pojedynczych rur preizolowanych - dla rurociągów cieplnych zasilających lub powrotnych z rur o śr. 150-200 mm M: END CAP 160 mm - 3 szt. END CAP 200 mm - 1 szt. | szt.przejsc | 4 |  | 0 | 23% | 0 | 0
11 d.1 | KNR 4-01 020804 | Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm | szt. | 4 |  | 0 | 23% | 0 | 0
12 d.1 | KNNR-W 3 0801-03 | Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokoli-kami | m2 | 0.725 |  | 0 | 23% | 0 | 0
13 d.1 | KNNR-W 3 0104-01 | Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków bez względu na kat. gruntu | m3 | 0.87 |  | 0 | 23% | 0 | 0
14 d.1 | KNNR-W 3 0104-03 | Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków - zasypanie wykopów z ubiciem | m3 | 0.87 |  | 0 | 23% | 0 | 0
15 d.1 | KNNR 2 120101 | Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - na gruncie | m3 | 0.633 |  | 0 | 23% | 0 | 0
16 d.1 | KNNR 4 210601 | Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy do 150 mm | m | 97 |  | 0 | 23% | 0 | 0
17 d.1 | KNR 5-10 030302 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie | m | 6.5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
18 d.1 | KNNR 1 031801 z.o.2.11.4. 9911-02 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) | m3 | 35.003 |  | 0 | 23% | 0 | 0
19 d.1 | KNNR 6 010902 | Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą | m2 | 61 |  | 0 | 23% | 0 | 0
20 d.1 | KNR 0-11 031701 | Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową kostka z odzysku | m2 | 61 |  | 0 | 23% | 0 | 0
2.Montaż cokołów betonowych pod pompy ciepła
21 d.2 | KNNR 1 030701 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku | m3 | 3.456 |  | 0 | 23% | 0 | 0
22 d.2 | KNR 2-02 110107 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym | m3 | 0.864 |  | 0 | 23% | 0 | 0
23 d.2 | KNR 2-02 110101 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | m3 | 1.728 |  | 0 | 23% | 0 | 0
24 d.2 | KNR 2-02 028101 | Fundamenty pod maszyny - podłoże betonowe o grubości 10 cm i pow. do 5 m2 - z zastosowaniem pompy do betonu | m2 | 6.6 |  | 0 | 23% | 0 | 0
3.Roboty demontażowe w kotłowni
25 d.3 | KNNR 8 052904 | Demontaż istniejącego kotła na paliwo stałe | kpl. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
26 d.3 | KNNR 8 053501 | Demontaż naczynia wzbiorczego systemu otwartego o poj. do 400 dm3 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
27 d.3 | KNNR 8 012801 | Demontaż zbiornika (bojlera) o pojemności 100-300 dm3 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
28 d.3 | KNNR 8 051304 | Demontaż zaworu kołnierzowego o śr. 65-80 mm | szt | 6 |  | 0 | 23% | 0 | 0
29 d.3 | KNNR 8 051502 analogia | Demontaż filtra o śr. 65-80 mm | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
30 d.3 | KNNR 8 012101 | Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 1520 mm | szt | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
31 d.3 | KNNR 8 012105 | Demontaż zaworu bezpieczeństwa ciężarkowego lub sprężynowego o śr. 15-20 mm | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
32 d.3 | KNR 7-07 010101 z.o.3.12. | Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym o masie 0.05 t - demontaż | kpl. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
33 d.3 | KNNR 8 041005 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 65 mm na ścianie | m | 14 |  | 0 | 23% | 0 | 0
34 d.3 | KNNR 8 041003 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25-32 mm na ścianie | m | 32.2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
35 d.3 | KNNR 8 041002 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm na ścianie | m | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
36 d.3 | KNNR 8 041001 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 15 mm na ścianie | m | 11 |  | 0 | 23% | 0 | 0
37 d.3 | KNNR 8 012801 analogia | Zaślepienie istniejących podejść na instalacji wodociągowej i c.o. do zdemontowanego podgrzewacza | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
4.Technologia - montaż pomp ciepła
38 d.4 | KNNR 4 050101 | Dostawa i montaż powietrznej pompy ciepła typu powietrze - woda M: Jednostka zewnętrzna Monoblok ¦ 45,0kW, 400V, R407C | szt | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
39 d.4 | KNR INSTAL 0311-03 | Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemności całkowitej 200 dm3 | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
40 d.4 | KNR 7-08 030101 analogia | Automatyka sterująca pracą kaskady pomp ciepła | kpl. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
41 d.4 | KNR 0-35 021604 | Zawory bezpieczeństwa pełnoskokowe membranowe śr. nom. 15 mm | szt. | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
42 d.4 | KNR 7-07 010101 | Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym o masie 0.05 t M: Pompa obiegowa MAGNA3 40-100F - 3 szt. Awaryjna pompa obiegowa MAGNA3 25-80 - 1 szt. Pompa obiegowa MAGNA3 32-120 F - 1 szt. | kpl. | 5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
43 d.4 | KNNR 4 050801 analogia | Zbiornik buforowy o pojemności 500 dm3 wraz z izolacją | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
44 d.4 | KNNR 4 052008 | Zawory zaporowe żeliwne kołnierzowe dla ciśnień 0,6 MPa o śr. nominalnej 80 mm | szt. | 4 |  | 0 | 23% | 0 | 0
45 d.4 | KNNR 4 041107 | Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 65 mm | szt. | 14 |  | 0 | 23% | 0 | 0
46 d.4 | KNNR 4 041107 | Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 65 mm | szt. | 4 |  | 0 | 23% | 0 | 0
47 d.4 | KNNR 4 041106 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 50 mm | szt. | 6 |  | 0 | 23% | 0 | 0
48 d.4 | KNNR 4 041104 | Zawory przelotowe połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm | szt. | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
49 d.4 | KNNR 4 041104 | Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
50 d.4 | KNNR 4 041101 | Zawory przelotowe, odwadniające o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 6 |  | 0 | 23% | 0 | 0
51 d.4 | KNR INSTAL 0111-06 | Filtr osadnikowy siatkowy o śr. nom. 50 mm | szt. | 4 |  | 0 | 23% | 0 | 0
52 d.4 | KNR INSTAL 0111-04 | Filtr osadnikowy siatkowy o śr. nom. 32 mm | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
53 d.4 | KNR-W 2-15 0527-05 analogia | Separator powietrza o śr. rur przyłącznych 65-80 mm | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
54 d.4 | KNR-W 2-15 0527-05 | Odmulacze (osadniki) żeliwne kołnierzowe o śr. rur przy-łącznych 65-80 mm M: Odmulacz magnatyczny | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
55 d.4 | KNR-W 2-15 0530-03 | Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei | szt. | 4 |  | 0 | 23% | 0 | 0
56 d.4 | KNR-W 2-15 0530-04 | Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei | szt. | 4 |  | 0 | 23% | 0 | 0
57 d.4 | KNR-W 2-15 0530-04 analogia | Czujnik przepływu cieczy montowany wraz z wykonaniem tulei | szt. | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
58 d.4 | KNR-W 2-15 0530-04 analogia | Czujnik temperatury zasilania TW-TH16-E (tylko montaż, cena czujnika wliczona w dostawie z pompami ciepła) | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
59 d.4 | KNR-W 2-15 0407-02 analogia | Kompensatory gumowo-kołnierzowe o śr. 65-80 mm, np. Kompensator fig. 700 ZETKAMA M DN80 - 2 szt. DN65 - 6 szt. | szt. | 8 |  | 0 | 23% | 0 | 0
60 d.4 | KNR-K 2-15 0126-11 | Rurociągi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o średnicy 88,9x2,0mm w budynkach niemieszkalnych łączone bezpośrednio z kształtkami (złączkami) metodą zaciskową przez zaprasowanie | m | 16.5 |  | 0 | 23% | 0 | 0
61 d.4 | KNR-K 2-15 0126-23 | Łączenie przejściowe za pomocą kształtki (złączki) stalowej cynkowanej galwanicznie zaciskowo-gwintowanej rur stalowych cynkowanych galwanicznie o średnicy 88, 9x2,0mm w budynkach niemieszkalnych | szt | 20 |  | 0 | 23% | 0 | 0
62 d.4 | KNR-K 2-15 0126-10 | Rurociągi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o średnicy 76,1x2,0mm w budynkach niemieszkalnych łączone bezpośrednio z kształtkami (złączkami) metodą zaciskową przez zaprasowanie | m | 44 |  | 0 | 23% | 0 | 0
63 d.4 | KNR-K 2-15 0126-22 | Łączenie przejściowe za pomocą kształtki (złączki) stalowej cynkowanej galwanicznie zaciskowo-gwintowanej rur stalowych cynkowanych galwanicznie o średnicy 76, 1x2,0mm w budynkach niemieszkalnych | szt | 24 |  | 0 | 23% | 0 | 0
64 d.4 | KNR-K 2-15 0126-06 | Rurociągi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o średnicy 35,0x1,5mm w budynkach niemieszkalnych łączone bezpośrednio z kształtkami (złączkami) metodą zaciskową przez zaprasowanie | m | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
65 d.4 | KNR-K 2-15 0126-18 | Łączenie przejściowe za pomocą kształtki (złączki) stalowej cynkowanej galwanicznie zaciskowo-gwintowanej rur stalowych cynkowanych galwanicznie o średnicy 35, 0x1,5mm w budynkach niemieszkalnych | szt | 6 |  | 0 | 23% | 0 | 0
66 d.4 | KNR-K 2-15 0126-05 | Rurociągi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o średnicy 28,0x1,5mm w budynkach niemieszkalnych łączone bezpośrednio z kształtkami (złączkami) metodą zaciskową przez zaprasowanie | m | 6 |  | 0 | 23% | 0 | 0
67 d.4 | KNR-K 2-15 0126-17 | Łączenie przejściowe za pomocą kształtki (złączki) stalowej cynkowanej galwanicznie zaciskowo-gwintowanej rur stalowych cynkowanych galwanicznie o średnicy 28, 0x1,2mm w budynkach niemieszkalnych | szt | 4 |  | 0 | 23% | 0 | 0
68 d.4 | KNZ 15 013204 | Montaż otulin termoizolacyjnych STEINONORM 300 typ MIPS grubości 40mm rurociągów o średnicy do DN 80mm | m | 44 |  | 0 | 23% | 0 | 0
69 d.4 | KNZ 15 012803 | Montaż otulin termoizolacyjnych STEINONORM 300 typ MIPS grubości 30mm rurociągów o średnicy do DN 32mm | m | 8 |  | 0 | 23% | 0 | 0
70 d.4 | KNR-W 2-15 0517-01 analogia | Uruchomienie instalacji z pompami ciepła | kpl. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
5.Instalacja elektryczna zasilająca projektowane pompy ciepła oraz urządzenia towarzyszące
71 d.5 | kalk. własna | Dostawa i montaż skrzynek i zabezpieczeń koniecznych do podłączenia pomp ciepła oraz urządzeń z nimi współpracujących - całość prac elektrycznych w tym zakresie | kpl. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
72 d.5 | kalk. własna | Wykonanie badań skuteczności zerowaniaoraz izolacji oporności z wykonaniem protokołów | kpl. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
73 d.5 | KNR 4-01 033308 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
74 d.5 | KNR 4-01 033309 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
75 d.5 | KNR 4-01 033310 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
6.Montaż elektycznych podgrzewaczy wody
76 d.6 | KNR-W 2-15 0143-01 analogia | Dostawa i montaż elektrycznych podgrzewaczy wody np. elektryczny podgrzewacz wody Biawar wersja umywalkowa | kpl. | 7 |  | 0 | 23% | 0 | 0
|  |  |  | Wartość robót netto | 0
|  |  |  | Podatek VAT 23% | 0
|  |  |  | Wartość robót brutto | 0
24-60 msc
|  |  |  | Okres gwarancji | …..............