## Pakiet 1
Pakiet nr 1
L. p. | Nazwa towaru - asortyment | Je .miary | Ilość/rok | Nr katalogowy | Producent | Cena je. netto | Cena je. brutto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10. | 11.
1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z antybakteryjnym filtrem powietrza, z regulatorem przepływu rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłębiorczą, wolny od ftalanów opakowanie folia- papier. | szt. | 200
2 | Kaniula do wlewów dożylnych wykonana z PTFE (podwójnie oczyszczonego teflonu),widoczna w USG z zastawką anty zwrotną zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi podczas wkłucia, z koreczkiem LL, którego trzpień zamyka światło kaniuli powyżej krawędzi korka, pakowana w sztywne opakowaniu Tyvec rozm. 0,8 x 25 mm | szt. | 100
3 | Kaniula do wlewów dożylnych wykonana z PTFE (podwójnie oczyszczonego teflonu),widoczna w USG z zastawką anty zwrotną zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi podczas wkłucia, z koreczkiem LL, którego trzpień zamyka światło kaniuli powyżej krawędzi korka, pakowana w sztywne opakowaniu Tyvec rozm. 1,0 x 32 mm | szt. | 200
4 | Kaniula do wlewów dożylnych wykonana z PTFE (podwójnie oczyszczonego teflonu),widoczna w USG z zastawką anty zwrotną zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi podczas wkłucia, z koreczkiem LL, którego trzpień zamyka światło kaniuli powyżej krawędzi korka, pakowana w sztywne opakowaniu Tyvec rozm. 1,2 x 32 mm | szt. | 100
5 | Koreczki do kaniul luer lock sterylne | szt. | 250
6 | Strzykawki do tuberkuliny pojem.1 ml j .u. do TBC z igłą, logo producenta na strzykawce opak .100szt. | op. | 3
7 | Jednorazowa 2-częściowa strzykawka, jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylenpolietylen, sterylizowana tlenkiem etylenu końcówka luer, strzykawki mają posiadać oring zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka, mają nie zawierać lateksu i PCV, logo producenta na strzykawce, mają posiadać czarną czytelną i niezmywalną skalę, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki,pojem.2 ml opak.a 100 szt. | op. | 300
8 | Jednorazowa 2-częściowa strzykawka, jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylenpolietylen, sterylizowana tlenkiem etylenu końcówka luer, strzykawki mają posiadać oring zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka, mają nie zawierać lateksu i PCV, logo producenta na strzykawce, mają posiadać czarną czytelną i niezmywalną skalę, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki,pojem. 5 ml opak.a 100 szt. | op. | 100
9 | Jednorazowa 2-częściowa strzykawka, jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylenpolietylen, sterylizowana tlenkiem etylenu końcówka luer, strzykawki mają posiadać oring zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka, mają nie zawierać lateksu i PCV, logo producenta na strzykawce, mają posiadać czarną czytelną i niezmywalną skalę, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki,pojem. 10 ml a 100 szt. | op. | 20
10 | Jednorazowa 2-częściowa, jałowa, nietoksyczna, wykonana z polipropylenpolietylen, sterylizowana tlenkiem etylenu końcówka luer, strzykawki mają posiadać oring zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka, mają nie zawierać lateksu i PCV, logo producenta na strzykawce, mają posiadać czarną czytelną i niezmywalną skalę, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki,pojem. 20 ml opak. a 50 szt. | op. | 16
11 | Igły iniekcyjne jednorazowego użytku(z zamknięciem) jałowe, szlifowane elektro - mechanicznie, oznaczenie barwne rozmiaru nasadek i opakowania jednostkowego produktu zgodnie z kodem międzynarodowym, apirogenne, nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu opak.a 100 szt. rozm. 0,5 x 25 mm | op. | 100
12 | Igły iniekcyjne jednorazowego użytku(z zamknięciem) jałowe, szlifowane elektromechanicznie, oznaczenie barwne rozmiaru nasadek i opakowania jednostkowego produktu zgodnie z kodem międzynarodowym, apirogenne, nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu opak. a 100 szt. rozm. 0,6 x 30 mm | op. | 20
13 | Igły iniekcyjne jednorazowego użytku(z zamknięciem) jałowe, szlifowane elektromechanicznie, oznaczenie barwne rozmiaru nasadek i opakowania jednostkowego produktu zgodnie z kodem międzynarodowym, apirogenne, nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu a 100 szt. rozm. 0,7 x 40 mm | op. | 200
14 | Igły iniekcyjne jednorazowego użytku(z zamknięciem) jałowe, szlifowane elektromechanicznie, oznaczenie barwne rozmiaru nasadek i opakowania jednostkowego produktu zgodnie z kodem międzynarodowym, apirogenne, nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu opak. a 100 szt. rozm. 0,8 x 40 mm | op. | 200
15 | Igły iniekcyjne jednorazowego użytku(z zamknięciem) jałowe, szlifowane elektromechanicznie, oznaczenie barwne rozmiaru nasadek i opakowania jednostkowego produktu zgodnie z kodem międzynarodowym, apirogenne, nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu opak. a 100 szt. rozm. 0,9 x 40 mm | op. | 10
16 | Igły iniekcyjne jednorazowego użytku(z zamknięciem) jałowe, szlifowane elektromechanicznie, oznaczenie barwne rozmiaru nasadek i opakowania jednostkowego produktu zgodnie z kodem międzynarodowym, apirogenne, nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu,opak. a 100 szt. rozm. 1,2 x 40 mm | op. | 10
17 | Przyrząd do wielokrotnego pobierania i wstrzykiwania do pojemników wielodawkowych typu Mini Spike. Sterylny,jednorazowy. | szt. | 100
18 | Strzykawka Janetta o pojemności 100 ml z dodatkowym łącznikiem Luer i ściętą końcówką,ilośc wopakowaniu bez znaczenia | szt. | 300
19 | Wzierniki ginekologiczne, na wszystkich powierzchniach gładkie, przeźroczyste zakończone na brzegach półokrągło, jednorazowe, sterylne, śrubowa regulacja rozwarcia. Szerokość wziernika w 1/2 długości 20mm Rozmiar XS. Opakowanie folia- papier | szt. | 2000
20 | Wzierniki ginekologiczne, na wszystkich powierzchniach gładkie, przeźroczyste zakończone na brzegach półokrągło, jednorazowe, sterylne, śrubowa regulacja rozwarcia. Szerokość wziernika w 1/2 długości 24mm Rozmiar S. Opakowanie folia- papier | szt. | 500
21 | Wzierniki ginekologiczne, na wszystkich powierzchniach gładkie, przeźroczyste zakończone na brzegach półokrągło, jednorazowe, sterylne, śrubowa regulacja rozwarcia. Szerokość wziernika w 1/2 długości 26mm Rozmiar M Opakowanie folia- papier | szt. | 1000
22 | Wzierniki ginekologiczne, na wszystkich powierzchniach gładkie, przeźroczyste zakończone na brzegach półokrągło, jednorazowe, sterylne, śrubowa regulacja rozwarcia. Szerokość wziernika w 1/2 długości 30mm Rozmiar L. Opakowanie folia- papier | szt. | 200
23 | Pałeczki do pobierania wymazów,plastikowe, jałowe dług. 220 mm śr. 3,5 mm op.100 szt | op. | 10
24 | Wymazówka w probówce transportowej z podłożem AMIES | szt. | 2000
25 | Ostrza sterylne do skalpeli op.x100 wykonane ze stali nierdzewnej widoczny na opakowaniu jednostkowym rysunek ostrza, szt nr 10-24 rysunek w skali 1:1 | op. | 50
26 | Ostrza sterylne do skalpeli op.x100 wykonane ze stali węglowej, rozmiar 15 C | op. | 10
27 | Szczoteczka do wymazów cytologicznych typu wachlarzyk, sterylna op. a100 szt. | op | 50
28 | Szkiełka podstawowe z obustronnym polem do opisu, szlifowane wodą. | op. | 20
29 | Osłonka lateksowa na głowice USG,pakowana pojedynczo,nawilżana op. 144 szt. | op | 50
30 | Golarka typu Gallant z karbowanym uchwytem oraz ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej pokrytym płynną platyną i teflonem. | szt. | 1000
31 | Utrwalacz cytologiczny Cytofix 150 ml | szt. | 20
32 | Pęseta anatomiczna jednorazowego użytku,sterylna,wykonana z polipropyleny w kolorze zielonym,posiadająca anatomiczny kształt,pakowana pojedynczo,długość 13cm | szt. | 300
33 | Nakłuwacz lancet Medlance do glukometru głębokość nakłucia 2,4 mm i 1,8 mm opakowanie a.100 szt | op. | 100
34 | Worek na wymiociny o pojemności min. 2000ml. Wykonany z wytrzymałej i przezroczystej folii o grubości min. 40µm (bez DEHP). Wyposażony w dwie skale pomiarowe: do 100ml co 10ml oraz do 2000ml co 100ml. Szeroki wlot worka zabezpieczony plastikowym kołnierzem w kształcie koła, wyposażony w specjalne nacięcie umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną utylizację - „skręć i zaczep”. Na worku nadrukowana nazwa/logo producenta oraz graficzna instrukcja użycia. Op. foliowe 20szt. | szt. | 100
35 | Miska nerkowata jednorazowego użytku z pulpy | szt. | 200
36 | Zaciskacz do pępowiny | szt. | 20
37 | Urządzenie do usuwania zszywek | szt. | 300
38 | Worek do dobowej zbiórki moczu. Wykonany z medycznego PCV. Pojemność 2000ml, skalowany linearnie co 100ml, liczbowo co 500ml, zastawka antyrefluksyjna, tylna biała ściana, wzmocnione otwory na wieszak, zawór spustowy typu poprzecznego "T". Dren o długości 90cm i 150cm (do wyboru przez Zamawiającego) zakończony łącznikiem stożkowym z zatyczką. Sterylny, opakowanie foliowe z napisami w języku polskim i opisową instrukcją użycia. | szt. | 50
39 | Cewnik Foleya dwudrożny z plastikową zastawką do napełniania balonu. Wykonany z miękkiego i elastycznego lateksu pokrytego silikonem. Atraumatyczna, zamknięta końcówka oraz dwa otwory drenujące. Łącznik kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru. Na cewniku nadrukowany rozmiar (Fr/Ch), średnica (mm), pojemność balonu (ml/cc). Pakowany podwójnie: wewnętrzny worek foliowy z min. podwójną perforacją oraz zewnętrzne opakowanie typu folia-papier z listkami ułatwiającymi otwieranie (min. 1cm). Na opakowaniu fabrycznie umieszczone: nr katalogowy, rozmiar, data produkcji, numer serii, data ważności, sposób sterylizacji oraz napisy w języku polskim. Rozmiary: CH 6 - CH30 | szt. | 100
40 | Cewnik Tiemann. Wykonany z miękkiego i elastycznego PCV. Atraumatyczna zagięta końcówka oraz dwa otwory boczne naprzemianległe. Łącznik kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru ze znacznikiem kierunku zagięcia końcówki. Pakowany prosto w opakowanie typu folia-papier z listkami ułatwiającymi otwieranie (min. 1cm). Na opakowaniu fabrycznie umieszczone: nr katalogowy, rozmiar, data produkcji, numer serii, data ważności, sposób sterylizacji oraz napisy w języku polskim. Rozmiary CH 8 - CH 24 o długości 40cm. | szt. | 100
41 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych. Wykonany z miękkiego i elastycznego PCV. Zakończony prosto (atraumatyczny, zaokrąglony otwór końcowy). Dwa otwory boczne naprzemianległe o łącznej powierzchni większej od otworu końcowego. Łącznik kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru z fabrycznie umieszczoną nazwą producenta w celu identyfikacji produktu. Pakowany prosto w opakowanie typu folia-papier z listkami ułatwiającymi otwieranie (min. 1cm). Na opakowaniu fabrycznie umieszczone: nr katalogowy, rozmiar, data produkcji, numer serii, data ważności, sposób sterylizacji oraz napisy w języku polskim. Rozmiary CH 6 - CH 10, długość 40cm, oraz CH 12 - CH 24, długość 50 oraz 60cm (do wyboru przez Zamawiającego). | szt. | 100
42 | Zestaw jednorazowy do zdejmowania szwów (rękawice lateksowe para, tupfer kula 17 nit.20x20 cm 6 szt, pęseta plastykowa 1szt., nożyczki metalowo – plastykowe 1 szt.) | op. | 100
43 | Zatyczka do cewnika i drenów schodkowa sterylnie pakowana pojedynczo | szt. | 200
44 | Fartuch foliowy przedni, jednorazowego użytku op.a 100 szt.Rozmiar M-XXL* | opakowanie | 10
45 | Fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej, rękawy zakończone mankietami poliestrowymi 5 cm, wiązany na troki w talii oraz na szyi, przewiewny, jednorazowego użytku. Do wyrobu: Gramatura 25 gr,Rozmiar L,XL | szt | 2000
46 | Serweta sterylna, 3-warstwowa włókninowa 45x45 cm | szt | 5000
47 | Maska medyczna na gumce,wykonana z trzech warstw niepylącej tkaniny. Zgodna z normą PN-EN 14683,dostępna w kolorze zielonym lub niebieskim ,opakowanie a50 szt. | opakowanie | 750
48 | Jednorazowy, niejałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej, podfoliowanej na całej powierzchni fartucha o łącznej gramaturze 35 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 2 wszywane troki o długości min.45 cm. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przenikanie cieczy >100 cm H2O. Opakowanie typu worek foliowy, pakowany po 10 sztuk. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019 oraz EN 14126. Fartuch zgodny z poziomem 2 AAMI. Rozmiar: L, XL. | szt. | 50
49 | Serweta niejałowa, jednowarstwowa, wykonana z przewiewnej włókniny, odpornej na przenikanie niewielkich ilości płynu. Rozmiar 210cmx160 cm minimum 35g/m2,niepyląca,prawa i lewa strona posiada takie same właściwości | szt. | 30
50 | Szczoteczka jednorazowego użytku do mycia rąk z 4% roztworem CHG | szt. | 30
51 | Szczoteczka do mycia narzędzi | szt. | 30
52 | Kubki jednorazowe o pojemności 200 ml op. 100 szt. | op. | 250
53 | Kubki jednorazowe o pojemności 500 ml op. 100 szt. | op. | 50
54 | Staza automatyczna | szt. | 10
55 | Staza bezlateksowa jednorazowego użytku. Wykonana z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej 2,5cm x 11,25m, perforowanego co 45cm. Opakowanie kartonowe w formie dyspensera z fabrycznie umieszczoną (nie doklejoną) graficzną instrukcją użycia. Dostepne kolory: niebieski i różowy. | szt. | 10
56 | Wanienka do dezynfekcji z sitkiem o pojemności 1 l | szt. | 2
57 | Wanienka do dezynfekcji z sitkiem o pojemności 3 l | szt. | 3
58 | Wanienka do dezynfekcji z sitkiem o pojemności 5 l | szt. | 2
59 | Koc przeciwwstrząsowy | szt. | 10
60 | Plastikowy pojemnik na mocz do analizy z nakrętką,jednorazowy,jałowy 100ml. | szt. | 100
61 | Plastikowy pojemnik na mocz do analizy z nakrętką,jednorazowy,niejałowy 100ml.Opak.100szt. | szt. | 1000
Razem

## Pakiet 2
Pakiet 6
L p. | Nazwa towaru - asortyment | Je. miary | Ilość/rok | Nr katalogowy | Producent | Cena je. netto | Cena je. brutto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Gaza niejałowa 17 nitkowa 8 warstwowa 1 m2 opakowanie papier-papier* | OP. A'25 szt. | 12
2. | Gaza jałowa 17 nitkowa 8 warstwowa 1/2m2 opakowanie papier-papier | op 50 | 3
3. | Gaza jałowa 17 nitkowa 8 warstwowa 1x1m2 opakowanie papier-papier* | op. A'50szt. | 3
4. | Kompresy gazowe niesterylne 17 nitkowe 8 warstwowe klasa II a rozm. 5cm x 5 cm opakowanie a' 100 szt. kartonik * | opak | 1000
5. | Kompresy gazowe niesterylne 17 nitkowe 8 warstwowe klasa II a rozm. 7,5 cm x 7,5 cm opakowanie a' 100 szt. kartonik * | opak | 300
6. | Kompresy gazowe niesterylne 17 nitkowe 8 warstwowe klasa II a rozm. 10 cm x 10 cm opakowanie a' 100 szt. kartonik * | opak | 200
7. | Kompresy gazowe sterylne 17 nitkowe 8 warstwowe klasa II a rozm. 5cm x 5 cm pakowane w blister papier-papier a' 2 szt. op. 25 x 2 szt.* | opak** | 125
8. | Kompresy gazowe sterylne 17 nitkowe 8 warstwowe klasa II a rozm. 7,5cm x 7,5 cm pakowane w blister papier-papier a' 2 szt. op. 25 x 2 szt.* | opak** | 150
9. | Kompresy gazowe sterylne 17 nitkowe 8 warstwowe klasa II a rozm. 10cm x 10 cm pakowane w blister papier-papier a' 2 szt. op. 25 x 2 szt.* | opak** | 150
10. | Opaska dziana wiskozowa pakowana pojedynczo, opakowanie papierowe rozm. 5 cm x 4m | szt. | 500
11. | Opaska dziana wiskozowa pakowana pojedynczo, opakowanie papierowe rozm. 10 cm x 4m | szt. | 500
12. | Opaska dziana wiskozowa pakowana pojedynczo, opakowanie papierowe rozm. 15 cm x 4m | szt. | 500
13. | Opaska elastyczna z zapinką pakowana pojedynczo w kartonik rozm. 8 cm x 4 m* | szt. | 100
14. | Opaska elastyczna z zapinką pakowana pojedynczo w kartonik rozm. 10 cm x 4 m* | szt. | 100
15. | Opaska elastyczna z zapinką pakowana pojedynczo w kartonik rozm. 12 cm x 4 m* | szt. | 100
16. | Opaska elastyczna z zapinką pakowana pojedynczo w kartonik rozm. 15 cm x 4 m* | szt. | 100
17. | Opaska gipsowa szybkowiążąca, czas wiązania 3 - 6 min rozm. 10 cm x 2,7 m* | szt. | 100
18. | Opaska gipsowa szybkowiążąca, czas wiązania 3 - 6 min rozm. 12,5 cm x 2,7 m* | szt. | 100
19. | Opaska gipsowa szybkowiążąca, czas wiązania 3 - 6 min rozm. 15 cm x 2,7 m* | szt. | 100
20. | Syntetyczna wyściółka pod gips rozm. 5 cm x 3m | szt. | 50
21. | Syntetyczna wyściółka pod gips rozm. 10 cm x 3m | szt. | 50
22. | Syntetyczna wyściółka pod gips rozm. 15 cm x 3m | szt. | 50
23. | Lignina w płatach 40 cm x 60 cm op. 5 kg | op. | 5
24. | Chusta trójkątna bawełniana* | szt. | 20
25. | Siatkowy elastyczny rękaw opatrunkowy na dłoń lub stopę długość 25 m | rolka | 10
26. | Siatkowy elastyczny rękaw opatrunkowy na głowę lub udo długość 25 m | rolka | 10
27. | Pojedynczo pakowany gazik jałowy nasączony alkoholem izopropylowym do oczyszczania i odkażania skóry przed iniekcjami, po skaleczeniach i zadrapaniach. Opakowanie a 100 szt. | opak | 100
28. | Siatkowy elastyczny rękaw opatrunkowy na palec długość 25 m | rolka | 20
29. | Tupfer gazowy,wykonany z 17nitkowej bawełny hydrofilowej,kolor biały z nitką rtg,kształt kuli wymiar 15x 15 sterylne a 10szt. | opak | 125
30. | Tupfer gazowy,wykonany z 17nitkowej bawełny hydrofilowej,kolor biały z nitką rtg,kształt kuli wymiar 20 x 20 sterylne a 10 szt | opak | 100
31. | Przylepiec włókninowy , hypoalergiczny z klejem akrylowym, w kolorze białym, oddychający w rolce rozmiar 1,25 cm x 9,14 m op.24 szt lub równowartość | op. | 5
32. | Przylepiec włókninowy , hypoalergiczny z klejem akrylowym, w kolorze białym, oddychający w rolce rozmiar 2,5 cm x 9,14 m op.12szt. Lub równowartość. | op. | 5
33. | Przylepiec włókninowy , hypoalergiczny z klejem akrylowym, w kolorze białym, oddychający w rolce rozmiar 5 cm x 9,14 m | szt. | 5
34. | Przezroczysty przylepiec dla pacjentów uczulonych na tradycyjne plastry, wykonany z przezroczystej warstwy polietylenowej pokrytej klejem akrylowym rozm. 2,5 cm x 9,14 m,opakowanie12szt.lub równowartość. | op. | 250
35. | Przezroczysty przylepiec dla pacjentów uczulonych na tradycyjne plastry, wykonany z przezroczystej warstwy polietylenowej pokrytej klejem akrylowym .Rozmiar 5cmx9,14m, Opakowanie 6szt lub równowartość | op. | 10
36. | Przylepiec hypoalergiczny wykonany ze sztucznego,jedwabiu w kolorze białym, dobra przepuszczalność powietrza i pary wodnej, ząbkowane krawędzie,możliwość dzielenia wzdłuż i w poprzek także bez użycia nożyczek rozm. 1,25 cm x 9,14 m | szt. | 10
37. | Przylepiec hypoalergiczny wykonany ze sztucznego,jedwabiu w kolorze białym, dobra przepuszczalność powietrza i pary wodnej, ząbkowane krawędzie,możliwość dzielenia wzdłuż i w poprzek także bez użycia nożyczek rozm. 2,5 cm x 9,14 m | szt. | 10
38. | Przylepiec hypoalergiczny wykonany ze sztucznego,jedwabiu w kolorze białym, dobra przepuszczalność powietrza i pary wodnej, ząbkowane krawędzie,możliwość dzielenia wzdłuż i w poprzek także bez użycia nożyczek rozm. 5 cm x 9,14 m | szt. | 10
39. | Tkaninowy plaster z opatrunkiem rozm. 6 cm x 5 m i 8 cm x 5 m ( rozmiar do wyboru Zamawiającego ) | szt. | 20
40. | Włókninowy plaster z opatrunkiem rozm. 6 cm x 5 m i 8 cm x 5 m ( rozmiar do wyboru Zamawiającego ) | szt. | 20
41. | Plaster po iniekcyjny z nacięciem co 2 cm, 4cm x 5 m | op. | 100
42. | Paski do łączenia brzegów ran, sterylne, opakowanie jednostkowe foliowe zgrzewane rozm. 6 mm x 100 mm a' 10 szt.* | op. | 3
43. | Paski do łączenia brzegów ran, sterylne, opakowanie jednostkowe foliowe zgrzewane rozm. 12 mm x 100 mm a' 6 szt.* | op. | 5
44. | Opatrunek samoprzylepny do zabezpieczania kaniul obwodowych, wykonany z hydrofobowej włókniny z mikro-perforacjami umożliwiającymi wymianę gazową między skórą, a środowiskiem zewnętrznym, posiadający mini wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu, nacięcie na port pionowy oraz dodatkową podkładkę włókninową pod skrzydełka kaniuli. Opatrunek posiada tylne zabezpieczenie z papieru silikonowego. Opakowanie papier-papier. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Obrazkowa instrukcja użycia na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym. rozmiar rozm. 6 cm x 8 cm ,opakowanie 50szt. | op. | 20
45. | Opatrunek wyspowy, chirurgiczny, jałowy, samoprzylepny , wykonany z hydrofobowej włókniny z mikro-perforacjami umożliwiającymi wymianę gazową między skórą, a środowiskiem zewnętrznym, posiadający wkład chłonny z wiskozy i poliestru powleczony siateczką z polietylenu zapobiegająca przywieraniu do rany. Opatrunek posiada tylne zabezpieczenie z papieru silikonowego. Opakowanie papier-papier. Sterylizowany tlenkiem etylenu. rozm. 5cmx7,2cm | op. | 50
46. | Opatrunek wyspowy, chirurgiczny, jałowy, samoprzylepny , wykonany z hydrofobowej włókniny z mikro-perforacjami umożliwiającymi wymianę gazową między skórą, a środowiskiem zewnętrznym, posiadający wkład chłonny z wiskozy i poliestru powleczony siateczką z polietylenu zapobiegająca przywieraniu do rany. Opatrunek posiada tylne zabezpieczenie z papieru silikonowego. Opakowanie papier-papier. Sterylizowany tlenkiem etylenu. rozm. 6 cm x 10 cm | op. | 50
47. | Opatrunek wyspowy, chirurgiczny, jałowy, samoprzylepny , wykonany z hydrofobowej włókniny z mikro-perforacjami umożliwiającymi wymianę gazową między skórą, a środowiskiem zewnętrznym, posiadający wkład chłonny z wiskozy i poliestru powleczony siateczką z polietylenu zapobiegająca przywieraniu do rany. Opatrunek posiada tylne zabezpieczenie z papieru silikonowego. Opakowanie papier-papier. Sterylizowany tlenkiem etylenu. rozm. 8cmX15 cm | op. | 50
48. | Opatrunek wyspowy, chirurgiczny, jałowy, samoprzylepny , wykonany z hydrofobowej włókniny z mikro-perforacjami umożliwiającymi wymianę gazową między skórą, a środowiskiem zewnętrznym, posiadający wkład chłonny z wiskozy i poliestru powleczony siateczką z polietylenu zapobiegająca przywieraniu do rany. Opatrunek posiada tylne zabezpieczenie z papieru silikonowego. Opakowanie papier-papier. Sterylizowany tlenkiem etylenu. rozm. 10 cm x 15 cm | op. | 30
49. | Opatrunek wyspowy, chirurgiczny, jałowy, samoprzylepny , wykonany z hydrofobowej włókniny z mikro-perforacjami umożliwiającymi wymianę gazową między skórą, a środowiskiem zewnętrznym, posiadający wkład chłonny z wiskozy i poliestru powleczony siateczką z polietylenu zapobiegająca przywieraniu do rany. Opatrunek posiada tylne zabezpieczenie z papieru silikonowego. Opakowanie papier-papier. Sterylizowany tlenkiem etylenu. rozm. 10 cm x 20 cm. | op. | 10
50. | Opatrunek wyspowy, chirurgiczny, samoprzylepny , wykonany z hydrofobowej włókniny z mikroperforacjami umożliwiającymi wymianę gazową między skórą, a środowiskiem zewnętrznym, posiadający wkład chłonny z wiskozy i poliestru powleczony siateczką z polietylenu zapobiegająca przywieraniu do rany. Opatrunek z przecięciem i otworem O, do zabezpieczania drenów, Opatrunek posiada tylne zabezpieczenie z papieru silikonowanego. Opakowanie papier-papier, na każdym opakowaniu instrukcja obrazkowa użycia opatrunku ROZMIAR 12cmx14cm a 25 | op | 1
51. | Opatrunek wyspowy, chirurgiczny, jałowy, samoprzylepny , wykonany z hydrofobowej włókniny z mikro-perforacjami umożliwiającymi wymianę gazową między skórą, a środowiskiem zewnętrznym, posiadający wkład chłonny z wiskozy i poliestru powleczony siateczką z polietylenu zapobiegająca przywieraniu do rany. Opatrunek posiada tylne zabezpieczenie z papieru silikonowego. Opakowanie papier-papier. Sterylizowany tlenkiem etylenu. rozm. 10 cm x 25 cm. | op. | 10
Razem

## Pakiet 3
Pakiet 3
Lp. | Nazwa |  | Je. Miary | Ilość op. Ilość/rok | Cena je. netto | Cena je. brutto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8
1. | Torebki papierowo-foliowe (S, EO+ FO) samoprzylepne op. 200 szt | 60mm x 100 mm | opakowanie | 200
2. | Torebki papierowo-foliowe (S, EO+ FO) samoprzylepne op. 200 szt | 90 mm x 135 mm | opakowanie | 50
3. | Torebki papierowo-foliowe (S, EO + FO ) samoprzylepne op. 200 szt. | 90mm x 203mm | opakowanie | 100
4. | Torebki papierowo-foliowe (S, EO+ FO) samoprzylepne op. 200 szt | 90 mm x 230 mm | opakowanie | 150
5. | Rękaw papierowo-foliowy rolki bez zakładki | 5cm x200m | rolka | 10
6. | Rękaw papierowo-foliowy rolki bez zakładki | 7,5cm x200m | rolka | 5
7. | Rękaw papierowo-foliowy rolki bez zakładki | 10cm x 200m | rolka | 5
8. | Rękaw papierowo-foliowy rolki bez zakładki | 15cm x200m | rolka | 5
9. | Rękaw papierowo-foliowy rolki bez zakładki | 20cm x200m | rolka | 5
10. | Torebki papierowo -foliowe(S, EO+ FO) samoprzylepne op. 200 szt | 130 mm x 250 mm | opakowanie | 5
11. | Torebki papierowo – foliowe(S,EO +FO) samoprzylepne op.200 szt | 140mm x 2800mm | opakowanie | 5
12. | Torebki papierowo-foliowe (S, EO+ FO) samoprzylepne op. 200 szt | 200 mm x 330 mm | opakowanie | 5
13. | Torebki papierowo-foliowe (S, EO+ FO) samoprzylepne op. 200 szt | 300 mm x 400 mm | opakowanie | 5
14. | Wskaźnik biologiczny ampułlkowy,do kontroli procesów sterylizacji parowej w tem 121-134 stopnia C,czas iinkubacji 24H.Zawierający określoną ilość spor Geobacillus Stearothermophilus,10>5.Opakowanie 100szt. |  | opakowanie | 5
RAZEM:
Nie dopuszczamy możliwości odchyleń wielkości torebek papierowo – foliowych
podpis wykonawcy

## Pakiet 4
Pakiet 4
Nici chirurgiczne wchłanialne syntetyczne,wielowłókninowe,wytwarzane z kwasu poliglikolowego,powlekane z materiałów z biologicznie zgodnych surowców, jednolitej i równej strukturze,okres wchłaniania 60-90 dni. Opis na saszetce i opakowaniu zbiorczym w języku polskim.
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Kształt igły | Wielkość igły | Typ igły | Długość nitki | Ilość opakowań | Kod | Nazwa handlowa | Cena netto za nitkę | Cena brutto za nitkę | Wartość netto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Nici chirurgiczne jałowe z igłą atraumatyczną | 4/0 | ½ koła | 20-24 mm | igła okrągła | 75cm | 25
2. | Nici chirurgiczne jałowe z igłą atraumatyczną | 3/0 | ½ koła | 20-22 mm | igła okrągła | 75cm | 15
RAZEM
Dopuszcza się dłuższą nitkę
podpis wykonawcy
Nici chirurgiczne wchłanialne, syntetyczne, jednowłókienkowez polidioksanonu,podtrzymywanie tkankowe po14 dniachokoło75%, po 28 dniach 65%-70%, po 43 dniach około 55%-60%,po 57 dniach około40%.Okres wchłaniania180 -210 dni. Opis na saszetce i opakowaniu zbiorczym w języku polskim .
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Kształt igły | Wielkość igły | Typ igły | Długość nitki | Ilość opakowań | Kod | Nazwa handlowa | Cena netto za nitkę | Cena brutto za nitkę | Wartość netto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Nici chirurgiczne jałowe z igłą atraumatyczną | 4/0 | 3/8 kola | 19-24 mm | odwrotnie tnąca | 45cm | 10
2. | Nici chirurgiczne jałowe z igłą atraumatyczną | 3/0 | 3/8 kola | 19-24 mm | odwrotnie tnąca | 45cm | 10
RAZEM
Dopuszcza się dłuższą nitkę
podpis wykonawcy
Pakiet 4
Nici chirurgiczne niewchłanialne, syntetyczne, jednowłóknowe, polyamidowe
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Kształt igły | Wielkość igły | Typ igły | Długość nitki | Ilość opakowań | Kod | Nazwa handlowa | Cena netto za nitkę | Cena brutto za nitkę | Wartość netto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Nici chirurgiczne jałowe z igłą atraumatyczną | 6/0 | 3/8 kola | 16-19mm | odwrotnie tnąca | 45cm | 3
2. | Nici chirurgiczne jałowe z igłą atraumatyczną | 5/0 | 3/8 kola | 16-24mm | odwrotnie tnąca | 45cm | 15
3. | Nici chirurgiczne jałowe z igłą atraumatyczną | 4/0 | 3/8 kola | 16-24mm | odwrotnie tnąca | 45cm | 90
4. | Nici chirurgiczne jałowe z igłą atraumatyczną | 3/0 | 3/8 kola | 16-24mm | odwrotnie tnąca | 45cm | 2
RAZEM | [5 empty] | 45cm
| Dopuszcza się dłuższą nitkę |  |  |  |  | 45cm
Nici chirurgiczne niewchłanialne, plecione, powlekane silikonem, jedwabne
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Kształt igły | Wielkość igły | Typ igły | Długość nitki | Ilość opakowań | Kod | Nazwa handlowa | Cena netto za nitkę | Cena brutto za nitkę | Wartość netto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Nici chirurgiczne jałowe z igłą atraumatyczną | 4/0 | 3/8 kola | 16-24mm | odwrotnie tnąca | 45cm | 2
2. | Nici chirurgiczne jałowe z igłą atraumatyczną | 5/0 | 3/8 kola | 16-19mm | odwrotnie tnąca | 45cm | 5

## Pakiet 5
PAKIET 5
L p. | Nazwa | Je. Miary | Ilość op./rok | numer katalogowy | Producent | Cena je. netto | Cena je. brutto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, z warstwą pielęgnacyjną z zawartością witaminy E, olejku migdałowego i gliceryny, o działaniu nawilżającym potwierdzonym badaniami w niezależnym laboratorium, chlorowane od wewnątrz, kolor chabrowy, mikrotekstura na całej rękawicy plus dodatkowa tekstura na końcach palców, grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,10mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1.0, siła zrywu min 6N wg EN 455. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie min. 8 substancji chemicznych wg. EN 16523-1, w tym odporne na 2 kwasy na min. 5 poziomie, odporne na 70% alkohol izopropylowy oraz 70% alkohol etylowy min. na poziomie 1. Przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 100 szt. | op. | 2000
2. | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimeryzowane od wewnątrz, polimeryzowane od zewnątrz, kolor niebieski, mikrotekstura na całej rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, Długość rękawicy min. 245mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,11mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Siła zrywu min 7,5N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 33 cytostatyki wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Odporne na min. 20 substancji chemicznych (poza lekami cytostatycznymi). Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane mechanicznie warstwami, w sposób uporządkowany w opakowaniu. Pakowane po 100 szt. Dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. | op. | 2000
3. | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimeryzowane od wewnątrz, polimeryzowane od zewnątrz, kolor niebieski, mikrotekstura na całej rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, Długość rękawicy min. 245mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,11mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Siła zrywu min 7,5N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 33 cytostatyki wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Odporne na min. 20 substancji chemicznych (poza lekami cytostatycznymi). Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane mechanicznie warstwami, w sposób uporządkowany w opakowaniu. Pakowane po 200 szt. Dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. | opak. | 1000
4. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, gładkie z mikroteksturą na całej powierzchni chwytnej, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana ułatwiająca zakładanie, mankiet rolowany zapobiegający się zsuwaniu, kolor naturalnego lateksu, sterylizowane radiacyjnie, AQL 0.65, anatomiczny kształt dłoni, profilowane z przeciwstawnym kciukiem na dłoń lewą i prawą, dzięki lepszemu dopasowaniu redukcja obciążenia dłoni, grubość na palcu 0,18±0,02, na dłoni 0,16±0,02, mankiecie 0,14±0,02, długość min 280 mm. Rękawice o niskim kontrolowanym poziomie endotoksyn <1 EU/parę, potwierdzone raportem badania w jednostce niezależnej. Poziom protein białek lateksu ≤30 μg/g, siła zrywu (mediana) przed starzeniem min. 18N (badania wg EN 455 z jednostki niezależnej). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7, oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na działanie leków cytostatycznych, potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz mikroorganizmów w tym również bakterii i grzybów zgodnie z EN ISO 374-5. Dyspenser ze znacznikiem sterylizacji w kolorze czerwonym oraz możliwością otwierania w pionie i poziomie, co pozwala zredukować przestrzeń , z dodatkowym otworem zwrotnym, umożliwiającym zwrot nadmiernie pobranej, nieotwartej pary rękawic, co minimalizuje straty i podnosi efektywność pracy. 5 lat ważności od daty produkcji. Dostępne w rozmiarach 5.5-9.0, podwójna bariera pakowania: opakowanie wewnętrzne papier z kodem EAN13 oraz informacjami ostrzegawczymi dla użytkownika , zewnętrzne foliowe z kodem GS-128. | opak. | 50
Razem

## Pakiet 6
Pakiet 10
L .p | Nazwa towaru - asortyment | Je. miary | Ilość/rok | Nr katalogowy | Producent | Cena je. netto | Cena je. brutto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8
1. | Jednorazowy zagłówek na fotel stomatologiczny wykonany z wysokiej jakości bibuły połączonej z jedną warstwą foli polietylenowej,lekki, przyjemny w dotyku,odporny na rozerwanie,uniwersalny kształt pasujący do każdego rodzaju foteli, różne kolory. | op. | 200
2. | Jałowy, jednorazowy zestaw wzierników (wziernik nosowy i szpatułka w kolorze białym, wziernik uszny w kolorze czarnym)wykonane z plastiku z zatrzaskiem typu LOOKER, opakowanie folia-papier, sterylizowane EO. Rozmiar wzierników usznych w zestawie 4mm i 2 mm. Szerokość szpatułki nie mniejsza niż 18mm. | szt. | 3000
3. | Wziernik nosowy sterylny do precyzyjnego badania jamy nosowej. Starannie wykonany ,gładki końcówki zaokrąglone. Zapakowany w pojedynczy pakiet foliowo – papierowy. | szt. | 1000
4. | Lusterko medyczne jednorazowego użytku ,rozmiar M,średnica 22mm ,białe,długość rączki nie krótsza niż 180mm. | szt. | 500
5. | Wziernik do otoskopu jednorazowego użytku,rozmiar od 2mm do 4mm,opakowanie 250szt. | op. | 450
6. | Wkłady do spluwaczek stomatologicznych, jednorazowe,wykonane z włókniny,przepuszczalne dla śliny i wody, umożliwiające na proste i higieniczne usunięcie odpadów po zabiegu op. 100 szt. | op. | 300
7. | Szpatułki laryngologiczne drewniane op.x100 szt | op. | 300
8. | Szpatułka drewniana jałowa,płaska i gładka,zaokrąglone końce bez wystających ostrych krawędzi i drzazg. Pakowana pojedynczo w szczelne saszetki,karton a100szt | op. | 20
9. | Seton z gazy 4-warstwowy, niejałowy 2mx1cm., opakowanie a200szt. | op. | 2
10. | Waciki kuliste z waty ,wysoka stabilność kształtu,szybka absorpcja,miękkie i niechlorowane,rozmiar XS i M opak 3g | op. | 5 |  | `
11. | Wałeczki stomatologiczne bawełniane,chłonne,o stabilnym kształcie, średnicy 10mm opakowanie 300g rozmiar 2-4 | op. | 30
12. | Aluminiowa szyna palcowa,wykonana z dwóch warst materiału.Zewnętrzna warstwa aluminiowa,wewnętrzna wykonana z miękkiej pianki grubości 5mm ,wodoodporna,posiadająca certyfikat PZH wydawany dla materiałów mających kontakt ze skórą pacjenta,jednorazowa ,niesterylna 20x500mm | szt. | 20
13. | Zestaw AMBU do prowadzenia sztucznego oddychania z kompletem 3 masek, rurkami ustno – gardłowymi, wielorazowego użytku ( możliwość sterylizacji) w mlecznej skrzyneczce z tworzywa sztucznego. | zestaw | 2
14. | Maski jednorazowego użytku do worka AMBU różne rozmiary | szt. | 5
15. | Maska do podawania tlenu dla dorosłych z drenem | szt. | 20
16. | Maska do podawania tlenu dla dorosłych z drenem i nebulizatorem | szt. | 150
17. | Przedłużacz po podawania tlenu 2 m +/- 10% | szt. | 30
18. | Rurka Guedel'a jednorazowa, sterylna dla dzieci rozm. 0 / 6 cm | szt. | 10
19. | Rurka Guedel'a jednorazowa, sterylna dla dzieci rozm. 1 / 7 cm | szt. | 10
20. | Rurka Guedel 'a jednorazowa, sterylna dla dorosłych rozm. 3 / 9 cm | szt. | 10
21. | Pojemnik na wycinki histopatologiczne 30 ml. | szt. | 2000
22. | Rurka Guedel 'a jednorazowa, sterylna dla dorosłych rozm. 4 / 10 cm | szt. | 10
23. | Jednorazowa maska krtaniowa LMA wykonana z medycznego ,przezroczystego PCV posiadająca linię prowadzącą,materiał miękki dopasowujący się do kształtu anatomicznego pacjenta,bez lateksowa ,sterylne opakowanie jednostkowe,Ważność sterylności minimum 3 lata. Dostępność we wszystkich rozmiarach | szt. | 15
24. | Cewnik do podawania tlenu przez nos z drenem 210 cm | szt. | 50
25. | Filtr antybakteryjny i antywirusowy ,elektrostatyczny z hydrofobowym filtrem wykonanym z włókien polipropylenowych, sterylny , waga 22 g , przestrzeń martwa 26 ml | szt. | 10

## Pakiet 7
Pakiet 12
L.p. | Nazwa towaru - asortyment | J.m. | Ilość/rok | Nr katalogowy | Producnet | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartośćbrutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8
1. | Podkład na rolce celulozowy 2-warstwowy, z perforacją co 50cm,szer 60cm.dł.50 lub 100m | szt | 500
2. | Podkład na rolce celulozowy 2 warstwowy z perforacją co 50 cm, szer. 50 cm długość 50 m | szt. | 1000
3. | Ręczniki składane typu ZZ,białe ,wykonane w 100 % z celulozy, delikatne, chłonne, dwuwarstwowe, warstwy klejone,wymiar listka 250mm x230mm +,- 10%.Opakowanie 3000listkow. | op | 40
4. | Podkład na rolce celulozowy 2 warstwowy z perforacją co 30 cm, szer. 30 cm długość 50 m | szt | 100
5. | Włóknina typu spunlace,włókna krzyżowe o składzie:Wiskoza 70%,poliester 30%. Struktura dziurkowana,kolor biały ,szerokość rolki 30cm.+/- 0,5cm ,długość120m +/-1m listkowany (perforacja co 38cm.+/-2cm ). | szt. | 40
razem

## Pakiet 8
Pakiet 13
L.p. | Nazwa towaru - asortyment | J. m. | Ilość/rok | Nr katalogowy | Producent | Cena je. netto | Cena je. brutto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8
1 | Papier do spirometru Aspel AsSPiro 112x25mm | szt. | 30
2 | Papier do aparatu Aspel Ascard 112mm x 25m | szt. | 700
3 | Papier do videoprintera Mitsubishi K 61B 110mm x 20m | szt. | 250
4 | Papier termoczuły w rolce 57 mm x 30 m do autorefraktometru | szt. | 20
5 | Papier termiczny Lungtest 110mm x 30m | szt. | 10
6 | Papier do aparatu KTG EDAN CADENCE 112 x 90 x 150 | szt. | 10
7 | Elektroda z medycznej pianki PE do badań ekg wymiar 45mm x 42mm uniwersalna | szt. | 6000
8 | Elektrody CPR-D Padz Zoll jednorazowego użytku do defibrlylatora SKINTACT DF59NC | szt. | 6 szt
9 | Żel do USG o poje. 500 ml | szt. | 300
Razem

## Pakiet 9
Pakiet 14
L. p. | Nazwa towaru - asortyment | J. miary | Ilość/rok | Nr katalogowy | Producent | Cena je. netto | Cena je. brutto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8
1 | Pojemnik na zużyte igły z tworzywa sztucznego o pojemności 0,7 l | sztuka | 1500
2 | Pojemnik na zużyte igły z tworzywa sztucznego o pojemności 1,0 l | sztuka | 1000
3 | Pojemnik na zużyte igły o pojemności tworzywa sztucznego 2,0 l | sztuka | 100
4 | Pojemnik Clinix Box 3 l | sztuka | 100
5 | Pojemnik Clinix Box 5 l | sztuka | 400
Razem

## Pakiet 10
Pakiet 15
L. p | Nazwa towaru - asortyment | Je. miary | Ilość/rok | Nr katalogowy | Producent | Cena je. netto | Cena je. brutto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8
1 | Worek jednorazowego użytku do ssaka typu; Ssak Uniwersalny Standard 30 S42/2 z pokrywą i filtrem hydrofobowym ,zawierającym port do wsypywania proszku żelującego. | sztuka | 300
2 | Końcówka jednorazowego użytku do ssaka chirurgicznego średnicy od 7 mm do 17 mm, długość nie mniejsza niż 140 mm. Wykonana z medycznego PVC. | szt | 100
3 | Igły do biopsji do w/w pistoletu. Dobrze zaostrzona igła, echogeniczne wykończenie igły (widoczna przy wprowadzaniu pod kontrolą USG), oznaczenie centymetrowe i ruchomy stoper pozwalający na precyzyjną kontrolę penetracji, dostępna z ostrzem typu trokar, możliwość używania igły samodzielnie z własną dostosowaną igłą wprowadzającą, uchwyt igły łatwy do usunięcia po zainstalowaniu igły w pistolecie, sterylizowana EO, pełna rozmiarówka w zakresie średnic 12 do 21 Ga i długościach od 80 do 300 mm (30 szt.) | szt | 100
4 | Dren łączący do ssaka o długości 200 cm x 6mm, wykonany z medycznego PVC z elastyczną lejkowatą końcówką | szt | 400
Razem