Elbląg, dnia 18 czerwca 2020 r.

MT.2370.2.2020

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

udzielone w dniu 18 czerwca 2020 r.

Dot. postępowania MT.2370.2.2020:

Wykonanie prac wykończeniowych budynku głównego w realizowanej

inwestycji pod nazwą: „Budowa nowej KMPSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu 
przy ul. Łęczyckiej 19 – ETAP I”

# Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

# Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

PYTANIE 1

Zwracamy się z prośbą zmiany zapisu umownego: ”Zamawiający wymaga aby wraz z fakturą Wykonawca złożył Zamawiającemu oświadczenie swoje i podwykonawców o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego.” na zapis: ”Zamawiający może wymagać aby wraz z fakturą Wykonawca złożył Zamawiającemu oświadczenie swoje i podwykonawców o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego.” Żaden z przepisów ustawy prawo zamówień publicznych nie nakłada na wykonawcę obowiązku przedkładania list imiennych pracowników wraz z każdym oświadczeniem o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę czy też tym bardziej z każdą fakturą VAT.

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający informuje, że pozostawia zapis bez zmian.

PYTANIE 2

Proszę o dopisanie do przedmiarów brakującej pozycji: przygotowanie powierzchni pod malowanie przed gruntowaniem ścian , w ilości 1966,251m2

ODPOWIEDŹ 2

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SIWZ Nr 1.

Przedmiar robót, o którym mowa w pkt III. ppkt 2 lit. A poz. 1)a) zawarty w ZAŁĄCZNIKU NR 11 do SIWZ:

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt: Budowa nowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

w Elblągu oraz przyległej jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1,

na działce nr ewid. 65/4, obręb 19 przy ul. Łęczyckiej 19 w Elblągu

Adres: działka nr ewid. 65/4, obręb 19 przy ul. Łęczyckiej 19 w Elblągu

Roboty budowlane – Budynek główny

Zamawiający zastąpił nowym przedmiarem robót, o tym samym tytule, przekazywanym jako Załącznik A. do ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 1.

W wyniku dokonanej zmiany dodano do przedmiaru robót pozycję zawierającą przygotowanie powierzchni tynków oraz zmieniono ilość obmiarową malowania.

PYTANIE 3

Proszę o dopisanie do przedmiarów pozycji rusztowanie do wys. 6m dla pozycji 7,8,9 w robotach malarskich.

ODPOWIEDŹ 3

Zamawiający informuje, że pomieszczenia na 1 piętrze nie wymagają rusztowań – są to pomieszczenia o wysokości poniżej 6 m.

PYTANIE 4

Proszę o potwierdzanie iż w pozycji 12 – sufity podwieszane brakuje sufitów dla pomieszczeń 1.15 i 1.16 w ilości 12,8m2 gdzie ma być wykonywane oświetlenie.

Proszę o korektę przedmiarów

ODPOWIEDŹ 4

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SIWZ Nr 1.

Przedmiar robót, o którym mowa w pkt III. ppkt 2 lit. A poz. 1)a) zawarty w ZAŁĄCZNIKU NR 11 do SIWZ:

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt: Budowa nowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

w Elblągu oraz przyległej jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1,

na działce nr ewid. 65/4, obręb 19 przy ul. Łęczyckiej 19 w Elblągu

Adres: działka nr ewid. 65/4, obręb 19 przy ul. Łęczyckiej 19 w Elblągu

Roboty budowlane – Budynek główny

Zamawiający zastąpił nowym przedmiarem robót, o tym samym tytule, przekazywanym jako Załącznik A. do ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 1.

W wyniku dokonanej zmiany uzupełniono przedmiar robót o sufity podwieszane dla pomieszczeń 1.15 i 1.16.

PYTANIE 5

Proszę o potwierdzenie że powierzchnia obudowy świetlika ( poz. 14 przedmiaru) ma wynosić 7,26 m2, a nie 3,7m2 .

ODPOWIEDŹ 5

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SIWZ Nr 1.

Przedmiar robót, o którym mowa w pkt III. ppkt 2 lit. A poz. 1)a) zawarty w ZAŁĄCZNIKU NR 11 do SIWZ:

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt: Budowa nowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

w Elblągu oraz przyległej jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1,

na działce nr ewid. 65/4, obręb 19 przy ul. Łęczyckiej 19 w Elblągu

Adres: działka nr ewid. 65/4, obręb 19 przy ul. Łęczyckiej 19 w Elblągu

Roboty budowlane – Budynek główny

Zamawiający zastąpił nowym przedmiarem robót, o tym samym tytule, przekazywanym jako Załącznik A. do ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 1.

W wyniku dokonanej zmiany w przedmiarze robót zmieniono powierzchnię obudowy świetlika.

PYTANIE 6

Proszę o korektę przedmiaru poz. 15: powinny być 2 kpl. rewizji

ODPOWIEDŹ 6

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SIWZ Nr 1.

Przedmiar robót, o którym mowa w pkt III. ppkt 2 lit. A poz. 1)a) zawarty w ZAŁĄCZNIKU NR 11 do SIWZ:

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt: Budowa nowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

w Elblągu oraz przyległej jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1,

na działce nr ewid. 65/4, obręb 19 przy ul. Łęczyckiej 19 w Elblągu

Adres: działka nr ewid. 65/4, obręb 19 przy ul. Łęczyckiej 19 w Elblągu

Roboty budowlane – Budynek główny

Zamawiający zastąpił nowym przedmiarem robót, o tym samym tytule, przekazywanym jako Załącznik A. do ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 1.

W wyniku dokonanej zmiany w przedmiarze robót zmieniono ilość klap rewizyjnych.

PYTANIE 7

Proszę o korektę przedmiaru poz. 16 i dopisanie pozycji malowanie obudowy świetlika w ilości 7,26m2.

ODPOWIEDŹ 7

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SIWZ Nr 1.

Przedmiar robót, o którym mowa w pkt III. ppkt 2 lit. A poz. 1)a) zawarty w ZAŁĄCZNIKU NR 11 do SIWZ:

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt: Budowa nowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

w Elblągu oraz przyległej jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1,

na działce nr ewid. 65/4, obręb 19 przy ul. Łęczyckiej 19 w Elblągu

Adres: działka nr ewid. 65/4, obręb 19 przy ul. Łęczyckiej 19 w Elblągu

Roboty budowlane – Budynek główny

Zamawiający zastąpił nowym przedmiarem robót, o tym samym tytule, przekazywanym jako Załącznik A. do ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 1.

W wyniku dokonanej zmiany w przedmiarze robót zmieniono powierzchnię malowania świetlika.

……………………………………………