**Załącznik Nr 2 do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia/**

**Formularz cenowy**

**INDYWIDUALNE ZESTAWY PIERWSZEJ POMOCY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Nazwa producenta i numer katalogowy\*** | **Jedn. wym.** | **Ilość** | **Cena netto jednostki** | **Wartość**  **Netto**  (obliczyć: 5 x 6) | **Stawka**  **VAT**  % | **Kwota**  **VAT**  (obliczyć: 7 x 8) | **Wartość**  **brutto**  (obliczyć: 7 + 9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Indywidualne zestawy pierwszej pomocy (apteczki taktyczne).  Wyposażenie: | Producent:  ……………………..  Numer katalogowy:  …………………….. | zestaw | 1 619 |  |  |  |  |  |
| **Opatrunek izraelski:**  - wyposażony w sterylny kompres o wymiarach 10 x 18 cm do skutecznej kontroli krwawienie,  - umieszczony w hermetycznym opakowaniu,  - wyposażony w zamontowaną jest klamrę z tworzywa sztucznego, co zapewnia pewność w zakładaniu opatrunku,  - wyposażony w zapinkę uniemożliwiającą przypadkowe rozwinięcie bandaża,  - szerokość min. 10 cm, długość min. 160 cm,  - możliwość zastosowania na kończynach oraz ranach brzucha osoby poszkodowanej.  - instrukcja w języku polskim, angielskim i ukraińskim (Zamawiający dopuszcza instrukcję obsługi opatrunku izraelskiego w postaci piktogramów, o ile jest ona przedstawiona krok po kroku w sposób czytelny i zrozumiały dla użytkownika). | Producent:  ……………………..  Numer katalogowy:  …………………….. | sztuk  w zestawie | 1 | - | - | - | - | - |
| **Bandaż elastyczny 8 cm x 4 m lub 4,5 m:**  - opatrunek z elastycznego bandaża o szerokości 8 cm i 4 metrów lub 4,5 m długości,  - wyposażony w rzep lub zapinkę uniemożliwiającą rozwinięcie bandaża po założeniu,  - zapewnia przepuszczalność na powietrze i parę wodną,  - niestrzępiące się brzegi bandaża,  - zapakowany w pudełko lub folię zgrzewaną celem ochrony przed zabrudzeniem. | Producent:  ……………………..  Numer katalogowy:  …………………….. | sztuk  w zestawie | 3 | - | - | - | - | - |
| **Bandaż elastyczny 10 cm x 4,5 m lub 4,5 m:**  - opatrunek z elastycznego bandaża o szerokości 10 cm i 4 metry lub 4,5 metra długości,  - wyposażony w rzep lub zapinkę uniemożliwiającą rozwinięcie bandaża po założeniu,  - zapewnia przepuszczalność na powietrze i parę wodną,  - niestrzępiące się brzegi bandaża,  - zapakowany w pudełko lub folię zgrzewaną celem ochrony przed zabrudzeniem. | Producent:  ……………………..  Numer katalogowy:  …………………….. | sztuk  w zestawie | 3 | - | - | - | - | - |
| **Bandaż elastyczny 15 cm x 5 m:**  - opatrunek z elastycznego bandaża o szerokości 15 cm i 5 metrów długości,  - wyposażony w rzep lub zapinkę uniemożliwiającą rozwinięcie bandaża po założeniu,  - zapewnia przepuszczalność na powietrze i parę wodną,  - niestrzępiące się brzegi bandaża,  - zapakowany w pudełko lub folię zgrzewaną celem ochrony przed zabrudzeniem. | Producent:  ……………………..  Numer katalogowy:  …………………….. | sztuk  w zestawie | 3 | - | - | - | - | - |
| **Opatrunki jednorazowe sterylne 50 mm x 50 mm:**  - jałowe kompresy gazowe z gazy bawełnianej 17-nitkowej, 8 warstwowe,  - bawełniane,  - przeznaczone do bezpośredniego opatrywania ran,  - 50 mm x 50 mm,  - pakowane hermetycznie po 3-5 sztuki w opakowaniu. | Producent:  ……………………..  Numer katalogowy:  …………………….. | sztuk  w zestawie | 5 | - | - | - | - | - |
| **Opatrunki jednorazowe sterylne 75 mm x 75 mm:**  - jałowe kompresy gazowe z gazy bawełnianej 17-nitkowej, 8 warstwowe,  - bawełniane,  - przeznaczone do bezpośredniego opatrywania ran,  - 75 mm x 75 mm,  - pakowane hermetycznie po 3-5 sztuki w opakowaniu. | Producent:  ……………………..  Numer katalogowy:  …………………….. | sztuk  w zestawie | 5 | - | - | - | - | - |
| **Staza taktyczna:**  - staza powinna być wyposażona w element konstrukcyjny zabezpieczający przed przypadkowym rozpięciem lub poluzowaniem naciągu,  - system naciągowy stazy składa się z paska obejmującego kończynę oraz obrotowego elementu typu kołowrót. System powinien pozwalać na płynną regulację siły naciągu,  - staza powinna umożliwiać samodzielne założenie jedną ręką na każdej z kończyn,  - mocny rzep utrzymujący opaskę po założeniu,  - długość ok. 95 cm, szerokość ok. 4 cm,  - kolor czarny,  - pakowana pojedynczo w foli lub woreczku strunowym,  - oznakowana certyfikatem zgodności CE. | Producent:  ……………………..  Numer katalogowy:  …………………….. | sztuk  w zestawie | 1 | - | - | - | - | - |
| **Rękawiczki jednorazowe (10 par rozmiar S, 10 par rozmiar L, 10 par rozmiar XL):**  - rękawiczki jednorazowe nitrylowe, bezpudrowe,  - dopuszczalny kolor czarny lub niebieski  - testowane pod kątem przepuszczalności wody,  - uniwersalny kształt pasujący na obie dłonie,  - wyrób medyczny klasy I,  - środek ochrony indywidualnej kat. III typ B. | Producent:  ……………………..  Numer katalogowy:  …………………….. | sztuk  w zestawie | 30 | - | - | - | - | - |
| **Nożyczki ratownicze:**  - długość 16 cm lub 19 cm,  - kolor ostrza i rękojeści: czarny,  - bezpieczeństwo użytkowania w postaci tępych końców ostrza,  - umożliwiające cięcie ubrań na osobie poszkodowanej,  - wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej**,**  **-** jedno cięcie pozwala przeciąć materiał na całej długości ostrza**,**  - ergonomiczny kształt uchwytu.  - pakowane indywidualnie. | Producent:  ……………………..  Numer katalogowy:  …………………….. | sztuk  w zestawie | 1 | - | - | - | - | - |
| **Instrukcja stosowania:**  - instrukcja z zakresu udzielania pierwszej pomocy, poruszająca między innymi tematy takie jak: resuscytacja krążeniowo - oddechowa u osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia, tamowanie krwawień i krwotoków, zabezpieczania złamań.  - zastosowanie piktogramów w treści instrukcji celem jak najszybszego wykonywania procedur medycznych.  - język polski, angielski lub ukraiński. | Producent:  ……………………..  Numer katalogowy:  …………………….. | sztuk  w zestawie | 1 | - | - | - | - | - |
| **Etui:**  - tkanina wodoodporna, łatwa do utrzymania w czystości,  - kolor czarny,  - zapiana na zamek błyskawiczny, nieprzepuszczający wody,  - rozmiar 240 mm x 140 mm x 60 mm  - nadruk logo marki Mazowsze, logo WSPRiTS „Meditrans” SPZOZ w Warszawie oraz napis „Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego”. | Producent:  ……………………..  Numer katalogowy:  …………………….. | sztuk  w zestawie | 1 | - | - | - | - | - |
| **Razem:** | | | | | |  | **XX** | **XX** |  |

\* Brak podania przez Wykonawcę nazw producentów i numerów katalogowych dla każdego produktu spowoduje odrzucenie oferty. Jeśli producent nie nadaje numeru katalogowego/nazwy handlowej należy wpisać tę informację w formularzu w kol. 3, np.: „brak nr katalogowego”.

Dostawa w terminie: 1-14 dni roboczych – 1 pkt; 15-28 dni roboczych – 0 pkt.

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zamawiający planuje realizację zamówienia w dwóch partiach. Przewidywana ilość zamówienia pierwszej partii to 500 sztuk. Drugie zamówienie pozostała ilość sztuk.

**Termin dostawy: ………….. dni** (wpisać)