Wrocław 17.07.2023

Opis przedmiotu zamówienia

1. Demontaż starego ogrodzenia ok 130 mb.
2. Demontaż fundamentu pod ogrodzeniem
3. Wywóz gruzu, wraz z utylizacją ok 13 m³
4. Zasypanie wykopu po starym fundamencie wraz z mechanicznym zagęszczeniem
5. Wykonanie nowego ogrodzenia panelowego 3 D w kolorze grafitowym grubość drutu min 5mm.Panel betonowy ok 20 cm. Wysokość 150 cm.
6. Wykonanie nowej furtki wejściowej
7. Wykonanie nowej bramy samonośnej (dł. ok 450 cm wys. dostosować do ogrodzenia) dostosowanej do możliwości otwierania za pomocą telefonu (sygnał GSM) oraz pilotów.
8. Montaż wideodomofonu wraz z instalacją elektryczną do pomieszczenia znajdującego się w budynku. Sekretariat.
9. Wywóz złomu na koszt wykonawcy. Pozyskanie dokumentu przyjęcia złomu.

Złom własność Skarb Państwa.

**Termin realizacji zadania do :16.10.2023**

Osoba do kontakt Pani Magdalena Czaja tel: **693603042**