Załącznik nr 1	Starachowice 2018-02-18

Opis przedmiotu zamówienia
„Dostawa licencji dla środowiska terminalowego oraz dostawa systemu archiwizacji danych do Urzędu Miejskiego w Starachowicach ”
1. Opis istniejącego środowiska :
System wirtualizacji desktopów (Klaster II) oraz system wirtualizacji serwerów (Klaster I) wykorzystywany przez Urząd Miejski w Starachowicach oparty jest o platformę VMware vSphere w połączeniu z oprogramowaniem VMware Horizon 7. Na sześciu serwerach fizycznych zainstalowany jest wirtualizator VMware ESXi. Serwerem zarządzająco - monitorującym jest serwer vCenter Server zainstalowany na dwóch maszynach wirtualnych osobno dla każdego klastra. Systemem operacyjnym gościa (wirtualna maszyna na końcówkach użytkowników) jest Microsoft Windows Server 2012 R2 DataCenter. Do zarządzania i monitorowania wirtualizacji desktopów wykorzystany jest Connection Server. Obecnie produkcyjnie istnieje 70 stacji terminalowych
w opisanym środowisku.
1. Zakres dostawy sprzętu
  1. Deduplikator sprzętowy -1szt
Lp.	Opis wymagania	Spełnione (tak/nie)
1	Typ obudowy do montażu w szafie Rack 19”. / Urządzenie musi być dostarczone wraz z zestawem montażowym RACK. / Oferowane urządzenie musi posiadać wysokość maksymalnie 2U.
2	Oferowane pojedyncze urządzenie musi osiągać zagregowaną wydajność protokołami CIFS, NFS co najmniej 3,7 TB/h (dane potwierdzone w materiałach producenta dla maksymalnej konfiguracji) oraz co najmniej 4,6 TB/h z wykorzystaniem deduplikacji na źródle (dane potwierdzone w materiałach producenta dla maksymalnej konfiguracji).
3	Urządzenie jest rozwiązaniem kompletnym dedykowanym do pracy jako deduplikator, w środowiskach ochrony danych dla dużych organizacji. Zamawiający nie dopuszcza stosowania rozwiązań typu gateway z uwagi na brak miarodajnych danych dotyczących ich wydajności oraz dostępności.
4	Oferowane urządzenie jest wyposażone minimum w: / - cztery porty Ethernet 1 Gb RJ45 posiadające możliwość równoczesnej obsługi każdym portem Ethernet protokołów CIFS, NFS – porty transmisji danych. / - jeden port Ethernet 1Gb RJ45 – dedykowany do zarządzania urządzeniem.
5	Porty transmisji danych wspierają co najmniej następujące technologie: / - Ethernet failover and aggregation, / - Link Aggregation Control Protocol (LACP), / - VLAN tagging, / - IP aliasing.
6	Urządzenie posiada, co najmniej 7 TB powierzchni netto (po odjęciu przestrzeni wykorzystywanej na zabezpieczenie RAID) przeznaczonej na przechowywanie unikalnych segmentów danych (deduplikantów). / Przestrzeń składowania zdeduplikowanych danych musi być jedna dla wszystkich protokołów dostępowych. / Urządzenie nie może zmniejszać swojej wydajności w czasie przybywania kolejnych danych.
7	Urządzenie posiada możliwość rozbudowy przestrzeni dyskowej netto (użyteczne) dla deduplikantów do co najmniej 12 TB.
8	Urządzenie w pełni obsługuje RAID 6.
9	Urządzenie posiada pełną redundancję zasilania i wentylacji.
10	Urządzenie musi posiadać możliwość rozbudowy o funcjonalność VTL, działającą z wykorzystaniem protokołu FC, pozwalającą na emulację bibliotek taśmowych conajmniej dwóch producentów, oraz na emulację minimum napędów taśmowych typu LTO-4 i LTO-5.
11	Urządzenie jest zarządzane przez interfejs graficzny z poziomu przeglądarki internetowej i z wiersza poleceń dostępnego przez protokół SSH. / Oprogramowanie do zarządzania pojedynczym urządzeniem musi rezydować na oferowanym urządzeniu deduplikacyjnym.
12	Urządzenie wspiera deduplikację na źródle. Deduplikacja musi odbywać się ze zmiennym blokiem, którego wielkość jest dostosowywana dynamicznie w zależności od typu danych. Proces deduplikacji musi mieć możliwość automatycznej zmiany wielkości bloku w trakcie przesyłania na urządzenie w obrębie jednego typu danych. / Przy zastosowaniu deduplikacji ze stałym blokiem wymagane jest dostarczenie urządzenia z przestrzenią użyteczną netto na deduplikanty o pojemności co najmniej 27TB.
13	Urządzenie musi posiadać możliwość współpracy z aplikacją Oracle RMAN i MS SQL Management Studio, urządzenie musi umożliwiać deduplikację na źródle (na serwerze posiadającym funkcjonalność serwera Oracle RMAN i MS SQL MS Management Studio) i przesłanie nowych, nieznajdujących się jeszcze na urządzeniu bloków danych poprzez sieć LAN.
14	Urządzenie posiada funkcjonalność pozwalającą na jednoczesne działanie co najmniej 60 strumieni zapisu/odczytu/replikacji, pochodzących z różnych aplikacji oraz dowolnych obsługiwanych przez urządzenie protokołów ochrony danych. / Wszystkie zapisywane strumienie muszą podlegać deduplikacji przed zapisem na dysk (in-line) jak opisano w niniejszej specyfikacji.
15	Urządzenie umożliwia utworzenie ról administracyjnych dla swoich logicznych części i przydzielanie ich zgodnie z wymaganiami polityki bezpieczeństwa i uprawnień.
16	Urządzenie w procesie czyszczenia automatycznie usuwa przeterminowane dane (bloki danych nienależące do backupów o aktualnej retencji). / Proces usuwania przeterminowanych danych (czyszczenia) nie może uniemożliwiać pracy procesów backupu / odtwarzania danych. / Musi istnieć możliwość zdefiniowania czasu w którym wykonywany jest proces usuwania przeterminowanych danych (czyszczenia), ale proces ten musi się odbywać nie rzadziej niż jeden raz na tydzień.
17	Serwis: / Dostarczone urządzenie stanowi całość pochodzącą od jednego producenta (oprogramowanie oraz sprzęt) i będzie serwisowane przez autoryzowany serwis producenta ze wsparciem na 3 lata w dni robocze, z reakcją najpóźniej następnego dnia roboczego. Zamawiający wyraża zgodę na realizację świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio przez producenta. / Deduplikator musi być wyprodukowany co najmniej zgodnie z normą ISO-9001:2008 oraz ISO-14001 lub równoważną.

Oprogramowanie do backupu – 1 komplet
Lp.	Opis wymagania	Spełnione (tak/nie)
1	Wymagane jest dostarczenie oprogramowania do backupu pozwalającego na ochronę nielimitowanej ilości: / - wirtualnych maszyn Windows Serwer i Linux, / - serwerowych systemów operacyjnych Windows Serwer i Linux, / - baz danych i aplikacji, / uruchomionych w środowisku wirtualizacji VMware vSphere 6, na 8-ciu fizycznych procesorach klasy Intel x86, zainstalowanych w serwerach fizycznych maksimum dwuprocesorowych.
2	Całość backupów (obrazy maszyn wirtualnych, backupy agentowe ze środka maszyn wirtualnych, bazy danych) musi być składowana na oferowanym w niniejszym postępowaniu de-duplikatorze (appliancie sprzętowym). / Jeśli współpraca dostarczanego oprogramowania do backupu z dostarczanym w niniejszym postępowaniu deduplikatorem wymaga dodatkowych licencji, należy dostarczyć licencje dla całej pojemności magazynu danych na de-duplikanty dostarczanego de-duplikatora sprzętowego.
3	Oferowane rozwiązanie musi tworzyć centralny system backupu wykonujący kopie zapasowe oraz zapewniające przechowywanie wszystkich zdeduplikowanych kopii zapasowych na dyskach oferowanego deduplikatora.
4	Dostarczony system musi przechowywać kopie zapasowe na dyskach wewnętrznych oferowanego w niniejszym postępowaniu de-duplikatora danych. Nie dopuszcza się przechowywania danych na taśmach magnetycznych czy też zabezpieczanych maszynach.
5	Dostarczony system musi umożliwiać backup maszyn wirtualnych w każdym z trybów: / - jako obrazy maszyn wirtualnych / - od środka, agentem plikowym / bazodanowym / aplikacyjnym dla systemów plików Oracle, MS SQL, MS Exchange.
6	System kopii zapasowych musi wspierać (wymagane wsparcie producenta) co najmniej następujące systemy operacyjne: Windows (także Microsoft Cluster) , Linux (Red Hat, SUSE).
7	System kopii zapasowych musi wspierać (wymagane wsparcie producenta) backup online następujących baz danych i aplikacji: MS Exchange (2010, 2013), MS SQL, Oracle.
8	Backup zasobów plikowych, baz danych i aplikacji musi podlegać deduplikacji ze zmiennym blokiem (nie większym jednak niż 64 kB) na zabezpieczanej maszynie zgodnie z wymaganiami w niniejszej specyfikacji.
9	W przypadku zabezpieczania baz danych i aplikacji musi istnieć możliwość pobierania kopii zapasowej kilkoma strumieniami jednocześnie (co najmniej 5 jednoczesnych strumieni).
10	Zabezpieczane serwery muszą być backupowane bezpośrednio na medium backupowe oferowanego deduplikatora bez pośrednictwa jakichkolwiek innych urządzeń – dotyczy to backupów lokalnych, zdalnych jak również backupu laptopów.
11	System musi umożliwiać dla sieci lokalnej: / - backup pojedynczych plików, / - backup całych systemów plików, / - backup baz danych w trakcie ich normalnej pracy, / - backup ustawień systemu operacyjnego, / - backup całych obrazów maszyn wirtualnych.
12	W sytuacji wyboru odtwarzania całego systemu plików (dysk w Windows, cały file system w Linux/UNIX) dla systemów Windows / Linux / UNIX, rozwiązanie musi automatycznie i samodzielnie porównać pliki znajdujące się w backupie i pliki znajdujące się odtwarzanej maszynie i odtworzyć tylko brakujące pliki.
13	W celu minimalizacji ilości przesyłanych danych, oferowane rozwiązanie musi mieć możliwość przesyłania odtwarzanych danych z medium backupowego do docelowego serwera w postaci skompresowanej, tak aby odtwarzane dane były rozkompresowane na docelowym serwerze przez agenta oferowanego systemu.
14	Włączenie funkcjonalności deduplikacji nie może generować wymogu instalacji dodatkowych modułów programowych po stronie klienckiej lub serwera backupowego.
15	Rozwiązanie nie może odczytywać tych plików z systemu dyskowego, które się nie zmieniły w stosunku do ostatniego backupu. Raz zbackupowany plik nie może być nigdy więcej odczytany, chyba, że zmieni się jego zawartość.
16	Rozwiązanie musi wykonywać logicznie pełne backupy systemu plików. W wewnętrznej strukturze musi być przechowywana informacja o każdym backupie i należących do niego danych (blokach).
17	Odtworzenie jakichkolwiek danych plikowych musi być pojedynczym zadaniem identycznym z odtworzeniem danych z pełnego backupu.
18	W konsoli zarządzającej rozwiązania, musi być możliwość definiowania ważności danych (backupów) na podstawie kryteriów czasowych (dni, miesiące, lata). Po okresie ważności backupy musza być automatycznie usunięte.
19	Rozwiązanie musi mieć możliwość tworzenia z poziomu GUI (konsoli graficznej) polityk typu dziadek – ojciec – syn, to znaczy utworzenia polityki w której zdefiniowano: / - czas przechowywania backupów dziennych, / - czas przechowywania backupów tygodniowych, / - czas przechowywania backupów miesięcznych, / - czas przechowywania backupów rocznych.
20	Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie wykluczeń, czyli elementów nie podlegających backupowi w ramach zadania backupowego. Musi istnieć możliwość tworzenia wykluczenia dla dowolnej kombinacji co najmniej następujących elementów: / - wybranych typów plików, np. dla plików z rozszerzeniem mp3 / - dla całych katalogów (np. c:\Windows). / - dla pojedynczych plików.
21	Oferowane rozwiązanie musi mieć możliwość takiej konfiguracji, aby ostatni backup dowolnego zbioru danych nigdy się nie przeterminował. Oznacza to, że jeśli dany zasób nie jest backupowany to automatycznie ostatni ważny backup tego zasobu jest przechowywany bezterminowo, jedynie administrator może zdecydować o jego usunięciu.
22	Bloki przesyłane z zabezpieczanych serwerów do oferowanego serwera deduplikacji muszą być kompresowane i szyfrowane algorytmem z kluczem co najmniej 256-bitowym.
23	Musi istnieć możliwość uwierzytelniania komunikacji między klientem a serwerem backupu (farmą serwerów) oparta na certyfikatach.
24	Rozwiązanie musi wspierać oprogramowanie wirtualizacyjne VMware vSphere, umożliwiając następujące typy backupu: / - pojedynczych plików i baz danych z maszyny wirtualnej ze środka maszyny wirtualnej, / - całych maszyn wirtualnych (obrazów, plików reprezentujących wirtualną maszynę). W trakcie backupu odczytowi z systemu dyskowego mają podlegać tylko zmienione bloki wirtualnych maszyn systemu, / - tylko wybranych dysków maszyny wirtualnej.
25	Powyższe metody backupu maszyn wirtualnych muszą podlegać deduplikacji ze zmiennym blokiem przed wysłaniem danych do oferowanego deduplikatora zgodnie z niniejszymi wymaganiami dla deduplikacji.
26	Powyższe metody backupu muszą być wbudowane w system backupu i w pełni automatyczne bez wykorzystania skryptów/dodatkowych komend.
27	Oferowane rozwiązanie musi umożliwiać uruchomienie maszyny wirtualnej bezpośrednio z medium backupowego (deduplikatora) bez konieczności odtwarzania (Instant Access).
28	Rozwiązanie musi mieć możliwość prezentacji (bez konieczności odtworzenia) zbackupowanych obrazów maszyn wirtualnych jako katalogów na maszynie fizycznej w celu ich przeszukiwania z poziomu systemu operacyjnego maszyny fizycznej.
29	Skalowalność rozwiązania dla oferowanego oprogramowania wirtualizacyjnego musi być na poziomie: / - co najmniej 200 maszyn wirtualnych w ramach pojedynczej instancji systemu backupu, / - co najmniej 50 maszyn wirtualnych backupowanych w ciągu godziny w ramach pojedynczej instancji systemu backupu.
30	Administrator (właściciel) danej maszyny wirtualnej musi mieć możliwość samodzielnego (bez konieczności kontaktu z administratorem backupu czy tez administratorem systemu) odtworzenia pojedynczych plików z dowolnego backupu obrazu jego maszyny wirtualnej.
31	Rozwiązanie musi umożliwiać zdefiniowanie polityk backupowych dostępnych dla administratora systemu. Administrator musi mieć możliwość przyporządkowania nowo tworzonych maszyn wirtualnych do polityk backupowych.
32	W przypadku odtwarzania istniejącego systemu plików (systemu plików który utracił część zasobów) oprogramowanie backupowe musi samo, automatycznie sprawdzać których plików znajdujących się w backupie brakuje na odtwarzanej maszynie, a następnie odczytywać z backupu i przesyłać tylko te pliki które znajdują się w backupie, a których brakuje na odtwarzanej maszynie.
33	W ramach dostarczonej licencji musi być zapewniona możliwość monitorowania, raportowania, szczegółowego rozliczania z użycia komponentów systemu backupowego oraz analizy błędów dla środowiska kopii zapasowej Zamawiającego. Muszą być dostępne między innymi następujące raporty: / - Podsumowanie zadań backupowych (liczba backupów udanych, nieudanych, aktywnych, łączny rozmiar zbackupowanych danych) / - Podsumowanie zadań odtworzeniowych (liczba odtworzeń udanych, nieudanych, aktywnych, łączny rozmiar odtworzonych danych danych) / - Zbiorcze procentowe zestawienie udanych zadań backupowych z poszczególnych serwerów / - Zbiorcze zestawienie zabezpieczanych serwerów które w sposób ciągły (kilka razy pod rząd) maja problem z backupami / - Zestawienie zabezpieczanych systemów plików które w ogóle nie są backupowane / - Spodziewany czas odtwarzania zabezpieczanego serwera oraz potencjalnej utraty danych (czas między ostatnim backupem a chwilą awarii) / - Lista najwolniejszych/najszybszych zabezpieczanych maszyn / - Poziom SLA (procentowa liczba udanych backupów) w odniesieniu do poziomu założonego / - Mierzenie poziomu SLA dla poszczególnych zabezpieczanych serwerów przy uwzględnieniu założonego okna backupowego i RPO (punktu do którego się dotwarzamy) / - Liczba danych backupowanych dziennie / - Liczba zadań backupowych dziennie / - Zużycie zasobów na serwerach backupowych (procesor, pamięć, karty sieciowe LAN, SAN) / - Zużycie mediów backupowych i napędów taśmowych / - Aktualna konfiguracja systemu backupowego / - Historia zmian konfiguracji systemu backupowego / - Posiadane licencje systemu backupowego / - Wykorzystanie systemu backupowego przez poszczególne działy / grupy użytkowników (chargeback per cost center)
34	W ramach dostarczonych licencji musi być możliwość przeszukiwania backupów z poziomu graficznego interface’u (GUI). Musi być możliwość wyszukania dowolnych fraz w nazwach plików.
35	Oprogramowanie do backupu musi być dostarczone z co najmniej 3 letnim wsparciem serwisowym Producenta dostępnym co najmniej w dni robocze w godzinach 8:00 -16:00 i z czasem reakcji następnego dnia roboczego, darmowe uzyskiwanie aktualizacji i nowych wersji oprogramowania do backupu w okresie obowiązywania wsparcia serwisowego, dostęp do wsparcia serwisowego Producenta.
36	wsparcie i pomoc techniczna Wykonawcy w zakresie wdrożonego rozwiązania w okresie 3 lat od uruchomienia systemu, pomoc techniczna realizowana w trybie 5x9 NBD, wskazany numer telefonu i adres e-mail do zgłaszania problemów technicznych

Parametry punktowane:

Deduplikator sprzętowy
Lp.	Opis wymagania	Punktowane	Spełnione (tak/nie)
1	Oferowane urządzenie musi umożliwiać rozbudowę o co najmniej 8 dodatkowych portów Ethernet 10Gbps, bez konieczności demontażu portów dostarczonych w niniejszym postępowaniu.	TAK/NIE / Brak – 0 punktów / TAK – 10 punktów,
2	Urządzenie musi umożliwiać tworzenie minimum 750 snapshotów.
3	Oferowane urządzenie deduplikuje dane in-line w pamięci urządzenia, przed zapisem na nośnik dyskowy. Na wewnętrznych dyskach urządzenia nie są zapisywane dane w oryginalnej postaci (niezdeduplikowanej) pochodzące z jakiegokolwiek fragmentu strumienia danych przychodzącego do urządzenia. / Zapisowi na system dyskowy podlegają tylko unikalne bloki danych nie znajdujące się jeszcze w systemie dyskowym urządzenia. / Wszystkie unikalne bloki przed zapisaniem na dysk muszą być dodatkowo poddane próbie kompresji.
4	Urządzenie musi umożliwiać wykorzystanie mechanizmu deduplikacji po stronie źródła na udziale wyeksportowanym z urządzenia, a zamontowanym do serwera Linux.
5	Urządzenie musi pozwala na podział na logiczne części. Dane znajdujące się w każdej logicznej części muszą być między sobą deduplikowane.
6	Musi istnieć możliwość zdefiniowania maksymalnego obciążenia urządzenia procesem usuwania przeterminowanych danych (poziomu obciążenia procesora). Wymagane jest potwierdzenie tej funkcjonalności w oficjalnej dokumentacji producenta oferowanego urządzenia.
7	Oferowane urządzenie musi umożliwiać bezpośredni zapis danych przez oprogramowanie VMware vSphere Data Protection (VDP) z uwzględnieniem deduplikacji na źródle i musi posiadać oficjalnie wsparcie w wersji minimum VDP 6.0. Funkcjonalność nie może wymuszać konieczności stworzenia/podłączenia zasobu dyskowego do środowiska VMware vSphere. Urządzenie musi mieć możliwość przechowywania punktów przywracania dla VDP tak, by w razie awarii VDP istniała możliwość odtworzenia na podstawie punktów przywracania całej maszyny VMware vSphere Data Protection.

Oprogramowanie do backupu:
1	Musi być możliwość (przyszła rozbudowa) zainstalowania serwera backupu jako appliance’u fizycznego. Wymagana możliwość migracji informacji o backupach, ustawień konfiguracji, metadanych między obecnym serwerem w postaci maszyny wirtualnej a przyszłym fizycznym appliance’m.	TAK/NIE / Brak – 0 punktów / TAK – 10 punktów,
2	Rozwiązanie musi umożliwiać ograniczenie mocy procesora używanej do wykonywania zdania backupu tak by odpowiednia moc procesora zostawić dla innych zadań.
3	Rozwiązanie musi mieć możliwość automatycznego sprawdzania (weryfikacji) zbackupowanych maszyn wirtualnych. Musi istnieć możliwość ustawienia harmonogramu weryfikacji maszyn wirtualnych.

Oprogramowanie do ciągłego zabezpieczanie danych

1	W sytuacji dostarczenia dodatkowego oprogramowania do ciągłego zabezpieczania wirtualnych maszyn spełniającego następujące wymogi minimalne: / dostawa licencji na zabezpieczenie minimum 200 wirtualnych maszyn, / zarządzanie z konsoli oprogramowania wirtualizacji VMware vSphere, / wsparcie dla VMware vSphere HA, / skalowalność zapewniająca wsparcie dla 200 VM w obrębie pojedynczej konsoli wirtualizatora, / zabezpieczenie dowolnej maszyny wirtualnej wraz z aplikacjami w trybie ciągłym tzn. umożliwiającym odtworzenie do dowolnego punktu w czasie (tzw. PIT – Point In Time) / możliwość tworzenia tzw. CONSISTENCY GROUP zapewniających identyczną konsystencję dla przynależących do danej grupy maszyn wirtualnych (VM), / zabezpieczenie realizowane za pośrednictwem ciągłej replikacji (a nie za pomocą SNAPSHOT’ów wirtualizatora) niezależnie od użytego storage’u (tzw. Storage Agnostic), wymagane wsparcie dla połączeń: FC, iSCSI, / wsparcie dla replikacji (bi-directional) asynchronicznej oraz synchronicznej (realizowanej na poziomie dostarczanego oprogramowania), połączonych z mechanizmem tzw. JOURNALING umożliwiającego odnotowanie wszystkich zmian limitowanych wielkością bufora mechanizmu JOURNALINGU zabezpieczanego środowiska, / odporność na krótkotrwałe problemy (przeciążenie, zaniki) związane z siecią WAN, / wbudowana funkcjonalność deduplikacji oraz kompresji w przypadku transmisji danych poprzez WAN, / wsparcie dla równoległej replikacji zabezpieczanego środowiska do różnych ośrodków docelowych (min. 3-ech), wsparcie dla replikacji równoległej powinno być zapewnione również na poziomie grup konsystencji (CONSISTENCY GROUP) , / proponowane rozwiązanie musi umożliwiać: / stworzenia DISASTER RECOVERY dla całego zabezpieczanego wirtualnego środowiska / operacyjne ODTWARZANIE dowolnej maszyny VM wraz z aplikacjami / MIGRACJI danych w trybie ON-LINE na inne zasoby dyskowe, / równoległe wsparcie środowisk lokalnych oraz zdalnych, wymagana możliwość pracy w 3-ech trybach, tzw.: CDP (Continuous Data Protection … tryb replikacji lokalnej), CRR (Continuous Remote Replication … tryb replikacji zdalnej), CLR (Continuous Local and Remote Replication … połączenie CDP oraz CLR … tryb replikacji lokalnej oraz zdalnej) w ramach dostarczonych licencji / granularność umożliwiająca pominięcie określonych plików VMDK związanych z wirtualnymi serwerami VM objętych protekcją, / architektura FAULT-TOLERANT, brak pojedynczego punktu awarii, / działanie rozwiązania będącego przedmiotem zapytania nie może mieć negatywnego wpływu na wydajność zabezpieczanych maszyn i aplikacji, / wyskalowanie systemu powinno gwarantować RPO (Recovery Point Objective) w przypadku codziennej pracy ciągłej na poziomie pojedynczych sekund, / możliwość odtworzenia zabezpieczanego środowiska do dowolnego punktu w czasie / możliwość trybu pracy umożliwiającego objęciem protekcją w sposób automatyczny nowo dodanych maszyn wirtualnych (VM), / rozwiązanie powinno dopuszczać zmiany HW na poziomie infrastruktury zabezpieczanego środowiska bez negatywnego wpływu na działanie systemu, / możliwość użycia mechanizmu typu BOOKMARK dla oznaczenia spójnych kopii zabezpieczanych aplikacji, / wsparcie dla VSS, zapewnienie konsystencji aplikacji na poziomie VSS, / możliwość automatycznego przeprowadzania operacji typu FAILOVER/FAILBACK do dowolnego punktu w czasie dla określonych produkcyjnych serwerów wirtualnych (VM), w tym: odtworzenie, uruchomienie (z zachowaniem wymaganej sekwencji), konfigurację, / możliwość automatycznego przeprowadzania operacji typu FAILOVER/FAILBACK do dowolnego punktu w czasie określonych testowych maszyn wirtualnych (VM), / możliwość automatycznego zainicjowania procesu REVERSE REPLICATION w przypadku procesów FAILOVER/FAILBACK / możliwość przeprowadzania testów DR bez wpływu na zabezpieczane serwery produkcyjne oraz bez konieczności zmian w działaniu replikacji (np.: PAUSE, REVERSE, …), / możliwość skryptowego tworzenia planów RECOVERY, / okres i poziom wsparcia conajmniej na poziomie oferowanym w niniejszym postępowaniu dla oprogramowania do backupu.	TAK/NIE / Brak – 0 punktów / TAK – 20 punktów,

  1. Komputer przenośny z pakietem biurowym Microsoft Office- 1szt
    Ekran/Obraz:
    Przekątna ekranu 15,6"
    Rozdzielczość 1920 x 1080
    Powłoka matrycy Matowa
    Procesor: Wynik co najmniej 4660 punktów w testach benchmark przeprowadzanych przez PassMark Software
    Karta graficzna:
    Seria karty graficznej Intel® HD Graphics , NVIDIA® GeForce GTX 9xx
    Model karty graficznej Intel® HD Graphics 620 , NVIDIA® GeForce GTX 940MX
    Pamięć: karty graficznej 4 GB
    Pamięć|: Pamięć RAM 16 GB
    Maksymalna ilość pamięci RAM 32 GB
    Liczba slotów RAM (ogółem/wolne) 2 / 1
    Możliwość rozbudowy RAM Tak
    Dyski i napędy:
    Technologia dysku HDD - magnetyczny , SSD - półprzewodnikowy
    Pojemność dysku: 1) HDD 1 TB , 2) SSD 256 GB
    Funkcje i technologie
    Funkcje Czytnik kart pamięci , Czytnik linii papilarnych , Głośniki stereo , Kamera internetowa , Kensington Lock , Platforma szyfrująca TPM , Wbudowany mikrofon
    Funkcje klawiatury Klawiatura numeryczna , Podświetlenie
    Rozdzielczość kamery internetowej 1280 x 720
    Dźwięk :Liczba głośników 2
    Interfejsy:
    RJ-45 (Ethernet LAN) , USB 2.0 , USB 3.0
    Liczba portów USB 2.0 1 x
    Liczba portów USB 3.0 3 x
    Wyjścia/wejścia dźwięku Słuchawkowe/mikrofonowe (Combo)
    Wyjścia/wejścia obrazu D-Sub / VGA , HDMI
    Złącze karty pamięci SD , SDHC , SDXC
    Łączność:
    Komunikacja Bluetooth , LAN (RJ-45) , WiFi
    Standard łączności LAN 10/100/1000 Mbps , Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac
    Wersja Bluetooth 4.0
    Oprogramowanie:
    System operacyjny Windows 10 Pro
    Pakiet Biurowy Microsoft Office Home and Bussiness 2016 (wymagana licencja wieczysta)
    Zasilanie
    Bateria 3-komorowa , 3500 mAh, Li-Ion
    Czas pracy na baterii 5 h
    Materiał wykonania Aluminium
    Zawartość zestawu Instrukcja obsługi , Zasilacz
  2. Komputer przenośny z systemem macOS Sierra- 1szt
    Procesor: Wynik co najmniej 3240 punktów w testach benchmark przeprowadzanych przez PassMark Software
    Pamięć RAM: 8 GB
    Dysk SSD: 128 GB
    Grafika: Intel HD 6000
    Wyświetlacz: 13.3" (1440 x 900)
    Dźwięk: Wbudowany mikrofon , Wbudowane głośniki stereo
    Urządzenie wskazujące: Touchpad multi-touch
    Klawiatura: Podświetlana
    Kamera: FaceTime HD
    Inne: Czujnik oświetlenia zewnętrznego
    Akumulator: Litowo-Polimerowy
    Maksymalny czas pracy [min]: 720
    Do 12 godzin bezprzewodowego przeglądania Internetu; Do 30 dni w stanie gotowości; Wbudowana bateria litowo-polimerowa o pojemności 54 Wh; Zasilacz MagSafe 2 o mocy 45 W z systemem prowadzenia kabla
    Karta sieciowa: Przez adapter
    Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 4.0 , WiFi 802.11 a/b/g/n/ac
    Ilość portów USB: 2
    Rodzaj USB: 2x 3.0
    Złącza A/V: Thunderbolt , Mini DisplayPort , Wyjście słuchawkowe
    Gniazda rozszerzeń: Czytnik kart SDXC
    Inne: Thunderbolt realizowany poprzez złącze Mini DisplayPort; Gniazdo zasilania MagSafe 2
    System operacyjny: macOS Sierra

  1. Szafa stojąca serwerowa typu RACK 1szt (wraz z osprzętem):
    1. minimalna wysokość robocza: 42U,
    2. minimalne wymiary 1200 głębokość 600 szerokość
    3. drzwi przednie: przeszklone z zamkiem (szkło hartowane) lub perforowane z zamkiem,
    4. drzwi tylne: perforowane z zamkiem,
    5. panele boczne: demontowane na zatrzaskach
    6. maksymalne obciążanie: do 800kg,
    7. kolor: czarny
    8. minimum dwa przepusty kablowe,
    9. wyposażenie dodatkowe: 4 x nóżki i kółka, 4 x wentylator, 3 x półka, patch panel 24 porty 1 szt, listwa zasilająca 6 gniazd 19” - 1szt
1. Zakres dostawy licencji :
  1. Licencja subskrypcyjna VMware Horizon 7 Advanced - 1szt przedłużenie wsparcia dla posiadanych licencji (o 12 miesięcy) VMware Horizon nr kontraktu 453789235. Zamawiający posiada 30 szt. licencji VMware Horizon 7 Advanced w wersji licencjonowania concurrent user z aktywnym wsparciem producenta na poziomie Basic.
    Uwagi : Dostarczone licencje muszą być objęte 12 miesięczną gwarancją na warunkach określonych	w Umowie. Usługi gwarancyjne świadczone muszą być przez producenta oprogramowania na pierwszej, drugiej i trzeciej linii wsparcia, umożliwiając zgłaszanie problemów w trybie 1	2 godzinnym w dni robocze wraz prawem do korzystania z najnowszych dostępnych na rynku wersji oprogramowania i jego uaktualnień.
    Wymagany czas dostawy subskrypcji to 7 dni od daty wygaśnięcia subskrypcji (czas wygaśnięcia 14-06-2018).
  2. Usługa wsparcia serwisowego macierzy VNX5100 (12 miesięcy) s/n CKM00124500346 1 szt. Usługi gwarancyjne świadczone muszą być przez producenta.

Wymagane usługi:

1. Usługi wdrożeniowe system backupu

Celem wdrożenia jest stworzenie – sprawnego i wydajnego systemu tworzenia i odzyskiwania kopii danych cyfrowych (ang. backup) oraz stworzenie i przetestowanie procedur backupu i odtwarzania danych w oparciu o dostarczone w niniejszym postępowaniu urządzenia i oprogramowanie.

Instalacje i konfiguracje elementów systemu mają odbywać się zgodnie z najlepszymi praktykami przedstawianymi przez producentów poszczególnych urządzeń i oprogramowania.

Wszystkie prace wdrożeniowe powinny zostać wykonane w obecności pracownika Zamawiającego bez przerywania pracy systemów Zamawiającego, w dniach i godzinach roboczych Zamawiającego.

Szczególne przypadki wymagające wstrzymania ciągłości pracy muszą zostać skonsultowane i zaakceptowane przez Zamawiającego, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Zamawiający dopuszcza, po wcześniejszej konsultacji i akceptacji z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem, prace wdrożeniowe poza godzinami swojego urzędowania, w tym również w soboty i niedziele.

Dostarczane urządzenia należy wyposażyć we wszystkie niezbędne interfejsy i okablowanie tak, aby planowana funkcjonalność była możliwa do zrealizowana. Urządzenia muszą być dostarczone z wszystkimi wymaganymi licencjami umożliwiającymi poprawną prace urządzeń w wymaganej funkcjonalności.

Zamawiający wymaga instalacji dostarczanych urządzeń oraz oprogramowania przez wykwalifikowany personel.

Kwalifikacje muszą być potwierdzone certyfikatami wystawianymi przez producenta oferowanego oprogramowania do backupu i urządzeń do deduplikacji w zakresie instalacji/wdrożenia dostarczanego rozwiązania.

Wymagane jest posiadanie minimum dwóch inżynierów posiadających jednocześnie certyfikat wystawiony przez producenta dostarczanego w niniejszym postępowaniu, oprogramowania do backupu i urządzeń do deduplikacji danych.

2. Dostawa i instalacja komponentów systemu backupu do Zamawiającego

Instalacja urządzeń i oprogramowania:

- instalacja deduplikatora w szafie RACK, w tym aktualizacja firmware deduplikatora do najnowszych rekomendowanych przez producenta wersji, podłączenie zasilania, sieci LAN zarządzania, sieci LAN backupu, synchronizacja czasu NTP, konfiguracja kont użytkowników.

- instalacja modułów oprogramowania do backupu w najnowszych rekomendowanych przez producenta wersjach, w tym serwera backupu, oraz modułów klienckich na wszystkich systemach i bazach danych objętych systemem backupu, konfiguracja bazy użytkowników.

3. Konfiguracja urządzeń i oprogramowania do backupu

Konfiguracja urządzeń i oprogramowania do backupu:
- konfiguracja sieci LAN w tym sieci zarządzania i backupu danych,
- konfiguracja DNS,
- konfiguracja oprogramowania do backupu, do współpracy z urządzeniami do backupu, w tym dostarczonym deduplikatorem, weryfikacja poprawności komunikacji (sieć LAN) i autoryzacji (uprawnienia, certyfikaty),
- konfiguracja komunikacji pomiędzy serwerem backupu i innymi modułami oprogramowania do backupu w tym oprogramowaniem klientów do backupu, weryfikacja poprawności komunikacji i autoryzacji (uprawnienia, certyfikaty).

4. Testy działania urządzeń i oprogramowania

Testy działania urządzeń i oprogramowania do backupu:
- poprawności komunikacji i autoryzacji pomiędzy serwerem backupu i klientami backupu,
- poprawności i wydajności wykonywania operacji backupu i odtwarzania danych z wykorzystaniem sieci LAN i SAN, na urządzenia magazynowania danych czyli deduplikatory i bibliotekę taśmową,
- odtworzenia pojedynczych plików i całej maszyny wirtualnej w środowisku VMware vSphere,
- odtworzenia bazy danych.

5. Opracowanie i wdrożenie polityk backupu

Opracowania i wdrożenie polityk backupu:
- opracowanie polityki backupu środowiska wirtualnego VMware vSphere,
- opracowania polityki backupu baz danych MS SQL,
- opracowanie polityki backupu serwera backupu.

6. Opracowanie i wdrożenie procedur disaster recovery

Opracowania i wdrożenie procedur disaster recovery odbywa się zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego planem i harmonogramem wdrożenia, w tym:
- opracowanie procedury disaster recovery serwera backupu,
- opracowanie procedury disaster recovery dla wirtualnych maszyn ze środowiska wirtualnego VMware vSphere.

7. Dokumentacja powykonawcza

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obejmującej minimum takie dane jak:
- plan rozmieszczenia fizycznego urządzeń systemu backupu w infrastrukturze Zamawiającego,
- schemat i konfigurację połączeń elektrycznych,
- schemat i konfigurację połączeń sieci zarządzania LAN,
- schemat i konfigurację połączeń sieci backupu LAN,
- adresację urządzeń i sieci LAN,
- konfigurację DNS systemu backupu (urządzenia, serwery i moduły oprogramowania),
- konfigurację kont i uprawnień użytkowników,
- zainstalowane moduły oprogramowania z podaniem ich wersji i danych systemu na których zostały zainstalowane,
- konfigurację serwera backupu,
- konfigurację zainstalowanych modułów oprogramowania,
- dokładny opis polityk backupu,
- dokładny opis procedur disaster recovery,
- dokładną procedurę aktualizacji oprogramowania urządzeń/dedplikatorów danych,
- dokładną procedurę aktualizacji oprogramowania do backupu.

8. Przygotowanie pomieszczenia do montażu :

-doprowadzenie do pomieszczenia montażu przyłącza elektrycznego 220V minimum 2 gniazda (należy uzgodnić z zarządcą budynku miejsce podłączenia do istniejącej instalacji oraz OBOWIĄZKOWO NALEŻY WYKONAĆ WIZJĘ LOKALNĄ PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY),
-wykonanie połączenia pomiędzy serwerownia znajdującą się w zachodnim skrzydle budynku a pomieszczeniem montażu urządzeń znajdującego się w wschodnim skrzydle w technologii światłowodowej min 10 Gigabit , Zamawiający wymaga zakończenia złączem Ethernet min
1 Gigabit z możliwością agregacji do 4 Gigabitów. Istnieje możliwość wykorzystania posiadanych tras kablowych.
-należy wykonać montaż szafy wraz z akcesoriami w pomieszczeniu
-montaż w szafie urządzeń

9.Szkolenie
Wymagane przeprowadzenie w cenie oferowanego rozwiązania, 3-dniowego szkolenia po wdrożeniowego w wymiarze min. 24 godzin lekcyjnych (tj. 3 dni po 8 godzin wykładów na dzień bez wliczenia przerw) z zakresu administracji wdrożonym systemem backupu danych dla min. 3 pracowników Zamawiającego.
    1. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić sale szkoleniową, trenera oraz materiały szkoleniowe.
    2. Należy dostarczyć materiały szkoleniowe w języku polskim.
    3. Szkolenie odbędzie się w ustalonym z Zamawiającym terminie do końca 2018 roku.
10. Środowisko wirtualizacji desktopów:
-wprowadzenie licencji dla wirtualnych stacji roboczych

V. Sposób oceny ofert:

1) Cena ofertowa– waga kryterium 60 %.
Maksymalną ilość punktów w kryterium „cena oferty” otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów, zgodnie z poniższym wzorem:
        Cmin
Pc = ------------------- × 60
        Cn
gdzie: Pc – ilość punktów w kryterium „cena ofertowa” uzyskana przez Wykonawcę,
którego oferta podlega ocenie, Cmin – cena oferty najtańszej, Cn – cena oferty badanej.