## FAC
| 28/PN/ZP/D/2023- DOSTAWY OBŁOŻEŃ | Załącznik nr 2_Formularz asortymentowo-cenowy
Uwaga ! Należy należy zapoznać się z poniższymi uwagami przed wypełnieniem Formularza asortymentowo-cenowego 1. Zamawiający zaleca sprawdzenie poprawności wyliczeń zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XV. pkt. 5 SWZ. 2. Formuły wpisane w Formularzu mają jedynie charakter pomocniczy. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie Formularza asortymentowo-cenowego. 3. RAZEM - obliczyć wartość netto/brutto pakietu poprzez zsumowanie wartości netto/brutto poszczególnych pozycji w ramach danego pakietu (o ile dotyczy). 4. Odpowiednio dla każdego pakietu obliczyć wartość całkowitą zamówienia netto i brutto wg tabeli zamieszczonej w każdym pakiecie. 5. Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień składania ofert. 6. Niewycenione pakiety, dla czytelności, prosimy usunąć!!!
Pakiet 1
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Producent, Nazwa handlowa, nr katalog. oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena netto (zł) za j.m | VAT % | Wartość podstawowa netto w zł | Wartość podstawowa brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodne ze sposobem fakturowania)
1 | Zestaw do chirurgii szczękowej składający się z : | zestaw | 700 | [5 empty] | 0 | 0
1) 1 x serweta na stolik instrumentarialny 150cm x 190cm (jako owinięcie zestawu) wykonana z lamiantu 2-warstwowego składającego się z ciemnozielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej (niebiesko-zielono/białej) folii polietylenowej. Poszczególne warstwy są połączone równomiernie przy użyciu techniki współwytłaczania. Materiał spełnia wymagania EN13795 dla obłożeń chirurgicznych – wymagania wysokie dla powierzchni krytycznej wyrobu. Gramatura materiału w polu krytycznym min. 78g/m2.
2) 4 x ręczniki wysokochłonne 20cm x 30cm o gramaturze min. 63g/m2, wykonane ze wzmacnianej nitką poliestrową włókniny celulozowej
3) 1 x fartuch chirurgiczny z miękkiej, przewiewnej włókniny o właściwościach hydrofobowych, typu spunlance, o gramaturze 68g/m2 i odporności na przenikanie cieczy >23cm H2O, I klasa palności wg 16 CFR 1610. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3cm x 6cm i 3cm x 13cm mankiety poliestrowe o długości 8cm (+2cm). Dodatkowo niebieska taśma poliestrowa zabezpieczająca szew materiału bazowego od mankietu do ramienia. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki umieszczonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar 130cm (+/-5cm).
4) 1 x serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm, w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z zielonej folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym min. 83g/m2. Wielkość wzmocnienia 75cm x 90cm. Materiał spełnia wymagania EN13795 dla obłożeń chirurgicznych – wymagania wysokie dla powierzchni krytycznej wyrobu.
5) 1 x fartuch chirurgiczny z miękkiej, przewiewnej włókniny o właściwościach hydrofobowych, typu spunlance, o gramaturze 68g/m2 i odporności na przenikanie cieczy >23cm H2O, I klasa palności wg 16 CFR 1610. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3cm x 6cm i 3cm x 13cm mankiety poliestrowe o długości 8cm (+2cm). Dodatkowo niebieska taśma poliestrowa zabezpieczająca szew materiału bazowego od mankietu do ramienia. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki umieszczonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar 150cm (+/-5cm).
6) 1 x miska 700ml, nerkowata, wykonana z plastiku, niebieska
7) 1 x miska 120ml, wykonana z plastiku, przezroczysta
8) 5 x tupfer z gazy 20-nitkowej, rozmiar gazy 16cm x 19cm - włożone do miski
9) 1 x pęseta 13cm, wykonana z plastiku, niebieska
10) 5 x kompres wykonany z gazy 17-nitkowej, 8-warstwowy, 10cm x 10cm
11) 1 x kieszeń na narzędzia chirurgiczne, 2-komorowa o wymiarach 38cm x 40cm, wykonana z folii polietylenowej bez sztywnika
12) 1 x taśma samoprzylepna włókninowa o wymiarach 9cm x 50cm
13) 1 x uchwyt typu rzep do mocowania przewodów i drenów 2,5cm x 20/24cm
14) 1 x uchwyt do mocowania przewodów i drenów, rozm. 9cm x 11cm, wykonany z samoprzylepnej folii PE, z 2 włókninowymi trokami o długości 25-30 cm i szerokości 3cm umożliwiającymi przewiązanie kilku przewodów równocześnie, troki w części centralnej wyposażone w pasek lepny, umożliwiający zmianę pozycji 3cm x 5cm.
15) 1 x dren ssący CH 25, 300cm
16) 1 x końcówka do odsysania 6/4mm
17) 1 x marker medyczny z linijką
18) 3 x strzykawka jednorazowa, 2-częściowa, 20ml
19) 1 x strzykawka jednorazowa, 2-częściowa, 2ml
20) 1 x igła 21G 0,8x40mm, zielona
21) 1 x igła 1,20x40mm
22) 1 x czyścik do elektrody 5cm x 5cm
23) 2 x skalpel nr 15
24) 10 x kompres wykonany z gazy 17-nitkowej, 12-warstwowy z nitką RTG, 10cm x 10cm
25) 1 x serweta samoprzylepna 150cm x 260cm, z wycięciem "U" w rozmiarze 20cm x 65cm, z dzieloną taśmą samoprzylepną wokół otworu, wykonana z laminatu 2-warstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa o łacznej gramaturze 57g/m2 (+/-0,5g/m2). Materiał spełnia wymagania wysokie normy EN 13795.
26) 1 x serweta samoprzylepna 225cm x 240cm, z wycięciem "U" w rozmiarze 20cm x 20cm, z dzieloną taśmą samoprzylepną wokół otworu, wykonana z laminatu 2-warstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa o łacznej gramaturze 57g/m2 (+/-0,5g/m2). Poniżej wycięcia dodatkowo polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109g/m2 (+/-0,5g/m2). Materiał spełnia wymagania wysokie normy EN 13795.
Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Komponenty (6-10) zapakowane w torebkę papierową, natomiast komponenty (11-24) umieszczone w kartonowym, zamykanym pudełku, foliowanym od wewnątrz, z dwoma perforowanymi naklejkami. Taśmy mocujące w serwetach operacyjnych o szerokości min. 5cm, pokryte klejem przyjaznym dla skóry oraz wyposażone w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Na opakowaniu trwale przymocowana etykieta produktowa zawierająca, m.in. nr katalogowy, nazwę i skład zestawu opisanego w jęz. polskim, oznaczenie sterylizacji EO, oznaczenie poziomu wymagań użytkowych EN13795 oraz 1 klasy palności wg 16CFR Part 1610, z czterema wklejkami służącymi do archiwizacji danych, zawierającymi: nr katalogowy, dane producenta, nr LOT, datę ważności, kod EAN - 2szt., nr katalogowy, dane producenta, nr LOT, datę ważności, kod QR - 2szt. Opakowanie - torba z przezroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu.
2 | Zestaw do chirurgii szczękowej, onkologiczny składający się z : | zestaw | 200 | [5 empty] | 0 | 0
1) 1 x serweta na stolik instrumentarialny 150cm x 190cm (jako owinięcie zestawu) wykonana z lamiantu 2-warstwowego składającego się z ciemnozielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej (niebiesko-zielono/białej) folii polietylenowej. Poszczególne warstwy są połączone równomiernie przy użyciu techniki współwytłaczania. Materiał spełnia wymagania EN13795 dla obłożeń chirurgicznych – wymagania wysokie dla powierzchni krytycznej wyrobu. Gramatura materiału w polu krytycznym min. 78g/m2.
2) 4 x ręczniki wysokochłonne 20cm x 30cm o gramaturze min. 63g/m2, wykonane ze wzmacnianej nitką poliestrową włókniny celulozowej
3) 2 x fartuch chirurgiczny z miękkiej, przewiewnej włókniny o właściwościach hydrofobowych, typu spunlance, o gramaturze 68g/m2 i odporności na przenikanie cieczy >23cm H2O, I klasa palności wg 16 CFR 1610. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3cm x 6cm i 3cm x 13cm mankiety poliestrowe o długości 8cm (+2cm). Dodatkowo niebieska taśma poliestrowa zabezpieczająca szew materiału bazowego od mankietu do ramienia. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki umieszczonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar 130cm (+/-5cm).
4) 2 x serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm, w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z zielonej folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym min. 83g/m2. Wielkość wzmocnienia 75cm x 90cm. Materiał spełnia wymagania EN13795 dla obłożeń chirurgicznych – wymagania wysokie dla powierzchni krytycznej wyrobu.
5) 2 x fartuch chirurgiczny z miękkiej, przewiewnej włókniny o właściwościach hydrofobowych, typu spunlance, o gramaturze 68g/m2 i odporności na przenikanie cieczy >23cm H2O, I klasa palności wg 16 CFR 1610. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3cm x 6cm i 3cm x 13cm mankiety poliestrowe o długości 8cm (+2cm). Dodatkowo niebieska taśma poliestrowa zabezpieczająca szew materiału bazowego od mankietu do ramienia. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki umieszczonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar 150cm (+/-5cm).
6) 1 x miska 700ml, nerkowata, wykonana z plastiku, niebieska
7) 1 x miska 120ml, wykonana z plastiku, przezroczysta
8) 5 x tupfer z gazy 20-nitkowej, rozmiar gazy 16cm x 19cm - włożone do miski
9) 1 x pęseta 13cm, wykonana z plastiku, niebieska
10) 5 x kompres wykonany z gazy 17-nitkowej, 8-warstwowy, 10cm x 10cm
11) 1 x miska 700ml, nerkowata, wykonana z plastiku, niebieska
12) 1 x miska 120ml, wykonana z plastiku, przezroczysta
13) 5 x tupfer z gazy 20-nitkowej, rozmiar gazy 16cm x 19cm - włożone do miski
14) 1 x pęseta 13cm, wykonana z plastiku, niebieska
15) 5 x kompres wykonany z gazy 17-nitkowej, 8-warstwowy, 10cm x 10cm
16) 2 x kieszeń na narzędzia chirurgiczne, 2-komorowa o wymiarach 38cm x 40cm, wykonana z folii polietylenowej bez sztywnika
17) 2 x taśma samoprzylepna włókninowa o wymiarach 9cm x 50cm
18) 1 x uchwyt typu rzep do mocowania przewodów i drenów 2,5cm x 20/24cm
19) 1 x uchwyt do mocowania przewodów i drenów, rozm. 9cm x 11cm, wykonany z samoprzylepnej folii PE, z 2 włókninowymi trokami o długości 25-30 cm i szerokości 3cm umożliwiającymi przewiązanie kilku przewodów równocześnie, troki w części centralnej wyposażone w pasek lepny, umożliwiający zmianę pozycji 3cm x 5cm.
20) 1 x dren ssący CH 25, 300cm
21) 1 x końcówka do odsysania 6/4mm
22) 2 x elektroda czynna monopolarna, z końcówką nożową, dł. przewodu 3,2m
23) 1 x pudełko do liczenia igieł, pianka-magnes, 20 miejsc
24) 2 x marker medyczny z linijką
25) 4 x etykieta samoprzylepna 28mm x 13mm
26) 4 x strzykawka jednorazowa, 2-częściowa, 20ml
27) 2 x strzykawka jednorazowa, 2-częściowa, 10ml
28) 1 x strzykawka jednorazowa, 2-częściowa, 2ml
29) 2 x igła 21G 0,8x40mm, zielona
30) 2 x igła 1,20x40mm
31) 2 x czyścik do elektrody 5cm x 5cm
32) 4 x skalpel nr 15
33) 100 x kompres wykonany z gazy 17-nitkowej, 12-warstwowy z nitką RTG, 10cm x 10cm, owinięty banderolą po 10szt.
34) 1 x serweta samoprzylepna 150cm x 260cm, z wycięciem "U" w rozmiarze 20cm x 65cm, z dzieloną taśmą samoprzylepną wokół otworu, wykonana z laminatu 2-warstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa o łacznej gramaturze 57g/m2 (+/-0,5g/m2). Materiał spełnia wymagania wysokie normy EN 13795.
35) 1 x serweta samoprzylepna 225cm x 240cm, z wycięciem "U" w rozmiarze 20cm x 20cm, z dzieloną taśmą samoprzylepną wokół otworu, wykonana z laminatu 2-warstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa o łacznej gramaturze 57g/m2 (+/-0,5g/m2). Poniżej wycięcia dodatkowo polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109g/m2 (+/-0,5g/m2). Materiał spełnia wymagania wysokie normy EN 13795.
Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Komponenty (6-10 i 11-15) zapakowane w dwie torebki papierowe, natomiast komponenty (16-33) umieszczone w kartonowym, zamykanym pudełku, foliowanym od wewnątrz, z dwoma perforowanymi naklejkami. Taśmy mocujące w serwetach operacyjnych o szerokości min. 5cm, pokryte klejem przyjaznym dla skóry oraz wyposażone w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Na opakowaniu trwale przymocowana etykieta produktowa zawierająca, m.in. nr katalogowy, nazwę i skład zestawu opisanego w jęz. polskim, oznaczenie sterylizacji EO, oznaczenie poziomu wymagań użytkowych EN13795 oraz 1 klasy palności wg 16CFR Part 1610, z czterema wklejkami służącymi do archiwizacji danych, zawierającymi: nr katalogowy, dane producenta, nr LOT, datę ważności, kod EAN - 2szt., nr katalogowy, dane producenta, nr LOT, datę ważności, kod QR - 2szt. Opakowanie - torba z przezroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu.
| Zestaw do urologii do RIRS | zestaw | 700 | [5 empty] | 0 | 0
3 | 1 x serweta na stolik instrumentarialny 150cm x 190cm (jako owinięcie zestawu) wykonana z lamiantu 2-warstwowego składającego się z ciemnozielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej (niebiesko-zielono/białej) folii polietylenowej. Poszczególne warstwy są połączone równomiernie przy użyciu techniki współwytłaczania. Materiał spełnia wymagania EN13795 dla obłożeń chirurgicznych – wymagania wysokie dla powierzchni krytycznej wyrobu. Gramatura materiału w polu krytycznym min. 78g/m2.
1 x fartuch chirurgiczny z miękkiej, przewiewnej włókniny o właściwościach hydrofobowych, typu spunlance, o gramaturze 68g/m2 I odporności na przenikanie cieczy >23cm H2O, I klasa palności wg 16 CFR 1610. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3cm x 6cm i 3cm x 13cm mankiety poliestrowe o długości 8cm (+2cm). Dodatkowo niebieska taśma poliestrowa zabezpieczająca szew materiału bazowego od mankietu do ramienia. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki umieszczonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar 130cm (+/-5cm).
1 x serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm, w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z zielonej folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym min. 83g/m2. Wielkość wzmocnienia 75cm x 90cm. Materiał spełnia wymagania EN13795 dla obłożeń chirurgicznych – wymagania wysokie dla powierzchni krytycznej wyrobu.
1 x fartuch chirurgiczny z miękkiej, przewiewnej włókniny o właściwościach hydrofobowych, typu spunlance, o gramaturze 68g/m2 I odporności na przenikanie cieczy >23cm H2O, I klasa palności wg 16 CFR 1610. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3cm x 6cm i 3cm x 13cm mankiety poliestrowe o długości 8cm (+2cm). Dodatkowo niebieska taśma poliestrowa zabezpieczająca szew materiału bazowego od mankietu do ramienia. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki umieszczonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar 150cm (+/-5cm).
1 x fartuch urologiczny: górna część fartucha i rękawy są wykonane z włókniny typu spunlace o gramaturze 68g/m2, zapewniającej komfort termiczny, dolna część fartucha jest wykonana z folii PE o grubości 50µm. Specjalna konstrukcja dolnej części fartucha w postaci kontrafałdy zabezpiecza kończyny dolne użytkownika szczególnie w pozycji siedzącej. Rękawy są wykonane z włókniny typu spunlace z dodatkowym wzmocnieniem (PP/PE) od wewnątrz (długość min. 53cm), z dodatkową taśmą poliestrową zabezpieczającą łączenie materiału wzmocnienia. Mankiety rekawów min. 9cm. Miejsce łączenia górnej części (spunlace) z dolną częścią (folia PE) zabezpieczone od wewnątrz dodatkową taśmą 6cm x 50cm. Fartuch w tylnej części posiada zapięcie typu rzep oraz foliowe troki do wiązania. Obszary krytyczne fartucha spełniają normę EN 13795:2019 wymagania wysokie, powierzchnia krytyczna produktu i AAMI PB70 poziom 3.Rozmiar fartucha 150cm (+/-5cm)
2 x uchwyt typu rzep do mocowania przewodów i drenów 2,5cm x 20/24cm
1 x foliowy pokrowiec na panel sterowania w kształcie kuli, o średnicy 120cm, wykonany z mocnej, przezroczystej folii PE, o grubości min. 0,05mm, ściągnięty mocną, elastyczną gumką.
1 x worek na mocz 2000ml, z drenem, 90cm
1 x zacisk 24,5cm, wykonany z plastiku, niebieski
1 x cewnik silikonowy CH 16
2 x żel urologiczny w strzykawce, 6ml
2 x strzykawka jednorazowa, 2-częściowa, 20ml
1 x miska 250ml, wykonana z plastiku, niebieska
1 x miska 500ml, wykonana z plastiku, niebieska
1 x miska 500ml, wykonana z plastiku, przezroczysta
6 x tupfer z gazy 20-nitkowej z nitką RTG, rozmiar extra duży (z gazy 29cm x 35cm) - włożone do miski
1 x pęseta 13cm, wykonana z plastiku, niebieska
20 x kompres wykonany z gazy 17-nitkowej, 16-warstwowy z nitką RTG, 10cm x 10cm, owinięty banderolą po 10szt.
1 x serweta do zabiegów TUR 175/260cm x 210cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne o dł. 125cm, ze zintegrowaną torbą na płyny, z sitkiem i zaworem do podłączenia drenu oraz bezlateksową osłoną na palec, serweta dodatkowo posiada otwór w okolicy krocza o średnicy 5cm oraz samoprzylepny otwór nadłonowy o średnicy 8cm. Serweta operacyjna wykonana z laminatu 2-warstwowego (PP+PE). Poszczególne warstwy są połączone równomiernie techniką współwytłaczania.
Taśmy mocujące w serwetach operacyjnych o szerokości min. 5cm, pokryte klejem przyjaznym dla skóry oraz wyposażone w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Składowe (6 -18) w kartonowym, foliowanym od wewnątrz, zamykanym pudełku, z dwoma naklejkami perforowanymi. Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Na opakowaniu trwale przymocowana etykieta produktowa zawierająca, m.in. nr katalogowy, nazwę i skład zestawu opisanego w jęz. polskim, oznaczenie sterylizacji EO, oznaczenie poziomu wymagań użytkowych EN13795 oraz 1 klasy palności wg 16CFR Part 1610, z czterema wklejkami służącymi do archiwizacji danych, zawierającymi: nr katalogowy, dane producenta, nr LOT, datę ważności, kod EAN - 2szt., nr katalogowy, dane producenta, nr LOT, datę ważności, kod QR - 2szt. Opakowanie - torba z przezroczystej foli polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu.
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0
[5 empty] | Wartość podstawowa netto w zł | Wartość podstawowa brutto w zł z | Prawo opcji | Wartość netto w zł prawa opcji | Wartość brutto w zł prawa opcji | Wartość całkowita zamówienia netto | Wartość całkowita zamówienia brutto
[5 empty] | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 2
| Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Producent, Nazwa handlowa, nr katalog. oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena netto (zł) za j.m | VAT % | Wartość podstawowa netto w zł | Wartość podstawowa brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodne ze sposobem fakturowania)
| Zestaw do kraniotomii, sterylny | zestaw | 200 | [5 empty] | 0 | 0
1 | 1 x serweta na stolik instrumentarialny 240 x 150 cm (owinięcie zestawu ) wykonana z folii polietylenowej o grubości min. 75 µm wzmocniona włókniną wiskozową o gramaturze min. 28g/m2, całkowita gramatura w obszarze wzmocnionym min. 104 g/m2. Wielkość obszaru wzmocnienia min. 64x240 cm.
1 x serweta na stolik Mayo 145x80 cm wykonana z folii polietylenowej o grubości 50 µm wzmocniona włókniną polipropylenową o gramaturze 30g/m2 oraz laminatem trójwarstwowym PE/ 2x wiskoza; całkowita gramatura w obszarze wzmocnionym min. 170 g/m2. Wielkość obszaru wzmocnienia 80x145 cm.
2 x ręcznik 43x30cm
3 x fartuch chirurgiczny do procedur standardowych wykonany z pięciowarstwowej włókniny polipropylenowej SSMMS o gramaturze min. 43 g/m2, antystatyczny na całej powierzchni, rękaw zakończony elastycznym mankietem o długości 7,5 cm (+/- 1,5 cm) z dzianiny w 100% poliestrowej, antyalergicznej posiadającej certyfikatat OEKO- TEX® Standard 100. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, wiązany na troki mocowane ultradźwiękowo, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Troki zewnętrzne: 63 x 2,2 cm, 51,5 x 2,2 cm i 45 x 2,2 oraz wewnętrzny 45 x 2,2 cm. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzepy o długości 9,5 x 3 cm na jednej części fartucha i 5 x 3 cm na drugiej części fartucha. Szwy fartucha wykonane ultradźwiękową opatentowaną techniką "zig zag". Oznaczenie rozmiaru poprzez wszytą metkę widoczną przed rozłożeniem, I klasa palaności, rozmiary: 1x M ( dł. 120 cm) +/- 2 cm ; 1x L (dł. 130 cm +/- 2 cm); 1x XL (dł. 140 cm +/- 2 cm).
1 x taśma samoprzylepna 10x50cm
1 x miska plastikowa 250ml z podzialką , przeźroczysta
1 x miska plastikowa 500ml z podziałką , niebieska
5 x tupfer kula z gazy 20-nitkowej 30x30cm
1 x kleszczyki do materiału opatrunkowego, plastikowe 24 cm
50 x kompres 10x10cm z gazy 17-nitkowej 12-warstwowe z RTG
2 x strzykawka Luer Lock 3-częściowa 20ml
1 x dren do odsysania z końcówką Yankauer Ø 7mm x 3m
1 x kieszeń samoprzylepna wykonana z folii polietylenowej przeźroczystej 30x30cm, 1-komorowa
1x samoprzylepny uchwyt do wiązania przewodów i drenów zbudowany z części lepnej min. 10 x 11 cm oraz 2 troków z włókniny Spunlace o długości min. 25 cm
1x ostrze jednorazowe nr 11
1x ostrze jednorazowe nr 23
3 x serweta operacyjna samoprzylepna 50x50cm wykonana z bilaminatu o gramaturze 67,5 g/m2
1 x serweta do kraniotomii 220x290cm wykonana z bilaminatu PE/PP o gramaturze 67,5 g/m2 posiadająca w górnej części otwór 32x22cm wypełniony folią chirurgiczną oraz zintegrowany worek do zbiórki płynów o wym. min. 80x55cm z filtrem oraz zaworem do podłaczenia drenu oraz dodatkowy pad chłonny o wymiarach min. 105x85cm
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0
[5 empty] | Wartość podstawowa netto w zł | Wartość podstawowa brutto w zł z | Prawo opcji | Wartość netto w zł prawa opcji | Wartość brutto w zł prawa opcji | Wartość całkowita zamówienia netto | Wartość całkowita zamówienia brutto
[5 empty] | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 3
| Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Producent, Nazwa handlowa, nr katalog. oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena netto (zł) za j.m | VAT % | Wartość podstawowa netto w zł | Wartość podstawowa brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodne ze sposobem fakturowania)
1 | Zestaw urologiczny podstawowy PLUM zawierający w swoich składzie | zestaw | 450 | [5 empty] | 0 | 0
1. Serweta operacyjna min. 3 warstwowa w rozmiarze min. 240x150cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona, wzmocnienie min. 55x20 cm, o łącznej gramaturze części wzmocnionej nie mniejszej niż 120 g/m2 – 1 szt.
2. Serweta operacyjna min. 3 warstwowa w rozmiarze min. 175x175cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona wzmocnienie min. 55x20 cm, o łącznej gramaturze części wzmocnionej nie mniejszej niż 120 g/m2 – 1 szt.
3. Serweta z taśmą lepną min. 3 warstwowa w rozmiarze min. 90 x 75 cm, wzmocniona, wzmocnienie min. 50x20 cm, o łącznej gramaturze części wzmocnionej nie mniejszej niż 120 g/m2 – 2 szt.
4. Elektroda czynna teleskopowa (możliwość zmiany długości w trakcie zabiegu bez konieczności zmiany końcówki) z końcówką pokrytą teflonem lub innym materiałem nie powodującym przylegania, z dodatkowym zintegrowanym przewodem do odprowadzania szkodliwego dymu chirurgicznego (wydajność ssania min. 85 l/min.), bez ftalanu i PVC, obrotowy uchwyt 360º, uniwersalne złącze 22 mm, kabel min. 3,5 m. Kabel kompatybilny z elektromem Valejlab (3 bolce) – 1 szt.
5. Taśma lepna w rozmiarze min. 9 x 49 – 50 cm – 2 szt.
6. Organizator przewodów w rozmiarze 2.5x15 – 30 cm (przyklejany biały rzep) – 1 szt.
7. Kieszeń foliowa 40x35cm z taśmą samoprzylepną – 1 szt.
8. Opatrunek Sterylny, wodoodporny pięciowarstwowy opatrunek wysokochłonny, z obramowaniem z paroprzepuszczalnej, wodoodpornej folii poliuretanowej, z warstwą kontaktową z miękkiego, perforowanego silikonu na całej powierzchni opatrunku.Przeznaczony do opatrywania ran w okolicy kości krzyzowej jak również profilektycznie. Rozmiar w kształcie serca na kośc krzyżową, pakowany pojedynczo w rozmiarze 18x18cm – 1 szt.
9. Ostrze chirurgiczne nr 23 z plastikową nasadką i osłonką – 1 szt.
10. Dren Redona 21Ch 50cm/11cm znacznik Rtg, 6 otworów, silikonowy – 1 szt.
11. Kleszczyki blokowane 24 – 25 cm do materiałów opatrunkowych – 1 szt.
12. Miska 500ml z podziałką niebieska – 1 szt.
13. Tupfer okrągły gazowy w rozmiarze 40x40cm (gaza 20-nitkowa, znacznik Rtg, biały) – 6 szt.
14. Kompres gazowy w rozmiarze 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, znacznik Rtg, biały) – 40 – szt., wiązane po 10 szt.
15. Kompres gazowy laparotomijny 45x45cm z tasiemką (gaza 17-nitkowa, 4-warstwowy, znacznik Rtg, biały) – 1 szt.
16. Osłona na stolik Mayo wzmocniona w rozmiarze 79x145cm, obszar chłonny min. 65x85cm, o gramaturze wzmocnienia min. 90 g/m2 – 1 szt.
17. Osłona na stół narzędziowy w rozmiarze min. 150x240cm, wzmocniona na całej powierzchni – 1 szt.
18. Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu Spunlaced o gram. 68 g/m2, zawierającej pulpę celulozową i włókna poliestrowe repelentne dla alkoholi (min. 9 stopień). Wzmocnienie frontu wykonane z nieprzepuszczalnej, oddychającej folii polietylenowej o grubości min.45 µm. Wzmocnienie rękawa wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu, składającego się z folii polietylenowej o grubości min. 27 µm oraz nietkanej włókniny o gramaturze min. 30 g/m2. Fartuch z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości min. 7 cm. Troki przyszyte do fartucha, złączone kartonikiem, umożliwiającym sterylną aplikację zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch o podwyższonej odporności na rozrywanie – na sucho min. 115 kPa (w strefie krytycznej i mniej krytycznej); o podwyższonej odporności na rozrywanie – na mokro min.115 kPa (w strefie krytycznej), pylenie (w strefie krytycznej i mniej krytycznej) min. 3,2 Log10 (liczba cząstek), odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym min. 150 cm H2O. Charakteryzujący się wysokim WVTR czyli współczynnikiem parowania wody na poziomie >50000 g/m2/24h. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na fartuchu, w celu łatwej identyfikacji i dobrania fartucha. Zgodny z normą EN 13795. Rozmiar L – 1 szt., rozmiar XL – 2 szt.
Zamawiający wymaga dostarczenia generatora (urządzenia do oddymiania) kompatybilnego z pozycją nr 4. Zestaw oznaczony kolorystycznie na boku oraz w dolnej części opakowania jednostkowego, z napisem: UROLOGIA PODSTAWOWY. Opakowanie typu TYVEC, sterylizacja tlenkiem etylenu. Na opakowaniu min. 4 naklejki typu TAG, z możliwością ich przeniesienia do dokumentacji medycznej.
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0
[5 empty] | Wartość podstawowa netto w zł | Wartość podstawowa brutto w zł z | Prawo opcji | Wartość netto w zł prawa opcji | Wartość brutto w zł prawa opcji | Wartość całkowita zamówienia netto | Wartość całkowita zamówienia brutto
[5 empty] | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 4
| Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Producent, Nazwa handlowa, nr katalog. oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena netto (zł) za j.m | VAT % | Wartość podstawowa netto w zł | Wartość podstawowa brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodne ze sposobem fakturowania)
| Zestaw endoskopowy do TUR/URS Skład zestawu: | zestaw | 750 | [5 empty] | 0 | 0
1x Serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50 µ ze wzmocnieniem w części centralnej
1x Fartuch chirurgiczny z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m2, rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty, tyłu zapinany na rzep o długości 17 cm, odporny na penetracje płynów min. 46 cmH2O, XL 130 cm
1x Fartuch chirurgiczny z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m2, wzmocniony PE, rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty, tyłu zapinany na rzep o długości 17 cm, odporny na penetracje płynów w obszarze krytycznym min. 175 cmH2O, XL 140 cm
2x Ręcznik chłonny 30x40 ±1 cm
1x Uchwyt na przewody typu rzep 2,5x14 cm
2x Osłona na kamerę 13x240cm składana teleskopowo z taśmą i kartonikiem ułatwiającym aplikacje
1x Worek na mocz 2000 ml
1x Zestaw do irygacji
1x Serweta do zabiegów urologicznych 290/180x250 +/-10 cm ze zintegrowanymi długimi nogawicami min.130cm z przylepnym otworem brzusznym Ø 8 cm, z otworem na prącie Ø 5 cm, z osłoną na palec, z przylepcem do fiksowania serwety, z torbą na płyny min. 95x55cm +/- 5cm z kształtką, z filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z dwoma trokami o długości 100 +/- 2cm (możliwość mocowania z fartuchem operatora). Serweta wykonana z jednorodnego, chłonnego bilaminatu o niskiej gramaturze max. 58g/m2 pozbawionego pylących włókien celulozy i wiskozy o niskim współczynniku pylenie ≤1,7 log10 a wysokiej odporność na przenikanie płynów powyżej 178 cm H2O, wysokiej odporność na rozerwanie na mokro powyżej 145 kPa. Konstrukcja serwety zapewnia osłonę kończyn warstwą chłonną od strony pacjenta
Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795:1,2. pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, kod kreskowy oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzone certyfikatem.
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0
[5 empty] | Wartość podstawowa netto w zł | Wartość podstawowa brutto w zł z | Prawo opcji | Wartość netto w zł prawa opcji | Wartość brutto w zł prawa opcji | Wartość całkowita zamówienia netto | Wartość całkowita zamówienia brutto
[5 empty] | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 5
| Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Producent, Nazwa handlowa, nr katalog. oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena netto (zł) za j.m | VAT % | Wartość podstawowa netto w zł | Wartość podstawowa brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodne ze sposobem fakturowania)
1 | Zestaw do znieczulenia kombinowanego z igłą 27G i cewnikiew typu soft tip składający się z: | zestaw | 100 | [5 empty] | 0 | 0
• Strzykawka Slip 3 ml • Strzykawka Slip 5 ml • Igła Iniekcyjna 18G (1,2x38mm) • Igła Iniekcyjna 22G (0,7x32mm) • Słomka filtracyjna 50mm • Kulki z gazy Ø 40mm / 30x30mm – 3 szt • Kompresy włókninowe (7,5x7,5 cm) – 7 szt • Penseta (dł.12,5cm/końcówka 3,5cm) • Serweta 75x90 cm, niebieska, 2-warstwowa z przezroczystym okienkiem 35 x 35 cm, otwór centralny 10x15 cm, pasek klejący wokół otworu • Taca z dwiema przegrodam, przezroczysta • Opatrunek • igła Tuohy 18G x 90 mm z dodatkowym otwórem dystalnym w geometrii końcówki Tuohy dla optymalnego ustawienie igły Sprotte. • Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z atraumatyczną końcówką w kształcie ostrołuku 27 G • System blokowania igły Sprotte w żądanej pozycji • cewnik z końcówką „Soft”, zbrojony, widoczny w USG z oznaczeniem długości, ślepo zakończony z sześcioma otworami bocznymi na pierwszych 2 cm rozmiar 20G x 90cm • łącznik zaciskowy • filtr 0.2 μm • strzykawka LOR 10 ml.
2 | Zestaw do znieczulenia kombinowanego z igłą 25G i cewnikiew typu soft tip składający się z: | zestaw | 100 | [5 empty] | 0 | 0
• Strzykawka Slip 3 ml • Strzykawka Slip 5 ml • Igła Iniekcyjna 18G (1,2x38mm) • Igła Iniekcyjna 22G (0,7x32mm) • Słomka filtracyjna 50mm • Kulki z gazy Ø 40mm / 30x30mm – 3 szt • Kompresy włókninowe (7,5x7,5 cm) – 7 szt • Penseta (dł.12,5cm/końcówka 3,5cm) • Serweta 75x90 cm, niebieska, 2-warstwowa z przezroczystym okienkiem 35 x 35 cm, otwór centralny 10x15 cm, pasek klejący wokół otworu • Taca z dwiema przegrodami, przezroczysta • Opatrunek • igła Tuohy 18G x 90 mm z dodatkowym otwórem dystalnym w geometrii końcówki Tuohy dla optymalnego ustawienie igły Sprotte. • Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z atraumatyczną końcówką w kształcie ostrołuku 25 G • System blokowania igły Sprotte w żądanej pozycji • cewnik z końcówką „Soft”, zbrojony, widoczny w USG z oznaczeniem długości, ślepo zakończony z sześcioma otworami bocznymi na pierwszych 2 cm rozmiar 20G x 90cm • łącznik zaciskowy • filtr 0.2 μm • strzykawka LOR 10 ml.
3 | Strzykawka 10ml umożliwiająca wizualne wskazanie utraty oporu podczas zabiegów zewnątrzoponowych. Posiadająca specjalną kapilarę w wewnętrznej części tłoka z efektem szkła powiększającego, z otworem w uszczelce, umożliwiająca przedostanie się płynu do wnętrza kapilary w trakcie wzrostu ciśnienia lub wypływ w trakcie spadku ciśnienia NEW PRICE | szt | 100 | [5 empty] | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0
[5 empty] | Wartość podstawowa netto w zł | Wartość podstawowa brutto w zł z | Prawo opcji | Wartość netto w zł prawa opcji | Wartość brutto w zł prawa opcji | Wartość całkowita zamówienia netto | Wartość całkowita zamówienia brutto
[5 empty] | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 6
| Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Producent, Nazwa handlowa, nr katalog. oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena netto (zł) za j.m | VAT % | Wartość podstawowa netto w zł | Wartość podstawowa brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodne ze sposobem fakturowania)
1 | Serwety jałowe - wykonane z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 150cm H2O oraz odporność na rozerwanie >290kPa (zgodnie z EN 13938-1). Rozm. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
a | 50 x 60 cm sterylna z otworem Ø 7cm i przylepcem | szt | 600 | [5 empty] | 0 | 0
b | 45 x 75 cm sterylna z otworem Ø 7cm | szt | 400 | [5 empty] | 0 | 0
c | 45 x 75 cm sterylna z przylepcem | szt | 400 | [5 empty] | 0 | 0
a | 45 x 75 cm sterylna bez przylepca | szt | 800 | [5 empty] | 0 | 0
b | 75 x 90 cm sterylna z otworem Ø 7cm i przylepcem | szt | 5500 | [5 empty] | 0 | 0
c | 75 x 90 cm sterylna z przylepcem | szt | 4800 | [5 empty] | 0 | 0
a | 75 x 90 cm sterylna bez przylepca | szt | 8000 | [5 empty] | 0 | 0
b | 90 x 100 cm sterylna z przylepcem | szt | 500 | [5 empty] | 0 | 0
2 | Kieszeń przylepna rozmiar 40 x 30 cm, kolor przezroczysty, sterylna Kieszeń może być jedno lub dwukomorowa. Kieszeń z przylepcem | szt | 2800 | [5 empty] | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0
[5 empty] | Wartość podstawowa netto w zł | Wartość podstawowa brutto w zł z | Prawo opcji | Wartość netto w zł prawa opcji | Wartość brutto w zł prawa opcji | Wartość całkowita zamówienia netto | Wartość całkowita zamówienia brutto
[5 empty] | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 7
| Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Producent, Nazwa handlowa, nr katalog. oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena netto (zł) za j.m | VAT % | Wartość podstawowa netto w zł | Wartość podstawowa brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodne ze sposobem fakturowania)
1 | Jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła - grubości minimum 0,70mm. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm ( +/- 4cm) O gładkiej, jednorodnej powierzchni – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność co najmniej 3,5l potwerdzona badaniami z akredytowanego laboratorium. W zestawie (podkład pakowany z prześcieradłem w jednym opakowaniu) z prześcieradłem transportowym o rozmiarze 85(+/-2cm) x 165 (+/-3cm) o udźwigu minimum 250kg. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzony nazwą produktu lub wytwórcy). Opakowanie a. 25szt. | komplet | 15000 | [5 empty] | 0 | 0
2 | Mata na podłogę, o dużej wchłanialności (minimum 1,5l) płynów, z możliwością przytwierdzania do podłogi. O wymiarach 81 (+/-1) cm na 121cm (+/-1) Opakowanie a. 25 szt. | szt | 7000 | [5 empty] | 0 | 0
3 | Jednorazowa osłona na podłokietnik stołu operacyjnego. O długości 75 (+/- 3cm) szerokości 30 (+/-3cm) Posiadająca opaski o regulowanej średnicy, pozwalające na utrzymywanie przedramienia pacjenta. Opakowanie a. 150szt. | szt | 600 | [5 empty] | 0 | 0
4 | Sterylna, jednorazowa osłona na ramięc C, o wymiarach 230cm +- 2cm. X 104cm +-2cm. Produkt posiadający rozcięcie ułatwiające zakładanie o dł. min. 135cm. Opakowanie a 20szt. | szt | 2200 | [5 empty] | 0 | 0
5 | Sterylna, jednorazowa osłona na ramięc C, znaczona kołem o wymiarach 100cm +- 2cm. Opakowanie a.25szt. | szt | 900 | [5 empty] | 0 | 0
6 | Jednorazowa, sterylna, bezlateksowa osłona na mikroskop. Do zastosowania w mikroskopie z trzema okularami. Rozmiar osłony 117cm(+/- 1cm). na 267cm (+/- 1cm). Soczewka o średnicy 65mm o dużej przezierności, odporna na zarysowania, z materiału nie odbijającego światła i nie tłukącego. Produkt posiadający trzy pasy ściągające – umożliwiające mocowanie na mikroskopie. Opakowanie a.10szt. | szt | 100 | [5 empty] | 0 | 0
7 | Jednorazowe pasy niesterylne do stabilizacji ciała lub kolana pacjenta składający się z trzech warstw (warstwa górna i dolna tkanina z włókna poliestrowego, warstwa środkowa: gąbka kompozytowa). W zestawie znajdują się 2 pasy o wym. szerokość: 10,2 cm długość pierwszego - 84 cm, długość drugiego - 71 cm. Zawiera rzep oraz możliwośc mocowania na całej długości pasów co umożliwia regulacje. Produkt zgodny z EN ISO 13485: 2016. Opakowanie a. 12szt. | szt | 240 | [5 empty] | 0 | 0
8 | Uniwersalny, sterylny, jednorazowy pokrowiec na uchwyt mikroskopu. W rozmiarze 15cm (+/-1cm) x 35cm (+/-2cm). Opakowanie a. 20szt. | szt | 1000 | [5 empty] | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0
[5 empty] | Wartość podstawowa netto w zł | Wartość podstawowa brutto w zł z | Prawo opcji | Wartość netto w zł prawa opcji | Wartość brutto w zł prawa opcji | Wartość całkowita zamówienia netto | Wartość całkowita zamówienia brutto
[5 empty] | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiet 8
| Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Producent, Nazwa handlowa, nr katalog. oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Klasa wyrobu | Cena netto (zł) za j.m | VAT % | Wartość podstawowa netto w zł | Wartość podstawowa brutto w zł | Wielkość opakowania handlowego (zgodne ze sposobem fakturowania)
1 | Sterylna osłona na podłokietniki krzesła operatora 35cm x 73cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa+folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/-0,5 g/m2). Osłona zakończona paskiem lepnym umożliwiającym dokładne dopasowanie jej do wielkości podłokietnika. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795: 2019. Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym zaznaczony kierunek otwierania. Opakowanie zbiorcze 23 x 2szt. w formie kartonowego podajnika/dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny. | op. a'2szt. | 500 | [5 empty] | 0 | 0
2 | Osłona ortopedyczna na kończynę 33cm x 110cm z dwoma polietylenowymi taśmami samoprzylepnymi 10cm x 50cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa+folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/-0,5 g/m2). Osłona złożona w sposób ułatwiający jałową aplikację na kończynę pacjenta: włóknina polipropylenowa wewnątrz, folia polietylenowa na zewnątrz zabezpiecza przed przemakaniem. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795: 2019. Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Opakowanie zbiorcze 38 szt. w formie kartonowego podajnika/dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny. | op. a'1szt. | 1000 | [5 empty] | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0
[5 empty] | Wartość podstawowa netto w zł | Wartość podstawowa brutto w zł z | Prawo opcji | Wartość netto w zł prawa opcji | Wartość brutto w zł prawa opcji | Wartość całkowita zamówienia netto | Wartość całkowita zamówienia brutto
[5 empty] | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0