## Arkusz2
				Załącznik Nr 2 do SWZ
Zadanie 1

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	1	Fartuch foliowy	Fartuch foliowy , uniwersalny , wykonany z miękkiej folii , wzmocniony i wydłużony , rozm. XL	szt	11500		8%
				2	1	Ochraniacze	Ochraniacze na buty - z folii	szt	3000		8%
				3	1	Koszula jednorazowa	Koszula jednorazowa dla pacjenta z lekkiej i miękkiej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 30-45g/m2 , nieprzezroczysta ( granatowa ) , rozm. M,L,XL,XXL	szt	2500		8%
				4	1	Spodnie włókninowe	jednorazowe do kolonoskopii , krótkie	szt	2100		8%

Zadanie 2

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	2	Podkład na stół operacyjny	Jednorazowy wysokochłonny podkład higieniczny na stół operacyjny pod pacjenta, złożony z czterech, trwale zintegrowanych na całej powierzchni warstw: z mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i centralnie wbudowanego wysokochłonnego rdzenia chłonnego, wzdłuż podkładu. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 220cm ( +/- 2cm). Zewnętrzne warstwy podkładu wykonane z włókniny SMS. Chłonność całkowita 4500ml (Chłonność wg Rothwell ISO 11948-1.).	szt	2500		8%
				2	2	Podkład na stół operacyjny	Podkład higieniczny jednorazowego użytku, w kolorze niebieskim, z zakładkami bocznymi, wymiar całkowity: długość min. 180 cm, szerokość min. 70 cm, warstwa chłonna na środku - z pulpą celulozową i absorbentem wiążącym ciecz. Rozmiar warstwy chłonnej - 60 x 80 cm + - 0,5 cm, chłonność 1750 ml. Od strony pacjenta - włóknina 15 g/m2 miękka, przyjazna dla skóry zapewniająca komfort chorego, od spodu warstwa nieprzemakalna, mikroteksturowana, zapobiegająca przesuwaniu się podkładu i marszczeniu pod pacjentem - folia PE 21 g/m2.Opakowanie maksymalnie 30 szt.	szt	500		8%
				3	2	Czepek chirurgiczny	Czepek typu furażerka z napotnikiem, wiązany. Otok: spunlace 45 g/m2, denko: polipropylen 25 g/m2, wkładka chłonąca pot: Spunlace 38 g/m2, oddychający, niebieski, rozmiar uniwersalny, kartonik 50 szt.	szt	5000		8%
				4	2	Bluza	Bluza ogrzewająca z krótkim rękawem, wykonana z włókniny typu SMS 45 g/m2, rękawy zakończone ściągaczem ze spandexu, bez lateksu, bluza posiada 3 kieszenie, zapinana na napy, kolor niebieski. Pakowana po 4 szt. Rozmiary S-XXL.	szt	150		8%
				5	2	Bluza	Bluza ogrzewająca z długim rękawem, wykonana z włókniny typu SMS 45 g/m2, rękawy zakończone ściągaczem ze spandexu, bez lateksu, bluza posiada 3 kieszenie, zapinana na napy, kolor niebieski. Pakowana po 4 szt. Rozmiary S-XXL.	szt	150		8%
				6	2	Komplet chirurgiczny	Jednorazowy komplet chirurgiczny (bluza + spodnie) przeznaczony do użytku na bloku operacyjnym, antystatyczne, wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 30g/m2. Bluza posiada krótki rękaw, okrągły dekolt, 1 kieszeń , spodnie w gumkę, ciemnogranatowe Rozmiary M, L, XL,XXL . Każdy zestaw powinien być zapakowany w zgrzaną torebkę z foli PE.	szt	4500		8%

Zadanie 3

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	3	Podkład	Podkład z włókniny nie sterylny 40 g / m ² 150 x 210 cm	szt	14000		8%
				2	3	Podkład	Podkład z włókniny nie sterylny 40 g / m ² 150 x 75 cm	szt	1500		8%

Zadanie 4

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	4	Prześcieradło	Prześcieradło białe , papierowe w rolce o wym. 32 cm x 50 m	szt	200		8%
				2	4	Prześcieradło	Prześcieradło białe , papierowe w rolce o wym. 40 cm x 50 m	szt	200		8%
				3	4	Prześcieradło	Prześcieradło białe , papierowe w rolce o wym. 50 cm x 50 m	szt	3000		8%
				4	4	Prześcieradło	Prześcieradło białe , papierowe w rolce o wym. 60 cm x 50 m	szt	400		8%

Zadanie 5

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	5	Zestaw di episiotomii	Zestaw do szycia po episiotomii: 1 x serweta na stół narzędziowy 2 warstwowa 90 x75 cm owinięcie zestawów, 1 x nożyczki chirurgiczne metalowe proste 14,5 cm tępo/ostre, 1 x pęseta chirurgiczna metalowa prosta 14 cm, 1 x imadło chirurgiczne metalowe typu Mayo Hegar 20 cm, 1 x serweta nieprzylepna 2 warstwowa 90 x 75 cm, 1 x kleszczyki plastikowe proste 19 cm, 20 x kompres z włókniny 7,5 cm 7,5 cm,4 warstwy, 40 g/m²,1 x tupfer miękki z gazy z nitką Rtg nr 6, Zestaw wykonany z włókniny 2 - warstwowej (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa ), o min. gramaturze materiału min. 55 g/m2, odporności na penetracje płynów min. 150 cm H2O. Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min. dwóch naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Narzędzia chirurgiczne musza być wykonane ze stali nierdzewnej matowej; symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia oraz z widocznym kolorowym oznaczeniem narzędzia. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG . Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6.	szt	350		8%
				2	5	Zestaw do wkłucia centralnego	Zestaw do wkłucia centralnego: 4 x tupfery (kuliste), 100% bawełniana gaza higroskopijna, 20 nitkowa, wielkości śliwki (około 20 x 20 cm, jeśli nierozwinięta), 1 x plastikowe kleszczyki Kocher 14 cm, 1 x plastikowa pęseta 12,5 cm , 1 x strzykawka Luer Lock 10 ml strzykawka 3 częściowa Luer Lock - trzon strzykawki i tłok: polipropylen - złącze: guma syntetyczna, bezlateksowa - w niepirogennym opakowaniu - sterylizacja tlenkiemu etylenu, do płynów, może być łączona ze wszystkimi typami igieł, 1 x igła podskóra zielona 21 G 1 1/2 (0,8 x 40 mm) w niepirogennym opakowaniu, 1 x ostrze - skalpel 6,5 cm – zakrzywiony- zapakowany, / 1 x samoprzylepny, przezroczysty opatrunek 10 cm x 15 cm w woreczku ze zrywaną warstwą papierową, sterylizacja tlenkiemu etylenu, 6 x kompresy 7,5 cm x 7,5 cm 100 % bawełniana gaza higroskopijna, 8 warstw, 17 nitek, 1 x metalowy uchwyt do igły Derf 13 cm, 1 x serweta z włókniny 45 cm x 75 cm; podwójna włóknina (polipropylen i polietylen) - 55 g/m², 1 x serweta z włókniny 45 cm x 75 cm, z otworem (regulacja otworu przylepnego - 2 części) podwójna włóknina (polipropylen i polietylen) - 55 g/m², 1 x igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm); w niepirogennym opakowaniu / Opakowanie tacka typu blister z 2 wgłębieniami	szt	550		8%

Zadanie 6

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	6	Zestaw noworodkowy	Zestaw noworodkowy w składzie: / 3 x serweta kompresowa 80x60 cm, o masie 40g/m2( 67% włokno wiskozowe, 33% włókno poliestrowe), wytrzymałość na zrywanie wzdłużne równa lub powyżej 30 N/5cm, potwierdzone kartą danych technicznych wystawioną przez producenta, / 1 x kocyk flanelowy 80x75cm / 1 x miarka do mierzenia noworodka, długość min. 68 cm, podziałka z dokładnością do 1 mm / Zestaw zapakowany w torebkę papierowo - foliową, min. 2 naklejki do wklejania do dokumentacji medycznej (LOT, indeks, data ważności, dane wskazujące wytwórcę), skład zestawu na etykiecie podany w formie symboli graficznych elementów składowych, pozwalający / na szybką identyfikację składu.	szt	1200		8%
				2	6	Zestaw do porodu naturalnego	Zestaw do porodu naturalnego: Jałowy zestaw do porodu, w składzie: / 1 x serweta na stół narzędziowy z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego 56 g/m2, 150cm x 90cm / 1 x pokrowiec na kończynę dolną 120 x 80 cm, włóknina typu SMS 35 g/m2 / 5 x tupfery kule 17N 30cm x 30cm / 5 x kompresy włókninowe 40g/m2 4W, 10cm x 20cm / 10 x kompresy włókninowe 40g/m2 4W 7,5cm x 7,5cm / 1 x nożyczki do cięcia pępowiny 10,5cm, bransze okrągłe zakrzywione, o średnicy 31 mm, znaczone kolorem dla łatwego odróżnienia od narzędzi wielorazowego użytku, obustronnie oznakowane symbolem jednorazowego użytku, / 2 x zaciski na pępowinę, rozmiar 5,5 cm / 1 x kocyk z flaneli dla dziecka, kolorowy, z dziecięcym motywem, rozmiar 160 x 75 cm / 1 x czapeczka, elastyczna, dopasowująca się do kształtu głowy dziecka, wykonana z bawełny 100%, rozmiar 38 / 1 x podkład chłonny 90 x 60, chłonność min. 2000 g wg ISO 11 948 / 1 x serweta z włókniny kompresowej 40g/m2 80cm x 60cm / 1 x nożyczki do cięcia krocza 14,5 cm, bransze zakrzywione - krzywizna wyprofilowana pod główkę dziecka, końcówka tępo-tępa - umożliwia bezpieczne nacięcie, stal matowiona, znaczone kolorem dla łatwego odróżnienia od narzędzi wielorazowego użytku, / obustronnie oznakowane symbolem jednorazowego użytku / 1 x korcang plastikowy jednorazowy 24cm., szerokie końcówki z nacięciami, zamek zaciskowy / 1 x nerka plastikowa, pojemność: 700 ml, wymiar: 25x10,5x5 cm / 2 x rękawice lateksowe bezpudrowe M / 1 x miarka do mierzenia noworodka, długość min. 68 cm, podziałka z dokładnością do 1 mm / Zestaw zapakowany w opakowanie tyvec – folia, min. 2 naklejki do wklejania do dokumentacji medycznej (LOT, indeks, data ważności, dane wskazujące wytwórcę), skład zestawu na etykiecie podany w formie symboli graficznych elementów składowych, pozwalający / na szybką identyfikację składu.	szt	1200		8%
				3	6	Fartuch chirurgiczny	Sterylny fartuch chirurgiczny do zabiegów z dużą ilością płynów, posiadający długi rękaw zakończony poliestrowym, bezszwowy, niepylącym ściągaczem, rzepy umieszczone przy lamówce na szyi i paski wszyte od wewnątrz i od zewnątrz fartucha, służące do zawiązania na użytkowniku oraz do regulacji obwodu, szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Fartuch zaprojektowany w taki sposób, aby było możliwe wiązanie najpierw na "brudno", a potem "na czysto", troki umieszczone w specjalnym kartoniku gwarantującym aseptyczne wiązanie. Fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2, dodatkowo wzmocniny zewnętrznie (nie od strony ciała użytkownika) w strefach krytycznych na rękawach min. do wysokości łokcia oraz z przodu laminatem włókninowo - foliowym o gramaturze 40 g/m2 (łączna masa powierzchniowa w obszarze wzmocnienia 75 g/m2). Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 160 cm H2O, paroprzepuszczalność w strefie niekrytycznej min. 4500 g/m2/24h. Rozmiar L (długość całkowita 125 cm). Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 odpowiednio do strefy oraz rodzaju wykonania przewidzianego przez normę. Opakowanie typu blister z min. 2 naklejkami samoprzylepnymi służącymi do wklejania do dokumentacji pacjenta.	szt	1500		8%
				4	6	Zestaw opatrunkowy duży	Zestaw opatrunkowy duży, jałowy, w skład którego wchodzą: / a) pęseta plastikowa, anatomiczna, wąskie końcówki z nacięciami oraz stablilizator przesunięcia, zapewniające pewny chwyt, długość narzędzia 13cm - 1szt. / b) kompres gazowy 7,5cm x 7,5cm 8W 13N o masie min. 0,89 g/ szt. - 10 szt. / c) Kompresy na ranę jałowe 7,5cm x 10 cm, 16 warstwowy (naprzemiennie - 8 warstw gazy 17 - nitkowej oraz 8 warstw włókniny poliestrowo - wiskozowej 40 g/m2) - 3 szt. / Opakowanie: twardy blister jednokomorowy 10 x 20 x 4 cm, w którym ułożone są poszczególne elementy, pełniący funkcję pojemnika (np. na płyny) o jałowej powierzchni od wewnątrz, zaopatrzony w etykietę umożliwiającą szybką indentyfikację składu dzięki graficznym symbolom składowych oraz min. dwa samoprzylepne odcinki służące do wklejania do dokumentacji pacjenta. Na opakowaniu wskaźnik procesu sterylizacji, potwierdzający jego skuteczność.	szt	11000		8%
				5	6	Zestaw do zdjęcia szwów	Zestaw do zdjęcia szwów, jałowy, w skład którego wchodzą: / a) pęseta metalowa, anatomiczna, długość 14cm, w części chwytnej nacięcia dla pewnego chwytu, stal matowiona, znakowanie farbą oraz znak jednorazowego użytku - 1 szt. / b) nożyczki metalowe, długość 11cm. ostro - ostre, stal matowiona, znakowanie farbą oraz znak jednorazowego użytku - 1 szt. / c) kompresy z gazy bawełnianej 13N, 8W o masie min. 0,89 g /szt.; 7,5cm x 7,5cm - 8 szt. / Opakowanie: twardy blister trójkomorowy 10 x 20 cm x 2 - 3 cm, w którym ułożone są poszczególne elementy, pełniący funkcję pojemnika o jałowej powierzchni od wewnątrz, zaopatrzony w etykietę umożliwiającą szybką indentyfikację składu dzięki graficznym symbolom składowych oraz min. dwa samoprzylepne odcinki służące do wklejania do dokumentacji pacjenta. Na opakowaniu wskaźnik procesu sterylizacji, potwierdzający jego skuteczność.	szt	1400		8%
				6	6	Zestaw do szycia	Zestaw do szycia, w skład którego wchodzą:1 x serweta podfoliowana, gramtura 42 g/m2, wymiary 75 x 45 cm - owinięcie / 1 x serweta podfoliowana, gramatura 42 g/m2, wymiary 50 x 60 cm, otwór okrągły śr. 8 cm, przylepiec wokół otworu / 3 x tupfer kula z gazy 17nitkowej, 20 x 20 cm / 20 x kompresy włókninowe 30 g/m2, wymiary 7,5 x 7,5 cm / 1 x pęseta plastikowa, anatomiczna, wąskie końcówki z nacięciami oraz stablilizator przesunięcia, zapewniające pewny chwyt, długość narzędzia 13cm / 1 x pęseta chirurgiczna typu Adson, stal matowiona, na końcu ząbki 1 w 2, nacinanie części chwytnej gwarantujące pewny chwyt, znakowanie farbą oraz znak jednorazowego użytku, długość narzędzia 12,5 cm / 1 x imadło metalowe 13cm, bransza gładka, zamek zaciskowy, stal matowiona, znakowanie farbą oraz znak jednorazowego użytku / 1 x nożyczki metalowe ostro - ostre, znaczone kolorem dla łatwego odróżnienia od narzędzi wielorazowego użytku, obustronnie oznakowane symbolem jednorazowego użytku / 1 x nerka plastikowa, pojemność: 700 ml, wymiar: 25x10,5x5 cm / 2 x pean metalowy z zagiętą branszą, zamkiem, powierzchnia branszy nacinana - umożliwiająca pewne trzymanie zaciśniętej tkanki lub materiału, znaczone kolorem dla łatwego odróżnienia od narzędzi wielorazowego użytku, / obustronnie oznakowane symbolem jednorazowego użytku, długość całkowita 14 cm / Zestaw zapakowany w torebkę papierowo - foliową, min. 2 naklejki do wklejania do dokumentacji medycznej (LOT, indeks, data ważności, dane wskazujące wytwórcę), skład zestawu na etykiecie podany w formie symboli graficznych elementów składowych, pozwalający / na szybką identyfikację składu.	szt	3500		8%

Zadanie 7

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	7	Podkład na stół operacyjny	Jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAF. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-1cm) x 225cm ( +/- 4cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność 3800 - 4200 ml potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu poprzez trwale i w higieniczny sposób naniesione oznaczenie nazwą produktu lub producenta. Gramatura produktu 125g/m2 (+/-1%) .Produkt o przeciętnym czasie spalania nie krótszym niż 9s wg 16 CFR1610 klasa I. Ilość w opakowaniu 50 szt.	szt	2500		8%
				2	7	Osłona na sondę do USG przezprzełykowe	Zestaw TOE. Sterylna, bezlateksowa, (poliuretanowa) przezroczysta jednorazowa osłona na sondę do USG przezprzełykowego. W komplecie z ustnikiem, klipsem i sterylnym żelem. Żel preinstalowany w białej strzykawce z wężykiem o długości 25 cm ułatwiający aplikacje żelu. Wymiary 30/11mm x 1000mm. Ilość w opakowaniu 12 szt.	szt	55		8%
				3	7	Osłona na mikroskop	Jednorazowa, sterylna, bez lateksowa osłona na mikroskop. Do zastosowania w mikroskopie z trzema okularami. Rozmiar osłony 117cm(+/- 1cm) na 267cm (+/- 1cm). Soczewka o średnicy 65mm o dużej przezierności, odporna na zarysowania, z materiału nie odbijającego światła i nie tłukącego. Soczewka łatwa do usunięcia w razie konieczności. Produkt posiadający trzy pasy ściągające – umożliwiające mocowanie na mikroskopie. Ilośc w opakowaniu 10 szt.	szt	60		8%
				4	7	Osłona na uchwyt do lamp	Sterylna osłona na uchwyt lampy operacyjnej o średnicy kołnierza 120mm i głębokości 140mm. Otwór o średnicy 15mm – zapobiegający spadaniu. Ilość w opakowaniu 200 szt	szt	600		8%
				5	7	Osłona na sondę USG	Sterylna, bezlateksowa, jednorazowa osłona na sondę do USG. Wymiary 13 cm na 122cm. W komplecie z elementami mocującymi, polem sterylnym i żelem sterylnym a 20g. Ilość w opakowaniu 20 szt.	szt	350		8%
				6	7	Pokrowiec na przewody	Sterylny pokrowiec foliowy na przewody , 13 x 235 cm zaopatrzony w tekturkę ułatwiającą zakładanie, końcówka perforowana z taśmą z lepną taśmą mocującą.	szt	2300		8%
				7	7	Osłona na RTG - ramię C	Sterylny pokrowiec na elementy aparatury medycznej 95 x 130 zaopatrzony w gumkę ściągającą, szyty na kwadrat.	szt	1550		8%
				8	7	Osłona podłokietnika	Jednorazowa osłona na podłokietnik stołu operacyjnego o długości 76 cm i szerokości 33 cm. , posiadająca białe opaski pozwalające na utrzymanie przedramienia pacjenta o regulowanej za pomocą rzepu średnicy, szerokość opaski 4 cm, długość 76-77cm. Ilość w opakowaniu 150 szt.	szt	1000		8%
				9	7	Pasy stabilizujące dla pacjenta na stół operacyjny	Zestaw jednorazowych pasów do stabilizacji ciała jednorazowe pasy niesterylne do stabilizacji ciała lub kolana pacjenta składające się z trzech warstw (warstwa górna i dolna tkanina z włókna poliestrowego, warstwa środkowa: gąbka kompozytowa). W zestawie znajdują się 2 pasy o wym. szerokość: 10,2 cm długość pierwszego – 84 cm(+/- 1) , długość drugiego - 71cm( +/- 1). Możliwość regulacji długości pasów. Produkt zgodny z EN ISO 13485: 2016.	szt	80		8%

Zadanie 8

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	8	Zestaw ginekologiczny	Zestaw ginekologiczny II wzmocniony,w skład którego wchodzą: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140x190 oraz 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80x145, 1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z padem chłonnym z otworem (9x12cm)290x250,1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 75x90,1 przezroczysta samoprzylepna serweta do zakrycia okolicy odbytu 50x50, 1 taśma samoprzylepna 10x50, 4 ręczniki celulozowe 30x33	szt	100		8%
				2	8	Fartuch urologiczny	Fartuch urologiczny wzmocniony rozmiar L	szt	50		8%
				3	8	Fartuch chirurgiczny	Fartuch standard rozmiar M	szt	200		8%
				4	8	Zestaw do nakłucia	Zestaw do nakłucia lędźwiowego	szt	300		8%

Zadanie 9

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	9	Zestaw do cięcia cesarskiego	Sterylny zestaw do cesarskiego cięcia w pozycji na plecach, minimalny skład zestawu : serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm , 4 ręczniki 30 cm x 40 cm, 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm ze wzmocnieniem włókninowym , 1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm , serweta główna w kształcie litery "T" 260/200 cm x 335 cm wykonana w całości z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o min. gramaturze 57,5 g/m2. Serweta główna musi posiadać otwór w okolicach jamy brzusznej 27cm x 33cm z oknem 14x20 cm otoczonym folią operacyjną z taśmą lepną na węższych bokach otworu ,posiadającą zakładki typu "fingerlift" do łatwego odlepienia w rękawicach , zintegrowaną torbę na płyny z lejkiem i zabezpieczeniami zapobiegającymi rozerwaniu serwety lub ubioru operatora na końcach sztywników znajdujących się na torbie do zbiórki płynów. Serweta główna musi posiadać osłonę podpórki na kończyny górne. Otwór z okalającą go folią operacyjną zabezpieczony papierem. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy EN 13795 wymagania wysokie. Na opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentalny. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką .	szt	400		8%
				2	9	Fartuch chirurgiczny	Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Rozmiar fartucha oznaczony literowo L i XL . Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier krepowy. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. W opakowaniu dodatkowo 2 ręczniki. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe i sterylizowany tlenkiem etylenu.	szt	1000		8%

Zadanie 10

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	10	Czepek chirurgiczny	Czepek okrągły typu beret, ściągany gumką bezlateksową. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 14g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia , dostępny w dwóch kolorach : zielonym i niebieskim. W opakowaniu a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk	szt	30000		8%
				2	10	Czepek chirurgiczny	Czepek chirurgiczny z brzegiem wywijanym na czole, wiązany z tyłu, wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25 g/m2. Kolor zielony. Pakowane po 100 szt.	szt	30000		8%
				3	10	Serweta	Serweta operacyjna , pełnobarierowa , sterylna,min. 2 warst. 50 x 60 cm o gramaturze min. 57,4 g/m² , samoprzylepna , otwór o śr. 6 cm	szt	5000		8%
				4	10	Serweta	Serweta operacyjna , pełnobarierowa ,sterylna, min. 2 warst. 75 x 90 cm o gramaturze min.57,4g/m² , nieprzylepna	szt	1000		8%
				5	10	Osłona na kończynę	Osłona na kończynę,sterylna,rozmiar 55 x 33-35cm, a 1 szt.w tym jedna taśma foliowa samoprzylepna 10x 50 cm	szt	150		8%
				6	10	Zarękawnik chirurgiczny	Zarękawnik chirurgiczny, sterylny, z mankietem bawełnianym, foliowo-wiskozowy dł. min.50 cm a' 1szt	szt	200		8%
				7	10	Fartuch	Fartuch jednorazowy , zabiegowo- wizytacyjny , zielony ,wiązany u góry i w pasie , z mankietem bawełnianym , gramatura min. 20 g /m² , niejałowy	szt	45000		8%
				8	10	Fartuch chirurgiczny	Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze min. 35 g/m2. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 120 cm , 130 cm, 150 cm (+/- 5 cm) oraz literowo S/M, L , XL. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zapakowanie i złożenie fartucha umożliwia jego szybkie otwarcie i przekazanie do użytku. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania standardowe. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe i sterylizowany tlenkiem etylenu.	szt	11000		8%
				9	10	Zestaw podstawowy wzmocniony z dwoma fartuchami	Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 57,4 g/m2. Wokół pola operacyjnego , na każdej z serwet polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 20x50cm (+/- 0,5cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej min.109 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min.2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Skład zestawu : 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, 4 ręczniki 20 cm x 30 cm, 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm, 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm, 2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm, 2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm, 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm, 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150 x 250cm, 1 kieszeń samoprzylepna jednokomorowa 38 x 40 cm 1 fartuch chirurgiczny 130 cm SMMS Standard 1 fartuch chirurgiczny SMMS, wzmocniony 150 cm Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem repozycjonowalnym ( umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.	szt	400		8%
				10	10	Ręczniki do rąk	Sterylne ręczniki wysoko chłonne o wymiarach 30 x 40 cm, wykonane ze wzmacnianej włókniny celulozowej o gramaturze wyższej niż 60 g/m2. Pakowane po dwie sztuki. Wymaga się, aby na opakowaniu zewnętrznym znajdowały się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta.	szt	40000		8%
				11	10	Serweta	Serweta operacyjna dwuwarstwowa 150 x 150 cm	szt	300		8%
				12	10	Zestaw urologiczny	Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 57,4 g/m2.Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Skład zestawu : 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, 2 ręczniki 30 cm x 40 cm, 1 Uchwyt na rzepy do mocowania przewodów typu Velcro 2,5x25cm, 1 serweta do procedur TUR 210/260x225 cm, ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm, z otworem na krocze 5 cm, oraz z otworem nadłonowym o średnicy 8 cm otoczonym taśmą lepną, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitem i lejkiem odprowadzającym płyny, bezlateksowa osłona na palec. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwecie operacyjnej pokryta klejem repozycjonowalnym ( umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.	szt	750		8%
				13	10	Zestaw ginekologiczny	Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 57,4 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej min. 109 g/m2 Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Skład zestawu :1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm / 2 ręczniki 30 cm x 40 cm / 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm / 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm / 1 serweta samoprzylepna ( folia PE ) 50 cm x 50 cm / 1 serweta ginekologiczna wzmocniona 230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na / kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwecie operacyjnej pokryta klejem repozycjonowalnym ( umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Materiał spełnia wymagania normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności.	szt	150		8%
				14	10	Maska chirurgiczna	Maska chirurgiczna , wiązana na troki o wysokiej przepuszczalności powietrza wykonana z trzech warstw włókniny z filtrem , o gramaturze min. 36 g / m², posiadająca wbudowaną wkładkę umożliwiającą dopasowanie maski do twarzy o dł. min. 12 cm , w rozm. min. 175 mm x 100 mm , długość troków górnych min. 43 cm , długość troków dolnych min. 36 cm . Maska przeznaczona dla użytkowników o szczególnie wrażliwej skórze . EN 14683 (typ II ) a 50 szt.	szt	45000		8%
				15	10	Maska chirurgiczna	Maska z osłoną na oczy jednorazowego użytku	szt	500		8%
				16	10	Zestaw podstawowy z dwoma fartuchami	Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,4 g/m2, spływ cieczy 75%, absorpcja cieczy 200ml/m2, Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem repozycjonowanym ( umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości 5 cm, wyposażona w marginesy o szerokości 2 cm ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Fartuch z włókniny polipropylenowej 35g/m2 z zakładanymi połami, zachowujący sterylny obszar na plecach. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki umieszczonej na fartuchu, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch w rozmiarze XXL 150cm posiada dodatkowo wzmocnienia w części przedniej i na rękawach wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Opakowanie jednostkowe zestawu torebka foliowo-papierowa z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania . Skład zestawu : 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm / 2 ręczniki 30 cm x 40 cm / 1 fartuch chirurgiczny Standard XL, 130cm / 1 fartuch chirurgiczny Special XXL 150cm / 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm / 1 taśma samoprzylepna 9x50cm / 1 kieszeń samoprzylepna, foliowa, 1-komorowa 38x40cm / 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm / 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm / z paskiem samoprzylepnym 80 cm / 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm / z dzielonym paskiem samoprzylepnym 15 + 70 + 15 cm	szt	500		8%
				17	10	Serweta	Sterylna serweta na stolik instrumentarium o wymiarach 150x190 wykonana z laminatu dwuwarstwowego (jedna z warstw stanowi folia PE) wymaga się ,aby na opakowaniu zewnętrznym znajdowały się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta.	szt	150		8%
				18	10	Kieszeń na narzędzia	Sterylna kieszeń na narzędzia 2- komorowa wykonana z przeźroczystej folii polietylenowej bez sztywnika w rozmiarze 45 x 25 cm. Na obu krótszych brzegach kieszeni znajdują się 5 cm paski samoprzylepne pokryte klejem repozycjonowalnym wyposażony w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Dolny pasek może służyć również jako pasek regulujący głębokość kieszeni. Materiał spełnia wymagania normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności	szt	100		8%
				19	10	Uchwyt - rzep	Jałowy samoprzylepny uchwyt do przewodów i drenów. Sterylny organizator przewodów typu rzep o wymiarach 2,5 x 20/24 cm. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności.	szt	100		8%
				20	10	Uchwyt - taśma	Taśma samoprzylepna włókninowa w rozm. 9 x 50 cm. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN PN 13795.	szt	300		8%
				21	10	Zestaw do cystoskopii	Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 57,4 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Skład obłożenia : 1 serweta na stolik instrumentariuszki 120 cm x 140 cm, 2 długie osłony na kończyny dolne 75x120cm, 1 serweta do ginekologii/cystoskopii 90 cm x 175 cm z otworem na krocze 9 cm x 15 cm otoczonym taśmą lepną, umieszczonym centralnie. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwecie operacyjnej pokryta klejem repozycjonowalnym ( umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Materiał spełnia wymagania normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności.	szt	50		8%
				22	10	Fartuch chirurgiczny	Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 120 cm (+/- 5 cm) oraz literowo S/M, 130 cm L , 150 cm XL .Gramatura wzmocnienia i materiału bazowego min.75g/m. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zapakowanie i złożenie fartucha umożliwia jego szybkie otwarcie i przekazanie do użytku. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie dla strefy krytycznej i mniej krytycznej. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe i sterylizowany tlenkiem etylenu.	szt	11000		8%
				23	10	Fartuch chirurgiczny bawełnopodobny	Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2 i właściwościach hydrofobowych. Fartuch zapewnia wysoki komfort termiczny pracy operatora. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 150 cm (+/- 5 cm) oraz literowo XL. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier krepowy. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania standardowe. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe i sterylizowany tlenkiem etylenu.	szt	500		8%
				24	10	Fartuch chirurgiczny bawełnopodobny wzmocniony	Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2 i właściwościach hydrofobowych. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa- gramatura łączna włókniny min. 108g/m2. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Fartuch zapewnia wysoki komfort termiczny pracy operatora. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 150 cm (+/- 5 cm) oraz literowo XL. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier krepowy. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm.	szt	400		8%
				25	10	Serweta	Serweta operacyjna, pełnobarierowa, min. 57,4g/m2 w rozmiarze 75x90 cm z otworem samoprzylepnym 8cm	szt	80		8%
				26	10	Serweta	Serweta operacyjna, pełnobarierowa min. 57,4g/m2 w rozmiarze 120x150cm z otworem , poprzecznym, samoprzylepnym w rozmiarze 7x10cm.	szt	50		8%
				27	10	Serweta	Serweta operacyjna, pełnobarierowa min. 57,4g/m2 w rozmiarze 175x240cm z otworem samoprzylepnym umieszczonym wzdłużnie, docentralnie w rozmiarze 5x7,5cm.	szt	40		8%
				28	10	Serweta	Serweta operacyjna , dwuwarstwowa w rozmiarze minimum 38x45cm	szt	5000		8%
				29	10	Maska chirurgiczna	Maska z gumką o gramaturze 50-55g/m2. Materiał filtracyjny, wewnętrzna i zewnętrzna warstwa oraz troki zgrzewane ultradżwiękowo. Zgodna z normą EN 14683, typ II, BFE >/=98%, ciśnienie różnicowe <29,4 Pa/cm2	szt	5000		8%
				30	10	Kołnierz	Kołnierz okrywający kark, ramiona i klatkę piersiową, wykonany z materiału SMMS o gramaturze 35 g/m2, o szerokości 51,5 cm, wysokości 27,5 cm, górna część zakończona 8 cm dzianinowym golfem (poliester), pakowany po 120 szt.	szt	50		8%

Zadanie 11

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	11	Zestaw do zabiegów z U	1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z laminatu włókninowo-foliowego o gramaturze całkowitej 90 g/m2: włóknina 30 g/m2 i folia PE 60 mikronów, odporność na przenikanie cieczy na sucho/mokro min. 200/200 cm H2Ow strefie wzmocnionej 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm , wykonana z laminatu włókninowo-foliowego o gramaturze całkowitej 90 g/m2: włóknina 30 g/m2 i folia PE 60 mikronów, odporność na przenikanie cieczy na sucho/mokro min. 200/200 cm H2Ow strefie wzmocnionej 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm złożona teleskopowo, wzmocnienie 60 x 145 cm, wykonana z laminatu włókninowo-foliowego o gramaturze całkowitej 90 cm/m2, odporność na rozerwanie cieczy na sucho/mokro min. 170/170 kPa w strefie wzmocnionej 1 x serweta dwuwarstwowa wzmocniona ( pad chłonny 150 x 160 cm ) 245 x 280 cm, "U" przylepne 10 x 95 cm, 1 x serweta przylepna dwuwarstwowa ze wzmocnieniem 175 x 170 cm, 1 x serweta przylepna dwuwarstwowa ze wzmocnieniem 90 x 75 cm, 1 x stokineta dwuwarstwowa 35 x 120 cm , 1 x kieszeń przylepna 2 sekcje 46 x 40 cm, 3 x taśma przylepna 10 x 50 cm, 4 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm, Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13 795 (1-3) lub normy równoważnej poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2, chłonność w miejscu padu min.386 ml/m2.łączna chłonność w obszarze krytycznym min 540 ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa, w strefie wzmocnionej min. 350 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania. Obłożenie posiada I klasę palności.	szt	250		8%
				2	11	Zestaw do operacji dłoni/stopy	1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z laminatu włókninowo-foliowego o gramaturze całkowitej 90 g/m2: włóknina 30 g/m2 i folia PE 60 mikronów, odporność na przenikanie cieczy na sucho/mokro min. 200/200 cm H2Ow strefie wzmocnionej 1 x serweta dwuwarstwowa na stolik Mayo 80 x 145 cm złożona teleskopowo, wykonana z laminatu włókninowo-foliowego o gramaturze całkowitej 90 cm/m2, odporność na rozerwanie cieczy na sucho/mokro min. 70/70 kPa 1 x serweta do operacji dłoni/stopy dwuwarstwowa 225 x 320 cm, otwór Ø 3 cm / 1 x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 150 x 100 cm / 1 x fartuch chirurgiczny standard L (papier krepowy) Rękaw typu reglan zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę wielkokrotnego użycia umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu. Fartuch pełnobarierowy zgodny z normą EN 13795 1-3. Wykonany z włókniny polipropylenowej bez zawartości lateksu i kalafonii, gramatura 35g/m2, 1 x fartuch chirurgiczny standard XL Rękaw typu reglan zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzi na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmą wielkokrotnego użycia umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu. Fartuch pełnobarierowy zgodny z normą EN 13795 1-3. Wykonany z włókniny polipropylenowej bez zawartości lateksu i kalafonii, gramatura 35g/m2 / 1 x kieszeń przylepna 2 sekcje 46 x 40 cm PE / 1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm / 1 x taśma przylepna 10 x 50 cm / 1 x pojemnik plastikowy 500 ml niebieski / 1 x kleszczyki plastikowe proste 24 cm / 4 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm / Materiał obło¿enia spełniający wymogi normy EN 13 795 (1-3) lub normy równoważnej poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania. Obłożenie posiada I klasę palności.	szt	200		8%
				3	11	Zestaw do operacji kończyny górnej i dolnej	1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z laminatu włókninowo-foliowego o gramaturze całkowitej 90 g/m2: włóknina 30 g/m2 i folia PE 60 mikronów, odporność na przenikanie cieczy na sucho/mokro min. 200/200 cm H2Ow strefie wzmocnionej / 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm złożona teleskopowo , wykonana z laminatu włókninowo-foliowego o gramaturze całkowitej 90 cm/m2, odporność na rozerwanie cieczy na sucho/mokro min. 70/70 kPa 1 x serweta do operacji kończyny dwuwarstwowa wzmocniona 225 x 320 cm, otwór 5 x 7 cm. Z wbudowany uchwyt Velcro / 1 x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 175 x 150 cm / 1 x stokineta dwuwarstwowa 35 x 80 cm / 1 x fartuch chirurgiczny standard L (papier krepowy) Rękaw typu reglan zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę wielkokrotnego użycia umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu. Fartuch pełnobarierowy zgodny z normą EN 13795 1-3. Wykonany z włókniny polipropylenowej bez zawartości lateksu i kalafonii, gramatura 35g/m2 / 2 x fartuch chirurgiczny standard XL Rêkaw typu reglan zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę wielkokrotnego użycia umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu. Fartuch pełnobarierowy zgodny z normą EN 13795 1-3. Wykonany z włókniny polipropylenowej bez zawartoœci lateksu i kalafonii, gramatura 35g/m2 10 x ES kompres z gazy 10 x 10 cm 12 warstw 17 nitek / 10 x ES kompres z gazy 10 x 10 cm 12 warstw 17 nitek / 1 x pojemnik na igły i ostrza 10 miejsc magnetyczny / 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm / 1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm / 4 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm / Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13 795 (1-3) lub normy równoważnej poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalnści; każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2, chłonność w miejscu padu min.386 ml/m2.łączna chłonność w obszarze krytycznym min 540 ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa, w strefie wzmocnionej min. 350 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania.. Obłożenie posiada I klasę palności.	szt	200		8%
				4	11	Zestaw do kończyny obustronny	1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z laminatu włókninowo-foliowego o gramaturze całkowitej 90 g/m2: włóknina 30 g/m2 i folia PE 60 mikronów, odporność na przenikanie cieczy na sucho/mokro min. 200/200 cm H2Ow strefie wzmocnionej1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm złołona teleskopowo , wzmocnienie 60 x 145 cm, wykonana z laminatu włókninowo-foliowego o gramaturze całkowitej 90 cm/m2, odporność na rozerwanie cieczy na sucho/mokro min. 170/170 kPa w strefie wzmocnionej 1 serweta dwuwarstwowa do obustronnej operacji kończyn z padem chłonnym z samouszczelniającym otworem (Ø 3 cm) 320 x 225 cm (pad), 1 x fartuch chirurgiczny standard L (papier krepowy) Rękaw typu reglan zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę wielkokrotnego użycia umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu. Fartuch pełnobarierowy zgodny z normą EN 13795 1-3. Wykonany z włókniny polipropylenowej bez zawartości lateksu i kalafonii, gramatura 35g/m2, 2 x fartuch chirurgiczny standard XL Rękaw typu reglan zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę wielkokrotnego użycia umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu. Fartuch pełnobarierowy zgodny z normą EN 13795 1-3. Wykonany z włókniny polipropylenowej bez zawartości lateksu i kalafonii, gramatura 35g/m2, 2 x serwety gazowe z Chipem RTG 45 x 45 cm 4 W , 40 x ES kompres z gazy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm, 12 warstw 17 nitek zawijane po 10 szt. , 1 x serweta nieprzylepna 100 x 150 cm, 1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm, 2 x bandaże elastyczne 12 cm x 5 m , 2 x wyściółki pod gips 10 cm x 3 m , Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13 795 (1-3) lub normy równoważnej poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2, chłonność w miejscu padu min.386 ml/m2.łączna chłonność w obszarze krytycznym min 540 ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa, w strefie wzmocnionej min. 350 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania.. Obło¿enie posiada I klasę palności.	szt	10		8%
				5	11	Zestaw podstawowy	Zestaw podstawowy wzmocniony / 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm / 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm / 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm (pad 50 x 75 cm) / 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200 x 175 cm (pad 50 x 75 cm) / 2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 75 x 90 cm (pad 36 x 90 cm) / 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm / 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm / Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13 795 (1-3) lub normy równoważnej poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2, chłonność w miejscu padu min.386 ml/m2.łączna chłonność w obszarze krytycznym min 540 ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa, w strefie wzmocnionej min. 350 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. Obłożenie posiada I klasę palności.	szt	500		8%
				6	11	Fartuch chirurgiczny	Fartuch chirurgiczny Comfort - fartuch chirurgiczny standard L, rękaw typu reglan zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę wielkokrotnego użycia umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu. Fartuch pełnobarierowy zgodny z normą EN 13795 1-3. Wykonany z włókniny polipropylenowej bez zawartościi lateksu i kalafonii, gramatura 35g/m2, Rozmiary M, L, XL, XXL	szt	1000		8%

Zadanie 12

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	12	Zestaw akcesoriów do implantacji siatek przepuklinowych	Zestaw zawiera: Kompresy 7,5x7,5cm 12warstwowe z nitką RK - 30 szt; Serweta chirurgiczna 4warstwowa, wym. 45X45CM, z znacznikiem RK- 2 szt; Tupfery wym. 8x8cm z nitką RK - 10 szt; Skalpel rozm. 24 z przyciskiem umożliwiający obsługę jednoręczną i mechanizmem blokującym ostrze w pozycji uniemożliwiającej zakłucie. Blokada ostrza w pozycji bezpiecznej musi być trwała bez możliwości ponownego użycia. Projekt skalpela zgodny z dyrektywą unijną 2010/32/UE - 2 szt; Znacznik barwny do powrózka – 1 tasiemka naczyniowa silikonowa - 1 szt; Rękawice bezpudrowe roz. 7 - 1 szt; Rękawice bezpudrowe roz. 8 - 2 szt; Nić niewchłanialna poliamidowa 3/0 z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 24 mm dwuwklęsłą spłaszczoną grzbietowo-brzusznie w części imadłowej, długość 75 cm - 1 szaszetka; Nić wchłanialna w terminie 60-90 dni, z kwasu poliglikolowego, powleczona glikonatem 2/0 z igłą okrągłą ½ koła 37 mm, długość 75 cm - 1 szszetka; Nić wchłanialna w terminie 60-90 dni, z kwasu poliglikolowego, powleczona glikonatem 3/0 bez igły, długość 1x140 cm - 1 szasztka; Nić polipropylenowa 2/0 z igłą okrągłą ½ koła 30 mm, pakowana na rolce w kształcie cyfry 8, długość 75 cm - 1 szszetka; Jednorazowy uchwyt elektrod z nożem - 1 szt.; Pokrowiec na stolik MAYO 80x145cm - 1 szt.; Fartuch rozm. L wykonany z włókniny typu SMS, rękaw zakończony niepylącym, elastycznym mankietem bawełnianym o długości min. 7 cm, rękaw typu reglan, zapięcie pod szyją na rzep, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności, złożenie w sposób "book folded" ułatwiające samodzielne założenie fartucha przez chirurga w sposób aseptyczny - 1 szt.; Fartuch rozm. XL wykonany z włókniny typu SMS, rękaw zakończony niepylącym, elastycznym mankietem bawełnianym o długości min. 7 cm, rękaw typu reglan, zapięcie pod szyją na rzep, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności, złożenie w sposób "book folded" ułatwiające samodzielne założenie fartucha przez chirurga w sposób aseptyczny - 2 szt.; Chusta z paskiem lepnym o wym. 75X90cm, pasek lepny o szerokości 5cm na dłuższym boku serwety - 2 szt.; Chusta z paskiem lepnym o wym. 149 X 180cm, góra, na dłuższym boku serwety pasek lepny o szerokości 2,5cm oraz wzmocnienie o wym. 30x90cm - 1 szt.; chusta do przykrycia 149 X 180cm, dół na dłuższym boku serwety pasek lepny o szerokości 2,5cm oraz wzmocnienie o wym. 30x90cm - 1 szt.; Chusta 2warstwowa o wym. 100x150cm (owinięcie zestawu) - 1 szt. Zestaw pakowany po 5 szt. w karton, dostarczany w formie depozytu w ilości 30 sztuk miesięcznie.	szt	350		8%

UWAGA: Zamawiający wymaga dodatkowo bezpłatnego użyczenia (na podstawie umowy użyczenia, stanowiącej załącznik do umowy głównej) narzędzi chirurgicznych o
specyfikacji zgodnej z określoną w Załączniku nr 2A do Istotnych Warunków Zamówienia - Parametry techniczno - użytkowe dla zadania nr 12. Sprzęt zostanie przekazany na
podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (wzór - załącznik do umowy użyczenia). Informacje odnośnie wymogów dotyczących serwisowania i zasad użytkowania zawarte
są w umowie użyczenia.

Zadanie 13

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	13	Zestaw do biodra	1. 1x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm ( wzmocnienie 75 x 190 cm )- owinięcie zestawu 2. 4x ręczniki do wytarcia rąk 30 x 40 cm, 3. 1x fartuch chirurgiczny SMMS standardowy, gramatura 35 g/m2, długość 120 cm ( +/- 5 cm ), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy 41 cm H2O, 4. 1x serweta na stolik Mayo Special 80 x 145 cm ze wzmocnieniem z laminatu dwuwarstwowego; wymiar wzmocnienia 75 x 90 cm ( +/- 5 cm ). Całkowita gramatura serwety 130,5 g/m2, odporność na wypychanie na sucho/ mokro odpowiednio 461/ 470 kPa, 5. 3x fartuch chirurgiczny SMMS gramatura 35 g/m2 wzmocniony na przodzie i na rękawach laminatem min. 40 g/m2, dł. 150 cm ( +/- 5 cm ), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha; odporność na przenikanie cieczy na przodzie/ na rękawach odpowiednio: 123 cm H20 w obszarze krytycznym i 41 cm H20 na pozostałej powierzchni, odporność na wypychanie na sucho/ mokro w obszarze krytycznym przód: 155/ 144 kPa oraz na sucho i mokro na pozostałej powierzchni: 160/142 kPa, 6. 1x taśma samoprzylepna 9 x 50 cm, 7. 2x ostrze nr 24, 8. 70x kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm 17- nitkowy 12- warstwowy z nitką RTG banderolowany a ’10 szt, 9. 10x serweta gazowa 40 x 40 cm biała 20- nitkowa 4- warstwowa po wstępnym praniu z elementem kontrastującym RTG, 10. 1x butla Redona 400 ml, 11. 1x cewnik do odsysania 14CH dł. 50 cm, 12. 1x serweta samoprzylepna 75 x 90 cm dwuwarstwowa, 13. 1x serweta chirurgiczna 150 x 180 cm dwuwarstwowa, 14. 1x osłona ortopedyczna na kończynę 33 x 110 cm dwuwarstwowa z 2 paskami samoprzylepnymi 10 x 50 cm, 15. 1x serweta samoprzylepna 225 x 270 cm z wycięciem 45 x 65 cm, ze wzmocnieniem w polu krytycznym dwuwarstwowa Plus, 16. 1x serweta samoprzylepna 225 x 280 cm z wycięciem 10 x 100 cm, ze wzmocnieniem w polu krytycznym dwuwarstwowa Plus, Obłożenie pacjenta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze podstawowej 57,4 g/m2, w miejscach wzmocnionych łączna gramatura 109 g/m2; zdolność absorpcji cieczy laminatu ( wg EN ISO 9073-6 ) 477 ml/m2, odporność na rozerwanie laminatu na sucho/ mokro odpowiednio: 283/ 273 kPa, Poszczególne składowe zestawu ułożone w sposób umożliwiający łatwą aplikację. Pozycje 7, 8 i 9 umieszczone w torebce papierowej. W zestawie podstawka pod skalpel. Komponenty podlegające normie EN PN 13795 zgodne z tą normą. Opakowanie w formie worka z folii PE „z klapką” i dodatkowym marginesem chroniącym przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyjmowania zestawu. Na opakowaniu naklejka główna zawierająca m. in. skład zestawu oraz minimum dwie naklejki transferowe z nazwą producenta, datą produkcji i datą ważności, numerem REF i LOT. Sterylizacja tlenkiem etylenu.	szt	350		8%
				2	13	Zestaw do artroskopii kolana	1. 1x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm ( wzmocnienie 75 x 190 cm )- owinięcie zestawu / 2. 1x fartuch chirurgiczny SMMS standardowy, gramatura 35 g/m2, długość 120 cm ( +/- 5 cm ), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy 41 cm H2O / 3. 1x para rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych rozm. 7,0 / 4. 1x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem polipropylenowym; wymiar wzmocnienia 75 x 90 cm ( +/- 5 cm ). Całkowita gramatura serwety 85 g/m2, odporność na wypychanie na sucho/ mokro 174/179 kPa, 5. 2x ręczniki do wytarcia rąk 30 x 40 cm / 6. 2x fartuch chirurgiczny SMMS gramatura 35 g/m2 wzmocniony na przodzie i na rękawach laminatem min. 40 g/m2, dł. 150 cm ( +/- 5 cm ), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha; odporność na przenikanie cieczy na przodzie/ na rękawach odpowiednio: 123 cm H20 w obszarze krytycznym i 41 cm H20 na pozostałej powierzchni, odporność na wypychanie na sucho/ mokro w obszarze krytycznym przód: 155/ 144 kPa oraz na sucho i mokro na pozostałej powierzchni: 160/142 kPa / 7. 3x pary rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych rozm. 8,5 / 8. 2x osłona na kamerę 13 x 250 cm z folii PE składana teleskopowo / 9. 1x ostrze do skalpela nr 11 / 10. 1x igła 18G 40 mm, 11. 1x butla Redona 400 ml / 12. 1x cewnik do odsysania 12CH dł. 50 cm / 13. 1x dren napływowy podwójny 210 cm / 14. 1x opaska podgipsowa Cellona 15 cm x 3 m / 15. 1x opaska uniwersalna elastyczna 15 cm x 5 m / 16. 30x kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm 17- nitkowy 12- warstwowy z nitką RTG banderolowany a ’10 szt / 17. 1x osłona ortopedyczna na kończynę 33 x 55 cm dwuwarstwowa z 1 paskiem samoprzylepnym 10 x 50 cm / 18. 1x serweta chirurgiczna 150 x 180 cm dwuwarstwowa, 19. 1x serweta do artroskopii 225 x 320 cm z elastycznym otworem 6 + 7 cm ze zintegrowanym workiem do zbiórki płynów, z zaworem do podłączenia drenu, z uchwytami do mocowania przewodów i drenów, z uchwytem typu rzep do mocowania przewodów. W zestawie podstawka pod skalpel. / Obłożenie pacjenta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze podstawowej 57,4 g/m2; zdolność absorpcji cieczy laminatu ( wg EN ISO 9073-6 ) 200 ml/m2, odporność na rozerwanie laminatu na sucho/ mokro odpowiednio: 175/ 185 kPa / Poszczególne składowe zestawu ułożone w sposób umożliwiający łatwą aplikację. Pozycje 9,10,14, 15,16 oraz podstawka do skalpela umieszczone w torebce papierowej. Komponenty podlegające normie EN PN 13795 zgodne z tą normą. Opakowanie w formie worka z folii PE „z klapką” i dodatkowym marginesem chroniącym przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyjmowania zestawu. Na opakowaniu naklejka główna zawierająca m. in. skład zestawu oraz minimum dwie naklejki transferowe z nazwą producenta, datą produkcji i datą ważności, numerem REF i LOT. Sterylizacja tlenkiem etylenu.	szt	150		8%
				3	13	Zestaw do artroskopii barku	1. 1x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm ( wzmocnienie 75 x 190 cm )- owinięcie zestawu / 2. 2x ręczniki do wytarcia rąk 30 x 40 cm / 3. 1x fartuch chirurgiczny SMMS gramatura 35 g/m2 wzmocniony na przodzie i na rękawach laminatem min. 40 g/m2, dł. 130 cm ( +/- 5 cm ), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha; odporność na przenikanie cieczy na przodzie/ na rękawach odpowiednio: 123 cm H20 w obszarze krytycznym i 41 cm H20 na pozostałej powierzchni, odporność na wypychanie na sucho/ mokro w obszarze krytycznym przód: 259/ 234 kPa oraz na sucho i mokro na pozostałej powierzchni: 160/142 kPa / 4. 1x para rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych rozm. 7,0 / 5. 1x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem polipropylenowym; wymiar wzmocnienia 75 x 90 cm ( +/- 5 cm ). Całkowita gramatura serwety 85g/m2, odporność na wypychanie na sucho/ mokro 174/179 kPa / 6. 2x fartuch chirurgiczny SMMS gramatura 35 g/m2 wzmocniony na przodzie i na rękawach laminatem min. 40 g/m2, dł. 150 cm ( +/- 5 cm ), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha; odporność na przenikanie cieczy na przodzie/ na rękawach odpowiednio: 123/ 194 cm H20 w obszarze krytycznym i 41 cm H20 na pozostałej powierzchni, odporność na wypychanie na sucho/ mokro w obszarze krytycznym przód: 155/144 kPa oraz na sucho i mokro na pozostałej powierzchni: 160/142 kPa / 7. 1x para rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych rozm. 8,0 / 8. 1x marker do znakowania skóry z końcówką standardową wydłużany liniowo / 9. 1x igła Seldingera bez zaworu 1,3 x 70 mm / 10. 1x ostrze do skalpela nr 11 / 11. 1x opaska uniwersalna elastyczna 15 cm x 5 m / 12. 30x kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm 17- nitkowy 12- warstwowy z nitką RTG banderolowany a ’10 szt / 13. 4x serweta gazowa 40 x 40 cm biała 20- nitkowa 4- warstwowa po wstępnym praniu z elementem kontrastującym RTG / 14. 1x butla Redona 400 ml / 15. 1x cewnik do odsysania 12CH dł. 50 cm / 16. 1x osłona na kończynę 24 x 80 cm / 17. 2x taśma samoprzylepna foliowa 10 x 50 cm / 18. 2x osłona na kamerę 13 x 250 cm z folii PE składana teleskopowo / 19. 1x serweta do artroskopii stawu barkowego 225 x 380 cm z elastycznym otworem w kształcie gruszki 11,5 x 12,5 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny, z zaworem do podłączenia drenu, z 3 uchwytami do mocowania przewodów i drenów typu rzep. W zestawie podstawka pod skalpel. / Obłożenie pacjenta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze podstawowej 57,4 g/m2; zdolność absorpcji cieczy laminatu ( wg EN ISO 9073-6 ) 200 ml/m2, odporność na rozerwanie laminatu na sucho/ mokro odpowiednio: 175/ 185 kPa / Poszczególne składowe zestawu ułożone w sposób umożliwiający łatwą aplikację. Pozycje od 8 do13i podstawka do skalpela umieszczone w torebce papierowej. Komponenty podlegające normie EN PN 13795 zgodne z tą normą. Opakowanie w formie worka z folii PE „z klapką” i dodatkowym marginesem chroniącym przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyjmowania zestawu. Na opakowaniu naklejka główna zawierająca m. in. skład zestawu oraz minimum dwie naklejki transferowe z nazwą producenta, datą produkcji i datą ważności, numerem REF i LOT. Sterylizacja tlenkiem etylenu.	szt	80		8%
				4	13	Zestaw do stymulatorów	1. 1x serweta papier do sterylizacji 120 x 120 cm - owinięcie zestawu / 2. 1x fartuch chirurgiczny SMMS standardowy, gramatura 35 g/m2, rozm. XL, długość 130 cm ( +/- 5 cm ), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy 36 cm H2O na całej powierzchni / 3. 3x para rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych rozm. 7,0 / 4. 1x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem polipropylenowym; wymiar wzmocnienia 75 x 90 cm ( +/- 5 cm ). Całkowita gramatura serwety 85 g/m2, odporność na wypychanie na sucho/ mokro 174/179 kPa / 5. 1x fartuch chirurgiczny SMMS standardowy, gramatura 35 g/m2, rozm. XXL, długość 150 cm ( +/- 5 cm ), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy 36 cm H2O na całej powierzchni / 6. 2x para rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych rozm. 8,0 / 7. 4x serweta gazowa 40 x 40 cm biała 20- nitkowa 4- warstwowa po wstępnym praniu z elementem kontrastującym RTG / 8. 50x kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm 17- nitkowy 12- warstwowy z nitką RTG banderolowany a ’10 szt / 9. 1x osłona na aparaturę 80 x 145 cm prostokątna z folii PE / 10. 1x ostrze do skalpela nr 24 / 11. 2x strzykawka 20 ml 2- częściowa Luer / 12. 2x igła 21G 40 mm / 13. 2x igła 18G 50 mm / 14. 1x serweta 175 x 240 cm z samoprzylepnym otworem podłużnym 5 x 7,5 cm położonym decentralnie, dwuwarstwowa. W zestawie podstawka pod skalpel. / Obłożenie pacjenta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze podstawowej 57,4 g/m2; zdolność absorpcji cieczy laminatu ( wg EN ISO 9073-6 ) 200 ml/m2, odporność na rozerwanie laminatu na sucho/ mokro odpowiednio: 175/ 185 kPa. / Poszczególne składowe zestawu ułożone w sposób umożliwiający łatwą aplikację. Pozycje 7, 8, 10,11, 12, 13 oraz podstawka do skalpela umieszczone w torebce papierowej. Komponenty podlegające normie EN PN 13795 zgodne z tą normą. Opakowanie w formie worka z folii PE „z klapką” i dodatkowym marginesem chroniącym przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyjmowania zestawu. Na opakowaniu naklejka główna zawierająca m. in. skład zestawu oraz minimum dwie naklejki transferowe z nazwą producenta, datą produkcji i datą ważności, numerem REF i LOT. Sterylizacja tlenkiem etylenu.	szt	180		8%
				5	13	Zestaw do tarczycy	1. 1x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm ( wzmocnienie 75 x 190 cm )- owinięcie zestawu / 2. 2x ręczniki do wytarcia rąk 30 x 40 cm / 3. 1x fartuch chirurgiczny SMMS standardowy, gramatura 35 g/m2, rozm. L, długość 130 cm ( +/- 5 cm ), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy 41 cm H2O na całej powierzchni / 4. 1x para rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych rozm. 7,0 / 5. 1x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem polipropylenowym; wymiar wzmocnienia 75 x 90 cm ( +/- 5 cm ). Całkowita gramatura serwety 85 g/m2, odporność na wypychanie na sucho/ mokro 174/179 kPa / 6. 3x fartuch chirurgiczny SMMS standardowy, gramatura 35 g/m2, rozm. XL, długość 150 cm ( +/- 5 cm ), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy 41 cm H2O na całej powierzchni / 7. 3x pary rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych rozm. 8,0 / 8. 3x op a’10 szt tupferów twardych do preparowania tkanek, wykrój kompresu 8 x 8 cm zapakowanych w kartonowe pudełko z przegródkami, po 1 szt tupfera w przegródce / 9. 2x serweta gazowa 40 x 40 cm biała 20- nitkowa 4- warstwowa po wstępnym praniu z elementem kontrastującym RTG / 10. 50x kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm 17- nitkowy 12- warstwowy z nitką RTG banderolowany a ’10 szt / 11. 2x ostrze do skalpela nr 24 / 12. 1x ostrze do skalpela nr 11 / 13. 1x butla mieszek ssący 250 ml / 14. 1x cewnik do odsysania 12CH dł. 50 cm / 15. 1x serweta samoprzylepna górna 175 x 250 cm z wycięciem „U” 10 x 65 cm / 16. 1x serweta samoprzylepna dolna 190 x 225 cm dwuwarstwowa. W zestawie podstawka pod skalpel. / Obłożenie pacjenta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze podstawowej 57,4 g/m2; zdolność absorpcji cieczy laminatu ( wg EN ISO 9073-6 ) 200 ml/m2, odporność na rozerwanie laminatu na sucho/ mokro odpowiednio: 175/ 185 kPa. / Poszczególne składowe zestawu ułożone w sposób umożliwiający łatwą aplikację. Pozycje 8, 9,10, 11, 12 oraz podstawka do skalpela umieszczone w torebce papierowej. Komponenty podlegające normie EN PN 13795 zgodne z tą normą. Opakowanie w formie worka z folii PE „z klapką” i dodatkowym marginesem chroniącym przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyjmowania zestawu. Na opakowaniu naklejka główna zawierająca m. in. skład zestawu oraz minimum dwie naklejki transferowe z nazwą producenta, datą produkcji i datą ważności, numerem REF i LOT. Sterylizacja tlenkiem etylenu.	szt	130		8%
				6	13	Zestaw do żylaków kończyn dolnych	1. 1x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm ( wzmocnienie 75 x 190 cm )- owinięcie zestawu / 2. 2x ręczniki do wytarcia rąk 30 x 40 cm / 3. 1x fartuch chirurgiczny SMMS standardowy, gramatura 35 g/m2, rozm. L, długość 130 cm ( +/- 5 cm ), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy 41 cm H2O na całej powierzchni / 4. 1x para rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych rozm. 7,0 / 5. 1x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem polipropylenowym; wymiar wzmocnienia 75 x 90 cm ( +/- 5 cm ). Całkowita gramatura serwety 85 g/m2, odporność na wypychanie na sucho/ mokro 174/179 kPa / 6. 2x fartuch chirurgiczny SMMS standardowy, gramatura 35 g/m2, rozm. XL, długość 150 cm ( +/- 5 cm ), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy 41 cm H2O na całej powierzchni / 7. 2x pary rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych rozm. 8,0 / 8. 2x ostrze do skalpela nr 24 / 9. 1x ostrze do skalpela nr 11 / 10. 3x opaska uniwersalna elastyczna 15 cm x 5 m z 3 zapinkami / 11. 4x serweta gazowa 40 x 40 cm biała 20- nitkowa 4- warstwowa po wstępnym praniu z elementem kontrastującym RTG / 12. 1x seton gazowy 4 cm x 5 m 4- warstwowy / 13. 50x kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm 17- nitkowy 12- warstwowy z nitką RTG banderolowany a ’10 szt / 14. 1x osłona na stopę typu „bucik” dwuwarstwowa / 15. 1x taśma samoprzylepna 9 x 50 cm / 16. 1x serweta samoprzylepna 75 x 90 cm dwuwarstwowa / 17. 1x serweta samoprzylepna 150 x 240 cm dwuwarstwowa / 18. 1x serweta samoprzylepna 225 x 260 cm z wycięciem „U” 10 x 100 cm ze wzmocnieniem w polu krytycznym, dwuwarstwowa Plus. W zestawie podstawka pod skalpel. / Obłożenie pacjenta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze podstawowej 57,4 g/m2, w miejscach wzmocnionych łączna gramatura 109 g/m2; zdolność absorpcji cieczy laminatu ( wg EN ISO 9073-6 ) 477 ml/m2, odporność na rozerwanie laminatu na sucho/ mokro odpowiednio: 283/ 273 kPa / Poszczególne składowe zestawu ułożone w sposób umożliwiający łatwą aplikację. Pozycje 8, 9, 10, 11, 12 i 13 umieszczone w torebce papierowej. Komponenty podlegające normie EN PN 13795 zgodne z tą normą. Opakowanie w formie worka z folii PE „z klapką” i dodatkowym marginesem chroniącym przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyjmowania zestawu. Na opakowaniu naklejka główna zawierająca m. in. skład zestawu oraz minimum dwie naklejki transferowe z nazwą producenta, datą produkcji i datą ważności, numerem REF i LOT. Sterylizacja tlenkiem etylenu.	szt	30		8%
				7	13	Zestaw do laparoskopii	1. 1x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm ( wzmocnienie 75 x 190 cm )- owinięcie zestawu / 2. 2x ręczniki do wytarcia rąk 30 x 40 cm / 3. 1x fartuch chirurgiczny SMMS standardowy, gramatura 35 g/m2, rozm. XL, długość 130 cm ( +/- 5 cm ), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy 41 cm H2O na całej powierzchni / 4. 1x para rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych rozm. 7,0 / 5. 1x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem polipropylenowym; wymiar wzmocnienia 75 x 90 cm ( +/- 5 cm ). Całkowita gramatura serwety 85 g/m2, odporność na wypychanie na sucho/ mokro 174/179 kPa / 6. 2x fartuch chirurgiczny SMMS standardowy, gramatura 35 g/m2, rozm. XXL, długość 150 cm ( +/- 5 cm ), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy 41cm H2O na całej powierzchni 7. 2x pary rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych rozm. 8,0 / 8. 1x strzykawka 50/ 60 ml / 9. 1x strzykawka 2 ml 2- częściowa Luer / 10. 1x ostrze do skalpela nr 11 / 11. 30x kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm 17- nitkowy 12- warstwowy z nitką RTG banderolowany a ’10 szt / 12. 4x serweta gazowa 40 x 40 cm biała 20- nitkowa 4- warstwowa po wstępnym praniu z elementem kontrastującym RTG / 13. 1x worek do zbiórki moczu 1500 ml wraz z kranikiem spustowym i drenem 90 cm / 14. 1x dren CH 25 dł. 200 cm / 15. 1x cewnik do odsysania CH 16 dł. 50 cm / 16. 1x osłona na kamerę 13 x 250 cm z folii PE składana teleskopowo / 17. 1x serweta do laparoskopii w kształcie litery „T” 260/ 200 x 335 cm z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 x 32 cm ze wzmocnieniem w polu krytycznym, ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów, dwuwarstwowa Plus. W zestawie podstawka pod skalpel. / Obłożenie pacjenta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze podstawowej 57,4 g/m2, w miejscach wzmocnionych łączna gramatura 109 g/m2; zdolność absorpcji cieczy laminatu ( wg EN ISO 9073-6 ) 477 ml/m2, odporność na rozerwanie laminatu na sucho/ mokro odpowiednio: 283/ 273 kPa / Poszczególne składowe zestawu ułożone w sposób umożliwiający łatwą aplikację. Pozycje od 8 do 12 umieszczone w torebce papierowej. Komponenty podlegające normie EN PN 13795 zgodne z tą normą. Opakowanie w formie worka z folii PE „z klapką” i dodatkowym marginesem chroniącym przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyjmowania zestawu. Na opakowaniu naklejka główna zawierająca m. in. skład zestawu oraz minimum dwie naklejki transferowe z nazwą producenta, datą produkcji i datą ważności, numerem REF i LOT. Sterylizacja tlenkiem etylenu.	szt	400		8%
				8	13	Zestaw do FESS	1. 1x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm ( wzmocnienie 75 x 190 cm )- owinięcie zestawu / 2. 4x ręczniki do wytarcia rąk 30 x 40 cm / 3. 2x fartuch chirurgiczny SMMS standardowy, gramatura 35 g/m2, rozm. XL, długość 150 cm ( +/- 5 cm ), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy 41 cm H2O na całej powierzchni; / 4. 1x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem polipropylenowym; wymiar wzmocnienia 75 x 90 cm ( +/- 5 cm ). Całkowita gramatura serwety 85 g/m2, odporność na wypychanie na sucho/ mokro 174/179 kPa / 5. 20x kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm 17- nitkowy 12- warstwowy z nitką RTG banderolowany a ’10 szt / 6. 1x taśma samoprzylepna 9 x 50 cm / 7. 1x uchwyt/ rzep do przewodów i drenów 2,5 x 20/ 24 cm / 8. 1x serweta typu turban 130 x 100 cm, dwuwarstwowa do owinięcia głowy pacjenta / 9. 1x serweta 225 x 300 cm wzmocniona z prostokątnym wycięciem „U” 14 x 80 cm ze wzmocnieniem w polu krytycznym 50 x 50 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów, dwuwarstwowa Plus. W zestawie podstawka pod skalpel. / Obłożenie pacjenta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze podstawowej 57,4 g/m2, w miejscach wzmocnionych łączna gramatura 109 g/m2; zdolność absorpcji cieczy laminatu ( wg EN ISO 9073-6 ) 477 ml/m2, odporność na rozerwanie laminatu na sucho/ mokro odpowiednio: 283/ 273 kPa / Poszczególne składowe zestawu ułożone w sposób umożliwiający łatwą aplikację. Komponenty podlegające normie EN PN 13795 zgodne z tą normą. Opakowanie w formie worka z folii PE „z klapką” i dodatkowym marginesem chroniącym przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyjmowania zestawu. Na opakowaniu naklejka główna zawierająca m. in. skład zestawu oraz minimum dwie naklejki transferowe z nazwą producenta, datą produkcji i datą ważności, numerem REF i LOT. Sterylizacja tlenkiem etylenu.	szt	80		8%
				9	13	Zestaw do chirurgii ręki mały	1. 1x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm ( wzmocnienie 75 x 190 cm )- owinięcie zestawu / 2. 2x ręczniki do wytarcia rąk 30 x 40 cm / 3. 1x fartuch chirurgiczny SMMS standardowy, gramatura 35 g/m2, rozm. L, długość 130 cm ( +/- 5 cm ), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy 41 cm H2O na całej powierzchni; / 4. 1x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem polipropylenowym; wymiar wzmocnienia 75 x 90 cm ( +/- 5 cm ). Całkowita gramatura serwety 85 g/m2, odporność na wypychanie na sucho/ mokro 174/179 kPa / 5. 2x fartuch chirurgiczny SMMS standardowy, gramatura 35 g/m2, rozm. XL, długość 150 cm ( +/- 5 cm ), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy 41 cm H2O na całej powierzchni; / 6. 1x opaska uniwersalna elastyczna 12 cm x 5 m z 1 zapinką / 7. 1x opaska podgipsowa w rolce 10 cm x 3 m / 8. 1x ostrze do skalpela nr 15 / 9. 1x ostrze do skalpela nr 10 / 10. 1x uchwyt skalpela, na 3 skalpele / 11. 20x kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm 17- nitkowy 12- warstwowy z nitką RTG / 12. 1x taśma samoprzylepna 9 x 50 cm / 13. 1x serweta do chirurgii ręki 370/ 175 x 285 cm ze wzmocnieniem 65 x 100 cm, z elastycznym otworem Ø 3 cm, z uchwytem do mocowania przewodów i drenów. / Obłożenie pacjenta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze podstawowej 57,4 g/m2, w miejscach wzmocnionych łączna gramatura 109 g/m2; zdolność absorpcji cieczy laminatu ( wg EN ISO 9073-6 ) 477 ml/m2, odporność na rozerwanie laminatu na sucho/ mokro odpowiednio: 283/ 273 kPa / Poszczególne składowe zestawu ułożone w sposób umożliwiający łatwą aplikację. Pozycje 6- 11 umieszczone w torebce papierowej. Komponenty podlegające normie EN PN 13795 zgodne z tą normą. Opakowanie w formie worka z folii PE „z klapką” i dodatkowym marginesem chroniącym przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyjmowania zestawu. Na opakowaniu naklejka główna zawierająca m. in. skład zestawu oraz minimum dwie naklejki transferowe z nazwą producenta, datą produkcji i datą ważności, numerem REF i LOT. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze 2 kartony.	szt	50		8%
				10	13	Zestaw do chirurgii ręki duży	1. 1x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm ( wzmocnienie 75 x 190 cm )- owinięcie zestawu / 2. 2x ręczniki do wytarcia rąk 30 x 40 cm / 3. 1x fartuch chirurgiczny SMMS standardowy, gramatura 35 g/m2, rozm. L, długość 130 cm ( +/- 5 cm ), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy 41 cm H2O na całej powierzchni; / 4. 1x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem polipropylenowym; wymiar wzmocnienia 75 x 90 cm ( +/- 5 cm ). Całkowita gramatura serwety 85 g/m2, odporność na wypychanie na sucho/ mokro 174/179 kPa / 5. 2x fartuch chirurgiczny SMMS standardowy, gramatura 35 g/m2, rozm. XL, długość 150 cm ( +/- 5 cm ), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy 41 cm H2O na całej powierzchni; / 6. 1x opaska uniwersalna elastyczna 12 cm x 5 m z 1 zapinką / 7. 1x opaska podgipsowa w rolce 10 cm x 3 m / 8. 1x ostrze do skalpela nr 15 / 9. 1x ostrze do skalpela nr 10 / 10. 1x uchwyt skalpela, na 3 skalpele / 11. 40x kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm 17- nitkowy 12- warstwowy z nitką RTG banderolowane a’10 szt / 12. 4x serweta gazowa 40 x 40 cm biała 20- nitkowa 6- warstwowa po wstępnym praniu z elementem kontrastującym RTG / 13. 1x taśma samoprzylepna 9 x 50 cm / 14. 1x serweta do chirurgii ręki 370/ 175 x 285 cm ze wzmocnieniem 65 x 100 cm, z elastycznym otworem Ø 3 cm, z uchwytem do mocowania przewodów i drenów. / Obłożenie pacjenta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze podstawowej 57,4 g/m2, w miejscach wzmocnionych łączna gramatura 109 g/m2; zdolność absorpcji cieczy laminatu ( wg EN ISO 9073-6 ) 477 ml/m2, odporność na rozerwanie laminatu na sucho/ mokro odpowiednio: 283/ 273 kPa . Poszczególne składowe zestawu ułożone w sposób umożliwiający łatwą aplikację. Pozycje 6- 12 umieszczone w torebce papierowej. Komponenty podlegające normie EN PN 13795 zgodne z tą normą. Opakowanie w formie worka z folii PE „z klapką” i dodatkowym marginesem chroniącym przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyjmowania zestawu. Na opakowaniu naklejka główna zawierająca m. in. skład zestawu oraz minimum dwie naklejki transferowe z nazwą producenta, datą produkcji i datą ważności, numerem REF i LOT. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze 2 kartony.	szt	50		8%
				11	13	Zestaw do ucha	Serweta na stolik instrumentariuszki 150x190 cm - owinięcie zestawu , 2xręcznik do rąk 30x40cm, 1xfartuch chirurgiczny z włókniny bawełnopodobnej Spunlace, gramatura 68g/m2, rozmiar L - długość 130cm(=/-5 cm), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni 26cmH2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro w polu krytycznym odpowiednio: 123/112 kPa, mankiety fartucha poliestrowe o szerokości 8cm; 1xserweta na stolik Mayo 80x145cm ze wzmocnieniem polipropylenowym , wymiar wzmocnienia 75x90cm (+/- 5cm), całkowita gramatura serwety 85g/cm2, odporność na wypychanie na sucho i mokro odpowiednio 87/96 kPa; 2xfartuch chirurgiczny z włókniny bawełnopodobnej Spunlace, gramatura 68g/m2, rozmiar L - długość 130cm(=/-5 cm), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni 26cmH2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro w polu krytycznym odpowiednio: 123/112 kPa, mankiety fartucha poliestrowe o szerokości 8cm; 1x dren lejek/lejek CH25 długość 300 cm z gładką powierzchnią wewnętrzną; 1x miska plastikowa 250 ml niebieska; 1x igła iniekcyjna 18G 1,2 x 50mm; 1xigła iniekcyjna 23G 0,6 x 30mm; 1x ostrze do skalpela nr 15; 1x ostrze do skalpela nr 21; 1x strzykawka jednorazowa 2-częściowa Luer 20ml; 1x strzykawka jednorazowa 3-częściowa Luer 5ml; 1x bandaż elastycznykohezyjny/szczepialny w rozmiarze 10cm x4 m; 5x kompres gazowy 7,5 x7,5 cm z gazy 17-nitkowej 12 warstwowy; 40x kompress gazowy 7,5 x7,5 cm z gazy 17-nitkowej 12 warstwowy z nitką radiacyjną, banderolowane po 10 szt; 5x kompres gazowy 10 x 10 cm z gazy 17-nitkowej 12-warstwowy; 1x taśma włókninowa samoprzylepna 9x50 cm; 1x kieszeń samoprzylepna dwukomorowa z mocnej folii polietylenowej 38 x 40 cm; 1x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 150 x 240 cm; 1x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 125 x 150 cm z wycięciem "U" 10x45cm; 1 serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 190 x 225 cm; 2x tupfery szpiczaste z gazy z nitką radiacyjną 6x8 cm. Obłożenie pacjenta zlaminatu dwuwarstwowego o gramaturze podstawowej 57,4 g/m2; zdolność absorpcji cieczy laminatu (wg EN ISO 9073-6) 200 ml/m2, odporność na rozerwanie laminatu na sucho i mokro odpowiednio 175/185 kPa. Poszczególne składowe zestawu ułożone w sposób umożliwiający łatwą aplikację. Drobne elementy zestawu umieszczone w kartonowym pudełku bez pokrywy. Komponenty podlegające normie EN PN 13795 zgodne z tą normą.	szt	35		8%
				12	13	Zestaw do migdałków	skład zestawu: 1x serweta na stolik instrumentariuszki 120 x 140 cm ( wzmocnienie 60 x140 cm) - owinięcie zestawu; 1x fartuch chirurgicznySMMS standardowy, gramatura 35 g/m2, długość 150 cm(+/-5cm), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy 37 cm H2O, odporność na wypychanie na sucho i mokro odpowiednio 160/142 kPa, mankiety poliestrowe o szerokości 8 cm;1x strzykawka 10 ml dwuczęściowa; 1x dren lejek/lejek CH25 długość 300 cm z gładką powierzchnią wewnętrzną; 1x miska plastikowa 250 ml niebieska; 5x tupfer gazowy z nitką radiacyjną z gazy 20-nitkowej, wielkość wykroju gazy 23,5 x 23,5 cm- rozmiar jajka; 10x kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm z gazy 17-nitkowej 12-warstwowy z nitką radiacyjną; 1x uchwyt - rzep samoprzylepny do mocowania kabli i drenów 2,5 x 20/24 cm, 1x igła 1,2 x 50 mm; 1x serweta dwuwarstwowa 150 x 240 cm z nieprzylepnym otworem 8 x 19 cm położonym decentralnie poprzecznie. Obłożenie pacjenta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze podstawowej 57,4 g/m2, zdolność absorpcji cieczy laminatu ( wg EN ISO 9073-6) 200ml/m2, odporność na rozerwanie laminatu na sucho i mokro odpowiednio 175/185 kPa. Poszcególne składowe zestawu ułożone w sposób umożliwiający łatwą aplikację. Komponenty podlegające normie EN PN 13795 zgodne z normą. Opakowanie w formie worka z folii PE z "klapką" i dodatkowym marginesem chroniącym przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyjmowania zestawu. Na opakowaniu naklejka główna zawierająca m. in. skład zestawu oraz minimum 2 naklejki transferowe z nazwą producenta, datą produkcji i datą ważności, numerem REF i LOT. Sterylizacja tlenkiem etylenu	szt	100		8%
				13	13	Zestaw do przegrody nosa	skład zestawu: 1x serweta na stolik instrumentariuszki 120 x 140 cm ( wzmocnienie 60 x 140 cm) - owinięcie zestawu; 1x fartuch chirurgiczny SMMS standardowy, gramatura 35 g/m2, długość 150 cm (+/-5cm), naklejka z rozmiarem widoczna przed rozłożeniem fartucha, odporność na przenikanie cieczy 37 cm H2O, odporność na wypychanie na sucho i mokro odpowiednio 160/142 kPa, mankiety fartucha poliestrowe o szerokości 8 cm; 1x strzykawka 5ml dwuczęściowa; 1x dren lejek/ lejek CH25 dł. 300 cm z gładką powierzchnią wewnętrzną; 1x miska plastikowa 250 ml niebieska; 10x kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm z gazy 17 - nitkowej 12-warstwowy z nitką RTG; 1x uchwyt/rzep samoprzylepny do mocowania kabli i drenów 2,5 x 20/24 cm; 1x igła 1,2 x 50mm; 1x skalpel nr 15; 1x igła 0,6 x 60mm; 1x serweta dwuwarstwowa 175 x 240 cm z przylepnym otworem 5 x 75 cm, położonym decentralnie, wzdłużnie. Obłożenie pacjenta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze podstawowej 57,4 g/m2; zdolność absorpcji cieczy laminatu (wg EN ISO 9073-6) 200 ml/m2, odporność na rozerwanie laminatu na sucho/mokro odpowiednio: 175 / 185 kPa. Poszczególne składowe zestawu ułożone w sposób ułatwijący łatwą aplikację. Komponenty podlegające normie EN PN 13795 zgodne z tą normą. Opakowanie w formie worka z foli PE "z klapką" i dodatkowym marginesem chroniącym przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyjmowania zestawu. Na opakowaniu naklejka główna zawierająca m.in. skład zestawu oraz min. dwie naklejki transferowe z nazwą producenta, datą produkcji i datą ważności, numerem REF i LOT. Sterylizacja tlenkiem etylenu.	szt	100		8%

Zadanie 14

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu		j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	14	Prześcieradło dla pacjenta	Prześcieradło do przykrycia pacjenta, kolor biały, wymiary 100x200cm, wykonane z miękkiej, wytrzymałej na uszkodzenia mechaniczne włókniny spunlace o min. gramaturze 80g/m2, pakowane w torebkę z foliPE, posiadającą na stałe przymocowaną etykietę zawierającą następujące informacje: numer REF, nazwa produktu, rozmiar, LOT, znak CE, datę ważności( min 3lata) oraz nazwę producenta. Produkt niesterylny	szt	8000		8%
				2	14	Podkład na stół operacyjny	Jednorazowy, niesterylny, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny, kolor biały , wymiary 100 x230 cm , wymiary strefy absorpcyjnej min. 85 x 205 cm, absorbcja > 6000 ml, wykonana z paroprzepuszczalnego, nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego, wewnątrz którego znajduje się rdzeń chłonny, warstwa podkładu, która ma bezpośrednią styczność ze stołem operacyjnym, wykonana jest z mocnej wytrzymałej na uszkodzenia mechaniczne włókniny polipropylenowej, warstwa podkładu „od pacjenta" jest trwale spojona z rdzeniem chłonnym, wykonana z miękkiej, pikowanej i przyjemnej dla skóry włókniny polipropylenowej / Opakowanie jednostkowe a' 1 szt., w torebkę z foli PE, posiadającą , na stałe przymocowaną, etykietę samoprzylepną, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1041 A1:2013-12, zawierającą następujące informacje: numer REF, nazwa produktu, rozmiar, LOT, znak CE,data ważności (min. 3 lata) oraz nazwa producenta.	szt	2500		8%

Zadanie 15

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	15	Maska chirurgiczna	Maski chirurgiczne typu II, wykonane z trzech warstw włókniny, w tym wewnętrznej filtracyjnej, z kształtką modelującą na nos, pozwalającą dopasować dokładnie maskę, w części centralnej z zakładkami umożliwiającymi dopasowanie do kształtu twarzy. Maski zgodne z normą PN-EN 14683:2019, chroniące otoczenie przed zanieczyszczeniami fizycznymi m.in. złuszczonym naskórkiem, włosami jak również przed czynnikami infekcyjnymi (stopień filtracji min. 98% BFE) czystość mikrobiologiczna wg PN-EN ISO 11737-1. Maska mocowana na uszy za pomocą nieuciskających pasków. Wymiary: długość 17,5 cm x szerokość 9,5 cm (+/- 1cm), długość wkładki modelującej 9cm (+/-1cm), szerokość pasków mocujących 1,5 cm (+/-0,3cm, długość pasków mocujących 17cm (+/- 1cm). Wyrób medyczny posiadający deklarację zgodności oraz oznakowanie CE, pakowany w kartonik pełniący funkcję dyspensera po 50 szt.	op.	100		8%

				Razem