**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**Numer postępowania: 258/2020/PN/DZP**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Remont nawierzchni ulicy Licznerskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Prawocheńskiego do skrzyżowania z ul. Oczapowskiego wraz z remontem studni, wpustów i zasuw instalacji kanalizacyjnych, hydrantowych i gazowych UWM w Olsztynie.**

Opis: Remont nawierzchni ulicy Licznerskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Prawocheńskiego do skrzyżowania z ul. Oczapowskiego wraz z remontem studni, wpustów i zasuw instalacji kanalizacyjnych, hydrantowych i gazowych UWM w Olsztynie

1. **Frezowanie istniejącej nawierzchni**
2. **Przygotowanie – gruntowanie preparatem szczepnym istniejącej nawierzchni**
3. **Wymiana krawężnika**
4. **Ułożenie warstwy wiążącej min 5 cm**
5. **Ułożenie warstwy ścieralnej min. 4 cm**
6. **Przełożenie z wykonaniem zjazdu fragmentu chodnika**
7. **Naprawa studni, wpustów oraz zasuw zgodnie z załącznikiem**
8. Roboty będące przedmiotem zamówienia należy wykonywać uwzględniając fakt, że roboty o znacznym natężeniu hałasu, zapyleniu lub uciążliwe będą prowadzone po godzinach pracy w dni robocze lub w dni wolne od pracy - w uzgodnieniu z Zamawiającym.
9. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia, na własny koszt, sprzętu pozostawionego na terenie budowy.
10. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie Prawo budowlane. Wskazania oraz inne parametry przedmiotu zamówienia podane przez Zamawiającego są wymaganiami minimalnymi.
11. Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu/montażem urządzenia każdorazowo powinien uzyskać akceptację Zamawiającego.
12. W odniesieniu do zastosowanych przez Wykonawcę materiałów, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia certyfikatów, deklaracji zgodności lub certyfikaty zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną.
13. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia objęty był minimum 2 letnią gwarancją od daty sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót budowlanych bez zastrzeżeń. Szczegółowe warunki gwarancji są określone w Istotnych postanowieniach umowy.