Załącznik nr.2 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PAKIET I

Lp	Opis produktu	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto	VAT / %	Wartość brutto
1	Maski chirurgiczne typu II, wykonane z trzech warstw włókniny, w tym wewnętrznej filtracyjnej, z kształtką modelującą na nos, pozwalającą dopasować dokładnie maskę, w części centralnej z zakładkami umożliwającymi dopasowanie do kształtu twarzy. Maski zgodne z normą PN-EN 14683:2019, chroniące otoczenie przed zanieczyszczeniami fizycznymi, m. in. złuszczonym naskórkiem, włosami, jak również przed czynnikami infekcyjnymi (stopień filtracji min. 98% BFE), ciśnienie różnicowe 25 Pa/cm2 (+/- ), czystość mikrobiologiczna maks. 30 cfu/g wg PN-EN ISO 11737-1. Maska mocowana za uszy, za pomocą nieuciskających, elastycznych pasków. Wymiary: długość 17,5 cm x szerokość 9,5 cm (+/- 1 cm), długość wkładki modelującej 9 cm (+/- 1 cm), szerokość pasków mocujących 1,5 cm (+/- 0,3cm), długość pasków mocujących 17 cm (+/- 1cm). Wyrób medyczny, posiadający deklarację zgodności oraz oznakowanie CE, pakowany w kartonik pełniący funkcję dyspensera.	szt	10 000
2	Maski chirurgiczne typu II, wykonane z trzech warstw włókniny, w tym wewnętrznej filtracyjnej, z kształtką modelującą na nos, pozwalającą dopasować dokładnie maskę, w części centralnej z zakładkami umożliwającymi dopasowanie do kształtu twarzy. Maski zgodne z normą PN-EN 14683:2019, chroniące otoczenie przed zanieczyszczeniami fizycznymi, m. in. złuszczonym naskórkiem, włosami, jak również przed czynnikami infekcyjnymi (stopień filtracji min. 98% BFE), ciśnienie różnicowe 25 Pa/cm2 (+/- ), czystość mikrobiologiczna maks. 30 cfu/g wg PN-EN ISO 11737-1. Maska mocowana na głowie za pomocą troków. Wymiary: długość 17,5 cm x szerokość 9,5 cm (+/- 1 cm), długość wkładki modelującej 9 cm (+/- 1 cm). Wyrób medyczny, posiadający deklarację zgodności oraz oznakowanie CE, pakowany w kartonik pełniący funkcję dyspensera.	szt	30 000

        Ogólna wartość pakietu brutto:

Podpis osoby upoważnionej:………………………………

PAKIET II

Lp	Opis produktu	J/m	Ilość	Cena jednostkowa netto	VAT%	Wartość brutto
1	Pokrowce na materac na łóżko szpitalne, jednorazowego użytku	szt	300
2	Higieniczne prześcieradła , składane , papierowo-foliowe , ok. 80 x 220 cm , chłonność 200 ml , wzmocnione 8 nitkami poliestru , bibułka 24 g / m ˛ , folia PE 13 my , 2 warstwowe	szt	3 750
3	Higieniczne prześcieradła , składane , papierowo-foliowe , ok. 80 x 170 cm , chłonność 200 ml , wzmocnione 8 nitkami poliestru , bibułka 24 g / m ˛ , folia PE 13 my , 2 warstwowe	szt	3 750
4	Jednorazowy wysokochłonny podkład higieniczny na stół operacyjny pod pacjenta, złożony z czterech, trwale zintegrowanych na całej powierzchni warstw: z mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i centralnie wbudowanego wysokochłonnego rdzenia chłonnego, wzdłuż podkładu. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 220cm ( +/- 2cm). Zewnętrzne warstwy podkładu wykonane z włókniny SMS. Chłonność całkowita 4500ml (Chłonność wg Rothwell ISO 11948-1.). / Podkład oddychający - potwierdzone kartą producenta. / Warstwa chłonna (rdzeń wysokochłonny ) o wymiarze całkowitym: 51x 181 (tolerancja 2 cm) zawiera substancję absorbującą płyny oraz warstwę celulozową. Warstwa chłonna pikowana, dzięki czemu podkład nie marszczy się pod pacjentem, nadając się długotrwałych zabiegów operacyjnych. Podkład bielony bez użycia chloru. / Wszystkie warstwy podkładu wolne od ftalanów. Warstwa spodnia pełnobarierowa. / Waga podkładu: 272 g (+- 5 g), pakowany po 10 sztuk	szt	2 500
5	Podkład higieniczny jednorazowego użytku, w kolorze niebieskim, z zakładkami bocznymi, wymiar całkowity: długość min. 180 cm, szerokość min. 70 cm, warstwa chłonna na środku - z pulpą celulozową i absorbentem wiążącym ciecz. Rozmiar warstwy chłonnej - 60 x 80 cm + - 0,5 cm, chłonność 1750 ml. Od strony pacjenta - włóknina 15 g/m2 miękka, przyjazna dla skóry zapewniająca komfort chorego, od spodu warstwa nieprzemakalna, mikroteksturowana, zapobiegająca przesuwaniu się podkładu i marszczeniu pod pacjentem - folia PE 21 g/m2. / Opakowanie maksymalnie 30 szt.	szt	2 500
6	Czepek typu furażerka z napotnikiem, wiązany. Otok: spunlace 45 g/m2, denko: polipropylen 25 g/m2, wkładka chłonąca pot: Spunlace 38 g/m2, oddychający, niebieski, rozmiar uniwersalny, kartonik 50 szt.	op.	200

        Ogólna wartość pakietu brutto:

Podpis osoby upoważnionej:………………………………

PAKIET III

Lp	Opis produktu	J/m	ilość	Cena jed. netto	VAT / %	Wartość brutto
1	Czepek okrągły typu beret, ściągany gumką bezlateksową. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 14g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia , dostępny w dwóch kolorach : zielonym i niebieskim. W opakowaniu a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk	szt	11 000
2	Czepek chirurgiczny o kroju furażerki , z gumką w okolicy karku, wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25 g/m2. Kolor zielony. Pakowane po 100 szt.	szt	1 000
3	Czepek chirurgiczny z brzegiem wywijanym na czole, wiązany z tyłu, wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25 g/m2. Kolor zielony. Pakowane po 100 szt.	szt	20 000
4	Serweta operacyjna , pełnobarierowa , sterylna,min. 2 warst. 50 x 60 cm o gramaturze min. 57,5g/m˛ , samoprzylepna , otwór o śr. 6 cm	szt	5 000
5	Serweta operacyjna , pełnobarierowa ,sterylna, min. 2 warst. 75 x 90 cm o gramaturze min.57,5g/m˛ , nieprzylepna	szt	800
6	Osłona na kończynę,sterylna,rozmiar 55 x 33-35cm, a 1 szt.w tym jedna taśma foliowa samoprzylepna 10x 50 cm	szt	250
7	Zarękawnik chirurgiczny, sterylny, z mankietem bawełnianym, foliowo-wiskozowy dł. min.50 cm a' 1szt	szt	140
8	Fartuch jednorazowy , zabiegowo- wizytacyjny , zielony ,wiązany u góry i w pasie , z mankietem bawełnianym , gramatura min. 21 g /m˛ , niejałowy	szt	30 000
9	Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze min. 35 g/m2. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 120 cm , 130 cm, 150 cm (+/- 5 cm) oraz literowo S/M, L , XL. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach . Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zapakowanie i złożenie fartucha umożliwia jego szybkie otwarcie i przekazanie do użytku. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania standardowe. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe i sterylizowany tlenkiem etylenu.	szt	2 000
10	Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego , na każdej z serwet polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 20x50cm (+/- 0,5cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej min.109,5 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Skład zestawu : 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm / 4 ręczniki 20 cm x 30 cm / 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm / 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm / 2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm / 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm / 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150 x 250cm / 1 kieszeń samoprzylepna jednokomorowa 38 x 40 cm 1 fartuch chirurgiczny 130 cm SMMS Standard 1 fartuch chirurgiczny SMMS, wzmocniony 150 cm Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem repozycjonowalnym ( umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.	szt	1 000
11	Sterylne ręczniki wysoko chłonne o wymiarach 30 x 40 cm, wykonane ze wzmacnianej włókniny celulozowej o gramaturze 60 g/m2. Pakowane po dwie sztuki. Wymaga się, aby na opakowaniu zewnętrznym znajdowały się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta.	szt	30 000
12	Serweta operacyjna dwuwarstwowa 150 x 150 cm	szt	300
13	Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 57,5 g/m2. / Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Skład zestawu : 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm / 2 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 Uchwyt na rzepy do mocowania przewodów typu Velcro 2,5x25cm / 1 serweta do procedur TUR 210/260x225 cm / ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm / z otworem na krocze 5 cm, oraz z otworem nadłonowym o średnicy 8 cm otoczonym taśmą lepną, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitem i lejkiem odprowadzającym płyny, bezlateksowa osłona na palec. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki.Taśma mocująca w serwecie operacyjnej pokryta klejem repozycjonowalnym ( umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.	szt	200
14	Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej min. 109,5 g/m2 Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Skład zestawu : 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm / 2 ręczniki 30 cm x 40 cm / 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm / 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm / 1 serweta samoprzylepna ( folia PE ) 50 cm x 50 cm / 1 serweta ginekologiczna wzmocniona 230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na / kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwecie operacyjnej pokryta klejem repozycjonowalnym ( umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Materiał spełnia wymagania normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności.	szt	150
15	Maska chirurgiczna , wiązana na troki o wysokiej przepuszczalności powietrza wykonana z trzech warstw włókniny z filtrem , o gramaturze min. 36 g / m˛, posiadająca wbudowaną wkładkę umożliwiającą dopasowanie maski do twarzy o dł. min. 12 cm , w rozm. min. 175 mm x 100 mm , długość troków górnych min. 43 cm , długość troków dolnych min. 36 cm . Maska przeznaczona dla użytkowników o szczególnie wrazliwej skórze . EN 14683 (typ II ) a 50 szt.	szt	30 000
16	Maska z osłoną na oczy jednorazowego użytku wiązana na troki	szt	1 000
17	Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m2, spływ cieczy 75%, absorpcja cieczy 200ml/m2 / Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem repozycjonowanym ( umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości 5 cm, wyposażona w marginesy o szerokości 2 cm ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Fartuch z włókniny polipropylenowej 35g/m2 z zakładanymi połami, zachowujący sterylny obszar na plecach. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki umieszczonej na fartuchu, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch w rozmiarze XXL 150cm posiada dodatkowo wzmocnienia w części przedniej i na rękawach wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. / Opakowanie jednostkowe zestawu torebka foliowo-papierowa z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania . Skład zestawu : 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm / 2 ręczniki 30 cm x 40 cm / 1 fartuch chirurgiczny Standard XL, 130cm / 1 fartuch chirurgiczny Special XXL 150cm / 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm / 1 taśma samoprzylepna 9x50cm / 1 kieszeń samoprzylepna, foliowa, 1-komorowa 38x40cm / 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm / 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm / z paskiem samoprzylepnym 80 cm / 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm / z dzielonym paskiem samoprzylepnym 15 + 70 + 15 cm	szt	500
18	Sterylna serweta na stolik instrumentarium o wymiarach 150x190 wykonana z laminatu dwuwarstwowego (jedna z warstw stanowi folia PE) wymaga się,aby na opakowaniu zewnętrznym znajdowały się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy,LOT,datę ważności oraz nazwę producenta.	szt	100
19	Sterylna kieszeń na narzędzia 2- komorowa wykonana z przeźroczystej folii polietylenowej bez sztywnika w rozmiarze 45 x 25 cm. Na obu krótkszych brzegach kieszeni znajdują się 5 cm paski samoprzylepne pokryte klejem repozycjonowalnym wyposażony w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Dolny pasek może służyć również jako pasek regulujący głębokość kieszeni. Materiał spełnia wymagania normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności.	szt	240
20	Jałowy samoprzylepny uchwyt do przewodów i drenów. Sterylny organizator przewodów typu rzep o wymiarach 2,5 x 20/24 cm. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności.	szt	400
21	Taśma samoprzylepna, włókninowa w rozmiarze 9 x 50 cm. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN PN 13795.	szt	1 000
22	Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 57,5 g/m2. / Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Skład obłożenia : 1 serweta na stolik instrumentariuszki 120 cm x 140 cm / 2 długie osłony na kończyny dolne 75x120cm / 1 serweta do ginekologii/cystoskopii 90 cm x 175 cm z otworem na krocze 9 cm x 15 cm otoczonym taśmą lepną, umieszczonym centralnie. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwecie operacyjnej pokryta klejem repozycjonowalnym ( umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Materiał spełnia wymagania normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności.	szt	320
23	Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. / Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 120 cm (+/- 5 cm) oraz literowo S/M, 130 cm L , 150 cm XL .Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 42 g/m2 , na rękawach 40,5 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach . Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zapakowanie i złożenie fartucha umożliwia jego szybkie otwarcie i przekazanie do użytku. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie dla strefy krytycznej i mniej krytycznej. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe i sterylizowany tlenkiem etylenu.	szt	1 000
24	Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2 i właściwościach hydrofobowych. Fartuch zapewnia wysoki komfort termiczny pracy operatora. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 150 cm (+/- 5 cm) oraz literowo XL. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier krepowy. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. / Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania standardowe. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe i sterylizowany tlenkiem etylenu.	szt	500
25	Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2 i właściwościach hydrofobowych. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Fartuch zapewnia wysoki komfort termiczny pracy operatora. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 150 cm (+/- 5 cm) oraz literowo XL. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 42 g/m2 , na rękawach 40,5 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach . Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier krepowy. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. / Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm.	szt	500

26	Kołnierz okrywający kark, ramiona i klatkę piersiową, wykonany z materiału SMMS o gramaturze 35 g/m2, o szerokości 51,5 cm, wysokości 27,5 cm, górna część zakończona 8 cm dzianinowym golfem (poliester), pakowany po 120 szt.	szt	360

        Ogólna wartość pakietu brutto:

Podpis osoby upoważnionej:………………………………

PAKIET IV

Lp	Opis produktu	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto	VAT / %	Wartość brutto
1	Jednorazowy komplet chirurgiczny (bluza + spodnie) przeznaczony do użytku na bloku operacyjnym, antystatyczne, wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 30g/m2. Bluza posiada krótki rękaw, okrągły dekolt, 1 kieszeń , spodnie w gumkę, ciemnogranatowe Rozmiary M, L, XL,XXL . Każdy zestaw powinien być zapakowany w zgrzaną torebkę z foli PE.	szt	1 750

        Ogólna wartość pakietu brutto:

Podpis osoby upoważnionej:………………………………

PAKIET V

Lp.	NAZWA PRODUKTU	J. m.	Ilość	Cena jedn. Netto	WARTOŚĆ NETTO	%VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Maska chirurgiczna odporna na przesiąkanie czterowarstwowa z przezroczystą osłoną na oczy. Osłona antyrefleksyjna zapobiegająca parowaniu. Maska wiązana na troki	szt.	100
2	Serweta operacyjna jałowa pełnobarierowa dwuwarstwowa nieprzylepna, rozmiar 45cm x75 cm,pakowana w rękaw papierowo – foliowy. Minimalna gramatura włókniny 53g/m	szt.	350

        Ogólna wartość pakietu brutto:

Podpis osoby upoważnionej:………………………………

PAKIET VI

	NAZWA ARTYKUŁU	J.m.	Ilość	Cena jedn.netto	WARTOŚĆ NETTO	%VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Opatrunek hydrowłóknisty, antybiofilmowy, wykonany w technologii Hydrofiber impregnowany 1,2% srebra jonowego, o działaniu spotęgowanym dodatkiem EDTA oraz BeCl, wzmocniony przeszyciami. rozmiar 10 x 10 cm	szt.	40
2	Opatrunek hydrowłóknisty, antybiofilmowy, wykonany w technologii Hydrofiber impregnowany 1,2% srebra jonowego, o działaniu spotęgowanym dodatkiem EDTA oraz BeCl, wzmocniony przeszyciami. rozmiar 15x15 cm	szt.	30
3	Opatrunek hydrowłóknisty, antybiofilmowy, wykonany w technologii Hydrofiber impregnowany 1,2% srebra jonowego, o działaniu spotęgowanym dodatkiem EDTA oraz BeCl, wzmocniony przeszyciami. rozmiar 20 x 30cm	szt.	30
4	Sterylny, warstwowe opatrunek piankowy regulujący wilgotność rany. Wielowarstwowa część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną w Technologii Hydrofiber® z antybakteryjnym działaniem srebra jonowego wbudowanego w strukturę włókien oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej z dodatkowo delikatną, silikonową warstwą klejącą, przylepne, rozm 14 x 19,8 cm	szt.	60
5	Sterylny, warstwowe opatrunek piankowy regulujący wilgotność rany. Wielowarstwowa część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną w Technologii Hydrofiber® z antybakteryjnym działaniem srebra jonowego wbudowanego w strukturę włókien oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej z dodatkowo delikatną, silikonową warstwą klejącą, przylepne, rozm 10 x 10 cm	szt.	20
6	Sterylny, warstwowe opatrunek piankowy regulujący wilgotność rany. Wielowarstwowa część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną w Technologii Hydrofiber® z antybakteryjnym działaniem srebra jonowego wbudowanego w strukturę włókien oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej z dodatkowo delikatną, silikonową warstwą klejącą, przylepne, rozm 12,5 x 12,5 cm	szt.	20
7	Sterylny, warstwowe opatrunek piankowy regulujący wilgotność rany. Wielowarstwowa część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną w Technologii Hydrofiber® z antybakteryjnym działaniem srebra jonowego wbudowanego w strukturę włókien oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej z dodatkowo delikatną, silikonową warstwą klejącą, przylepne, rozm 21 x 21 cm	szt.	40
8	Sterylny, warstwowe opatrunek piankowy regulujący wilgotność rany. Wielowarstwowa część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną w Technologii Hydrofiber® z antybakteryjnym działaniem srebra jonowego wbudowanego w strukturę włókien oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowejz dodatkowo delikatną, silikonową warstwą klejącą , nieprzylepny, rozm 10 x 10 cm	szt.	10
9	Sterylny, warstwowe opatrunek piankowy regulujący wilgotność rany. Wielowarstwowa część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną w Technologii Hydrofiber® z antybakteryjnym działaniem srebra jonowego wbudowanego w strukturę włókien oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej z dodatkowo delikatną, silikonową warstwą klejącą, nieprzylepne, rozm 15 x 20 cm	szt.	40
10	Sterylny, warstwowe opatrunek piankowy regulujący wilgotność rany. Wielowarstwowa część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną w Technologii Hydrofiber® z antybakteryjnym działaniem srebra jonowego wbudowanego w strukturę włókien oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowejz dodatkowo delikatną, silikonową warstwą klejącą , nieprzylepny, rozm 20 x 20 cm	szt.	60

        Ogólna wartość pakietu brutto:

Podpis osoby upoważnionej:………………………………