## Zadanie 1
Załacznik Nr 2/1
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-141/23
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 1
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 12 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Cewnik balonowy non - compilant uwalniający lek cytostatyczny do leczenia restenozy w stencie |  | szt. | 75 | — balon non-compliant uwalniający paclitaxel o rozmiarach 2,5 mm – 4,5 mm i długości 10 mm - 20 mm; — kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F i prowadnikiem 0,014” — możliwość 3-krotnej inflacji
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
...................................

## Zadanie 2
Załacznik Nr 2/2
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-141/23
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 2
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 12 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Cewnik balonowy semi-compliant uwalniający lek cytostatyczny do leczenia restenozy w stencie |  | szt. | 50 | — cewnik balonowy powlekany lekiem Pakliktaksel w postai mikrokrystalicznej; — wielowarstwowa powłoka balonu w innowacyjnej nanotechnologii TransferTech; — dostępne średnice balonu od 1,5 do 4,5mm - min. 10 średnic — profil przejścia balonu 1,5mm - 0,027", 2,0mm - 0,030", 2,25mm - 0,031", 2,5mm - 0,032", 2,75mm - 0,033", 3,0mm - 0,034", 3,25mm - 0,036", 3,5mm - 0,037", 3,75mm - 0,038', 4,0mm - 0,039", 4,5mm - 0,041"; — długość użytkowa 142cm; — ciśnienie nominalne - 6atm, RBP - 16atm, ABP - 20atm; — kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F we wszystkich rozmiarach; — średnica zewnętrzna dystalnie 2,6F (ø≤ 3mm); — średnica zewnętrzna dystalnie - 2,7F (ø> 3mm); — czas deflacji min. 1s przy ø 1,50mm oraz max. 7s przy ø 4,50mm
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
...................................

## Zadanie 3
Załacznik Nr 2/3
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-141/23
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 3
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 12 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Cewniki do usuwania skrzeplin z tętnic wieńcowych (trombektomii) |  | szt. | 50 | — długość cewnika 140cm; — 3 markery dostępowe : 90cm, 100cm, 110cm; — pokrycie hydrofilne na dystalnych 20cm cewnika; — długość portu Rx 12 cm; — kompatybilny z prowadnikiem 0,014’’; — dostępna średnica 6F kompatybilna z cewnikiem prowadzącym o świetle wew. min. 0.070’’; — szaft cewnika zbrojony na długości 139 cm o trzech stopniach sztywności; — światło aspiracyjne min. 1,13mm dla średnicy 6F; — w zestawie cewnik, 2 strzykawki 30ml, strzykawka 4ml do przepłukiwania portu Rx, kranik z drenem o długości 21,5cm, 2 filtry 70µm, pojemnik antyrospryskowy o pojemności 60ml
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
...................................

## Zadanie 4
Załacznik Nr 2/4
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-141/23
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 4
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 12 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1. | System do zamykania dostępów naczyniowych po introducerze do 24F |  | szt. | 50 | Zestaw składający się z 3 elementów: — urządzenia do zakładania szwów, wyposażonego w miarkę głębokości tkanki; — popychacza węzła — obcinarki Możliwość zamykania otworów 5-8F za pomocą jednego zamykacza, a do 24F za pomocą dwóch Wskazania do zastosowania w tętnicach oraz żyłach
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
...................................

## Zadanie 5
Załacznik Nr 2/5
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-141/23
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 5
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 12 m-cy | Parametry graniczne/ wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK / NIE | Cena jednostokwa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Sprzęt jednorazowy do wstrzykiwania kontrastu |  | szt. | 50 | Zestaw składający się z: — strzykawki 150ml z kolcem do napełniania - 1200 PSI do angiografii, kompatybilną ze wstrzykiwaczem Angiomat Illumena — przewodu wysokociśnieniowego 120cm z obrotowym adapterem - 1200 PSI, kompatybilnym z wkładami jednorazowymi do wstrzykiwacza Angiomat Illumena
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: .............................................................................................................................................................
...................................