Łomża, dn. 21.11.2022 r.

**MIASTO ŁOMŻA**

**URZĄD MIEJSKI**

18-400 Łomża

ul. Stary Rynek 14

**WIR.271.2.21.2.2022**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: WIR.271.2.21.2022 pn.: „Budowa bulwarów nad Narwią” w ramach projektu pn.” Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021”**

Zamawiający, Miasto Łomża, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 z poźn. zm.), zwanej dalej „uPzp” lub „ustawą Pzp”, wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej „SWZ”:

**I - Pytania do dokumentacji:**

**Pytanie 1**

W dokumentacji projektowej dotyczącej małej architektury wskazane są elementy związane z budową systemowego ogrodzenia panelowego, czy ogrodzenie to ma być zastosowane tylko jako zabezpieczenie placu zabaw? W której pozycji przedmiarowej został uwzględniony ten zakres robót?

**Odpowiedź:**

Projekt małej architektury należy rozpatrywać łącznie z Projektem Zagospodarowania Terenu zwanego dalej „PZT” – ogrodzenie o wysokości 1,1 m z paneli 1,0 m należy wykonać po obrysie zieleni zgodnie z rysunkiem PZT. Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy. Należy wycenić wszystkie roboty wynikające z projektu.

**Pytanie 2**

Z dokumentacji projektowej dotyczącej branży drogowej wynika, że konstrukcja drogi manewrowej oraz miejsc postojowych składa się z dodatkowego wzmocnienia podłoża gr. 15cm z piasku stabilizowanego cementem Rm=5MPa, niestety takich pozycji nie uwzględniono w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź:**

Przedmiar robót jest dokumentem wyłącznie pomocniczym. Należy wyceniać wszystkie roboty wynikające z dokumentacji projektowej.

**Pytanie 3**

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o zakres prac związanych z budową zjazdu na działkę nr ew. 10889.

**Odpowiedź:**

Roboty ziemne związane z budową zjazdu na działkę o nr ewid. 10889/1 zostały uwzględnione w bilansie nasypów, podobnie do robót związanych z budową zjazdu na działkę o nr ewid. 10887/11.

**Pytanie 4**

Z dokumentacji projektowej dotyczącej małej architektury wynika że, Wykonawca ma w swoim zakresie dostawę i montaż stołów do gry w szachy niestety w dokumentacji nie jest nigdzie wskazana, ani lokalizacja, ani ilość tych elementów. W związku z czym prosimy o uzupełnienie dokumentacji o te dane. Prosilibyśmy również
o doprecyzowanie zakresu robót dotyczących wykonania stanowisk biwakowych /namiotowych oraz miejsca na ognisko.

**Odpowiedź:**

Stoły do gry w szachy 3 szt. – poz. 80 kosztorysu dla zadania 2 – lokalizacja pokazana została na rysunku PZT 2 (na lewo od szezlongów). Odnosząc się do stanowisk biwakowych/namiotowych to zadaniem Wykonawcy jest wskazanie miejsca wydzielonego zielenią bez przygotowania nawierzchni z zapewnionym dostępem do mediów. Miejsce na ognisko podobnie – Wykonawca może wykonać krąg z kamieni wydzielający palenisko.

**Pytanie 5**

Czy posiadane przez Inwestora oprogramowanie CAYUGA posiada możliwość dołączenia do systemu 30 kamer po protokole ONVIF?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający obecnie posiada system Axxon Soft i podłącza kamery po natywnych sterownikach (kamery IP). Kamera musi być obsługiwana przez oprogramowanie AxxonSoft. Kamery po onvif nie posiadają sterowania PTZ. Dodatkowo, aby podłączyć określoną liczbę kamer na każdą z nich wymagana jest licencja. Koszt licencji pokrywa Wykonawca.

**Pytanie 6**

Prosimy o informacje odnośnie parametrów plandeki/membrany, która ma stanowić zadaszenie pergoli przy budynku obsługi plaży oraz detal montażu tego elementu do krokwi drewnianych. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w dokumentacji wykonawczej można znaleźć jedynie zapis odnośnie kolorystyki i to też dość ogólny.

**Odpowiedź:**

Przekrycie pergoli stanowi membrana/plandeka namiotowa, którą obecnie nazywa się również przekryciem żaglowym. Projektuje się ją przykręconą do krokwi wg rysunku nr 10 (projekt wykonawczy branży arch. i konstr.), jednakże finalny montaż materiału należy dostosować do wytycznych Producenta. Parametry techniczne materiału powinny zapewniać odporność na rozciąganie i rozrywanie zgodnie z obowiązującymi warunkami normowymi, a także odporność na zewnętrzne czynniki atmosferyczne.

**Pytanie 7**

Prosimy o przekazanie rysunku przedstawiającego konstrukcję nawierzchni poliuretanowej z podbudową. Prosimy również o przekazanie detalu montażu obrzeża stalowego. Czy Zamawiający ma jakieś oczekiwania co do kolorystyki nawierzchni?

**Odpowiedź:**

Budowę warstwową podbudowy dla nawierzchni poliuretanowej należy wykonać zgodnie z wytycznymi Producenta nawierzchni, a jej grubość uzależnić od HIC urządzenia, zgodnie z obowiązującą normą. Obrzeże stalowe należy osadzić w ławie z betonu suchego oraz oblać nawierzchnią poliuretanową. Kolorystyka nawierzchni nie ma wpływu na cenę ofertową, zatem zostanie ustalona na etapie budowy w porozumieniu z Zamawiającym.

**Pytanie 8**

Prosimy o podanie informacji dot. fontanny: czy fontanna będzie oświetlona, jeżeli tak to jakimi i iloma lampami (Ww, RGB czy np. RGBW); w jaki sposób ma być kondycjonowana woda, czy ma być zmiękczona, itp.

**Odpowiedź:**

Projekt nie zakładał oświetlenia fontanny. Parametry wody i jej ewentualne zmiękczanie należy dostosować do jakości wody wodociągowej oraz wytycznych Producenta w tym zakresie.

**Pytanie 9**

Prosimy o podanie parametrów dla natrysków: skąd płynie do nich woda, czy ma być w jakiś sposób zmiękczona, czy ma być podniesione ciśnienie itp.

**Odpowiedź:**

Woda dla natrysków plażowych dostarczana jest z sieci wodociągowej poprzez projektowane przyłącze i zewnętrzną instalację wodociągową. Parametry wody i jej ewentualne zmiękczanie należy dostosować do jakości wody wodociągowej oraz wytycznych Producenta w tym zakresie. Parametry dla natrysków zostały podane
w części opisowej projektu wykonawczego (branża mała arch.). Sugeruje się, aby przygotowanie ciepłej wody odbywało się poprzez energię słoneczną z wykorzystaniem paneli solarnych, a wyposażenie powinno stanowić: bateria prysznicowa z możliwością mieszania zimnej i ciepłej wody, wylewka dolna do płukania stóp lub poboru wody, mieszacz czasowy wyłączający dopływ wody po określonym czasie, zbiornik wody, zawór odpowietrzający.

**II - Pytania do Wzoru umowy:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Dotyczy: | Pytanie: |
| 1 | § 4 ust.1 pkt 2) ppkt g) umowy | Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego umożliwi ~~bezwarunkowe~~ wprowadzenie na plac budowy podmiotu trzeciego wskazanego przez Zamawiającego celem wykonania robót nie ujętych w przedmiocie umowy, których konieczność wykonania nastąpiła po dacie przekazania placu budowy - *w terminie uzgodnionym z Zamawiającym z uwagi na konieczność zapewnienia bezpiecznego wykonywania robót .”* |
| **Odpowiedź** | **Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację**, **zgodnie z przedstawioną propozycją.**  |
| 2 | § 9 ust.20 umowy | Wnosimy o usunięcie odesłania do ust.1. pkt 3) w zakresie ppkt d) i f) oraz ust.1 pkt 4). |
| **Odpowiedź** | **Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.**  |
| 3 | § 14 ust.19 umowy | Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „~~Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie~~ „Cesja wierzytelności przez Wykonawcę na rzecz innego podmiotu lub osoby wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.” |
| **Odpowiedź** | **Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną propozycję.** |
| 4 | § 16 ust.1 umowy | Wnosimy o usunięcie ust 1. w związku z uregulowaniem tej materii w par. 15 ust.1.  |
| **Odpowiedź** | **Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną propozycję.** |
| 5 | § 16 ust.5-6 umowy | Wnosimy o modyfikację postanowień. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych, a nie dostawa sprzętu, stąd konieczna jest zmiana postanowień ust. 5 i 6. Propozycja zapisów:„ust. 5. Czas naprawy nie dłuższy niż 14 dni chyba, że z przyczyn technicznych Strony ustaliły dłuższy termin.ust.6. Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 14 dni zapewnia wymianę ~~sprzętu~~ wadliwego elementu robót na nowy, wolny od wad tego samego typu i o tych samych lub lepszych parametrach technicznych - w przypadku jego trzykrotnej naprawy w okresie gwarancji. W takim przypadku termin gwarancji biegnie od nowa dla wymienianego elementu robót.” ~~sprzętu~~ |
| **Odpowiedź** | **Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ust. 6 zgodnie z przedstawioną propozycją.** |
| 6 | § 16 ust. 11 umowy | Wnosimy o modyfikację postanowienia poprzez dodanie zdania drugiego o następującej treści:„ Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:a) siły wyższej;b) szkód powstałych z winy Zamawiającego spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem przedmiotu gwarancji.” |
| **Odpowiedź** | **Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną propozycję zapisu.** |
| 7 | § 17 ust. 2 pkt 1) umowy | Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „ 1) 70% kwoty - w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego;” ~~wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane~~  |
| **Odpowiedź** | **Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną propozycję zapisu.** |
| 8 | § 18 ust.1 pkt 1) umowy | Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „1) Wykonawca *z przyczyn leżących po jego stronie* nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w umowie lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminach określonych w umowie,” |
| **Odpowiedź** | **Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację umowy zgodnie z przedstawioną propozycją.** |
| 9 | § 20 umowy | Wnosimy o usunięcie zdania drugiego w całości. |
| **Odpowiedź** | **Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną propozycję zapisu.** |
| 10 | § 22 ust. 1 umowy | Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej:” |
| **Odpowiedź** | **Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną propozycję zapisu.** |
| 11 | § 22 ust. 1 pkt 2) umowy | Wnosimy o modyfikację wysokości kary umownej z 0,2 % wynagrodzenia netto na 0,1 % wynagrodzenia netto. |
| 12 | § 22 ust.1 pkt 3) umowy | Wnosimy o usunięcie całego pkt 3) w związku z tym, że przedmiotem umowy są roboty budowlane, a par. 16 ust. 5 i 6 odnoszą się do dostawy sprzętu. Ponadto czas reakcji Wykonawcy na zgłoszoną wadę nie powinien być objęty karą umowną, skoro kara umowna jest zastrzeżona na okoliczność zwłoki w usunięciu wad. |
| 13 | § 22 ust.1 pkt 4) umowy | Wnosimy o modyfikację wysokości kary umownej z 10 000 zł na 5 000 zł. |
| 14 | § 22 ust.1 pkt 5) umowy | Wnosimy o modyfikację wysokości kary umownej z 1 000 zł na 500 zł |
| 15 | § 22 ust.1 pkt 6) umowy | Wnosimy o modyfikację wysokości kary umownej z 1 000 zł na 500 zł |
| 16 | § 22 ust.1 pkt 7) umowy | Wnosimy o modyfikację wysokości kary umownej z 10 000 zł na 5 000 zł |
| 14 | § 22 ust.1 pkt 8) umowy | Wnosimy o modyfikację wysokości kary umownej z 10 000 zł na 5 000 zł |
| 18 | § 22 ust.1 pkt 9) umowy | Wnosimy o modyfikację wysokości kary umownej z 50 000 zł na 30 000 zł |
| 19 | § 22 ust.1 pkt 10) umowy | Wnosimy o modyfikację wysokości kary umownej z 10 000 zł na 5 000 zł |
| **Odpowiedź** | **Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany określone w pkt 11-19.** |
| 20 | § 22 ust.2 i 6 umowy | Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia *na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego* odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę kar umownych.”oraz o usunięcie ust. 6 jako powtórzenia. |
| **Odpowiedź** | **Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną propozycję zapisu.** |
| 21 | § 24 A umowy | Wnosimy o wprowadzenie par. 24 A, który definiowałby Siłę wyższą. |
| **Odpowiedź** | **Zamawiający nie wprowadzi definicji.** |

**Pytanie 22**

Zał. 7 Wzór umowy, par. 4 ust. 1 pkt 1) ppkt d)

Proponujemy zastąpienie zapisu:

„Wykonawca na własny koszt przed rozpoczęciem robót zawrze ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu obejmujące w szczególności fizyczne zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu prowadzonych prac, wszelkie szkody w wyposażeniu i zapleczu budowy oraz w miejscach składowania mienia poza terenem budowy jak również w czasie transportu tego mienia w kwocie minimum 70% wartości niniejszej umowy brutto.”,

zapisem:

„Wykonawca na własny koszt przed rozpoczęciem robót zawrze ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu obejmujące w szczególności fizyczne zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu prowadzonych prac w kwocie minimum odpowiadającej wartości niniejszej umowy netto, oraz wszelkie szkody w wyposażeniu i zapleczu budowy oraz w miejscach składowania mienia poza terenem budowy w kwocie nie niższej niż 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną propozycję zapisu.**

**Pytanie 23**

W odniesieniu do zapisu „Ochroną ubezpieczeniową będzie także objęte mienie otaczające przedmiot prac należące do Zamawiającego”, prosimy o potwierdzenie czy limit odpowiedzialności 5.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód w Mieniu otaczającym będzie zaakceptowany.

**Odpowiedź:**

**Nie, nie będzie zaakceptowany.**

**Pytanie 24**

Prosimy o usunięcie zapisu: „W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości za szkody Zamawiającego lub osób trzecich, spowodowane istnieniem wad ukrytych materiałów lub robót oraz szkody powstałe przy usuwaniu tych wad.” Zapis ten odnosi się do odpowiedzialności Wykonawcy, a nie do ubezpieczenia ryzyk budowy-montażu, którego dotyczy ten punkt.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający usuwa ten zapis z § 4 ust. 1 pkt 1 lit d) wzoru umowy i dodaje go jako ust. 9 w § 15 wzoru umowy (zał. Nr 7 do SWZ).**

**Pytanie 25**

W związku z treścią § 4 ust. 1 pkt 4 lit d) załącznik nr 7 do SWZ - Wzór umowy zwracamy się o potwierdzenie, że chodzi wyłącznie o roszczenia związane z emisjami ponad przeciętną miarę związanymi z prowadzeniem ciężkich robót budowlanych?

**Odpowiedź:**

**Zamawiającemu informuje, iż powyższy zapis dotyczy w szczególności emisji przekraczających dopuszczalne normy (ponad przeciętną miarę).**

**Pytanie 26**

W związku z treścią § 4 ust. 1 pkt 4 lit d) i e) załącznik nr 7 do SWZ - Wzór umowy zwracamy się o potwierdzenie, że nie chodzi o roszczenia związane z samym faktem prowadzenia robót (jak hałas, drgania czy pył) oraz z faktem realizacji inwestycji (zacienienie, bliskość zjazdów, wzmożony ruch itp.)? Zwracamy uwagę, że są to ryzyka, które powinny spoczywać na Zamawiającym i wynikające wprost z jego decyzji o realizacji inwestycji w określonej lokalizacji i zakresie, a więc nie można wymagać od Wykonawcy by Zamawiającego od nich zabezpieczył, a tym bardziej pokrywał związane z tym roszczenia niezadowolonych sąsiadów.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza, że nie chodzi o roszczenia związane z samym faktem prowadzenia robót (jak hałas, drgania czy pył) oraz z faktem realizacji inwestycji (zacienienie, bliskość zjazdów, wzmożony ruch itp.), lecz o potencjalne szkody mogące wyniknąć z tego tytułu.**

**Pytanie 27**

W związku z treścią § 11 ust. 2 załącznik nr 7 do SWZ - Wzór umowy zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający nie odmówi zgody bez rozsądnych przyczyn?
**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyrazi zgodę, pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień przez nowe osoby.**

**Pytanie 28**

4. W związku z treścią § 11 ust. 4 załącznik nr 7 do SWZ - Wzór umowy zwracamy się o potwierdzenie, że chodzi o inne przypadki niż te uregulowane w umowie, bowiem np. w § 8 ust.4 i 5 czy § 9 ust. 2 jest przewidziana ewentualna dopłata?

**Odpowiedź:**

**§ 11 wzoru umowy nie posiada ust. 4. Odnosząc się do treści pytania Zamawiający przyjmuje, iż pytanie wykonawcy dotyczy § 12 ust. 4, podobnie jak § 8 nie posiada ust. 4 i 5, a Zamawiający domniemywa, iż Wykonawca odnosi się do zapisów § 9 ust. 4 i 5. Uwzględniając powyższe informujemy, iż Zamawiający nie przewiduje dopłat do wynagrodzenia. Wskazane przez Wykonawcę zapisy dotyczą zmiany wynagrodzenia wynikającej ze zmiany umowy w zakresie określonym ustawą Pzp oraz zapisami wskazanymi w § 9 wzoru umowy.**

**Pytanie 29**

W związku z treścią § 13 ust.5 i § 15 ust.3 załącznik nr 7 do SWZ - Wzór umowy zwracamy się o potwierdzenie, że dokument gwarancji nie może przewidywać żadnych dodatkowych zobowiązań Wykonawcy ponad te opisane w umowie i zasad usuwania wad innych niż te z § 15 i 16?

**Odpowiedź:**

**Umowa przewiduje minimalne wymagania wobec zobowiązań gwarancyjnych Wykonawcy.**

**Pytanie 30**

W związku z treścią § 18 ust.1 pkt 6) i 8)) załącznik nr 7 do SWZ - Wzór umowy zwracamy się o potwierdzenie, że ewentualne odstąpienie nastąpi tylko w wypadku jeżeli zajęcia majątku jest w takich rozmiarach, że wpływa ono na możliwość Wykonawcy do wykonania umowy? Zwracamy uwagę, że zdarzają się zajęcia np. w wysokości 200 zł i rozsądnie patrząc nie powinny one być podstawą do odstąpienia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza, iż zapis umowy odnosi się do takiego zajęcia, które uniemożliwi prowadzenie działalności gospodarczej przez Wykonawcę, a tym samym realizację umowy.**

**Pytanie 31**

W związku z treścią § 22ust.1 PKT 12) załącznik nr 7 do SWZ - Wzór umowy zwracamy się o wyjaśnienie czym jest spowodowane wpisanie tak wysokiej, przekraczającej kilkukrotnie standardy rynkowe kary umownej za niedochowanie w określonym miesiącu zakresów rzeczowych lub finansowych wynikłych z ustalonego harmonogramu rzeczowo-finansowego? Zwracamy uwagę, że nawet przewidując kary za niedochowanie terminów pośrednich zwykle są one ograniczone do terminów kluczowych (kamieni milowych) i na poziomie do 0,1% wartości danego etapu.

**Odpowiedź:**

**Wysokość kary wynika przede wszystkim z faktu, iż Zamawiającemu zależy na terminowym zrealizowaniu inwestycji.**

**Pytanie 32**

W związku z treścią § 22 ust.2 i 5 załącznik nr 7 do SWZ - Wzór umowy zwracamy się o wyjaśnienie czym jest spowodowane wpisanie tak wysokiego, przekraczającego kilkukrotnie standardy rynkowe limitu kar umownych przy jednoczesnym zastrzeżeniu odszykowania uzupełniającego? Zwracamy uwagę, że standardem jest 20%, a tak wysoki limit w połączeniu z wysokimi karami przełoży się na przyjęcie wyższych ryzyk w składanych ofertach co spowoduje wzrost cen ofertowych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający po ponownym przeanalizowaniu zapisów umowy obniża łączną maksymalną wysokość kar umownych (limit kar umownych), określoną w § 22 ust. 5 wzoru umowy do poziomu 30 %.**

**Pytanie 33**

Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie realizacji, Wykonawca obowiązany jest do przedstawienia oświadczenia potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Czy zapis ten dotyczy wszystkich Podwykonawców czy jedynie Podwykonawców na zasobach których Wykonawca poległą aby przystąpić do przetargu?

**Odpowiedź:**

**Wskazany zapis dotyczy sytuacji, w której Wykonawca zmienia podmiot na zasobach którego polegał w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.**

**Zamawiający zmienił § 6 ust 14 wzoru umowy w następujący sposób:**

**„14. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 3 wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie realizacji, Wykonawca obowiązany jest do przedstawienia oświadczenia potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.”**

**Pytanie 34**

„Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 14 dni zapewnia wymianę sprzętu na nowy, wolny od wad tego samego typu i o tych samych lub lepszych parametrach technicznych, w przypadku jego trzykrotnej awarii w okresie gwarancji. W takim przypadku termin gwarancji biegnie od nowa dla wymienianego sprzętu.” W związku z powyższymi zapisami umownymi, prosimy o wskazanie dokładnie sprzętu jakiego dotyczy ten zapis?

**Odpowiedź:**

**Patrz odpowiedź na pytanie nr 5 do wzoru umowy.**

**Mając na uwadze powyższe § 16 ust. 6 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:**

**„Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 14 dni zapewnia wymianę wadliwego elementu robót na nowy, wolny od wad tego samego typu i o tych samych lub lepszych parametrach technicznych, w przypadku jego trzykrotnej naprawy
w okresie gwarancji. W takim przypadku termin gwarancji biegnie od nowa dla wymienianego elementu robót.”**

Jednocześnie działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający zmienił w dniu 08.11.2022 r. treść Wzoru umowy (załącznik nr 7 do SWZ) zgodnie z udzielonymi odpowiedziami oraz dokonał zmiany w § 22 ust. 1 pkt 1:

Było:

„1) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 12 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od terminu wskazanego w § 7 ust. 2 umowy, do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego”,

Jest:

„1) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 12 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od terminu wskazanego w § 7 ust. 3 umowy, do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,”

Wszystkie zmiany wzoru umowy zostały ujęte w opublikowanej w dniu 08.11.2022 r. aktualizacji - Zaktualizowany załącznik nr 7 do SWZ - Wzór umowy.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania.

 z up. PREZYDENTA MIASTA

 *mgr Andrzej Zdzisław Garlicki*

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA