**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. **Przedmiotem zamówienia** **jest:**

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie przeglądu 5-cio letniego instalacji elektrycznej zgodnie z ***a*rt. 62 ust. 1 pkt 2** ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682). Przegląd dotyczy części (segment F) budynku głównego Szkoły Policji w Pile.

1. **Lokalizacja**
2. Badanie należy przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego tj.: Szkoła Policji w Pile, Plac Staszica 7, 64-920 Piła.
3. **Na przedmiot zamówienia składa się w szczególności:**
4. Oględziny instalacji elektrycznej
5. Badanie rezystancji izolacji w obwodach instalacji elektrycznej trójfazowej w ilości ok. 32 szt.
6. Badanie rezystancji izolacji w obwodach instalacji elektrycznej gniazd, oświetlenia i urządzeń jednofazowej w ilości ok. 161 szt.
7. Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Szybkie samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TNS: gniazda, urządzenia, tablice w ilości ok. 160 szt.
8. Badanie wyłączników różnicowo – prądowych w układzie sieciowym TNS w ilości ok. 26 szt.
9. Badanie urządzenia uziemiającego (GSU) w ilości 1 kpl.
10. **Termin realizacji:**
11. Badanie należy przeprowadzić w terminie: 27-29. 11.2023 r.
12. **Informacje dodatkowe:**
13. Zamawiający dopuszcza możliwość zapoznania się z istniejącą instalacją w celu dokonania wyceny zadania.
14. W celu zapoznania się z instalacją wymagane jest poinformowanie Zamawiającego o zamiarze przyjazdu.
15. Wykonawcy zainteresowani zapoznaniem się z miejscem wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia proszeni są o **zgłoszenie zamiaru dokonania wizji lokalnej** Panu Maciejowi Walczakowi, tel. 47 774-22-44 lub Panu Romanowi Piechowskiemu, tel. 47 774-22-71, w godz. 8-14. Termin zostanie ustalony na roboczo.