**Załącznik Nr 4**

do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi   
i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie” **na dostawę łączników stalowych rurowych do realizacji zadania pn. „Budowa modułu silników gazowych do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła” (PN/70/2024/D) – formularz podstawowy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Opis oferowanego asortymentu równoważnego** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto/PLN** | **Cena netto PLN (E\*F)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| 1. | Trójnik stalowy **60,3x3,6 - 60,3x3,6** P235GH wg EN10253-2(cert.3.1) |  | szt. | 3 |  |  |
| 2. | Trójnik stalowy **76,1x3,6 - 60,3x3,6** P235GH wg EN10253-2 (cert.3.1) |  | szt. | 3 |  |  |
| 3. | Trójnik stalowy **273,1x6,3 - 273,1x6,3** P235GH wg EN10253-2 (cert.3.1) |  | szt. | 1 |  |  |
| 4. | Trójnik stalowy **508,0x10,0 - 457,0x10,0** P235GH wg EN10253-2 (cert.3.1) |  | szt. | 2 |  |  |
| 5. | Zwężka stalowa symetryczna **323,9x7,1 - 273,1x6,3** P235GH wg EN10253-2 (cert.3.1) |  | szt. | 2 |  |  |
| 6. | Zwężka stalowa symetryczna **508,0x10,0 - 323,9x7,1** P235GH wg EN10253-2 (cert.3.1) |  | szt. | 2 |  |  |
| 7. | Dennica stalowa **26,9x2,6** P265GH wg EN10253-2 (cert.3.1) |  | szt. | 4 |  |  |
| 8. | Dennica stalowa **457,0x10,0** P265GH wg EN10253-2 (cert.3.1) |  | szt. | 2 |  |  |
| 9. | Kolano stalowe 3D 90° **273,0x6,3** P235GH wg EN10253-2 (cert.3.1) |  | szt. | 1 |  |  |
| 10. | Kolano stalowe 3D 90° **457,0x10,0** P235GH wg EN10253-2 (cert.3.1) |  | szt. | 2 |  |  |
| 11. | Mufa stalowa 26,9mm do spawania z **GW 1/2"** |  | szt. | 9 |  |  |
|  |  |  |  |  | **RAZEM** |  |

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia i przyjmujemy wszystkie warunki bez zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu.
3. Oświadczamy, że jesteśmy w stanie spełnić wymóg pkt. 7 Ogłoszenia.
4. Zobowiązujemy się, do podpisania umowy w terminie do 10 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o rozstrzygnięciu postępowania, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności tj. 30 dniowy termin od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6. Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment jest nowy i posiada stosowne atesty, znaki, deklaracje zgodności oraz aktualne świadectwa certyfikacji wymagane na terytorium UE.
7. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego   
   i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   
   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu[[1]](#footnote-1).
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy i akceptujemy w całości zawarte w niej zapisy.

**……………………………………………………………..**

*podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty[[2]](#footnote-2)*

1. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-1)
2. **Podpis osobisty** - zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.   
   w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego) [↑](#footnote-ref-2)