Warszawa, dn. ………….2020 r.

„ZATWIERDZAM”

DOWÓDCA

Jednostki Wojskowej 2063

wz. ppłk Paweł RAKOCZY

dn.……………………..…

Nr sprawy: 55/20

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY:

SKARB PAŃSTWA - JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2063

02-097 Warszawa, ul. S. Banacha 2

portal: https://platformazakupowa.pl/pn/jednostkawojskowa_2063

tel.: 261 824 215, 261 824 121

NIP: 521-12-07-048

REGON: 010210333

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wykonywanie przeglądów okresowych oraz napraw stałych urządzeń klimatyzacyjnych – wentylacyjnych (w tym usuwanie awarii) w budynkach administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 2063 w Warszawie 
w roku 2021 i 2022.

SPIS TREŚCI

- Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.

- Tryb udzielenia zamówienia.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Termin wykonania zamówienia.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego  z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

- Wymagania dotyczące wadium.

- Termin związania ofertą.

- Opis sposobu przygotowywania ofert.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, Zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Podział zamówienia na części.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

- Opis sposobu przygotowania ofert wariantowych.

- Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się droga elektroniczną.

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

XXIV	Klauzula informacyjna RODO

Załączniki:

zał. nr 1 - Formularz ofertowy

zał. nr 2 -  Formularz cenowy

zał. nr 3 -  JEDZ

zał. nr 4 -  Wykaz usług

zał. nr 5 -  Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

zał. nr 6 -  Wykaz osób przed podpisaniem umowy

zał. nr 7 -  Wymagania bezpieczeństwa przemysłowego

zał. nr 8 -  Oświadczenie o podwykonawcach

zał. nr 9 –  Projekt umowy

zał. nr 10 - Klauzula Informacyjna RODO

zał. nr 11 – Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

zał. nr 12 – Zobowiązanie Wykonawcy

zał. nr 13 -  Decyzja MON nr 145

Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa 
o „ustawie Pzp” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r  poz. 1843 z późn. zm.).

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem postępowania nadanym przez Zamawiającego tj 55/20.

- NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

SKARB PAŃSTWA - JEDNOSTKA WOJSKOWA 2063

ul. Banacha 2, 02-097 WARSZAWA

NIP: 521-12-07-048, REGON: 010210333

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 pkt 8 ustawy Pzp dla dostaw 
i usług.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wykonywanie przeglądów okresowych oraz napraw stałych urządzeń klimatyzacyjnych – wentylacyjnych (w tym usuwanie awarii) w budynkach administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 2063 
w Warszawie.

- Kod CPV: 50730000-1.

- Przedmiot wyszczególniono w „Formularzu cenowym – Oferta Wykonawcy” stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ.

- Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi spełniać warunki określone w Rozdz. V i VI SIWZ.

- Wykonawca wykonując okresowy przegląd urządzenia klimatyzacyjnego winien wykonać każdorazowo następujące czynności, których wykonanie winien potwierdzić w protokole po przeglądowym:

- sprawdzenie ciśnienia wody lodowej i czynnika grzejnego w instalacji ciepła technologicznego   w urządzeniu  klimatyzacyjnym,

- sprawdzenie ciśnienia płynu chłodniczego typu freon w układzie chłodniczym i ewentualne uzupełnienie,

- sprawdzenie szczelności układu chłodniczego w urządzeniu klimatyzacyjnym,

- sprawdzenie stanu technicznego mocowań urządzenia klimatyzacyjnego oraz stanu połączeń elementów wewnętrznych,

- sprawdzenie stanu czystości filtrów powietrza, ich czyszczenie 
i ewentualna wymiana (z wyjątkiem filtrów typu Heppa w budynku nr 22
 ul. płk K. Leskiego 5/7),

- sprawdzanie, czyszczenie, mycie lamel w centralach klimatyzacyjnych, skraplaczach i klimakonwektorach,

- sprawdzenie stanu technicznego cylindrów i ich czyszczenie,

- sprawdzenie czystości i stanu technicznego kół zębatych, łopat przepustnic central klimatyzacyjnych,

- sprawdzenie i ewentualne mycie skraplaczy w agregatach wody lodowej i klimatyzatorach,

- przegląd oraz smarowanie łożysk w urządzeniach mechanicznych,

- sprawdzanie stanu przekładni i napędów pasowych oraz wymiana zużytych pasków klinowych,

- sprawdzenie poprawności działania systemów automatyki sterującej                     i poprawności dokonanych nastaw,

- sprawdzenie układu sterowania w fan-coilach i klimatyzatorach,

- sprawdzenie odpływy kondensatu w fan-coilach i klimatyzatorach,

- sprawdzenie poprawności działania zaworów trójdrogowych w chłodnicach i nagrzewnicach central,

- sprawdzenie napięcia i poboru prądu przez silniki elektryczne wentylatorów, pomp obiegowych w centralach,  w sprężarkach, wentylatorach, skraplaczach wody lodowej w urządzeniach klimatyzacyjnych,

- sprawdzenie temperatury i wilgotności powietrza przed i za elementami wyposażenia funkcjonalnego realizującymi obróbkę temperaturową i wilgotnościową powietrza,

- sprawdzenie temperatur i parametrów pracy czynników grzewczych i chłodzących,

- utrzymywanie prawidłowego ciśnienia powietrza w pomieszczeniach   całkowicie klimatyzowanych tj. z mechaniczną wymianą powietrza oraz utrzymywanie wymaganej wilgotności.

- sprawdzanie poprawnego działania nawilżaczy oraz ich regulacja.

- Prace związane z naprawą urządzeń klimatyzacyjnych - wentylacyjnych obejmują następujący zakres czynności:

- naprawa niesprawnych elementów klimatyzacji – wentylacji mechanicznej poprzez wymianę niesprawnych elementów, części, podzespołów, przewodów chłodniczych i elektrycznych,

- naprawa otulin przewodów przesyłających czynnik chłodzący,

- sporządzanie ekspertyz, opinii w zakresie ustalenia przyczyny nieprawidłowego działania  systemów klimatyzacji – wentylacji w administrowanych obiektach przez JW 2063,

- sporządzanie wycen ofertowych i powykonawczych na naprawę wskazanych przez Zamawiającego urządzeń klimatyzacyjnych – wentylacyjnych,

- dezynfekcja przewodów i urządzeń wentylacyjnych – klimatyzacyjnych,

- wystawianie protokołów stanu technicznego urządzenia klimatyzacyjnego -wentylacyjnego  po dokonanej naprawie.

- Prace związane z naprawą urządzeń klimatyzacyjnych- wentylacyjnych obejmują następujący zakres czynności:

- naprawa niesprawnych elementów klimatyzacji – wentylacji mechanicznej poprzez wymianę niesprawnych elementów, części, podzespołów, przewodów chłodniczych i elektrycznych,

- naprawa otulin przewodów przesyłających czynnik chłodzący,

- sporządzanie ekspertyz, opinii w zakresie ustalenia przyczyny nieprawidłowego działania systemów klimatyzacji – wentylacji w administrowanych obiektach przez JW 2063,

- sporządzanie wycen ofertowych i powykonawczych na naprawę wskazanych przez Zamawiającego urządzeń klimatyzacyjnych – wentylacyjnych,

- dezynfekcja przewodów i urządzeń wentylacyjnych – klimatyzacyjnych,

- wystawianie protokołów stanu technicznego urządzenia klimatyzacyjnego -wentylacyjnego  po dokonanej naprawie.

- Wykonawca zobowiązany jest przyjmować do naprawy na zlecenie Zamawiającego  klapy dymowe znajdujące się w administrowanych budynkach w zakresie ich naprawy i mocowania a koszty naprawy Zamawiający pokryje ze środków przeznaczonych na naprawy.

9. Wykonawca winien dysponować  sprawnym sprzętem do dokonywania pomiarów parametrów pracy konserwowanych urządzeń oraz parametrów powietrza wewnątrz pomieszczeń jak: temperatura, ciśnienie. wilgotność itp.

10.  Wykonawca musi posiadać aktualny certyfikat szkoleniowy i autoryzacyjny

następujących  producentów: DAIKIN, TOSHIBA,  MITSUBISHI HEAVY, MISTRAL, MDV,  MIDEA, AMERMEC, KAISAI, LG, TRANE, GREE, TRANE, FUJITSU, SWEGON, CLINT, LG, oraz pozostałych wymienionych w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

11. Obszar działania - miejsca gdzie  będzie  realizowany przedmiot umowy przez 
       Wykonawcę:

| Lp. | Nr kompleksu | Adres kompleksu |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0054 | Warszawa ul. płk. Leskiego 5/7 |
| 2 | 0188 | Warszawa ul. Sękocińska 8 |
| 3 | 0803 | Warszawa ul. Złota 5 |
| 4 | 1039 | Warszawa ul. Ostroroga 35 |
| 5 | 3516 | Warszawa ul. Długa 13/15 |
| 6 | 3541 | Warszawa ul. Królewska 1/7 |
| 7 | 3545 | Warszawa ul. Banacha 2, |
| 8 | 3586 | Warszawa . Al. Jerozolimskie 97 |
| 9 | 3598 | Warszawa Pl. Piłsudskiego 4, ul. Tokarzewskiego – Karaszewicza 4 |
| 10 | 3800 | Warszawa . Al. Niepodległości 141 A |
| 11 | 3619 | Warszawa ul. Nowowiejska 26-28A , Krzywickiego 34, |
| 12 | 4535 | Warszawa ul. Kaliskiego 49) |
| 13 | 7276 | Warszawa ul. Kredytowa 5/7 |
| 14 | 7316 | Warszawa ul. Pirenejska 5 |
| 15 | 6045 i 8639 | Warszawa ul. Radiowa 2 |
| 16 | 3656 | Warszawa ul. Żwirki i Wigury 103/105 |
| 17 | 8689 | Warszawa ul. Winnicka 1 |

12.  Sposób realizacji przedmiotu zamówienia:

  - Przez naprawę i usunięcie awarii należy rozumieć przywrócenie sprawności technicznej niesprawnych systemów z możliwością wymiany zużytych lub uszkodzonych części, oraz podzespołów,

  - Prace konserwacyjne powinny być wykonywane w czasie dni roboczych 
w godz. 730-1530, a w koniecznych przypadkach także poza normalnym czasem pracy  tzn. 1530 – 730.  w uzgodnieniu z Zamawiającym,

  - O konieczności wymiany zużytych podzespołów lub części należy bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego stosownym protokołem zużycia lub konieczności naprawy ewentualnie awarii.

Elementy wymagające utylizacji winny być utylizowane staraniem i na koszt

Wykonawcy z wyjątkiem budynku nr 22 ul.  K. Leskiego 5/7 K-0054,

  - W przypadku konieczności usunięcia awarii systemu i dokonania naprawy

Wykonawca zobowiązany jest do:

- uzyskania każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego poprzez otrzymanie zlecenia - zamówienia na realizację zgłoszenia  dotyczącego naprawy lub na zakup części zamiennych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń klimatyzacyjnych – wentylacyjnych,

- przedłożenia Zamawiającemu pełnej kalkulacji kosztów  naprawy  urządzenia klimatyzacyjnego – wentylacyjnego przed wykonaniem usługi ( wykazania kosztów materiałów, ilości roboczogodzin potrzebnych do naprawy, oraz podanie daty do kiedy urządzenie zostanie naprawione),

- zapewnienia dostawy części zamiennych (części nowych, oryginalnych),

- wartość części zamiennych winna odpowiadać cenie zakupu przez Wykonawcę z uwzględnieniem kosztów zakupu.

  - Usunięcie awarii poprzez naprawę lub zakup nowej części dokonane zostaną na koszt Wykonawcy, który zostanie zrefundowany przez Zamawiającego na podstawie faktury Wykonawcy. Na wymienione z powodu uszkodzenia elementy Wykonawca udziela gwarancji na okres zgodny z gwarancją producenta, licząc od następnego dnia, w którym naprawę (wymianę) zakończono i dokonano odbioru naprawionego elementu oraz zgodnie z ofertą. Jednocześnie Wykonawca gwarantuje, że wymienione elementy będą całkowicie nowe i bez defektów,

  - Wykonawca zobowiązany jest do zabrania zużytych podzespołów oraz wadliwych części wymienionych w ramach przeprowadzanej konserwacji               i naprawy oraz przekazania ich Zamawiającemu za wyjątkiem elementów podlegających utylizacji,

  - Zużyte i wykorzystane podzespoły oraz części, o których jest mowa w lit. f) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska,

  - Z wykonania czynności konserwacyjnych – naprawczych Wykonawca zobowiązany jest sporządzić protokół stwierdzający sprawdzenie systemu uzyskać potwierdzenie od przedstawiciela Zamawiającego w terenie i przedstawiciela użytkownika urządzenia i przekazać oryginał Zamawiającemu razem z fakturą,

13.  Prace związane z konserwacją lub naprawą i urządzeń Wykonawca będzie wykonywał zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami oraz z zachowaniem warunków Bezpieczeństwa  i Higieny Pracy oraz przepisami ppoż.

12. Wykonawca zobowiązuje się do założenia i prowadzenia Kart Urządzeń zawierających   substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy cieplarniane zgodnie z Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1951 z późn. zm), w szczególności wpisywania informacji o wykonanych czynnościach (instalacja, instalowanie systemu wykrywania wycieków, konserwacja lub serwisowanie, kontrola szczelności, kontrola systemu wykrywania wycieków, odzysk, naprawa, naprawa nieszczelności, likwidacja urządzenia) oraz o ilości i rodzaju substancji zubożającej warstwę ozonową lub fluorowanego gazu cieplarnianego znajdującego się w instalacji klimatyzacyjnej, ilości substancji utraconej z powodu wycieku, odzyskanej z urządzenia, dodanej do urządzenia, poddanej recyklingowi lub regeneracji, środkach podjętych w celu odzyskania i unieszkodliwienia szwo albo fgc, które były zawarte w zlikwidowanym urządzeniu.

13. Karty urządzeń, o których mowa w pkt. 12 powinny być ułożone w teczkach                               i przechowywane u Kierowników Sekcji Obsługi Infrastruktury I-VI wymienionych w § 9 ust. 2 umowy.

14. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania obowiązkowych kontroli szczelności urządzeń  klimatyzacyjnych zgodnie z ustawą, o której mowa
 w pkt. 12.

15. Wykonawca zobowiązany jest sprawdzać czy ilość urządzeń klimatyzacyjnych podlegających okresowym przeglądom wykazana w załączniku nr 1 do umowy jest zgodna jest ze stanem faktycznym  na budynku, w przypadku niezgodności zobowiązany jest powiadomić przedstawiciela Zamawiającego.

16. Wykonawca zobowiązuje się do zaktualizowania tablic znamionowych urządzeń

klimatyzacyjnych, które stały się nieczytelne, zgodnie  z obowiązującymi

przepisami.

17. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki spowodowane

niewłaściwą    konserwacją lub niewłaściwym usunięciem awarii.

IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Od dnia zawarcia umowy  do  dnia 31.12.2022 r.

Zamówienie należy wykonać zgodnie ze złożoną ofertą w cyklu kwartalnym, półrocznym, rocznym dla urządzeń  wykazanych w załączniku Nr 2 do SIWZ do 31.12.2022 r.

- Przeglądy kwartalne w roku 2021 i 2022 realizować w miesiącach: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień.

- Przeglądy półroczne: w roku 2021 i 2022 r. marzec – kwiecień,  październik-listopad

- Przeglądy roczne: w 2021 r. i 2022 r: kwiecień / maj.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.

- O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

  - posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej;

  - zdolności technicznej lub zawodowej;

Ad. 2) Zamawiający na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej wymaga:  dokumentu potwierdzającego: że Wykonawca jest ubezpieczony od  odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 
200.000 zł

Ad. 3) Zamawiający na potwierdzenie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej wymaga:

- załączenia wykazu wykonanych usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia (minimum 2 usług), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (na formularzu określonym w zał. nr 4 do SIWZ), na kwotę każdej usługi potwierdzonej odrębną umową nie mniejszą niż: 1.000.000 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami 
o których mowa, są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, 
na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy: w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

b)	 wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do  realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz podstawą oraz podstawie  dysponowania tymi osobami (na formularzu określonym 
w załączniku nr 5 do SIWZ). Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca w wykazie osób wskaże minimum 5 osób skierowanych do realizacji zamówienia i koordynatora oraz każda z tych osób będzie posiadać:

Pracownicy realizujący usługę muszą posiadać ważne i aktualne:

•	upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE –  wydane na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) lub poświadczenie bezpieczeństwa

•	aktualne zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji        niejawnych, wydane na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 742).

•	ukończony kurs – szkolenie w zakresie konserwacji i napraw urządzeń klimatyzacyjnych – wentylacyjnych;

•	aktualne świadectwo kwalifikacyjne „E” uprawniające do 1 kV.

UWAGA:  Zamawiający wymaga, aby osoby bezpośrednio wykonujące przedmiot zamówienia były zatrudnione na umowę o pracę za wyjątkiem osoby wyznaczonej do koordynacji.

Zamawiający zastrzega sobie na etapie realizacji zamówienia prawo do żądania okazania dokumentów potwierdzających powyższe kwalifikacje osób wymienionych w wykazie osób (osób realizujących przedmiot zamówienia).

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania i podpisania umowy.

W przypadku konsorcjum z członków konsorcjum  musi wykazać się posiadaniem doświadczenia w zakresie usług odpowiadającego przedmiotowi zamówienia (minimum 2 usługi), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (na formularzu określonym w Zał. nr 4 do SIWZ), na kwotę każdej usługi potwierdzonej odrębną umową nie mniejszą niż: 800.000 zł brutto lider i 200.000 zł brutto pozostali członkowie konsorcjum wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy: w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

- Konsorcjum jest zobowiązane do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak Wykonawcy występujący samodzielnie tj.: przy ocenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 Zamawiający będzie brał pod uwagę łączną sytuację ekonomiczną i finansową.

- Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy Ci, na żądanie Zamawiającego przedstawią przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowę regulującej współpracę tych podmiotów.

VI PODSTAWY WYKLUCZENIA.

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie  
art. 24 ust 5 pkt 2 - 4 i 7 - 8 ustawy Pzp.

VII WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA.

- Do oferty każdy Wykonawca, członek konsorcjum, podwykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym 
w oświadczeniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

UWAGA: Wykonawca  składając  razem  z  ofertą  Jednolity  Europejski  Dokument Zamówienia może ograniczyć się do wypełnienia w części IV jedynie sekcji „α” (alfa) i w takim przypadku nie musi wypełniać żadnej z pozycji sekcji w części IV.

Wykonawca wypełnia oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) przy pomocy narzędzia znajdującego się pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o  zamówienie. Dokument ten potwierdza brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

- Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

- W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawców z udziału w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy następujące dokumenty (art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp):

- Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

- Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienia odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotną wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

- W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
na wezwanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy następujące dokumenty (art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) zgodnie z Rozdziałem V SIWZ:

- Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do  dysponowania tymi osobami;

- Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się 
do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nie udostepnienia tych zasobów, chyba że za nie udostepnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczania, Zamawiający żąda, aby Wykonawca 
w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami;

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

UWAGA! Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału 
w postępowaniu składa  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) tych podmiotów Zał. nr 3 do SIWZ (zgodnie z art. 25a ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp).

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) tych podmiotów Zał. Nr 3 do SIWZ (zgodnie
z art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp).

- W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu 
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach, określonych wart. 22a ustawy Pzp, na wezwanie Zamawiającego przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione 
w Rozdziale VII ust. 5 SIWZ.

- Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi dokumenty wymienione 
w Rozdziale VII ust. 5 SIWZ, dotyczące podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

- W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa 
w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, na wezwanie Zamawiającego przedłoży, 
w przypadku zaoferowania produktów równoważnych od oryginalnych,              w celu potwierdzenia, że oferowane materiały odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 5 SIWZ;

- składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osobą której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;

- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

- Dokumenty, o których mowa w rozdz. VII  ust 15 pkt 1 i pkt 2 lit. b SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w rozdz. VII  ust. 15 pkt 2 lit. a SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu;

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osobą której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. VII  ust. 15 pkt 1 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy Iub miejsce zamieszkania tej osoby;

- W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu;

- Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
o których mowa w Rozdz. VII ust. 5 SIWZ, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w Rozdz. VII ust. 5 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w  ust. 15 pkt 1 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osobą, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

- W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju,
w którym miejsce zamieszkania ma osobą, której dokument dotyczy,
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

VIII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  Z  WYKONAWCAMI   ORAZ   PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ  LUB DOKUMENTÓW.

1) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem :

platformazakupowa.pl/pn/jednostkawojskowa_2063

2) W celu skrócenia udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

3) Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego za pośrednictwem platformy muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu.

4) Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy.

5) Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych -  MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer   minimalnie wersja 10 0,

- włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików  pdf,

f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej -      kodowanie UTF8,

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

6) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej

pod linkiem.

- Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

IX WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

X.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Okres związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.

XI.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.

      - Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane w niniejszym SIWZ oświadczenia i dokumenty, bez dokonywania w ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń lub zmian ze strony wykonawcy. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

      - W powyższym postępowaniu Ofertę stanowią łącznie:

          - wypełniony załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy

          - wypełniony załącznik nr 2 – Formularz cenowy

3)  wypełniony załącznik nr 3 - JEDZ

      - Oferta powinna być:

a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SIWZ w języku polskim,

b) złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl,

c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione

      - Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

      - Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

      - Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę.

      - Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

      - Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SIWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

      - Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

      - Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi: 100 MB.

      - Pełnomocnictwo we właściwej formie, z określeniem jego zakresu, powinno być dołączone do ofert, o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów.

      - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie ofert w sposób niezgodny z instrukcją korzystania z Platformy (złożenie oferty w zakładce Pytania/Informacje), w szczególności za sytuację, gdy zapozna się z treścią ofert przed upływem terminu składa ofert.

XII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1  Miejsce i termin składania ofert

1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod  adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/jednostkawojskowa_2063 dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia  27.01.2021 r. do godziny 9:00

2) Po wypełnieniu formularzy ofertowego i cenowego oferty oraz załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

3) Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumencie przesłanym za pośrednictwem Platformy. Złożenie podpisu na platformie na etapie podsumowania ma charakter nieobowiązkowy, jednak pozwala zweryfikować ważność podpisu przed złożeniem oferty.

4) Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

5) Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

2. Otwarcie ofert

1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2021 r. o godz. 10:30  za pośrednictwem platformazakupowa.pl, w siedzibie zamawiającego w Jednostce Wojskowej 2063 przy ul. S. Banacha 2 pokój nr 224.

2) Informację z otwarcia ofert zamawiający udostępni na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/jednostkawojskowa_2063 w sekcji „Komunikaty” na stronie danego postępowania.

3) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

a)   kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b)  firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c)  ceny, czas reakcji na zgłoszoną awarię i okres gwarancji na wymienione materiały klimatyzacyjne i wentylacyjne oraz wymienione elementy podzespołów.

4) Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich uczestników zgodnie z postanowieniem ustawy Pzp.

UWAGA!

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa 
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia.

XIII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1.Cenę oferty należy obliczyć poprzez wypełnienie formularza cenowego (załącznik Nr 2 do SIWZ) w sposób następujący:

1) kolumny nr: od 1 do 22 wypełnia Zamawiający a Wykonawca nie może dokonywać samowolnie w nich zmian odnośnie treści wpisu.

2) kolumna nr 23 – Wypełnia Wykonawca wpisując wartość jednorazowego przeglądu urządzenia ( elementu) w złotych  (jest to cena netto),

3) kolumna nr 24 – wypełnia Wykonawca, jest to iloczyn kwot wymienionych                            w kolumnie nr 16 (ilość takich samych elementów) i kolumnie nr 23 (cena jednostkowa netto przeglądu takiego elementu,

4) kolumna nr 25 – wypełnia Zamawiający, jest to iloczyn kwot wymienionych 
w kolumnie  nr 21 i kolumnie nr 24- jest to wartość netto jednego przeglądu okresowego w roku 2021,

5)  kolumna nr 26  –  jest to wartość podatku VAT w %, który wynosi 23 % kwoty z kolumny nr 25,

6) kolumna nr 27 – wypełnia Wykonawca jest to wartość z kolumny nr 25 powiększona  23 % podatku i jest to wartość brutto jednego przeglądu okresowego w 2021 r.,

7) kolumna nr 28 – wypełnia Zamawiający, jest to iloczyn kwot wymienionych  
w kolumnie 22 i kolumnie 24- jest to wartość netto jednego przeglądu okresowego w roku 2022,

8) kolumna nr 29 , jest to wartość podatku VAT w %, który wynosi 23 % kwoty 
z kolumny nr 28,

9) kolumna 30  – wypełnia Wykonawca jest to wartość z kolumny 28 powiększona  o 23 % podatku i jest to wartość brutto jednego przeglądu okresowego w 2022 r.

Zadeklarowana stawka za przegląd netto będzie obowiązywała na czas obowiązywania umowy i nie może zostać zmieniona.

2. Zamawiający przewiduje do wykorzystania na naprawy kwotę stanowiącą 90 % wartości kosztów przeglądu instalacji klimatyzacji na dany rok.

3. Zamawiający zastrzega sobie, że kwota brutto podana przez wykonawcę 
w ofercie, o której mowa w pkt. 2 może być przez niego nie w pełni wykorzystana. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

4. Wykonawca zobowiązany jest  wypełnić podsumowanie następujących kolumn:

a) Kolumny nr 17 – koszt jednego przeglądu kwartalnego (1 raz na kwartał 
netto) dla danego kompleksu wojskowego, o którym mowa  w kolumnie nr 3,

b) Kolumny nr 18 – koszt jednego przeglądu półrocznego ( 1 raz na pół roku netto ) dla danego kompleksu wojskowego, o którym mowa w kolumnie nr 3,

c) Kolumny nr 19 – koszt jednego przeglądu półrocznego (1 raz na rok netto) dla danego kompleksu wojskowego, o którym mowa w kolumnie nr 3.

W tym celu Wykonawca zobowiązany jest wpisać w podsumowaniu wartości kolumny nr:

- 17 wpisać sumę wartości z kolumny nr 24 z tych wierszy które zaznaczone są krzyżykiem w nr kolumnie 17;

- 18 wpisać sumę wartości z kolumny 24 z tych wierszy które zaznaczone są krzyżykiem w kolumnie nr 18;

- 19  wpisać sumę wartości z kolumny 24 z tych wierszy które zaznaczone są krzyżykiem  w kolumnie 18;

6. W wierszu o nazwie: ,,RAZEM KOSZT PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH KLIMATYZACJI I WENTYLACJI  W OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ WOJSKOWĄ NR 2063 W ROKU 2021 i 2022 W PLN’’ należy wpisać sumę z kolumn o nazwach: ,,Za 12 m-cy zł. netto 2021’’, ,, Za 12 m-cy zł. brutto 2021’’, ,,Za 12 m-cy zł. netto 2022’’ i ,,Za 12 m-cy zł. brutto 2022’’.

7.  W wierszu o nazwie: ,,PLANOWANE KOSZTY NAPRAWY INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYLACJI ( W TYM USUWANIE AWARII)  PRZEZ JEDNOSTKĘ WOJSKOWĄ NR 2063 W ROKU 2021 I 2022  - 90 % KOSZTÓW PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH W PLN’’ należy wpisać 90% wartości z   wiersza o nazwie: ,,RAZEM KOSZT PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH KLIMATYZACJI I WENTYLACJI  W OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ WOJSKOWĄ NR 2063 W ROKU 2021 i 2022 W PLN’’ dla  kolumn o nazwach: ,,Za 12 m-cy zł. netto 2021’’, ,, Za 12 m-cy zł. brutto 2021’’, ,,Za 12 m-cy zł. netto 2022’’ i ,,Za 12 m-cy zł. brutto 2022’’.

8.   W wierszu o nazwie: ,,WARTOŚĆ OFERTY NA ROK 2021 i 2022 w PLN.’’ należy wpisać sumę wartości z wiersza o nazwie ,,RAZEM KOSZT PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH KLIMATYZACJI I WENTYLACJI  W OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ WOJSKOWĄ NR 2063 W ROKU 2021 i 2022 W PLN’’ i z wiersza o nazwie: ,,PLANOWANE KOSZTY NAPRAWY INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYLACJI ( W TYM USUWANIE AWARII)  PRZEZ JEDNOSTKĘ WOJSKOWĄ NR 2063 W ROKU 2021 I 2022  - 90 % KOSZTÓW PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH W PLN’’  dla kolumn o nazwach: ,,Za 12 m-cy zł. netto 2021’’, ,, Za 12 m-cy zł. brutto 2021’’, ,,Za 12 m-cy zł. netto 2022’’ i ,,Za 12 m-cy zł. brutto 2022’’.

9.   W wierszu o nazwie: ,, CAŁKOWITA WARTOŚĆ OFERTY W PLN ZA ROK 2021 i 2022 RAZEM’’, ,,netto’’  należ wpisać sumę z wiersza o nazwie: ,,WARTOŚĆ OFERTY NA ROK 2021 i 2022 w PLN.’’ z kolumn  o nazwach: ,,Za 12 m-cy zł. netto 2021’’ i ,,Za 12 m-cy zł. netto 2022’’

10. W wierszu o nazwie: ,, CAŁKOWITA WARTOŚĆ OFERTY W PLN ZA ROK 2021 i 2022 RAZEM’’, ,,brutto’’  należ wpisać sumę z wiersza o nazwie: ,,WARTOŚĆ OFERTY NA ROK 2021 i 2022 w PLN.’’ z kolumn  o nazwach: ,,Za 12 m-cy zł. brutto 2021’’ i ,,Za 12 m-cy zł. brutto 2022’’

11. Pominięcie wyceny chociażby jednej pozycji będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Pod tabelą cenę oferty netto i brutto należy potwierdzić słownie. Wypełniony formularz cenowy należy obowiązkowo dołączyć do składanej oferty.

12.	Wartości wskazane w ust. 6, 7, 8, 9, 10 w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku np.: (0,455~0,46; 0,454~0,45).

Wypełniony formularz cenowy należy obowiązkowo dołączyć do składanej oferty.

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ             PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW                I SPOSOBU OCENY OFERT, A JEŻELI PRZYPISANIE WAGI NIE JEST MOŻLIWE Z OBIEKTYWNYCH PRZYCZYN, ZAMAWIAJACY WSKAZUJE KRYTERIA OCENY OFERT W KOLEJNOŚCI OD NAJWAŻNIEJSZEGO                   DO NAJMNIEJ WAŻNEGO.

- Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu następujące kryteria

1)  cena – 60 pkt,

2) czas reakcji na zgłoszoną awarię  (2 ,  4 ,  6  godzin) - 20 pkt,

3) gwarancja na wymienione materiały klimatyzacyjne i wentylacyjne oraz wymienione elementy podzespołów (12, 24, 36 miesięcy) 
– 20 pkt

Do wyliczenia wartości punktowej ceny oferty P zostanie wykorzystany następujący wzór:

P = Cn /Co ×60 + T + G

gdzie:

P – suma uzyskanych punktów;

Cn – najniższa oferowana cena;

Co – cena oferty ocenianej.

T-  czas reakcji na zgłoszoną awarię

G - gwarancja na wymienione materiały klimatyzacyjne i wentylacyjne oraz wymienione elementy podzespołów

Wartość ,,T’’ zostanie wyliczona w następujący sposób:

- 2 godziny - 20 punktów

- 4 godziny - 10 punktów

- 6 godzin - 0 punktów

Wartość ,,G’’ zostanie wyliczona w następujący sposób:

- 36 miesięcy – 20 punktów

- 24 miesiące – 15 punktów

- 12 miesięcy – 10 punktów

- Wykonawca w Załączniku Nr 1 do SIWZ, tj. „Oferta” może wskazać 2,  4, lub 6 godzin jako czas reakcji na zgłoszoną awarię. Wykonawca musi wskazać pełną liczba godzin - niedopuszczalny jest zapis np. 2 godziny i 20 minut – do wyliczeń przyjęte zostaną przyjęte 4 godziny a do umowy zadeklarowany czas.
 W przypadku, gdy Wykonawca nie poda czasu reakcji lub poda więcej niż 6 godzin – oferta zostanie odrzucona.

- Wykonawca w Załączniku Nr 1 do SIWZ, tj. „Oferta” może wskazać 12, 24 lub 36 miesiące udzielonej przez niego gwarancji na wymienione materiały klimatyzacyjne i wentylacyjne oraz wymienione elementy podzespołów. Wykonawca musi wskazać pełną liczbę miesięcy (niedopuszczalny jest zapis np. 12 miesięcy i 20 dni – do wyliczeń zostaną przyjęte  24 miesiące a do umowy zadeklarowany okres.
W przypadku, gdy Wykonawca nie poda okresu gwarancji lub poda okres krótszy niż 12 miesięcy – oferta zostanie odrzucona.

- W związku z powyższym jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans powyższych kryteriów, tj. uzyska największą liczbę punktów liczonych jako suma punktów otrzymanych w kryterium „cena”, w kryterium „czas reakcji na usunięcie awarii”, oraz w kryterium „gwarancji na wymienione materiały klimatyzacyjne i wentylacyjne oraz wymienione elementy podzespołów”.

- Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty  bo zostały złożone oferty o takim samym bilansie cenowym i czasie reakcji na zgłoszenie awarii, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- INFORMACJĘ O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Pzp i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą.

2. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu wszystkich uczestników postępowania. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

4.	Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy:

1) wypełniony zał. nr 6 do SIWZ, w którym osoby wyznaczone do realizacji zamówienia będą takie same jak w zał. nr 5 do SIWZ – WYKAZ OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI USŁUGI. W przypadku dokonania zmian osobowych wymagane jest dostarczenia dwóch w/w załączników;

2) upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” lub wyższe oraz zaświadczenie potwierdzające odbycie przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych, dla pracowników;

2) zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony  informacji niejawnych.

XVI WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Wykonawca nie wymaga wniesienia zabezpieczania należytego wykonania usługi.

XVII ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ALBO ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.

        - Załącznikiem do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest projekt umowy w wersji opracowanej przez Zamawiającego.

        - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w tym projekcie umowy.

3.	Zamawiający zgodnie z art. 142 i art. 144 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo       zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień       zawartej Umowy.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wykonawcom w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

XIX  PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XX INFORMACJE O PRZEIWDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia na podst. art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

XXI OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXII ADRES POCZTY ELEKTRONIZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Wszelkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania Zamawiający będzie umieszczał na portalu: https://platformazakupowa.pl/pn/jednostkawojskowa_2063

XXIII INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH.

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie krajowej (PLN).

XXIV KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 RODO informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jednostka Wojskowa Nr 2063 z siedzibą w Warszawie, ul. Banacha 2 02-097 Warszawa, reprezentowanym przez Dowódcę.

2. Inspektorem Ochrony Danych e-mail: jw2063.iod@ron.mil.pl .

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

4. Pani/Pana danych osobowych są udostępniane:

- podmiotom publicznym upoważnionym z mocy prawa;

- jednostkom oraz instytucjom wojskowym w zakresie ich kompetencji.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający 
z przepisów prawa będących podstawą przetwarzania w tym przypadku okresu niezbędnego do udzielania odpowiedzi na zadane pytanie.

7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem pkt 8.

8. prawa, o których mowa w pkt 7 nie stosuje się w przypadkach wynikających 
z przepisów powszechnie obowiązujących.

9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. podane przez Panią/Pana dane osobowe jest dobrowolne.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Opracował sekretarz komisji: ………………………..

Uzgodniono:

pod względem merytorycznym

Szef komórki wewnętrznej                                 ……………………….

pod względem merytorycznym i zgodności 
z ustawą Pzp

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych         .…………………..….

Przewodniczący komisji: 	        ………….….….……..

Członek komisji: 	        ………………………..

..……………………...

pod względem prawnym

Radca Prawny                                                     .………………………..

Pełnomocnik ds. OIN                                          ………………………….