**Załącznik nr 1**

**Dostawa 100 szt wielopanelowych urządzenia jednorazowego użytku do wstępnego wykrywania w ślinie środków odurzających**

**działających podobnie do alkoholu**

**I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :**

1. Wielopanelowe urządzenia jednorazowego użytku do wstępnego wykrywania w ślinie środków odurzających działających podobnie do alkoholu (narkotesty) winny być przystosowane do jednoczesnego wykrywania grupy związków do następujących wartości progowych wykrywalności (zakres czułości):

a/ opiaty/morfina 40 ng/ml

b/ amfetamina i jej analogi ( w tym MDMA) 50 ng/ml

c/ kokaina 20 ng/ml

d/ Δ-9-Tetrahydrokannabinol (marihuana, haszysz) 40 ng/ml

e/ benzodiazepiny 20 ng/ml

  2. Pozostałe wymagania dotyczące testera:

 a/ posiadać budowę jednoczęściową, zintegrowaną

 b/ być przystosowanym do pobierania śliny od kierującego pojazdem

 lub innej osoby i wykonania badania w warunkach

 nielaboratoryjnych – np. w warunkach kontroli drogowej,

 c / do pobranych próbek śliny nie mogą być dodawane z zewnątrz

 jakiekolwiek substancje, zgodnie z par. 2 ust. *2 Rozporządzenia*

 *Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 r.(18 lipca :data ogłoszenia, 20 lipca: data wejścia w*

 *życie) w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz*

 *warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w*

 *organizmie człowieka,*

 d/ wskazany przez urządzenie wynik badania musi jednoznacznie

 określać grupę związków wykrytą w ślinie,

 e/ czas uzyskania wyniku badania ( kontroli obecności w ślinie środka

 działającego podobnie do alkoholu) od momentu pobrania próbki nie

 może być dłuższy niż 10 minut ,

 f/ urządzenie musi posiadać widoczne i czytelne oznaczenie : nazwa

 urządzenia, data ważności ( na opakowaniu) oraz numer serii,

 g/ do każdego urządzenia musi być dołączona instrukcja obsługi w

 języku polskim oraz jedna para jednorazowych rękawiczek

 medycznych (nitrylowych lub lateksowych w rozmiarze L),

 h/ opakowanie urządzenia powinno zabezpieczać przed zniszczeniem

 testu lub dostaniem się substancji , które mogłyby zafałszować wynik

 badania (tj. musi być hermetyczne),

 i/ termin ważności testerów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od

 dnia dostarczenia do magazynu Wydziału Zaopatrzenia KWP w Bydgoszczy,

j/ narkotest tj.urządzenie właściwe (zgodnie w ppkt. a) oraz rękawiczki jednorazowe i instrukcja obsługi w j.polskim (zgodnie w ppkt.h) powinny być opakowane w opakowanie zbiorcze np. w torebkę foliową ze struną.

 **k/ na etapie składania ofert powinna być załączona karta katalogowa lub inny**

 **dokument producenta urządzenia (narkotestu) , potwierdzająca**

 **zgodność parametrów oferowanego testu z zamieszczonym przez**

 **Zamawiającego opisem przedmiotu zamówienia.**

**II. WARUNKI DOSTAWY TOWARU :**

 a/ dostawa towaru nastąpi jednorazowo do magazynu Wydziału Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy – ul. Iławska 1

 b/ dostawa nastąpi w terminie nie późniejszym niż 10 dni od dnia wysłania Zamówienia drogą mailową do siedziby Wykonawcy

 2. Zakupiony towar będzie podlegał odbiorowi jakościowo-ilościowemu w całości. Odbiór nastąpi na podstawie protokołu przekazania- odbioru.

3. Zakupiony towar winien zostać dostarczony przez Wykonawcę na jego koszt i odpowiedzialność.

4.Miejsce dostawy: magazyn techniki policyjnej Wydziału Zaopatrzenia KWP w Bydgoszczy przy ul. Iławskiej 1.

5.Jeśli zostanie stwierdzone , że towar jest uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem winien zostać wymieniony w czasie nie dłuższym niż 7 dni od dnia stwierdzenia tegoż faktu

**III. WARUNKI ZAPŁATY:**

1. Po otrzymaniu od Zamawiającego podpisanego protokołu przekazania – odbioru , Wykonawca wystawi Fakturę VAT za dostawę , wskazując jako płatnika :

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy , 5- Bydgoszcz , ul. Powstańców Wlkp. , NIP 554-031-298-93, REGON 091362152.

2.Płatnośc nastąpi przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w ciągu 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego po sporządzeniu bez uwag protokołu przekazania – odbioru .

3. Kwota należności zawiera podatek VAT oraz wszelkie koszty towarzyszące.

4. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

**IV.POZOSTAŁE INFORMACJE:**

1. Pełna specyfikacja zamówienia, oraz warunki dostawy i płatności widoczne są na stronie postępowania w formie załącznika , a dostawca/wykonawca składając ofertę zgadza się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

2. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią załącznika i jego akceptacją. Poprzez akceptację Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

opr: asp. sztab. Hanna Pankowska-Okupniak

tel. kontaktowy : 52 588 15 89