FORMULARZ OFERTY

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO

ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.

81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14

Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców:

Nazwa (firma)/imię nazwisko……………………………………………………………………….……

Adres ………………………………………………………………………….…………………………………….

Adres do korespondencji ………………………………………………………………..….…………….

Nr telefonu/nr faksu …………………………………………………………………......…………..……

Nr NIP …………………………………… Nr REGON ………………..………………………………………

e-mail: ……………………………………………………………………………….………………………………

- Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na sukcesywne zakupy i dostawy otulin wraz z akcesoriami:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

wartość netto: ........................ zł

VAT: ....................................... zł

cena brutto: ........................... zł

| Lp. | INDEKS | NAZWA TOWARU/ASORTYMENTU | Przewidywana ilość jednostek miary | j. m. | Cena jedn. netto [zł]* (tj. za 1 jednostkę miary) | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT** [%] | Producent (nazwa)*** | Kraj pochodzenia*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 = kol. 4 x kol. 6 | kol. 8 | kol. 9 | kol. 10 |
| 1 | 10757 | AKCESORIA DO OTULIN - KLIPSY DO OTULIN Z PIANKI PE BEZ OSŁONY, OPAKOWANIE 100 SZT. | 5 | opak |  |  |  |  |  |
| 2 | 10758 | AKCESORIA DO OTULIN - KLIPSY DO OTULIN Z PIANKI PE BEZ OSŁONY, OPAKOWANIE 200 SZT. | 7 | opak |  |  |  |  |  |
| 3 | 10884 | AKCESORIA DO OTULIN - TAŚMA KLEJĄCA Z FOLII PCV DO OTULIN Z PIANKI PUR Z OSŁONĄ PCV, ROLKA, SZEROKOŚĆ 30 MM, DŁUGOŚĆ 33 M | 268 | szt |  |  |  |  |  |
| 4 | 11095 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 100 MM, FI 114,3 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L=1 M | 179 | szt |  |  |  |  |  |
| 5 | 11099 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 40 MM, FI 48,3 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 M | 74 | m |  |  |  |  |  |
| 6 | 11102 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 80 MM, FI 88,9 MM, GR. 30 MM. TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 M | 111 | m |  |  |  |  |  |
| 7 | 11104 | MATA Z WEŁNY MINERALNEJ NA FOLII ALU., ROLKA, GRUBOŚĆ 50 MM, OPAKOWANIE 5 M2, GĘSTOŚĆ OK. 36 KG/M3 | 1126 | m^2 |  |  |  |  |  |
| 8 | 11106 | WEŁNA MINERALNA BEZ FOLII, ZE SKALNEJ WEŁNY MINERALNEJ, Z JEDNOSTRONNĄ OKŁADZINĄ Z SIATKI GALWANICZNEJ, GR. 50 MM, DŁ. 5000 MM, SZER. 500 MM, OP. 5 M2., TEMP. DO 400 ST.C., NIEPALNA, 60 KG / M3 | 45 | m^2 |  |  |  |  |  |
| 9 | 11117 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 32 MM, FI 42,4 MM, GR. 10 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | 30 | szt |  |  |  |  |  |
| 10 | 11120 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 40 MM, FI 48,3 MM, GR. 10 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | 30 | szt |  |  |  |  |  |
| 11 | 11126 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 100 MM, FI 114,3 MM, GR. 25 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | 4 | szt |  |  |  |  |  |
| 12 | 11128 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 25 MM, FI 33,7 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | 4 | szt |  |  |  |  |  |
| 13 | 11130 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 40 MM, FI 48,3 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | 4 | szt |  |  |  |  |  |
| 14 | 11131 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 50 MM, FI 60,3 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | 10 | szt |  |  |  |  |  |
| 15 | 11132 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 65 MM, FI 76,1 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | 4 | szt |  |  |  |  |  |
| 16 | 11133 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 80 MM, FI 88,9 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | 4 | szt |  |  |  |  |  |
| 17 | 11136 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 25 MM, FI 33,7 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | 51 | szt |  |  |  |  |  |
| 18 | 11138 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 100 MM, FI 114,3 MM, GR. 25 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | 24 | szt |  |  |  |  |  |
| 19 | 11508 | AKCESORIA DO OTULIN - TAŚMA ALU. SAMOPRZYLEPNA DO ELASTYCZNEJ OTULINY Z WEŁNY MINERALNEJ Z OSŁONĄ ALU., ROLKA, SZEROKOŚĆ 5 CM, DŁUGOŚĆ 50 M | 6 | szt |  |  |  |  |  |
| 20 | 13012 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 15 MM, FI 21,3 MM, GR. 15 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | 14 | szt |  |  |  |  |  |
| 21 | 13322 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 125 MM, FI 133 MM, GR. 40 MM, TEMP. DO 135 ST. C. | 2 | szt |  |  |  |  |  |
| 22 | 13323 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 100 MM, FI 114,3 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C. | 2 | szt |  |  |  |  |  |
| 23 | 13324 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 200 MM, FI 219,1 MM, GR. 50 MM, TEMP. DO 135 ST. C. | 2 | szt |  |  |  |  |  |
| 24 | 13326 | AKCESORIA DO OTULIN - MANKIET ALU. DO ZAKOŃCZENIA IZOLACJI PUR, SZEROKOŚĆ MANKIETU 25 MM, DŁUGOŚĆ ROLKI 10 M | 2 | szt |  |  |  |  |  |
| 25 | 13327 | AKCESORIA DO OTULIN - MANKIET ALU. DO ZAKOŃCZENIA IZOLACJI PUR, SZEROKOŚĆ MANKIETU 30 MM, DŁUGOŚĆ ROLKI 10M | 26 | szt |  |  |  |  |  |
| 26 | 13557 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 65 MM, FI 76,1 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C. | 2 | szt |  |  |  |  |  |
| 27 | 13558 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 80 MM, FI 88,9 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C. | 2 | szt |  |  |  |  |  |
| 28 | 13843 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 50 MM, FI 60,3 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C. | 4 | szt |  |  |  |  |  |
| 29 | 14355 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 150 MM, FI 159 MM, GR. 45 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | 2 | szt |  |  |  |  |  |
| 30 | 15728 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 150 MM, FI 159 MM, GR. 40 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 M | 4 | szt |  |  |  |  |  |
| 31 | 15874 | AKCESORIA DO OTULIN - TAŚMA SAMOPRZYLEPNA DO OTULIN ELESTYCZNYCH Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWNĘTRZNYM Z FOLII ALUMINIOWEJ, ZBROJONA, ROLKA, SZEROKOŚĆ 50 MM, DŁUGOŚĆ 50 M | 55 | szt |  |  |  |  |  |
| 32 | 16016 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 50 MM, FI 60,3 MM, GR. 50 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 M | 2 | szt |  |  |  |  |  |
| 33 | 16017 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 65 MM, FI 76.1 MM, GR. 50 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 M | 2 | szt |  |  |  |  |  |
| 34 | 16018 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 80 MM, FI 88.9 MM, GR. 50 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 M | 4 | m |  |  |  |  |  |
| 35 | 16019 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 100 MM, FI 114,3 MM, GR. 50 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 M | 2 | szt |  |  |  |  |  |
| 36 | 162289 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 15 MM, FI 21,3 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 M | 2 | szt |  |  |  |  |  |
| 37 | 162290 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 125 MM, FI 133 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 M | 74 | szt |  |  |  |  |  |
| 38 | 162291 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 150 MM, FI 159 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 M | 67 | szt |  |  |  |  |  |
| 39 | 162292 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 200 MM, FI 219,1 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 M | 3 | m |  |  |  |  |  |
| 40 | 162298 | AKCESORIA DO OTULIN - MANKIET ALU. DO ZAKOŃCZENIA IZOLACJI PUR, SZEROKOŚĆ MANKIETU 40 MM, DŁUGOŚĆ ROLKI 10 M | 2 | szt |  |  |  |  |  |
| 41 | 162793 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 125 MM, FI 133 MM, GR. 40 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1M | 2 | szt |  |  |  |  |  |
| 42 | 162794 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 100 MM, FI 114,3 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | 5 | szt |  |  |  |  |  |
| 43 | 162900 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 100 MM, FI 114,3 MM, GR. 10 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | 2 | szt |  |  |  |  |  |
| 44 | 162995 | AKCESORIA DO OTULIN - STRZAŁKI KOLOROWE SAMOPRZYLEPNE, WYMIAR STRZAŁKI: 20 X 3 CM, 15 SZT. STRZAŁEK NA ARKUSZU, PAKOWANE PO 10 ARKUSZY, KOLORY: STCZERWONY, GRANATOWY, NIEBIESKI, RÓŻOWY, JASNY ORANŻ, ZIELONY | 16 | opak |  |  |  |  |  |
| 45 | 163265 | AKCESORIA DO OTULIN - TAŚMA ALU. ZBROJONA, ROLKA, SZEROKOŚĆ 5 CM, DŁUGOŚĆ 50 M | 67 | szt |  |  |  |  |  |
| 46 | 163803 | AKCESORIA DO OTULIN - TAŚMA PE ELEKTROIZOLACYJNA WZMOCNIONA TKANINĄ, ROLKA, SZEROKOŚĆ 45 MM, DŁUGOŚĆ 9 M, O DOBREJ PRZYCZEPNOŚCI, WODOODPORNA STOSOWANA DO ŁĄCZENIA I USZCZELNIANIA IZOLACJI TERMICZNYCH I PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH | 5 | szt |  |  |  |  |  |
| 47 | 163817 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 20 MM, FI 26,9 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | 235 | szt |  |  |  |  |  |
| 48 | 163818 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 32 MM, FI 42,4 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | 340 | szt |  |  |  |  |  |
| 49 | 163819 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 40 MM, FI 48,3 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | 308 | szt |  |  |  |  |  |
| 50 | 163820 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 50 MM, FI 60,3 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | 448 | szt |  |  |  |  |  |
| 51 | 163821 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 65 MM, FI 76,1 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | 179 | szt |  |  |  |  |  |
| 52 | 163822 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 25 MM, FI 33,7 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1M | 548 | szt |  |  |  |  |  |
| 53 | 164776 | AKCESORIA DO OTULIN - MANKIET ALU. DO ZAKOŃCZENIA IZOLACJI PUR, SZEROKOŚĆ MANKIETU 18 MM, DŁUGOŚĆ ROLKI 10 M | 295 | szt |  |  |  |  |  |
| 54 | 16675 | AKCESORIA DO OTULIN - TAŚMA KLEJĄCA Z FOLII PCV DO OTULIN Z PIANKI PUR Z OSŁONĄ PCV, ROLKA, SZEROKOŚĆ 50 MM, DŁUGOŚĆ 33 M | 77 | szt |  |  |  |  |  |
| 55 | 167490 | AKCESORIA DO OTULIN - FOLIA PCV SZARA DO OTULIN PUR, SZEROKOŚĆ 1 M, GRUBOŚĆ 1 MM | 25 | m |  |  |  |  |  |
| 56 | 168775 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWNĘTRZNYM ZE ZBROJONEJ FOLII ALUMINIOWEJ. DN 80 FI 88,9 GRUBOŚĆ SCIANKI 80 MM, TEMPERATURA DO 135 STOPNI L= 1 MB, NIEPALNA. | 6 | szt |  |  |  |  |  |
| 57 | 168882 | AKCESORIA DO OTULIN - MANKIET ALU. DO ZAKOŃCZENIA IZOLACJI PUR, SZEROKOŚĆ MANKIETU 50 MM, DŁUGOŚĆ ROLKI 10 M | 4 | szt |  |  |  |  |  |
| 58 | 170620 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU. DN 65 MM, FI 76.1 MM, GR. 70 MM . TEMP. DO 135 ST. C. . L=1 MB . NIEPALNE | 2 | szt |  |  |  |  |  |
| 59 | 170621 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 100 MM, FI 114,3 MM, GR. 100 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 | 2 | szt |  |  |  |  |  |
| 60 | 170787 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU. DN 20 MM, FI 26.9 MM, GR. 20 MM TEMP.DO 135 0 C L=1 M NIEPALNA | 2 | szt |  |  |  |  |  |
| 61 | 170789 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 25 MM, FI 33,7 MM, GR. 25 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 M | 32 | m |  |  |  |  |  |
| 62 | 170790 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 32 MM, FI 42,4 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 M | 53 | m |  |  |  |  |  |
| 63 | 170791 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 50 MM, FI 60,3 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 M | 191 | m |  |  |  |  |  |
| 64 | 170792 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 65 MM, FI 76,1 MM, GR. 40 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 M | 2 | m |  |  |  |  |  |
| 65 | 170793 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 200 MM, FI 219,1 MM, GR. 50 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 M | 6 | m |  |  |  |  |  |
| 66 | 170794 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 20 MM, FI 26,9 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | 26 | szt |  |  |  |  |  |
| 67 | 170795 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 25 MM, FI 33,7 MM, GR. 25 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | 4 | szt |  |  |  |  |  |
| 68 | 170796 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 32 MM, FI 42,4 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | 31 | szt |  |  |  |  |  |
| 69 | 170797 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 32 MM, FI 42,4 MM, GR. 25 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M ( | 2 | szt |  |  |  |  |  |
| 70 | 170798 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 40 MM, FI 48,3 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | 10 | szt |  |  |  |  |  |
| 71 | 170799 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 40 MM, FI 48,3 MM, GR. 25 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | 2 | szt |  |  |  |  |  |
| 72 | 1708 | MATA Z WEŁNY MINERALNEJ NA FOLII ALU., ROLKA, GRUBOŚĆ 100 MM, OPAKOWANIE 2,5 M2, GĘSTOŚĆ OK. 36 KG/M3 | 5 | m^2 |  |  |  |  |  |
| 73 | 170800 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 50 MM, FI 60,3 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | 28 | szt |  |  |  |  |  |
| 74 | 170801 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 50 MM, FI 60,3 MM, GR. 25 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | 2 | szt |  |  |  |  |  |
| 75 | 170802 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 65 MM, FI 76,1 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | 13 | szt |  |  |  |  |  |
| 76 | 170803 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 65 MM, FI 76,1 MM, GR. 25 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | 5 | szt |  |  |  |  |  |
| 77 | 170804 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 80 MM, FI 88,9 MM, GR. 25 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | 8 | szt |  |  |  |  |  |
| 78 | 170815 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 65 MM, FI 76,1 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 M | 206 | m |  |  |  |  |  |
| 79 | 170816 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 80 MM, FI 88,9 MM, GR. 40 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 M | 2 | m |  |  |  |  |  |
| 80 | 170817 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 50 MM, FI 60,3 MM, GR. 40 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 M | 2 | m |  |  |  |  |  |
| 81 | 170819 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 15 MM, FI 21,3 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | 2 | szt |  |  |  |  |  |
| 82 | 170820 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 80 MM, FI 88,9 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | 80 | szt |  |  |  |  |  |
| 83 | 170851 | AKCESORIA DO OTULIN - TAŚMA ALUMINIOWA GŁADKA, ROLKA, SZEROKOŚĆ 50 MM, DŁUGOŚĆ 100 M, COROPLAST 930 LUB RÓWNOWAŻNA | 2 | szt |  |  |  |  |  |
| 84 | 171624 | AKCESORIA DO OTULIN - TAŚMA IZOLACYJNA ALU. ZBROJONA, DO IZOLACJI Z WEŁNY MINERALNEJ, SZEROKOŚĆ 10 CM, DŁUGOŚĆ 48 M | 3 | szt |  |  |  |  |  |
| 85 | 172547 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 125 MM, FI 133 MM, GR. 40 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M | 20 | szt |  |  |  |  |  |
| 86 | 17236 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 250 MM, FI 273 MM, GR. 50 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M | 2 | szt |  |  |  |  |  |
| 87 | 172549 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 80 MM, FI 88,9 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 | 8 | szt |  |  |  |  |  |
| 88 | 172659 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 80 MM, FI 88,9 MM, GR. 80 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 M | 2 | m |  |  |  |  |  |
| 89 | 17306 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 60 MM, FI 64 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M | 2 | szt |  |  |  |  |  |
| 90 | 174123 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 32 MM, FI 42,4 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1,2 M | 10 | szt |  |  |  |  |  |
| 91 | 174124 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 40 MM, FI 48,3 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1,2 M | 6 | szt |  |  |  |  |  |
| 92 | 174328 | FOLIA ALUMINIOWA ZBROJONA DO IZOLACJI TERMICZNYCH, SZEROKOŚĆ 1 M, DŁUGOŚĆ 50 M | 1 | szt |  |  |  |  |  |
| 93 | 174487 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 20 MM, FI 28 MM, GR. 13 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | 24 | szt |  |  |  |  |  |
| 94 | 174488 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 25 MM, FI 35 MM, GR. 13 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | 26 | szt |  |  |  |  |  |
| 95 | 174510 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 100 MM, FI 108 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M | 56 | szt |  |  |  |  |  |
| 96 | 174511 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 25 MM, FI 33,7 MM, GR. 30 MM. TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 M | 23 | szt |  |  |  |  |  |
| 97 | 174512 | AKCESORIA DO OTULIN - TAŚMA SAMOPRZYLEPNA DO OTULIN PE BEZ OSŁONY, SZEROKOŚĆ 50 MM, DŁUGOŚĆ 25 M | 57 | szt |  |  |  |  |  |
| 98 | 174897 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 125 MM, FI 139 MM, GR. 50 MM, TEMP. DO 135 ST. C. | 2 | szt |  |  |  |  |  |
| 99 | 174913 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 20 MM, FI 28 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | 2 | szt |  |  |  |  |  |
| 100 | 175248 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 40 MM, FI 48,3 MM, GR. 40 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 M | 30 | m |  |  |  |  |  |
| 101 | 175815 | AKCESORIA DO OTULIN - MANSZETA ALU. (ROZETA) DO ZAKOŃCZENIA IZOLACJI, SZEROKOŚĆ 30 MM, DŁUGOŚĆ 10 M, KOLOR NIEBIESKI | 2 | szt |  |  |  |  |  |
| 102 | 175816 | AKCESORIA DO OTULIN - MANSZETA ALU. (ROZETA) DO ZAKOŃCZENIA IZOLACJI, SZEROKOŚĆ 30 MM, DŁUGOŚĆ 10 M, KOLOR CZERWONY | 2 | szt |  |  |  |  |  |
| 103 | 175819 | AKCESORIA DO OTULIN - TAŚMA IZOLACYJNA ALU., DO IZOLACJI Z WEŁNY MINERALNEJ, SZEROKOŚĆ 10 CM, DŁUGOŚĆ 100 M | 2 | szt |  |  |  |  |  |
| 104 | 175820 | MATA Z WEŁNY MINERALNEJ NA FOLII ALU., ROLKA, GRUBOŚĆ 20 MM, OPAKOWANIE 10 M2, GĘSTOŚĆ OK. 36 KG/M3 | 7 | szt |  |  |  |  |  |
| 105 | 176043 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 65 MM, FI 76,1 MM, GR. 13 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | 2 | szt |  |  |  |  |  |
| 106 | 176124 | MATA Z WEŁNY MINERALNEJ NA FOLII ALU., ROLKA, GRUBOŚĆ 30 MM, OPAKOWANIE 8 M2, GĘSTOŚĆ OK. 36 KG/M3 | 48 | m^2 |  |  |  |  |  |
| 107 | 176970 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 100 MM, FI 114,3 MM, GR. 25 MM, TEMP. DO 135 ST. C. | 4 | szt |  |  |  |  |  |
| 108 | 177580 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 125 MM, FI 139 MM, GR. 50 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | 2 | szt |  |  |  |  |  |
| 109 | 179892 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 65 MM, FI 78 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 135 ST. C. | 4 | szt |  |  |  |  |  |
| 110 | 179893 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 80 MM, FI 90 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 135 ST. C. | 6 | szt |  |  |  |  |  |
| 111 | 180154 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 150 MM, FI 168,3 MM, GR. 100 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M | 12 | szt |  |  |  |  |  |
| 112 | 180460 | AKCESORIA DO OTULIN - MANKIET ALU., CZERWONY, DO ZAKOŃCZENIA IZOLACJI PUR, SZEROKOŚĆ MANKIETU 30 MM, DŁUGOŚĆ ROLKI 10 M | 6 | szt |  |  |  |  |  |
| 113 | 180463 | AKCESORIA DO OTULIN - MANKIET ALU. NIEBIESKI, DO ZAKOŃCZENIA IZOLACJI PUR, SZEROKOŚĆ MANKIETU 30 MM, DŁUGOŚĆ ROLKI 10 M | 2 | szt |  |  |  |  |  |
| 114 | 181074 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 20 MM, FI 28 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M | 2 | szt |  |  |  |  |  |
| 115 | 181075 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 32 MM, FI 42,4 MM, GR. 40 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 MB | 38 | szt |  |  |  |  |  |
| 116 | 182255 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 50, FI 63 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | 36 | szt |  |  |  |  |  |
| 117 | 186353 | WEŁNA MINERALNA WYSOKOTEMPERATUROWA ROCKWOOL PROROX SL 950, GRUBOŚĆ 100 MM, ARKUSZE 1000 MM X 600 MM, 640 STC, GĘSTOŚĆ NOMINALNA 80KG/M3 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY | 12 | m^2 |  |  |  |  |  |
| 118 | 186412 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEW. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 200, FI 219, GR 100 MM, TEMP. DO 135 ST.C., NIEPALNA, L = 1 M | 10 | m |  |  |  |  |  |
| 119 | 186413 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DO TEMP. DO 135 ST.C., NA KOLANO DN 200 FI 219 GR 100 MM | 4 | kpl |  |  |  |  |  |
| 120 | Razem Wartość netto * (należy zsumować wartość netto wszystkich pozycji z kol. 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Razem Cena brutto * (poz. 120, kol. 7 + należny podatek VAT) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| * Wykonawca zobowiązany jest wskazać ceny jednostkowe netto we wszystkich pozycjach. Wykonawcy nie wolno modyfikować (zmieniać) treści Formularza cenowego (np. zmieniać nazwy towaru, ilości, jednostek miary, usuwać lub dodawać pozycji), ponieważ będzie służył on do porównania złożonych ofert, a także do późniejszego rozliczenia wykonanych dostaw (na etapie realizacji umowy). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ** Wykonawca zobowiązany jest wskazać stawkę podatku VAT (W przypadku braku wskazania, Zamawiający przyjmie stawkę podatu VAT 23 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** Wykonawca zobowiązany jest wskazać wymagane w formularzu dane, pod rygorem odrzucenia oferty. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Oświadczamy, iż spełniamy warunki dotyczące:

  - posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,

  - posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

  - zdolności technicznej lub zawodowej.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia (dalej: SWZ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania niniejszej oferty.

- Oświadczamy, iż niniejsza oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w SWZ.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w SWZ, czyli przez 30 dni od terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy załączonym do SWZ (załącznik nr 2) i przyjmujemy go bez zastrzeżeń.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w SWZ w pkt. 4.6.

- Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy, której wzór zawarty został w załączniku nr 2 do SWZ, w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym.

- Przyjmujemy termin płatności w ciągu 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Upoważniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia każdych aspektów naszej oferty.

- Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297 KK).

- Informacja w sprawie kategorii przedsiębiorstwa:

Wykonawca zakwalifikowany jest jako (proszę o postawienie znaku X przy właściwej kategorii przedsiębiorstwa):

| Mikroprzedsiębiorstwo |  |
| --- | --- |
| Małe przedsiębiorstwo |  |
| Średnie przedsiębiorstwo |  |
| Duże przedsiębiorstwo |  |

Kryteria, na podstawie których dane przedsiębiorstwo zakwalifikować możemy jako mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP), określa Załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Powyższa informacja ma wyłącznie charakter statystyczny.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. *

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

- Do oferty załączone zostały następujące oświadczenia i dokumenty:

- Pełnomocnictwo*,

- Odpis z właściwego rejestru,

- Wypełniony (w wersji edytowalnej) załącznik nr 3 do SWZ,

- Inne dokumenty:

…………………………………………………

.................................., dnia ........................

*niepotrzebne skreślić

Uwaga! Wypełniony Formularz Oferty należy opatrzyć

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (podpis elektroniczny) lub podpisać w sposób opisany w pkt. 8.2.1. SWZ.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (poprzez jego wykreślenie).

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.