ZAPYTANIE OFERTOWE

Skarb Państwa – 2.  Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu,                   ul. Obornicka 100-102 zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest usługa pn.:

„wykonanie remontu dwóch pomp w tłoczni ścieków AWALIFT ½ przy ul. Hallera 36/38 we Wrocławiu, poprzez wymianę wirników typ 3 OKR”.

/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości/liczby, parametry techniczne, inne istotne warunki zamówienia itp./

- Dane kontaktowe: poprzez e-mail je.harchala@ron.mil.pl, faks Kierownik SOI-1 tel. 261 652 320 (695 858 009 – 660 521 730), osoba kierunkowa ze strony zlecającego Grzegorz SKRĘTKOWICZ tel. 261 652 322  (519 721 912).

- Usługa będzie realizowana w m. Wrocław przy ul. gen. J.Hallera 36/38.

- Termin i miejsce realizacji  zamówienia: nie później niż do 30.11.2024r.

- Opis przedmiotu zamówienia (zakres czynności i prac do wykonania w ramach zadania):

- Remont dwóch Pomp tłoczni ścieków AWALIFT:

Dane urządzenia:

nr fabryczny 1160020 		typ tłoczni 1 / 2  	rodzaj czujnika AS

typ pomp STM 66 / 80- 195 	moc silnika 1.5 kW  	ilość obrotów 1500 / min

średnica wirnika 175 mm 	 typ wirnika 3 OKR

Zakres czynności wykonawcy:

- Demontaż 2 pomp w  tłoczni ścieków

- Naprawa pomp polegająca na wymianie wirnika typ 3 OKR średnicy 175  mm, wymianie ścianki ścieralnej dolnej i wykonaniu uszczelnienia dotyczy każdej z 2 szt. pomp

- Montaż 2 szt. pomp w tłoczni ścieków

- Uruchomienie tłoczni i sprawdzenie prawidłowości jej działania

Uwagi:

• termin realizacji prac do uzgodnienia z zamawiającym jednak nie później niż do 30.11.2024r.

• w kalkulacji proszę uwzględnić koszty dojazdu do Wrocławia ul. Hallera 36/38

W kalkulacji proszę uwzględnić wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotowego remontu (koszt dostarczenia części, itp.)

- Usługa może być realizowana tylko przez pracowników posiadających obywatelstwo polskie i stosowne zabezpieczenie w sprzęt techniczny.

- Wykonawca będzie zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji zdobytych podczas realizacji usługi.

- W przypadku podjęcia decyzji o możliwości realizacji wyżej wymienionej usługi prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym i załączeniu go  w postaci pliku  na platformie zakupowej  Open Nexus (zakładka złóż ofertę) w terminie do dnia 11.10.2024 godz. 10.00.

- Umowa z wykonawcą w postaci zatwierdzonego przez Zamawiającego                                     i potwierdzonego przez Wykonawcę zamówienia zostanie zawarta, po akceptacji najkorzystniejszej oferty spełniającej wymogi zapytania  pkt.4.

- Płatność za wykonane zamierzenie, w terminach podanych w formularzu ofertowym wykonawcy zgodnie z zamówieniem po dokonaniu odbioru robót, wykonaniu protokołu odbioru i wystawieniu prawidłowo sporządzonej faktury

- Wartość oferty na wykonanie musi obejmować wszystkie elementy zakresu robót jako komplet oraz wszelkie koszty związane z realizacją i wykonaniem prac towarzyszących. Proszę podać w formularzu ofertowym załącznik nr 1 cenę łączną obejmującą całkowity koszt usługi.

Do złożenia i wyceny oferty zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu realizacji usługi. Termin wizji lokalnej po zgłoszeniu na e-mail: je.harchala@ron.mil.pl lub telefon 261 652 322. Proszę podać  imię, nazwisko i numeru dowodu osobistego oraz adres kontaktowy na który zostanie przesłany termin wizji lokalnej.

Grzegorz SKRĘĘTKOWICZ

.............................................................

(data i podpis osoby prowadzącej sprawę)

UWAGA:

- Wiadomości z zapytania ofertowego mają charakter informacyjny.

- Rozpoznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego.

- Zaznaczamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty                                     w przypadku przekroczenia szacowanych przez Zamawiającego środków.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy zawierający klauzulę informacyjną dot. RODO

Załącznik nr 2 –Wykaz osób uprawnionych do wejścia na teren obiektu - wzór

Załącznik nr 3 –Protokół odbioru – wzór

Załącznik nr 5 – Umowa na usługę wzór