|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Szczecin, dnia 09 czerwca 2022r**

**ZP/220/43/22**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: ” Dostawa jednorazowych klipsów naczyniowych wraz z dzierżawą klipsownic wielorazowych”**

**Wyjaśnienia 1**

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 135 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24 Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Wykonawca I**

PYTANIA I WNIOSKI DO SWZ

1. Czy w zadaniu 1.2 poz. 3 Zamawiający dopuści klipsownice laparoskopowe o dł roboczej 33 cm (parametry wymagane 27-32cm)

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

1. Czy w zadaniu nr 1.2: poz. 5 Zamawiający dopuści klipsownice laparoskopowe o dł roboczej 33 cm (parametry wymagane 27-32cm) o kątach ustawienia szczęk względem osi długiej ok 10 stopni - (wymagane o kątach ustawienia szczęk względem osi długiej 20 stopni - 35 stopni dla klipsownic L zostały wycofane z produkcji i nie są obecnie dostępne,)

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

1. Czy w zadaniu Zadanie nr 1.2: poz. 7 i 9 Zamawiający dopuści klipsownice laparoskopowe nierozbieralne z kanałem płuczącym który umożliwia przygotowanie klipsownic do sterylizacji bez konieczności demontażu klipsownicy .Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

1. Czy w zadaniu 1.1 poz. 4 Klipsy tytanowe duże L Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania klipsów pakowanych tylko po 6 szt. ,Zamawiający wymagał również zaoferowania klipsów tytanowych w rozmiarze L pakowanych po 4 szt. lecz obecnie są one niedostępne.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

Dotyczy wzoru umowy

Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy prawo zamówień publicznych. Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znaczącym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy przetargowej. Oferent, który wygrał przetarg, w celu realizacji umowy przetargowej może być bowiem zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty przetargowej. W efekcie, wykonawca przetargu może finansowo nie podołać tej sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z umowy przetargowej, z niekorzyścią dla Zamawiającego.

W świetle powyższego dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art. 439 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie służyło nie tylko obronie wykonawcy przetargu przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes Zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową przetargową.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany umowy.**

***Z poważaniem***

***Dyrektor SPSK-2***

***/podpis w oryginale/***

***Sprawę prowadzi:***

***Przemysław Frączek***

***Tel. 91 466 1087***