{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Pakiet 1","Pakiet 2","Pakiet 3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pakiet 1","index":0,"n_rows":12,"n_cols":10,"rows_kept":12,"merged":[[0,5,0,9],[7,1,7,4],[9,4,9,5],[10,4,10,5],[11,4,11,5]]}
[null,"Pakiet 1",{"$nulls":3},"Załacznik nr 1a "]
[]
[null,"Nazwa artykułu ","Jm","Ilość","netto","VAT","brutto ","Wartość netto","Wartość brutto ","Nr katalogowy/Producent sprzętu"]
["1.","Sterylne cewniki do odsysaniaw systemie zamkniętym do użytku na 72 godziny bez wymiany cewnika z 12 fiolkami 15ml  soli fizjologicznej (końcówka fiolki kompatybilna z portem cewnika do płukania) rozmiar Ch14 lub Ch 16 Intubacyjny długość 54cm ze sterylnym, podwójnie obrotowym łącznikiem kolankowym od strony pacjenta i obwodu oddechowego z samozamykającą się zastawką komory płuczącej oddzielającą samoistnie cewnik od pacjenta z portem MDI. Cewniki sterylizowane radiacyjnie","szt","350"]
["2.","Sterylne cewniki do odsysaniaw systemie zamkniętym do użytku na 72 godziny bez wymiany cewnika z 12 fiolkami 15ml  soli fizjologicznej (końcówka fiolki kompatybilna z portem cewnika do płukania) rozmiar Ch14 lub Ch 16 Tracheostomijny długość 30,5cm ze sterylnym, podwójnie obrotowym łącznikiem kolankowym od strony pacjenta i obwodu oddechowego z samozamykającą się zastawką komory płuczącej oddzielającą samoistnie cewnik od pacjenta z portem MDI. Cewniki sterylizowane radiacyjnie","szt","200"]
["3.","Zestaw łączników niesterylnych do drenów współpracujących z cewnikami do odsysania w systemie zamkniętym, składający się z łącznika Y (w jednej płaszczyźnie) o konstrukcji: jeden koniec żeński (lejek), dwa końce męskie, oraz łącznika prostego z wbudowaną zastawką ssącą z bezkontaktową kontrolą ssania (kompatybilne z cewnikami). Zestaw łączników umożliwiający rozgałęzienie drenów na ssaku. Rozdwojenie drenów umożliwiające odsysanie w systemie zamkniętym i toaletę jamy ustnej i nosowej bez przelączania (rozłączana) drenu. Oba elementy pakowane razem w jedno opakowanie. Zastawka ssąca posiada automatyczne zamknięcie uniemożliwiające pozostawienie otwartego ssania.","szt","500"]
[{"$nulls":7},{"$f":"SUM(H4:H6)","v":0},{"$f":"SUM(I4:I6)","v":0}]
[]
[]
[null,"Wartość netto : "]
[null,"Wartość brutto : "]
[null,"Warunki płatności (podać w dniach) 60"]

{"sheet":"Pakiet 2","index":1,"n_rows":14,"n_cols":10,"rows_kept":14,"merged":[[0,4,0,9],[7,1,7,4],[11,4,11,5],[12,4,12,5],[13,4,13,5]]}
[null,"Pakiet nr 2",null,null,"Załącznik nr 1a"]
[]
["Lp","Nazwa artykułu ","Jm","Ilość","Cena jed. ","Stawka","Cena jed. ",null,"Wartość","Nr katalogowy/"]
[{"$nulls":4},"netto","VAT","brutto ","Wartość netto","brutto           ","Producent sprzętu"]
["1.","Zestaw infuzyjny do pomp objętościowych Volumat Agilia: standardowy zestaw infuzyjny, filtr 15um, obrotowy łącznik luer lock, zatyczka na końcu linii","szt",120]
["2.","Dren do popmy Agilia wolny od PCV, DEHP, ftalanów do podawania leków niekompatybilnych z PCV (leki onkologiczne) dren o długości 285cm, filtr 15um, port bezigłowy w linii. ","szt ",25]
[{"$nulls":7},{"$f":"SUM(H5:H6)","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"SUM(I5:I6)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[]
[]
[]
[null,"Wartość netto : "]
[null,"Wartość brutto :"]
[null,"Warunki płatności (podać w dniach) 60 dni"]

{"sheet":"Pakiet 3","index":2,"n_rows":14,"n_cols":10,"rows_kept":14,"merged":[[0,4,0,9],[7,1,7,4],[11,4,11,5],[12,4,12,5],[13,4,13,5]]}
[null,"Pakiet nr 3",null,null,"Załącznik nr 1a"]
[]
["Lp","Nazwa artykułu ","Jm","Ilość","Cena jed. ","Stawka","Cena jed. ",null,"Wartość","Nr katalogowy/"]
[{"$nulls":4},"netto","VAT","brutto ","Wartość netto","brutto           ","Producent sprzętu"]
["1.","Elektroda bipolarna, 90 stopni, długość części roboczej 130mm, okrągła, lita płytka elektrody czynnej z otworem ssania, dodatkowo wyposażona w trzy wypustki zwiększające stabilność tworzonej plazmy. Możliwość skrawania tkanek brzegiem płytki elektrody czynnej. Elektroda wyposażona w czujnik pomiaru  temperatury rzeczywistej oraz w trzy przełączniki: żółty (ablacja), niebieski z wypustką ( koagulacja) oraz szary ( zmiany poziomu ablacji)","szt",50]
["2.","Ostrze wielorazowe, kostne, do rękojeści shavera ERGO, do wyboru podłużne o średnicy 4,2mm lub okrągłe o średnicy 3,5mm - 5,5mm","szt ",10]
[{"$nulls":7},{"$f":"SUM(H5:H6)","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"SUM(I5:I6)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[]
[]
[]
[null,"Wartość netto : "]
[null,"Wartość brutto :"]
[null,"Warunki płatności (podać w dniach) 60 dni"]