## Pakiet 1
| Pakiet 1 |  |  |  | Załacznik nr 1a
| Nazwa artykułu | Jm | Ilość | netto | VAT | brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy/Producent sprzętu
1. | Sterylne cewniki do odsysaniaw systemie zamkniętym do użytku na 72 godziny bez wymiany cewnika z 12 fiolkami 15ml soli fizjologicznej (końcówka fiolki kompatybilna z portem cewnika do płukania) rozmiar Ch14 lub Ch 16 Intubacyjny długość 54cm ze sterylnym, podwójnie obrotowym łącznikiem kolankowym od strony pacjenta i obwodu oddechowego z samozamykającą się zastawką komory płuczącej oddzielającą samoistnie cewnik od pacjenta z portem MDI. Cewniki sterylizowane radiacyjnie | szt | 350
2. | Sterylne cewniki do odsysaniaw systemie zamkniętym do użytku na 72 godziny bez wymiany cewnika z 12 fiolkami 15ml soli fizjologicznej (końcówka fiolki kompatybilna z portem cewnika do płukania) rozmiar Ch14 lub Ch 16 Tracheostomijny długość 30,5cm ze sterylnym, podwójnie obrotowym łącznikiem kolankowym od strony pacjenta i obwodu oddechowego z samozamykającą się zastawką komory płuczącej oddzielającą samoistnie cewnik od pacjenta z portem MDI. Cewniki sterylizowane radiacyjnie | szt | 200
3. | Zestaw łączników niesterylnych do drenów współpracujących z cewnikami do odsysania w systemie zamkniętym, składający się z łącznika Y (w jednej płaszczyźnie) o konstrukcji: jeden koniec żeński (lejek), dwa końce męskie, oraz łącznika prostego z wbudowaną zastawką ssącą z bezkontaktową kontrolą ssania (kompatybilne z cewnikami). Zestaw łączników umożliwiający rozgałęzienie drenów na ssaku. Rozdwojenie drenów umożliwiające odsysanie w systemie zamkniętym i toaletę jamy ustnej i nosowej bez przelączania (rozłączana) drenu. Oba elementy pakowane razem w jedno opakowanie. Zastawka ssąca posiada automatyczne zamknięcie uniemożliwiające pozostawienie otwartego ssania. | szt | 500
[7 empty] | 0 | 0
Wartość netto :
Wartość brutto :
Warunki płatności (podać w dniach) 60

## Pakiet 2
| Pakiet nr 2 |  |  | Załącznik nr 1a
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena jed. | Stawka | Cena jed. |  | Wartość | Nr katalogowy/
|  |  |  | netto | VAT | brutto | Wartość netto | brutto | Producent sprzętu
1. | Zestaw infuzyjny do pomp objętościowych Volumat Agilia: standardowy zestaw infuzyjny, filtr 15um, obrotowy łącznik luer lock, zatyczka na końcu linii | szt | 120
2. | Dren do popmy Agilia wolny od PCV, DEHP, ftalanów do podawania leków niekompatybilnych z PCV (leki onkologiczne) dren o długości 285cm, filtr 15um, port bezigłowy w linii. | szt | 25
[7 empty] | 0 | 0
Wartość netto :
Wartość brutto :
Warunki płatności (podać w dniach) 60 dni

## Pakiet 3
| Pakiet nr 3 |  |  | Załącznik nr 1a
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena jed. | Stawka | Cena jed. |  | Wartość | Nr katalogowy/
|  |  |  | netto | VAT | brutto | Wartość netto | brutto | Producent sprzętu
1. | Elektroda bipolarna, 90 stopni, długość części roboczej 130mm, okrągła, lita płytka elektrody czynnej z otworem ssania, dodatkowo wyposażona w trzy wypustki zwiększające stabilność tworzonej plazmy. Możliwość skrawania tkanek brzegiem płytki elektrody czynnej. Elektroda wyposażona w czujnik pomiaru temperatury rzeczywistej oraz w trzy przełączniki: żółty (ablacja), niebieski z wypustką ( koagulacja) oraz szary ( zmiany poziomu ablacji) | szt | 50
2. | Ostrze wielorazowe, kostne, do rękojeści shavera ERGO, do wyboru podłużne o średnicy 4,2mm lub okrągłe o średnicy 3,5mm - 5,5mm | szt | 10
[7 empty] | 0 | 0
Wartość netto :
Wartość brutto :
Warunki płatności (podać w dniach) 60 dni