­Dopiewo, dnia 22.03.2023r.

**ROA.271.4.2023**

**Do wszystkich uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Drwęsa – budowa ul. Akacjowej wraz z oświetleniem.

Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 Pzp, przekazujemy poniższe wyjaśnienia.

**Pytanie nr 1.** Czy Kabel SN 15 jest do przebudowania?

**Odpowiedź:** W ramach zamówienia należy przewidzieć przebudowę SN 15.

**Pytanie nr 2.** Jaki kabel do oświetlenia? W przedmiarze jest 4x25 w projekcie 4x35?

**Odpowiedź:** W ramach budowy oświetlenia drogowego należy wykonać kabel 4x35mm.

**Pytanie nr 3.** W nawiązaniu do wyjaśnień z dnia 16 marca 2023 r. prosimy o jednoznaczne określenie czy zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 6 opłata w kwocie 139.455, 00 zł wynikająca z decyzji o pozwoleniu na wycinkę nr WŚ.613.16.53.2022.XXXI ma zostać uwzględniona w ofercie wykonawcy. Z decyzji wynika, że w przypadku wykonania nasadzeń zastępczych zawieszona na okres 3 lat opłata zostanie umorzona. Nasadzenia zastępcze zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 nie leżą po stronie wykonawcy przedmiotowego zadania. Ma je wykonać Gmina Dopiewo. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Gmina dokona nasadzeń w terminach wynikających z decyzji i tym samym opłata zostanie umorzona.

**Odpowiedź:** Gmina Dopiewo potwierdza, że dokona nasadzeń zastępczych w terminie wynikającym z decyzji WŚ.613.16.53.2022.XXXI, tak więc opłaty z tytułu niewykonania nasadzeń nie należy uwzględniać w ofercie.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi Zamawiający działając zgodnie z art.286 ust. 1 i 3 Pzp, przedłuża:

- termin składania ofert do 27.03.2023. do godz. 11.00

- termin otwarcia ofert 27.03.2023 godz. 11.30

- termin związania ofertą do 25.04.2023r.