**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

### PAKIET NR 1 - Ostrza do shaevera, kleszczyki do zabiegów artroskopowych.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Asortyment** | **Jedn. miary** | **Przewidy-wana ilość** | **Cena netto za jedn. miary w złotych** | **Wartość netto ogółem w złotych**  **(kol.4 x kol.5)** | **Stawka VAT (%)** | **Cena brutto za jedn. miary w złotych** | **Wartość brutto ogółem w złotych**  **(kol.4 x kol.8)** | **Producent i numer katalogowy** |
| **kol.1** | **kol. 2** | **kol. 3** | **kol. 4** | **kol. 5** | **kol. 6** | **kol. 7** | **kol. 8** | **kol. 9** | **kol. 10** |
| 1. | Ostrza do shaevera Formuła (noże szybkoobrotowe) proste oraz zagięte. Krawędź tnąca ząbkowana lub gładka agresywna umieszczona na obwodzie lub z przodu (typu Tomcat, Resector, Subchondral, Dryl, Agresiv Plus, Pear Bur 8 flute): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ø 3,5 Tomcat | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Resector | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Agresiv plus | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| ø 4,0 Tomcat | szt. | 140 |  |  |  |  |  |  |
| Resector | szt. | 140 |  |  |  |  |  |  |
| Agresiv plus | szt. | 140 |  |  |  |  |  |  |
| Subchondral dryl | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Barrel burs 6; 12 flute | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| ø 5,0 Tomcat | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Agresiv plus | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kleszczyki do zabiegów artroskopii i przeszczepu więzadła krzyżowego przedniego w zakresie 3,4-3,5 mm, nierozbieralne: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -w lewo, w prawo, na wprost, półksiężycowate chwytak, na wprost z niskim profilem | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| - haczyk artroskopowy z regulowaną długością | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kaniula do artroskopii kolana Ǿ 5,8 mm z 2 zaworami bocznymi | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem w złotych: | | | | |  |  |  |  |  |

**Wymagania: Zamawiający w ramach oferty wymaga użyczenia na czas trwania umowy shawera Formuła kompatybilnego z posiadaną konsolą TPS firmy Stryker – 1szt.**

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**

**Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**PAKIET NR 2 - Ostrza do piły Acculan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Asortyment** | **Jedn. miary** | **Przewidywana ilość** | **Cena netto za jedn. miary w złotych** | **Wartość netto ogółem w złotych**  **(kol.4 x kol.5)** | **Stawka VAT (%)** | **Cena brutto za jedn. miary w złotych** | **Wartość brutto ogółem w złotych**  **(kol.4 x kol.8)** | **Producent i numer katalogowy** |
| **kol.1** | **kol. 2** | **kol. 3** | **kol. 4** | **kol. 5** | **kol. 6** | **kol. 7** | **kol. 8** | **kol. 9** | **kol. 10** |
| 1. | Ostrza do piły Acculan firmy Aesculap  - 25mmx0,5mmx0,5mmx0,5mm  - 35mmx10mmx0,5mmx0,8mm  - 65mmx20mmx0,9mm  - 90mmx19mmx0,89mm  - 90mmx19mmx1,37mm  - 90mmx25mmx1,47mm  - 90mmx13mmx1,27mm | szt. | 10  10  10  10  10  10  10 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem w złotych: | | | | |  |  |  |  |  |

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**

**Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF*.***

**PAKIET NR 3 - System do osteotomii kości piszczelowej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Asortyment** | **Jedn. miary** | **Przewidywana ilość** | **Cena netto za jedn. miary w złotych** | **Wartość netto ogółem w złotych**  **(kol.4 x kol.5)** | **Stawka VAT (%)** | **Cena brutto za jedn. miary w złotych** | **Wartość brutto ogółem w złotych**  **(kol.4 x kol.8)** | **Producent i numer katalogowy** |
| **kol.1** | **kol. 2** | **kol. 3** | **kol. 4** | **kol. 5** | **kol. 6** | **kol. 7** | **kol. 8** | **kol. 9** | **kol. 10** |
| 1. | System do osteotomii kości piszczelowej, płyta rozmiar 1 korekcja do 16 stopni (max 6 śrub) długość płyty 61,6 mm. Płyta rozmiar 2 korekcja powyżej 16 stopni (max 8 śrub) długość płyty 77,4 mm. W części bliższej jeden otwór poliaksjalny. Płyty lewe i prawe rozróżniane kolorami, pakowane sterylnie | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płyta do osteotomii kości piszczelowej z możliwością jednoczesnej rekonstrukcji Acl, dwa otwory polisksjalne, płyty lewe i prawe rozróżnione kolorami, pakowane sterylnie | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Śruby 4,5 mm o długościach od 30 mm do 75 mm z przeskokiem co 5 mm, pakowane sterylnie | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Płyta ze stopu tytanu (wolnego od niklu), oddzielnie dedykowana do osteotomii kości udowej lewej i kości prawej (różniąca się kolorem anodyzacji). Do zastosowania na przyśrodkowej lub bocznej części kości udowej odpowiednio do zamykającej i otwierającej osteotomii. Anatomiczny asymetryczny implant. Śruby samogwintujące o średnicy 4.5 mm dostępne w długościach od 30 do 90 mm ze skokiem co 5 mm. Jeden otwór pod śrubę wieloosiową, dwa otwory pod śruby typu offset. Płyta do osteotomii zamykającej z otworem kompresyjnym  Płyta przyśrodkowa zamykająca  Płyta boczna otwierająca | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem w złotych: | | | | |  |  |  |  |  |

**Wymagania: Zamawiający w ramach oferty wymaga użyczenia, na czas trwania umowy instrumentarium mającego zastosowanie**

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**

**Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**PAKIET NR 4 - Spacery**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Asortyment** | **Jedn. miary** | **Przewidywana ilość** | **Cena netto za jedn. miary w złotych** | **Wartość netto ogółem w złotych**  **(kol.4 x kol.5)** | **Stawka VAT (%)** | **Cena brutto za jedn. miary w złotych** | **Wartość brutto ogółem w złotych**  **(kol.4 x kol.8)** | **Producent i numer katalogowy** |
| **kol.1** | **kol. 2** | **kol. 3** | **kol. 4** | **kol. 5** | **kol. 6** | **kol. 7** | **kol. 8** | **kol. 9** | **kol. 10** |
| 1. | Spacer biodrowy – przygotowany fabrycznie w 6 rozmiarach i z 2 antybiotykami gentomycyną i wankomycyną | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Spacer kolanowy – przygotowany fabrycznie w 6 rozmiarach i z 2 antybiotykami gentamycyną i wankomycyną | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Cement rewizyjny do spacerów z gentamycyną i wankomycyną 40 g | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem w złotych: | | | | |  |  |  |  |  |

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**

**Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**PAKIET NR 5 - Elementy protezy bezcementowej stawu biodrowego typu short steam**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Asortyment** | **Jedn. miary** | **Przewidywana ilość** | **Cena netto za jedn. miary w złotych** | **Wartość netto ogółem w złotych**  **(kol.4 x kol.5)** | **Stawka VAT (%)** | **Cena brutto za jedn. miary w złotych** | **Wartość brutto ogółem w złotych**  **(kol.4 x kol.8)** | **Producent i numer katalogowy** |
| **kol.1** | **kol. 2** | **kol. 3** | **kol. 4** | **kol. 5** | **kol. 6** | **kol. 7** | **kol. 8** | **kol. 9** | **kol. 10** |
| 1. | Wkładka metalowa dwumobilna pod głowy polietylenowe 40 i 42 mm | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| a | Ruchoma głowa Pe o średnicy zewnętrznej 40 mm 42 mm pod głowy 28 mm. Kompatybilna z wkładka metalowa | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem w złotych: | | | | |  |  |  |  |  |

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**

**Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

**PAKIET NR 6 – Elementy protezy bezcementowej stawu biodrowego pierwotnej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Asortyment** | **Jedn. miary** | **Przewidywana ilość** | **Cena netto za jedn. miary w złotych** | **Wartość netto ogółem w złotych**  **(kol.4 x kol.5)** | **Stawka VAT (%)** | **Cena brutto za jedn. miary w złotych** | **Wartość brutto ogółem w złotych**  **(kol.4 x kol.8)** | **Producent i numer katalogowy** |
| **kol.1** | **kol. 2** | **kol. 3** | **kol. 4** | **kol. 5** | **kol. 6** | **kol. 7** | **kol. 8** | **kol. 9** | **kol. 10** |
| 1. | Głowa ceramiczna o średnicy 28mm, 32mm, 36mm, każda w przynajmniej 3 rozmiarach długości szyjki w celu zwiększenia zakresu ruchu, średnica zewnętrzna głowy ceramicznej wzrastająca wraz ze wzrostem panewki. | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem w złotych: | | | | |  |  |  |  |  |

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**

**Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**