1. **Dane oferenta:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa wykonawcy: |  | Reprezentowany przez (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji/podpisywania umowy): |  |
| Adres siedziby: |  |  |  |
| REGON: |  | NIP: |  |
| Nr telefonu/ fax: |  | Adres e-mail: |  |

1. **Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu wykonania usługi przez Wykonawcę**

Szczegółowe wymagania wobec Wykonawcy zawarte są we wzorze umowy wraz z załącznikami do niej.

Wykonawca załączając do oferty wymagany wzór umowy zobowiązuje się do przyjęcia jej wszystkich warunków, w szczególności w zakresie zakresu i terminów wykonania.

1. **Formularz cenowy:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Producent | Model wagi | Klasa wagi | Sumaryczna liczba sztuk wag użytkowanych (wg Załącznika nr 1) | Cena netto oferowanej usługi legalizacji [zł] | Wartość netto oferowanej usługi legalizacji [zł] | VAT [%] | Wartość brutto oferowanej usług legalizacji [zł] |
| 1 | AXIS | AG1000 | II | 1 |   |   |   |   |
| 2 | FAWAG SA | TP-200/1 WTL II AW | III | 1 |   |   |   |   |
| 3 | MARSDEN | BFA 220P | III | 2 |   |   |   |   |
| 4 | MENSOR | WE150P3M | III | 8 |   |   |   |   |
| 5 | METRO LIFLINE | WP30 | III | 2 |   |   |   |   |
| 6 | RADWAG | WPT 60/150 OW | III | 24 |   |   |   |   |
| 7 | RADWAG | WPT 100/200 OW | III | 12 |   |   |   |   |
| 8 | RADWAG | WPT 150.0 | III | 11 |   |   |   |   |
| 9 | RADWAG | WPT 15DC | III | 11 |   |   |   |   |
| 10 | RADWAG | WPT 150.OC | III | 9 |   |   |   |   |
| 11 | RADWAG | **PS 4500/C/2\*** | **II** | **2** |   |   |   |   |
| 12 | RADWAG | **WXD 200/2000\*** | **II** | **1** |   |   |   |   |
| 13 | RADWAG | WPT 06C | III | 1 |   |   |   |   |
| 14 | RADWAG | WDE 250 R/C | II | 1 |   |   |   |   |
| 15 | RADWAG | **PS 210/C/2\*** | **II** | **1** |   |   |   |   |
| 16 | RADWAG | **WLC 60/C2/R\*** | **II** | **1** |   |   |   |   |
| 17 | RADWAG | **WLC 6/A2/C/2\*** | **II** | **1** |   |   |   |   |
| 18 | RADWAG | WPS 2100/C | II | 1 |   |   |   |   |
| 19 | RADWAG | AS 220.3Y | I | 2 |   |   |   |   |
| 20 | RADWAG | PS200/2000R2 | II | 1 |   |   |   |   |
| 21 | RADWAG | WPS 300/C | II | 1 |   |   |   |   |
| 22 | RADWAG | WPT1/C | III | 1 |   |   |   |   |
| 23 | RADWAG | WPT 6/15D | III | 7 |   |   |   |   |
| 24 | RADWAG | 10/20.D-3 | III | 6 |   |   |   |   |
| 25 | RADWAG | C315.100/200.OW-3 | III | 1 |  |  |  |  |
| 26 | KERN | MPE250K100HM | III | 2 |  |  |  |  |
| 27 | SARTORIUS | BP221S | I | 1 |   |   |   |   |
| 28 | SARTORIUS | ED224S-0CE | I | 1 |   |   |   |   |
| 29 | TANITA CORPORATION | BC-420 MA | III | 1 |   |   |   |   |
| 30 | TECHMA ROBOT | WA 33 | I | 1 |   |   |   |   |
| **RAZEM WAG:** | **115 sztuk** |  **Razem** **netto:** |  | **Razem brutto:** |  |

**\*w zaoferowanej cenie netto uwzględnić koszty wzorcowania, o którym mowa w załączniku nr 1 do umowy.**

Stawka za roboczogodzinę : ………………zł netto, VAT: 8%, ……………………………… zł brutto

Data związania ofertą, nie krótsza niż 3 tygodnie od daty otwarcia oferty, tj. do dnia: ……………………..………….……….

…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..

(miejscowość, data, czytelny podpis upoważnionego Przedstawiciela Oferenta)