Bydgoszcz,26.11.2024r.

**UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO**

**W BYDGOSZCZY**

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

www.ukw.edu.pl

**Dotyczy postępowania nr: UKW/DZP-281-ZO-92/2024**

**Odpowiedzi na pytania Wykonawcy**

Zamawiający przekazuje treść pytania i odpowiedzi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:

***Dostawa sprzętu optycznego, pomiarowego i laboratoryjnego na potrzeby UKW***

Pytanie nr 1 dot. Pakiet nr 3 Czy z uwagi na pełny zestaw wymaganych obiektywów (PlanAchromat 4x, PlanAchromat10x, PlanAchromat 40x, opcjona dokupienia PlanAchromat 100x) Zamawiający dopuszcza tylko jedno, standardowe, powiększenie okularów: 10x?

Odpowiedź: Tak zgadzamy się na jedno powiększenie okularu (10x), ale w związku z tym oczekujemy obiektywu (100 x) .

***p.o. Kanclerza UKW***

***mgr Aniela Bekier-Jasińska***