

Nr pisma: Z/DZP/163/2023 Warszawa, dnia 18.09.2023 r.

**Zamawiający:**

**Samodzielny Wojewódzki Zespół**

**Publicznych Zakładów Psychiatrycznej**

**Opieki Zdrowotnej w Warszawie**

**ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa**

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW**

**- ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pt.: „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia dla Szpitala Nowowiejskiego w ramach realizacji zadania polegającego na zwiększeniu dostępności i poprawie jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu”, nr postępowania: 13/DZP/2023**

 Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) - dalej: ustawa lub PZP, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy PZP, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1**

Część 2 Medyczna - Reduktor tlenu

1. Czy w związku z likwidacją firmy FARUM, która jest producentem opisanego reduktora tlenu

Zamawiający dopuści poniższe rozwiązanie ?

Firma FARUM nie produkuje oraz nie posiada stanów magazynowych oraz nie zapewnia

gwarancji na zakupione sprzęty. Jednocześnie firma nie posiada już aktualnych certyfikatów

co wymagane jest przez Państwa jako załącznik do oferty.

Nasza propozycja:

Reduktor do tlenu medycznego z nawilżaczem, pojemnik jednorazowy.

Medireg II GCE Healthcare to reduktor wysokiego ciśnienia z szybkozłączem, który

umożliwia połączenie urządzenia medycznego wymagającego dużego przepływu gazu.

• Reduktor ze stałym przepływem

• Obrotowy manometr, który umożliwia wygodny odczyt wskazań

• Ergonomiczny i opływowy kształt

• Łatwe czyszczenie powierzchni

• Kompaktowy i przyjazny dla użytkownika

Przepływ 0 – 15 l/min

****

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ww. reduktor do tlenu medycznego z nawilżaczem, pojemnik jednorazowy.

Reduktor wysokiego ciśnienia z szybkozłączem, który

umożliwia połączenie urządzenia medycznego wymagającego dużego przepływu gazu.

• Reduktor ze stałym przepływem

• Obrotowy manometr, który umożliwia wygodny odczyt wskazań

• Ergonomiczny i opływowy kształt

• Łatwe czyszczenie powierzchni

• Kompaktowy i przyjazny dla użytkownika

Przepływ 0 – 15 l/min

**Patrz zmieniony Załącznik nr 2 do SWZ w poz. 6 w zakresie Części nr 2.**

**Zamawiający ponadto informuje, iż zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, dokonuje zmiany terminu składania ofert oraz wprowadza zmiany w przedmiotowym postępowaniu w sposób następujący:**

**ROZDZIAŁ XVIII SWZ Sposób oraz termin składania ofert:**

**Pkt 1**

JEST:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/816300> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 19.09.2023 r. do godziny 09:30** .

**ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA:**

**1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/816300 w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 21.09.2023 r. do godziny 09:30 .**

**ROZDZIAŁ XIX SWZ Otwarcie ofert:**

**Pkt 1**

JEST:

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. **19.09.2023 r. po godzinie 09:45.**

**ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA:**

**1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. 21.09.2023 r. po godzinie 09:45.**

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w poniższym zakresie, tj.:

**ROZDZIAŁ XVII SWZ Termin związania ofertą:**

**Pkt. 1**

JEST:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. **do dnia 18.10.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA:**

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni, tj. do dnia 20.10.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający ponadto zamieszcza tekst jednolity załącznika nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo - cenowy (opis przedmiotu zamówienia) w zakresie Części nr 2.

*Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.*

 **Z upoważnienia Dyrektora**

**Andrzej Marciniak**

**Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych**

Sprawę prowadzi:

Marta Bachańska

ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, pok. nr 8

tel.(022) 11 65 359

e-mail: m.bachanska@szpitalnowowiejski.pl