**COZL/DZP/BB/3413/Z-26/2022**

*Załącznik nr 1 Kosztorys ofertowy*

***Dostawa wideolaryngoskopu bezprzewodowego typu McGrath MAC***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Asortyment** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena jedn.**  **Brutto\*** | **Stawka podatku VAT %\*** | **Wartość brutto \*** | **Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy\*** |
| 1. | **Wideolaryngoskop bezprzewodowy typu McGrath MAC**  Bezprzewodowy, ze zintegrowanym obrotowym, kolorowym wyświetlaczem, źródłem światła LED, kamerą, z trwałego materiału, nie zawierający lateksu, wskaźnikiem pozostałego czasu działania baterii, wizualnym wskaźnikiem konieczności wymiany baterii, posiadający ochronę przed wniknięciem wody, z możliwością dezynfekcji przez zanurzenie, dostępne łyżki jednorazowe rozmiary 2, 3, 4.  Na wyposażeniu 10 łyżek: rozmiar 3 - 5 sztuk i rozmiar 4 – 5 sztuk. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| **Razem \*** | | | | |

\* Wypełnia Wykonawca

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy