**Nr sprawy: RZP.271.21.2021.KZP**

**Nr pisma: RZP.271.21.3.2021.KZP**

Białe Błota, dnia 27.04.2021 r.

Dotyczy postępowania pn.:

**Budowa ulicy Cyprysowej w Łochowie**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

1. W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie SWZ, działając   
   w trybie art. 284 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej zwana ustawą Pzp), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

***Pytanie 2:***

W dokumentacji brak jest przekroju konstrukcyjnego przez jezdnię w obrębie skrzyżowania z ulicą Jałowcową. Proszę o jego przesłanie.

***Odpowiedź:***

Zamawiający załącza rysunek przekroju w obrębie skrzyżowania.

***Pytanie 3:***

Zgodnie z SWZ należy wykonać odcinek od Grabowej do ul. Jałowcowej. Według podanego zakresu wychodzą rozbieżności w ilościach obliczanych z podanymi w kosztorysie. Proszę   
o określenie dokładnego zakresu do wykonania

***Odpowiedź:***

Zamawiający załącza plan sytuacyjny z zaznaczonym zakresem linią przerywaną koloru fioletowego – część drogowa.

***Pytanie 4:***

Zgodnie z SWZ roboty budowlane polegają na budowie ulicy Cyprysowej w Łochowie - etap I - obejmuje przebudowę fragmentu drogi od ulicy Grabowej do ulicy Jałowcowej. Z załączonych przedmiarów wynika, iż roboty kanalizacyjne należy wykonać, aż do szosy Bydgoskiej. Proszę   
o wyjaśnienie rozbieżności.

***Odpowiedź:***

Roboty branży drogowej należy wykonać na odcinku z zaznaczonym linią przerywaną koloru fioletowego na planie sytuacyjnym załączonym do postępowania. Roboty branży sanitarnej, teletechnicznej, elektrycznej wykonać zgodnie z załączonym OPZ

***Pytanie 5:***

Poz. 3.1 kosztorysu ofertowego "Regulacja wysokościowa zaworów, studzienek itp." - w wycenie należy ująć samą regulację?

***Odpowiedź:***

Tak - zgodnie z SST.

1. Powyższe wyjaśnienia nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.
2. Wyjaśnienia treści SWZ, stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się   
   o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia SWZ.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Przekrój konstrukcyjny
2. Plan sytuacyjny