Załącznik nr 1

Znak sprawy: A-ZP.381.55.2023.WB

# OFERTA

| Informacje dotyczące wykonawcy (Identyfikacja wykonawcy): | Odpowiedź: (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- |
| Nazwa i adres pocztowy wykonawcy: |  |
| Numer NIP: Numer REGON: | [……] [……] |
| Dane teleadresowe wykonawcy: Adres pocztowy: Telefon: Adres e-mail: | [……] [……] [……] |
| Czy wykonawca jest: | mikroprzedsiębiorstwem [ ] Tak [ ] Nie małym przedsiębiorstwem [ ] Tak [ ] Nie średnim przedsiębiorstwem [ ] Tak [ ] Nie |
| Dane osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu: Imię i nazwisko: Stanowisko: Podstawa umocowania: | [……] [……] [……] [……] |
| Czy dokumentacje, z której wynika sposób reprezentacji wykonawcy (np. organ uprawniony do reprezentacji podmiotu) można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych: Jeżeli powyższe dane są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać dane niezbędne do ich pobrania: | [ ] Tak, można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych: W przypadku wyrażenia zgody dokumenty te pobrać można pod adresami: https://prod.ceidg.gov.pl; https://ems.ms.gov.pl; W przypadku gdy dokumenty te dostępne są pod innymi adresami niż powyżej podać należy np. adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji, identyfikator wydruku: ………………………………………………… [ ] Nie |

w postepowaniu prowadzonym  w trybie podstawowym pn.: Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych i sanitarnych dla Uniwersytetu Szczecińskiego

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:

Część 1 zamówienia - sukcesywne dostawy materiałów budowlanych:

| L.p. | Nazwa produktu | Producent, Nazwa asortymentu (podać) | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (iloczyn poz. 5 i 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MATERIAŁY SYPKIE I GRUNTUJĄCE |
| 1 | GRUNT UNIWERSALNY 5L |  | opak. | 100 |  |  |
| 2 | GŁADŹ SZPACHLOWA, MIESZANKA SPOIW GIPSOWYCH Z WYPEŁNIACZAMI MINERALNYMI I MODYFITAKOTRAMI, WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE A_2, 20kg |  | szt. | 100 |  |  |
| 3 | GIPS BUDOWLANY, ŚREDNI CZAS SCHNIĘCIA 1 WARSWTY 10 MIN, 20 KG |  | szt. | 100 |  |  |
| 4 | GIPSOWA ZAPRAWA TYNKARSKA RĘCZNA, KATEGORIA WYTRZYMAŁOŚCI CSII (1,5-5,0 MPA) 25 KG |  | szt. | 50 |  |  |
| 5 | ZAPRAWA TYNKARSKA 25 KG, MATERIAŁ WYKONANIA CEMENTOWO-WAPIENNY25 KG |  | szt. | 50 |  |  |
| 6 | ZAPRAWA MURARSKA, MATERIAŁ WYKONANIA: CEMENTOWO- WAPIENNA, MROZOODPORNA, WYTRZYMAŁOŚĆ 5MPA, 25KG |  | szt. | 50 |  |  |
| 7 | ZAPRAWA KLEJĄCA, WZMOCNIONA WŁÓKNAMI, ELASTYCZNA - NORMA S1, DO STOSOWANIA NA TYNKACH CEMENTOWYCH I CEMENTOWO-WAPIENNYCH, JASTRYCHACH CEMENTOWYCH, PODKŁADACH CEMENTOWYCH, BETONIE, BETONIE KOMÓRKOWYM, NA PŁYTACH GIPSOWO-KARTONOWYCH ORAZ NA PŁYTACH OSB I PŁYTACH WIÓROWYCH 25 KG. |  | szt. | 50 |  |  |
| 8 | WYLEWKA BETONOWA B20 25KG |  | szt. | 50 |  |  |
| 9 | WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA CIENKOWARSTWOWA 25KG 2-10 mm |  | szt. | 100 |  |  |
| 10 | ZAPRAWA CEMENTOWA KLASY C12 F4 25KG |  | szt. | 50 |  |  |
| 11 | WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA 25KG do 40 mm |  | szt. | 50 |  |  |
| 12 | CEMENT II 32,5, 25KG |  | szt. | 20 |  |  |
| 13 | GOTOWA MASA SZPACHLOWA TYP. FINISZ OP. OK 20 KG |  | szt. | 20 |  |  |
| 14 | FUGA ELASTYCZNA BIAŁA 5KG. |  | szt. | 20 |  |  |
| 15 | FUGA ELASTYCZNA BEŻOWA / SZARA 5KG. |  | szt. | 20 |  |  |
| 16 | NAROŻNIK ALUMINIOWY PERFOROWANY 25x25 L=3M |  | szt. | 100 |  |  |
| ZABUDOWA (PROFILE I AKCESORIA) |
| 17 | PROFIL C100 L=3M |  | szt. | 100 |  |  |
| 18 | PROFIL U100 L=3M |  | szt. | 100 |  |  |
| 19 | PROFIL C75 L=3M |  | szt. | 100 |  |  |
| 20 | PROFIL U75 L=3M |  | szt. | 100 |  |  |
| 21 | PROFIL C50 L=3M |  | szt. | 100 |  |  |
| 22 | PROFIL U50 L=2,6M |  | szt. | 100 |  |  |
| 23 | PROFIL UA50 L=3M |  | szt. | 20 |  |  |
| 24 | PROFIL UA75 L=3M |  | szt. | 20 |  |  |
| 25 | PROFIL UA100 L=3M |  | szt. | 20 |  |  |
| 26 | PROFIL CD30 L=3M |  | szt. | 100 |  |  |
| 27 | PROFIL UD30 L=3M |  | szt. | 100 |  |  |
| 28 | PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA 2600X1200MM GRUBOŚĆ 12,5MM OGNIOODPORNA |  | szt. | 100 |  |  |
| 32 | PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA 2600x1200MM GRUBOŚĆ 12,5MM |  | szt. | 100 |  |  |
| 33 | PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA 2600x1200MM GRUBOŚĆ 12,5MM WODOODPORNA |  | szt. | 50 |  |  |
| 29 | PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ (DO ŚCIAN GK) 70MM |  | m2 | 150 |  |  |
| 30 | BLOCZEK KOMÓRKOWY 12x24x59CM |  | szt. | 30 |  |  |
| 31 | BLOCZEK KOMÓRKOWY 24x24x59CM |  | szt. | 30 |  |  |
| 34 | ZAPRAWA DO SPOINOWANIA PŁYT GIPSOWO-KARTONOWA, METODA APLIKACJI RĘCZNA, 16KG-25KG!!! |  | kg | 400 |  |  |
| 35 | WIESZAK PŁASKI ES 6X225 |  | szt. | 200 |  |  |
| MATERIAŁY ŚCIERNE |
| 36 | PAPIER ŚCIERNY W ARKUSZACH 230X280 GRANULACJA P80 |  | szt. | 200 |  |  |
| 37 | PAPIER ŚCIERNY W ARKUSZACH 230X280 GRANULACJA P100 |  | szt. | 200 |  |  |
| 38 | PAPIER ŚCIERNY W ARKUSZACH 230X280 GRANULACJA P120 |  | szt. | 200 |  |  |
| MOCOWANIA (ŚRUBY, WKRĘTY, GWOŹDZIE) I ŁĄCZENIE (TAŚMY) |
| 39 | BLACHOWKRĘTY CZARNE 2,5 MM CZARNE op. 1000 szt. |  | opak. | 20 |  |  |
| 40 | BLACHOWKRĘTY Z WIERTŁEM 2,5 MM CZARNE op. 1000 szt. |  | opak. | 20 |  |  |
| 41 | BLACHOWKRĘTY CZARNE 3,5 MM op. 1000 szt. |  | opak. | 20 |  |  |
| 42 | BLACHOWKRĘTY CZARNE 4,5 MM op. 1000 szt. |  | opak. | 20 |  |  |
| 43 | BLACHOWKRĘTY CZARNE 5,5 MM op. 1000 szt. |  | opak. | 20 |  |  |
| 44 | BLACHOWKRĘTY CZARNE 7,0 MM op. 1000 szt. |  | opak. | 20 |  |  |
| 45 | TAŚMA MALARSKA PAPIEROWA SAMOPRZYLEPNA 50MMX25M niebieska |  | szt. | 150 |  |  |
| 46 | TAŚMA MALARSKA PAPIEROWA SAMOPRZYLEPNA 25MMX25M niebieska |  | szt. | 150 |  |  |
| 47 | TAŚMA KLEJĄCA UNIWERSALNA WZMOCNIONA 48MMX50M srebrna |  | szt. | 20 |  |  |
| 45 | TAŚMA FIZELINOWA DO ŁĄCZENIA SPOIN W POŁĄCZENIACH PŁYT G-K, MATERIAŁ: WŁÓKNO SZKLANE, 50MMX25M |  | szt. | 100 |  |  |
| 46 | KOŁEK ŚLIMAKOWY DO PŁYT G-K op. 100 szt. |  | opak. | 10 |  |  |
| 47 | WKRĘTY DO DREWNA CZARNE 25 CZARNE |  | kg | 25 |  |  |
| 48 | WKRĘTY DO DREWNA CZARNE 35 CZARNE |  | kg | 25 |  |  |
| 49 | WKRĘTY DO DREWNA CZARNE 45 CZARNE |  | kg | 25 |  |  |
| 50 | WKRĘTY DO DREWNA CZARNE 70 CZARNE |  | kg | 20 |  |  |
| 51 | WKRĘTY DO PŁYT "PCHEŁKI" 3,9X11MM |  | kg | 10 |  |  |
| 52 | KOŁEK ROZPOROWY Z WKRĘTEM 6X40MM SZYBKI MONTAŻ, DO SŁABYCH ŚCIAN |  | szt. | 250 |  |  |
| 53 | KOŁEK ROZPOROWY Z WKRĘTEM 6X60MM SZYBKI MONTAŻ, DO SŁABYCH ŚCIAN |  | szt. | 250 |  |  |
| 54 | KOŁEK ROZPOROWY Z WKRĘTEM 6X80MM SZYBKI MONTAŻ, DO SŁABYCH ŚCIAN |  | szt. | 250 |  |  |
| 55 | KOŁEK ROZPOROWY Z WKRĘTEM 8X40MM SZYBKI MONTAŻ, DO SŁABYCH ŚCIAN |  | szt. | 250 |  |  |
| 56 | KOŁEK ROZPOROWY Z WKRĘTEM 8X60MM SZYBKI MONTAŻ, DO SŁABYCH ŚCIAN |  | szt. | 250 |  |  |
| 57 | KOŁEK ROZPOROWY Z WKRĘTEM 8X80MM SZYBKI MONTAŻ, DO SŁABYCH ŚCIAN |  | szt. | 250 |  |  |
| 58 | KOŁEK ROZPOROWY Z WKRĘTEM 6X40 mm |  | szt. | 250 |  |  |
| 59 | KOŁEK ROZPOROWY Z WKRĘTEM 8X60 mm |  | szt. | 250 |  |  |
| 60 | KOŁEK ROZPOROWY 10X100 Z HAKIEM PROSTYM |  | szt. | 20 |  |  |
| 61 | KOTWA MONTAŻOWA DO OŚCIEŻNIC 10X92MM |  | szt. | 40 |  |  |
| 62 | KOTWA MONTAŻOWA DO OŚCIEŻNIC 10X112MM |  | szt. | 40 |  |  |
| 63 | KOTWA MONTAŻOWA DO OŚCIEŻNIC 10X132MM |  | szt. | 40 |  |  |
| 64 | AKRYL SZPACHLOWY LEKKI, CIĘŻAR WŁAŚCIOWY 0,58 G/CM3, 300 ML |  | szt. | 50 |  |  |
| SILIKONY PIANY I AKRYLE |
| 65 | KLEJ MONTAŻOWY, GĘSTOŚĆ 1,28 G/CM3, BAZA KAUCZUK NEOPRENOWY 300ML |  | szt. | 50 |  |  |
| 66 | PIANKA MONTAŻOWA WĘŻYKOWA 750ML |  | szt. | 50 |  |  |
| 67 | SILIKON SANITARNY BIAŁY 300ML |  | szt. | 100 |  |  |
| 68 | SILIKON SANITARNY BEZBARWNY 300ML |  | szt. | 100 |  |  |
| 69 | SILIKON SANITARNY BRĄZOWY 300ML |  | szt. | 20 |  |  |
| 70 | EMALIA FTALOWA BIAŁA 0,8 L, WYDAJNOŚĆ DO 16M2/L |  | szt. | 100 |  |  |
| WYKOŃCZENIE |
| 71 | EMALIA FTALOWA BRĄZOWA 0,8 L WYDAJNOŚĆ DO 16M2/L |  | szt. | 70 |  |  |
| 72 | EMALIA FTALOWA ZIELONA 0,8 L WYDAJNOŚĆ DO 16M2/L |  | szt. | 70 |  |  |
| 73 | EMALIA FTALOWA ŻÓŁTA 0,8 L WYDAJNOŚĆ DO 16M2/L |  | szt. | 40 |  |  |
| 74 | EMULSJA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA 10L. WYDAJNOŚĆ 9M2/L , CZAS SCHNIĘCIA 2H, GĘSTOŚĆ 1,5 G/CM3 BIAŁA |  | szt. | 100 |  |  |
| 75 | FARBA LATEKSOWA KOLOR PASTELOWY O PODWYŻSZONEJ ODPORNOSCI NA ŚCIERANIE 5l |  | szt. | 200 |  |  |
| 75 | FARBA AKRYLOWA NA ZACIEKI I PLAMY 1L, WYDAJNOŚĆ 9M2/L |  | szt. | 50 |  |  |
| 76 | MODYFIKOWANA EMALIA AKRYLOWA DO KALORYFERÓW BIAŁA 0,4L, WYDAJNOŚĆ DO 12M2/L |  | szt. | 50 |  |  |
| 77 | FARBA OLEJNA BIAŁA 1L |  | szt. | 200 |  |  |
| 78 | GLAZURA - PŁYTKI ŚCIENNE KOLOR BARDZO JASNY BEŻ LUB BARDZO JASNY KAWOWY (SYSTEMOWY Z TERAKOTĄ PODŁOGOWĄ) MINIMALNA KLASA ŚCIERALNŚCI IV, gat. I |  | m2 | 150 |  |  |
| 79 | TERAKOTA - PŁYTKI PODŁOGOWE KOLOR BARDZO JASNY BEŻ LUB BARDZO JASNY KAWOWY (SYSTEMOWY Z PŁYTKAMI ŚCIENNYMI) MINIMALNA KLASA ŚCIERALNŚCI IV, R11, I gat. |  | m2 | 150 |  |  |
| 80 | Płytki gresowe, 30x30cm, gat. I, R11, szare/beżowe (nie gres techniczny) |  | m2 | 150 |  |  |
| 81 | KLINY DO GLAZURY 5MM (50 SZTUK) |  | opak. | 50 |  |  |
| 82 | KRATKA WENTYLACYJNA 14x14 Z SIATKĄ |  | szt. | 50 |  |  |
| 83 | KRATKA WENTYLACYJNA OKĄGŁA FI50 |  | szt. | 20 |  |  |
| 84 | KRATKA WENTYLACYJNA 140X210 Z SIATKĄ BIAŁA |  | szt. | 20 |  |  |
| 85 | KRZYŻYKI DYSTANSOWE DO GLAZURY 2MM (200 SZT) |  | opak. | 40 |  |  |
| 86 | KRZYŻYKI DYSTANSOWE DO GLAZURY 5MM (200 SZT) |  | opak. | 40 |  |  |
| 87 | LISTWA PROGOWA WCISKANA ALUMINIOWA 30MM 1,0m ZŁOTA |  | szt. | 40 |  |  |
| 88 | LISTWA PROGOWA WCISKANA ALUMINIOWA 30MM 1,0m SREBRNA |  | szt. | 40 |  |  |
| 89 | LISTWA SCHODOWA 1000X21X21 MM |  | szt. | 20 |  |  |
| 90 | PANEL PODŁOGOWY DĄB (KOLOR SYSTEMOWY Z ŁĄCZNIKAMI, LISTWĄ I NAROŻNIKAMI) KLASA ŚCIERALNOŚCI MIN AC5, GR. MIN 10 mm, KLASA UŻYTECZNOŚCI 33 |  | m2 | 500 |  |  |
| 91 | NAROŻNIKI ZEWNĘTRZNE DO LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ KOLOR: DĄB (KOLOR SYSTEMOWY Z PANELAMI) |  | szt. | 100 |  |  |
| 92 | NAROŻNIKI WEWNĘTRZNE DO LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ KOLOR: DĄB (KOLOR SYSTEMOWY Z PANELAMI) |  | szt. | 100 |  |  |
| 93 | ZAKOŃCZENIE PRAWE KOLOR: DĄB (KOLOR SYSTEMOWY Z PANELAMI) |  | szt. | 100 |  |  |
| 94 | ZAKOŃCZENIE LEWE KOLOR: DĄB (KOLOR SYSTEMOWY Z PANELAMI) |  | szt. | 100 |  |  |
| 95 | PODKŁAD POD PANELE O GRUBOŚCI 6MM ARKUSZE 59X79 CM OPAKOWANIE 6M2 |  | szt. | 500 |  |  |
| 96 | FOLIA PAROIZOLACYJNA POD PANELE PODŁOGOWE |  | M2 | 500 |  |  |
| 97 | TAŚMA DO ŁĄCZENIA PODKŁADÓW, MATERIAŁ WYKONANIA: ALUMINIUM 25MX5CM |  | szt. | 50 |  |  |
| 98 | ŁĄCZNIKI DO LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ KOLOR: DĄB (KOLOR SYSTEMOWY Z PANELAMI) |  | szt. | 500 |  |  |
| 99 | LISTWA PRZYPODŁOGOWA KOLOR: DĄB L=2,5 M (KOLOR SYSTEMOWY Z PANELAMI) |  | szt. | 100 |  |  |
| 100 | ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY 500 ML |  | szt. | 100 |  |  |
| 101 | WYKŁADZINA PCV HOMOGENICZNA SZEROKOŚĆ 2M WZÓR CZTERY KOLORY DO WYBORU ZAMAWIAJĄCEGO KLASA 34/43, klasa Bfl-s1 |  | m2 | 100 |  |  |
| 102 | WYKŁADZINA PCV HOMOGENICZNA SZEROKOŚĆ 3M WZÓR WYKŁADZINY: CZTERY KOLORY DO WYBORU ZAMAWIAJĄCEGO KLASA 34/43, klasa Bfl-s1 |  | m2 | 100 |  |  |
| 103 | WYKŁADZINA PCV HOMOGENICZNA SZEROKOŚĆ 4M WZÓR WYKŁADZINY: CZTERY KOLORY DO WYBORU ZAMAWIAJĄCEGO KLASA 34/43, klasa Bfl-s1 |  | m2 | 100 |  |  |
| 103 | KLEJ DO WYKŁADZIN PCV 1KG |  | szt. | 50 |  |  |
| 104 | FOLIA W PŁYNIE, CZAS SCHNIĘCIA PIERWSZEJ WARSTWY 90MIN, CZAS SCHNIĘCIA DRUGIEJ WARSTWY 2 GODZ. 5kg |  | szt. | 50 |  |  |
| IZOLACJA |
| 105 | TAŚMA USZCZELNIAJĄCA DO FOLII W PŁYNIE 1MB |  | m | 100 |  |  |
| 106 | STYROPIAN GRUBOŚC 10 CM OPAKOWANIE 0,3M3 |  | szt. | 40 |  |  |
| 107 | FOLIA OCHRONNA BUDOWLANA CZARNA 4X25M |  | szt. | 40 |  |  |
| ZABEZPIECZENIA I AKCESORIA DO DRZWI |
| 108 | FOLIA OCHRONNA MALARSKA STANDARDOWA 4X5M GRUBOŚĆ 7 MIKRONÓW |  | szt. | 100 |  |  |
| 109 | FOLIA OCHRONNA MALARSKA 4X5M GRUBOŚĆ 27 MIKRONÓW |  | szt. | 100 |  |  |
| 110 | PŁYTA OSB 3 12x2500x1250 |  | szt. | 50 |  |  |
| MATERIAŁY DREWNIANE |
| 111 | PŁYTA OSB 18x2500x1250 |  | szt. | 50 |  |  |
| 112 | PŁYTA OSB 3 8x2500x1250 |  | szt. | 50 |  |  |
| 113 | PŁYTA OSB 3 PW 25x2500x1250 |  | szt. | 70 |  |  |
| 114 | PŁYTA OSB 3 PW 22x2500x1250 |  | szt. | 50 |  |  |
| 115 | Szpachlówka do drewna 1kg |  | szt. | 10 |  |  |
| 116 | TARCICA IGLASTA STRUGANA (deski gr. 12-28 mm) |  | m3 | 1 |  |  |
| 117 | SKLEJKA LIŚCIASTA 12 KL. II/III |  | m3 | 0,5 |  |  |
| 118 | SKLEJKA LIŚCIASTA 21 KL. II/III |  | m3 | 0,5 |  |  |
| 119 | CZYŚCIK DO PIANEK 500ML |  | szt. | 40 |  |  |
| 120 | PREPARAT WIELOFUNKYCJNY O WŁAŚCIWOŚCIACH USUNIĘCIA WILGOCI, ZABEZPIECZENIA ELEKTRYKI ZAPOBIEGAJĄC PRZED KOROZJĄ I NALOTAMI, ZAPOBIEGANIA ZAMARZANIU ZAMKÓW 400ml |  | szt. | 5 |  |  |
| INNE |
| 121 | ŚRODEK DO CZYSZCZENIA ZABRUDZEŃ CEMENTOWYCH ORAZ WAPNIOWYCH 1KG/1L |  | szt. | 20 |  |  |
| 122 | PŁYN CZYSZCZĄCY DO PVC 125ML |  | szt. | 20 |  |  |
| 123 | WORKI NA ODPADY BUDOWLANE CZARNE 80L - 10 SZT |  | opak. | 50 |  |  |

RAZEM CENA OFERTY NETTO …………… PLN

RAZEM CENA OFERTY BRUTTO …………. PLN

termin jednorazowej dostawy: ……. dni roboczych od dnia złożenia zamówienia (max. 7 dni roboczych)

adres punktu do odbioru towarów przez Zamawiającego: ………………………………. (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr)

Część 2 zamówienia - sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych

| L.p. | Nazwa produktu | Producent, Nazwa asortymentu (podać) | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (iloczyn poz. 5 i 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Wyłącznik nadprądowy 6ka b10 |  | szt. | 25 |  |  |
| 2 | Wyłącznik nadprądowy 6ka b16 |  | szt. | 30 |  |  |
| 3 | Wyłącznik nadprądowy 6ka b20 |  | szt. | 30 |  |  |
| 4 | Wyłącznik nadprądowy 6ka b25 |  | szt. | 15 |  |  |
| 5 | Wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym b16 30ma |  | szt. | 50 |  |  |
| 6 | Wyłącznik różnicowoprądowy jednofazowy 25a 30ma; |  | szt. | 40 |  |  |
| 7 | Wyłącznik różnicowoprądowy jednofazowy 40a 30ma; |  | szt. | 20 |  |  |
| 8 | Wyłącznik różnicowoprądowy trójfazowy 40a 30ma; |  | szt. | 20 |  |  |
| 9 | Gniazdo podwójne z uziemieniem 2x2p+z 10/16a 250v ip44 n/t |  | szt. | 40 |  |  |
| 10 | Gniazdo pojedyńcze z uziemieniem 10/16a 250v ip44 p/t |  | szt. | 50 |  |  |
| 11 | Gniazdo pojedyńcze z uziemieniem 10/16a 250v ip44 n/t |  | szt. | 50 |  |  |
| 12 | Gniazdo podwójne z uziemieniem 10/16a 250v ip44 n/t |  | szt. | 50 |  |  |
| 13 | Gniazdo pojedyńcze z uziemieniem 10/16a 250v ip44 n/t |  | szt. | 50 |  |  |
| 14 | Gniazdo bezpiecznikowe 3xdo2do na szynę din th 35 |  | szt. | 10 |  |  |
| 15 | Gniazdo p/t podwójne z uziemieniem |  | szt. | 50 |  |  |
| 16 | Gniazdo p/t pojedyńcze z uziemieniem |  | szt. | 50 |  |  |
| 17 | Gniazdo n/t pojedyńcze z uziemieniem |  | szt. | 50 |  |  |
| 18 | Trójfazowa izolowana szyna zbiorcza 12 modułów 3x12mm2 metrowa |  | szt. | 15 |  |  |
| 19 | Złączka torowa 12 torowa 4 mm |  | szt. | 25 |  |  |
| 20 | Złączka torowa 12 torowa 6 mm |  | szt. | 25 |  |  |
| 21 | Złączka torowa 12 torowa 2,5 mm |  | szt. | 25 |  |  |
| 22 | Złączka torowa 12 torowa 10 mm |  | szt. | 10 |  |  |
| 23 | Złączka torowa 12 torowa 16 mm |  | szt. | 10 |  |  |
| 24 | Złączka VAGO 2-bieg. 50 szt |  | op | 3 |  |  |
| 25 | Złączka VAGO 3-bieg. 50 szt |  | op | 3 |  |  |
| 26 | Złączka VAGO 5-bieg. 25 szt |  | op. | 3 |  |  |
| 27 | Opaska kablowa gt-200 ic 203x3,6 (1opak=100 sztuk) |  | opak. | 5 |  |  |
| 28 | Opaska kablowa gt-300 ic 292x3,6 (1opak=100 sztuk) |  | opak. | 5 |  |  |
| 29 | Oprawa oświetleniowa hermetyczna, platfoniera, moc 75w, Średnica 300mm, stopień ochorny ip44, avr4 e27/75 wysoka Odporność na uderzenia ik 10 |  | szt. | 20 |  |  |
| 30 | Puszka głęboka do regipsu fi60 |  | szt. | 100 |  |  |
| 31 | Puszka płytka do regipsu fi60 |  | szt. | 100 |  |  |
| 32 | Puszka p/t fi60 głęboka |  | szt. | 100 |  |  |
| 33 | Puszka p/t fi60 płytka |  | szt. | 100 |  |  |
| 34 | Praska do zaciskania końcówek przewodów 0,5-6 mm |  | szt. | 3 |  |  |
| 35 | Praska do zaciskania końcówek przewodów 6-16 mm |  | szt. | 3 |  |  |
| 36 | Przewód dy 4 mm2 750v h07v-u czarny |  | mb. | 30 |  |  |
| 37 | Przewód h07rn-f 450/750v 3x2,5 mm2 |  | mb. | 30 |  |  |
| 38 | Przewód dy-750v 4 mm2 niebieski |  | mb. | 30 |  |  |
| 39 | Przewód dy-750v 4 mm2 żółto-zielony |  | mb. | 30 |  |  |
| 40 | PRZEWÓD YDY p 3X4 750V |  | mb. | 50 |  |  |
| 41 | PRZEWÓD YDY p 3x1,5 750V |  | mb. | 400 |  |  |
| 42 | PRZEWÓD YDY p 5x6 750V |  | mb. | 50 |  |  |
| 43 | PRZEWÓD YDY p 3x2,5 750V |  | mb. | 400 |  |  |
| 44 | PRZEWÓD YDY p 4x1,5 750V |  | mb. | 200 |  |  |
| 45 | PRZEWÓD YDY p 5x2,5 750V |  | mb. | 100 |  |  |
| 46 | Przycisk p/t dzwonkowy 250v ip20 |  | szt. | 5 |  |  |
| 47 | Puszka hermetyczna 90x90 ip55 |  | szt. | 20 |  |  |
| 48 | Puszka hermetyczna 75x75 ip55 |  | szt. | 20 |  |  |
| 49 | Rozdzielnia natynkowa 12 polowa |  | szt. | 10 |  |  |
| 50 | Rozdzielnia natynkowa 18 polowa |  | szt. | 10 |  |  |
| 51 | Rozłącznik izolacyjny 100a, 2-polowy |  | szt. | 5 |  |  |
| 52 | Rozłącznik izolacyjny 100a, 3-polowy |  | szt. | 5 |  |  |
| 53 | Rozłącznik izolacyjny 100a, 4-polowy |  | szt. | 5 |  |  |
| 54 | Rozłącznik izolacyjny 63a, 2-polowy |  | szt. | 5 |  |  |
| 55 | Rozłącznik izolacyjny 63a, 3-polowy |  | szt. | 5 |  |  |
| 56 | Rozłącznik izolacyjny 63a, 4-polowy |  | szt. | 5 |  |  |
| 57 | Rozłącznik izolacyjny 40a, 2-polowy |  | szt. | 5 |  |  |
| 58 | Rozłącznik izolacyjny 40a, 3-polowy |  | szt. | 5 |  |  |
| 59 | Rozłącznik izolacyjny 40a, 4-polowy |  | szt. | 5 |  |  |
| 60 | Rura karbowana pvc 25/20 320n 50mb |  | szt. | 10 |  |  |
| 61 | Rura karbowa pvc 32/26 25mb |  | szt. | 10 |  |  |
| 62 | Rura sztywna fi 18 |  | szt. | 10 |  |  |
| 63 | Taśma izolacyjna czarna 19mmx20m |  | szt. | 20 |  |  |
| 64 | Taśma izolacyjna niebieska 19mmx20m |  | szt. | 20 |  |  |
| 65 | Taśma izolacyjna żółto-zielona 19mmx20m |  | szt. | 20 |  |  |
| 66 | Uchwyt kablowy typu flop p10/6 |  | opak. | 2 |  |  |
| 67 | Uchwyt kablowy typu flop p12/6 |  | opak. | 2 |  |  |
| 68 | Uchwyt kablowy typu flop p8/5 |  | opak. | 2 |  |  |
| 69 | Uchwyt szybiego montażu płaski usmp-3/100szt |  | opak. | 2 |  |  |
| 70 | Uchwyt szybiego montażu płaski usmp-4/100szt |  | opak. | 2 |  |  |
| 71 | Uchwyt szybiego montażu płaski z kołkiem usmpk-6/ 50szt |  | szt. | 2 |  |  |
| 72 | Wkładka topikowa dii gf 25a 500v |  | szt. | 30 |  |  |
| 73 | Wkładka topikowa dii gf 16a 500v |  | szt. | 30 |  |  |
| 74 | Wkładka topikowa dii gf 10a 500v |  | szt. | 30 |  |  |
| 75 | WKŁADKA TOPIKOWA D02 gg 25A |  | szt. | 30 |  |  |
| 76 | WKŁADKA TOPIKOWA D02 gg 20A |  | szt. | 30 |  |  |
| 77 | Wkładka topikowa diii/gf 35a 500v |  | szt. | 30 |  |  |
| 78 | Wkładka topikowa diii/gf 63a 500v |  | szt. | 30 |  |  |
| 79 | WSTAWKA KALIBROWA VD ii 25A |  | szt. | 30 |  |  |
| 80 | Wtyczka kątowa z uziemieniem biała |  | szt. | 50 |  |  |
| 81 | ZABEZPIECZENIE RÓŻNICOWOPRĄDOWE 4-BIEGUNOWY 3 FAZOWY 40A 30ma |  | szt. | 10 |  |  |
| 82 | ZABEZPIECZENIE RÓŻNICOWOPRĄDOWE 1 FAZOWY 40A 30ma |  | szt. | 10 |  |  |
| 83 | Wyłącznik podwójny p/t |  | szt. | 30 |  |  |
| 84 | Wyłącznik pojedyńczy p/t |  | szt. | 30 |  |  |
| 85 | Wyłącznik pojedyńczy n/t |  | szt. | 30 |  |  |
| 86 | Wyłącznik pojedyńczy n/t ip44 |  | szt. | 30 |  |  |
| 87 | ZŁĄCZKA DO RUR GŁADKICH 18 100szt |  | opak. | 1 |  |  |
| 88 | Żarówka wstrząsoodporna e27 230v 60w |  | szt. | 10 |  |  |
| 89 | Żarówka wstrząsoodporna e27 230v 40w |  | szt. | 10 |  |  |
| 90 | Żarówka e27 24v/60w |  | szt. | 10 |  |  |
| 91 | Żarówka e27 24v/40w |  | szt. | 10 |  |  |
| 92 | Zamek podstawowy do skrzynki elektrycznej uniwersalny |  | szt. | 5 |  |  |
| 93 | Kostki łączeniowe do przewodów drutowych 5 polowe |  | szt. | 15 |  |  |
| 94 | Kostki łączeniowe do przewodów drutowych 4 polowe |  | szt. | 15 |  |  |
| 95 | Kostki łączeniowe do przewodów drutowych 3 polowe |  | szt. | 15 |  |  |
| 96 | Kostki łączeniowe do przewodów drutowych 2 polowe |  | szt. | 15 |  |  |
| 97 | Żarówka halogenowa 150w trzonek r7s l=78mm |  | szt. | 10 |  |  |
| 98 | Automat schodowy 230v, montaż na szynie th35 |  | szt. | 10 |  |  |
| 99 | Listwa elektroinstalacyjna 15x17mm l=2m |  | szt. | 10 |  |  |
| 100 | Listwa elektroinstalacyjna 40x25mm l=2m |  | szt. | 10 |  |  |
| 101 | Świetlówka moc 36w, barwa światła 840, trzonek t8/g13 l=120 cm |  | szt. | 20 |  |  |
| 102 | Świetlówka moc 36w, barwa światła 840, trzonek t5/g5 l=516 mm |  | szt. | 20 |  |  |
| 103 | Kabel UTP kat.6 drut 305m |  | op.. | 30 |  |  |
| 104 | Kabel UTP kat.5 drut 305 mb |  | op.. | 3 |  |  |
| 105 | Gniazdo 1xRJ45 UTP kat.6 LEGRAND |  | szt. | 100 |  |  |
| 106 | Listwa naścienna 60x40 biała |  | szt. | 50 |  |  |
| 107 | Ramka maskująca 6E45 |  | szt. | 100 |  |  |
| 108 | Suport mocujący 6E45 plastik |  | szt. | 100 |  |  |
| 109 | Płyta czoł. 22.5x45 pojed. biała keyston |  | szt. | 100 |  |  |
| 110 | Gniazdo 2P+Z M45 z blokada czerwone (DATA) |  | szt. | 100 |  |  |
| 111 | Panel 19" UTP 24xRJ45 DG+kat.6 PC MOLEX |  | szt. | 20 |  |  |
| 112 | Panel 19" z wieszakami 1U MOLEX |  | szt. | 20 |  |  |
| 113 | Gniazdo keystone 1xRJ45 UTP kat.6 bez. |  | szt. | 100 |  |  |
| 114 | Puszka N/T 4E45 |  | szt. | 100 |  |  |
| 115 | Ramka maskująca T4E45 |  | szt. | 100 |  |  |
| 116 | Suport mocujący T4E45 plastik |  | szt. | 100 |  |  |
| 117 | Mini kolumna 1-str. 700 ALU DA200-45 POLO |  | szt. | 20 |  |  |
| 118 | Mini kolumna 2-str. 700 ALU DA200-45 POLO |  | szt. | 20 |  |  |
| 119 | Listwa KIO 45 85x50 PS |  | szt. | 20 |  |  |
| 120 | Kabel UTP kat.6 drut 305m LSOH 305m |  | op. | 2 |  |  |
| 121 | M45 Gniazdo pojedyncze samoz. LEGRAND |  | szt. | 100 |  |  |
| 122 | M45 Gniazdo podwójne białe LEGRAND |  | szt. | 100 |  |  |
| 123 | M45 Gniazdo 1xRJ45 UTP kat.6 LEGRAND |  | szt. | 100 |  |  |
| 124 | Szafa stojąca lub wisząca 18 U lub większa |  | Szt. | 3 |  |  |
| 125 | Stojak 19’ |  | Szt. | 3 |  |  |

RAZEM CENA OFERTY NETTO …………… PLN

RAZEM CENA OFERTY BRUTTO …………. PLN

termin jednorazowej dostawy: ……. dni roboczych od dnia złożenia zamówienia (max. 7 dni roboczych)

adres punktu do odbioru towarów przez Zamawiającego: ………………………………. (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr)

Część 3 zamówienia - sukcesywne dostawy materiałów hydraulicznych i sanitarnych

| L.p. | Nazwa produktu | Producent, Nazwa asortymentu (podać) | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (iloczyn poz. 5 i 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Materiały sanitarne do białego montażu |
| 1 | Umywalka o wymiarze 60 cm z otworem na baterię z postumentem |  | szt. | 5 |  |  |
| 2 | Umywalka o wymiarze 50 cm z otworem na baterię z postumentem |  | szt. | 5 |  |  |
| 3 | Umywalka o wymiarze 40 cm z otworem na baterię wraz z syfonem zwykłym |  | szt. | 5 |  |  |
| 4 | Zlewozmywak dwukomorowy nakładany 80x60 cm |  | szt. | 5 |  |  |
| 5 | Szafka pod zlewozmywak 80 cm |  | szt. | 5 |  |  |
| 6 | Muszla klozetowa kompakt wraz z deską sedesową samoopadającą |  | szt. | 10 |  |  |
| 7 | Deska sedesowa samoopadająca |  | szt. | 10 |  |  |
| 8 | Bojler elektryczny 50 L montaż pionowy 230V/1500W |  | szt. | 5 |  |  |
| 9 | Bojler elektryczny 30 L montaż pionowy 230V/1500W |  | szt. | 5 |  |  |
| 10 | Bateria stojąca umywalkowa |  | szt. | 15 |  |  |
| 11 | Bateria stojąca zlewozmywakowa |  | szt. | 15 |  |  |
| 12 | Bateria prysznicowa wraz z wężem i słuchawką |  | szt. | 10 |  |  |
| 13 | Bateria wannowa wraz z wężem i słuchawką |  | szt. | 10 |  |  |
| 14 | Złącze redukcyjne gumowe 110/100 |  | szt. | 20 |  |  |
| 15 | Złącze redukcyjne gumowe 50/40 |  | szt. | 20 |  |  |
| 16 | Złącze redukcyjne gumowe 50/32 |  | szt. | 20 |  |  |
| 17 | Syfon brodzikowy samoczyszczący fi50 |  | szt. | 15 |  |  |
| 18 | Syfon umywalkowy pełny |  | szt. | 20 |  |  |
| 19 | Syfon zlewozmywakowy 2 komorowy |  | szt. | 15 |  |  |
| 20 | Kabina prysznicowa półokrągła o wym. 80 cm plastik wraz z brodzikiem z otworem na syfon fi50 i stelażem brodzika (maskownicą oddzielna) |  | szt. | 10 |  |  |
| 21 | Wanna 140 cm wraz ze stelażem (nóżki) i maskownicą |  | szt. | 5 |  |  |
| 22 | Wanna 120 cm wraz ze stelażem (nóżki) i maskownicą |  | szt. | 5 |  |  |
| 23 | Śruby do montażu muszli |  | kpl. | 10 |  |  |
| 24 | Śruby do montażu umywalki |  | kpl. | 15 |  |  |
| 25 | Zawór kątowy z rozetą 1/2''/1/2" |  | szt. | 20 |  |  |
| 26 | Zawór kątowy z rozetą 1/2''/3/8'' |  | szt. | 20 |  |  |
| 27 | Zawór kątowy z rozetą 1/2''/3/4'' |  | szt. | 20 |  |  |
| 28 | Wężyk 1/2'' 1/2'' 40 cm |  | szt. | 40 |  |  |
| 29 | Wężyk 1/2'' 3/8'' 40 cm |  | szt. | 40 |  |  |
| Kanalizacja |
| 30 | Rura kanalizacyjna PVC fi40 L=1m |  | szt. | 20 |  |  |
| 31 | Rura kanalizacyjna PVC fi40 L=0,5m |  | szt. | 10 |  |  |
| 32 | Rura kanalizacyjna PVC fi40 L=0,3m |  | szt. | 10 |  |  |
| 33 | Rura kanalizacyjna PVC fi50 L=1m |  | szt. | 40 |  |  |
| 34 | Rura kanalizacyjna PVC fi50 L= 0,5m |  | szt. | 20 |  |  |
| 35 | Rura kanalizacyjna PVC fi50 L = 0,3 m |  | szt. | 20 |  |  |
| 36 | Rura kanalizacyjna PVC fi110 L= 1 m |  | szt. | 30 |  |  |
| 37 | Rura kanalizacyjna PVC fi110 L= 0,5 m |  | szt. | 15 |  |  |
| 38 | Rura kanalizacyjna PVC fi110 L= 0,3 m |  | szt. | 15 |  |  |
| 36 | Rura kanalizacyjna PVC fi160 L= 1 m |  | szt. | 20 |  |  |
| 37 | Rura kanalizacyjna PVC fi160 L= 0,5 m |  | szt. | 10 |  |  |
| 39 | Rura kanalizacyjna PVC fi70 L= 1 m |  | szt. | 30 |  |  |
| 40 | Rura kanalizacyjna PVC fi70 L= 0,5m |  | szt. | 15 |  |  |
| 41 | Rura kanalizacyjna PVC fi70 L = 0,3 m |  | szt. | 15 |  |  |
| 42 | Trójnik PVC fi70 rożne kąty 45,67 |  | szt. | 10 |  |  |
| 43 | Trójnik PVC fi50 rożne kąty 45,67,90 |  | szt. | 10 |  |  |
| 44 | Trójnik PVC fi110 rożne kąty 45,67,90 |  | szt. | 10 |  |  |
| 45 | Kolano kanalizacyjne 110 różne kąty 22,30,45,67,90 |  | szt. | 10 |  |  |
| 46 | Trójnik PVC fi160 rożne kąty 45,67,90 |  | szt. | 10 |  |  |
| 47 | Kolano kanalizacyjne 160 różne kąty 22,30,45,67,90 |  | szt. | 10 |  |  |
| 48 | Kolano kanalizacyjne 70 różne kąty 15,20,30,45,67,90 |  | szt. | 10 |  |  |
| 49 | Kolano kanalizacyjne 50 różne kąty 15,20,30,45,67,90 |  |  | 25 |  |  |
| 50 | Kolano kanalizacyjne fi32 różne kąty 30,45,67,90 |  | szt. | 25 |  |  |
| 51 | Rura kanalizacyjna PVC fi32 odcinki o różnych długościach |  | m | 20 |  |  |
| 52 | Trójnik PVC fi32 rożne kąty 45,67,90 |  | szt. | 5 |  |  |
| 53 | Redukcja 160/110 |  | szt. | 10 |  |  |
| 54 | Redukcja 110/70 |  | szt. | 10 |  |  |
| 55 | Redukcja 70/50 |  | szt. | 15 |  |  |
| 56 | Mufa przesuwna 110 |  | szt. | 10 |  |  |
| 57 | Guma trapera fi50 |  | szt. | 10 |  |  |
| 58 | Guma trapera fi110 |  | szt. | 10 |  |  |
| 59 | Wyczystka 110 |  | szt. | 5 |  |  |
| 60 | Zawór kanalizacyjny napowietrzający 110 |  | szt. | 5 |  |  |
| 61 | Zawór kanalizacyjny napowietrzający fi50 |  | szt. | 5 |  |  |
| 62 | Redukcja PVC 50/40 |  | szt. | 5 |  |  |
| 63 | Redukcja gumowa 50/40 |  | szt. | 5 |  |  |
| 64 | Redukcja 50/32 |  | szt. | 5 |  |  |
| 65 | Mufa przesuwna fi70 |  | szt. | 5 |  |  |
| 66 | Wyczystka 70 |  | szt. | 5 |  |  |
| 67 | Obejma metalowa do rur kanalizacyjnych fi 160 wraz z kołkiem |  | szt. | 20 |  |  |
| 68 | Obejma metalowa do rur kanalizacyjnych fi 110 wraz z kołkiem |  | szt. | 50 |  |  |
| 69 | Obejma PVC do rur kanalizacyjnych fi 70 wraz z kołkiem |  | szt. | 50 |  |  |
| 70 | Obejma PVC do rur kanalizacyjnych fi 50 wraz z kołkiem |  | szt. | 50 |  |  |
| 71 | Obejma PVC do rur kanalizacyjnych fi 32 wraz z kołkiem |  | szt. | 50 |  |  |
| 72 | Rura karbowana biała fi110 L=0,5m |  | szt. | 10 |  |  |
| 73 | Rura karbowana biała fi110 L=0,4m |  | szt. | 10 |  |  |
| 74 | Rura kanalizacyjna PVC fi40 L=1m |  | szt. | 20 |  |  |
| 75 | Rura kanalizacyjna PVC fi40 L=0,5m |  | szt. | 10 |  |  |
| System rur warstwowych naprasowywanych wzór zacisku u |
| 76 | Rury wielowarstwowe PEX-AL.-PEX fi16 |  | mb | 100 |  |  |
| 77 | Rury wielowarstwowe PEX-AL.-PEX fi20 |  | mb | 50 |  |  |
| 78 | Rury wielowarstwowe PEX-AL.-PEX fi25 |  | mb | 20 |  |  |
| 79 | Kolano PEX-AL..-PEX fi16 wzór zacisku u |  | szt. | 40 |  |  |
| 80 | Trójnik PEX-AL. -PEX fi16wzór zacisku u |  | szt. | 30 |  |  |
| 81 | Przejście PEX-AL. -PEX/stal fi16 1/2cal gz wzór zacisku u |  | szt. | 40 |  |  |
| 82 | Przejście PEX-AL. -PEX/stal fi16 1/2cal gw wzór zacisku u |  | szt. | 40 |  |  |
| 83 | Kolano PEX-AL..-PEX fi20 wzór zacisku u |  | szt. | 20 |  |  |
| 85 | Trójnik PEX-AL. -PEX fi20 wzór zacisku u |  | szt. | 20 |  |  |
| 86 | Przejście PEX-AL. -PEX/stal fi20 3/4 cal gz wzór zacisku u |  | szt. | 20 |  |  |
| 87 | Przejście PEX-AL. -PEX/stal fi20 3/4 cal gw wzór zacisku u |  | szt. | 20 |  |  |
| 88 | Przejście PEX-AL. -PEX/stal fi20 1/2 cal gz wzór zacisku u |  | szt. | 20 |  |  |
| 89 | Przejście PEX-AL. -PEX/stal fi20 1/2 cal gw wzór zacisku u |  | szt. | 20 |  |  |
| 90 | Kolano PEX-AL..-PEX fi25 wzór zacisku u |  | szt. | 20 |  |  |
| 91 | Trójnik PEX-AL. -PEX fi25 wzór zacisku u |  | szt. | 20 |  |  |
| 92 | Przejście PEX-AL. -PEX/stal fi25 1cal gz wzór zacisku u |  | szt. | 20 |  |  |
| 93 | Przejście PEX-AL. -PEX/stal fi25 3/4cal gz wzór zacisku u |  | szt. | 20 |  |  |
| 94 | Trójnik redukcyjny 25x20x25, 25x16x25, 25x20x20; 25x16x20, 20x25x20 wzór zacisku u |  | szt. | 20 |  |  |
| 95 | Trójnik redukcyjny 20x16x20, 20x16x16, 16x20x16 20x20x16 wzór zacisku u |  | szt. | 20 |  |  |
| 96 | Kolano naścienne 90 st. Fi 16 1/2 cal gw wzór zacisku u |  | szt. | 20 |  |  |
| 97 | Kolano naścienne 90 st. Fi 20 1/2 cal gw wzór zacisku u |  | szt. | 20 |  |  |
| 98 | Kolano naścienne 90 st. Fi 20 3/4 cal gw wzór zacisku u |  | szt. | 20 |  |  |
| 99 | Listwa uniwersalna metalowa 150 mm do mocowania kolan naściennych wraz z śrubkami |  | szt. | 10 |  |  |
| 100 | Kolano 16 1/2 cal gz wzór zacisku u |  | szt. | 10 |  |  |
| 101 | Złączka prosta fi16 wzór zacisku u |  | szt. | 10 |  |  |
| 102 | Złączka prosta fi20 wzór zacisku u |  | szt. | 10 |  |  |
| 103 | Złączka prosta fi25 wzór zacisku u |  | szt. | 5 |  |  |
| 104 | Złączka prosta redukcyjna 25x20 wzór zacisku u |  | szt. | 10 |  |  |
| 105 | Złączka prosta redukcyjna 20x16 wzór zacisku u |  | szt. | 10 |  |  |
| 106 | uchwyt podwójny plastikowy (klips) do rur warstwowych fi25 |  | szt. | 20 |  |  |
| 107 | uchwyt podwójny plastikowy (klips) do rur warstwowych fi20 |  | szt. | 30 |  |  |
| 108 | uchwyt podwójny plastikowy (klips) do rur warstwowych fi16 |  | szt. | 50 |  |  |
| 109 | Izolacja o gr. 9 mm do rur fi16 |  | mb | 50 |  |  |
| 110 | Izolacja o gr. 9 mm do rur fi20 |  | mb | 20 |  |  |
| 111 | Izolacja o gr. 9 mm do rur fi25 |  | mb | 20 |  |  |
| 112 | Taśma do izolacji o szerokości 48 mm |  | mb | 250 |  |  |
| Kształtki i rury ocynkowane |
| 113 | Rura 1/2'' |  | mb | 30 |  |  |
| 114 | Rura 3/4'' |  | mb | 20 |  |  |
| 115 | Trójnik 1/2'' |  | szt. | 10 |  |  |
| 116 | Trójnik 3/4'' |  | szt. | 10 |  |  |
| 117 | Trójnik redukcyjny 3/4 / 1/2 '' |  | szt. | 10 |  |  |
| 118 | Redukcja 3/4'' / 1/2'' |  | szt. | 10 |  |  |
| 119 | Redukcja 1 / 3/4'' |  | szt. | 10 |  |  |
| 120 | Kolano 1/2'' |  | szt. | 10 |  |  |
| 121 | Kolano 3/4'' |  | szt. | 10 |  |  |
| 122 | Kolano nyplowe 1/2'' |  | szt. | 10 |  |  |
| 123 | Kolano nyplowe 3/4'' |  | szt. | 10 |  |  |
| 124 | Nypel 1/2'' |  | szt. | 10 |  |  |
| 125 | Nypel 3/4'' |  | szt. | 10 |  |  |
| 126 | Korek 1/2'' |  | szt. | 10 |  |  |
| 127 | Korek 3/4'' |  | szt. | 10 |  |  |
| 128 | Zaślepka 1/2'' |  | szt. | 10 |  |  |
| 129 | Zaślepka 3/4'' |  | szt. | 10 |  |  |
| 130 | Mufa 1/2'' |  | szt. | 10 |  |  |
| 131 | Mufa 3/4'' |  | szt. | 10 |  |  |
| 132 | Uchwyt metalowy do rur ocynkowanych 1/2'' |  | szt. | 50 |  |  |
| 133 | Uchwyt metalowy do rur ocynkowanych 3/4'' |  | szt. | 50 |  |  |
| Zawory, filtry |
| 134 | Zawór wodny kulowy fi25 |  | szt. | 30 |  |  |
| 135 | Zawór wodny kulowy fi20 |  | szt. | 30 |  |  |
| 136 | Zawór wodny kulowy fi15 |  | szt. | 30 |  |  |
| 137 | Odpowietrznik automatyczny |  | szt. | 30 |  |  |
| 138 | Filtr skośny wodny 1/2'' |  | szt. | 10 |  |  |
| 139 | Filtr skośny wodny 3/4'' |  | szt. | 10 |  |  |
| 140 | Nypel mosiężny długi 1/2'' |  | szt. | 15 |  |  |
| 141 | Nypel mosiężny długi 3/4'' |  | szt. | 15 |  |  |
| 142 | Kolano mosiężne 3/4'' gw |  | szt. | 15 |  |  |
| 143 | Kolano mosiężne 1/2'' gw |  | szt. | 15 |  |  |
| 144 | Kolano mosiężne nyplowe 3/4'' |  | szt. | 15 |  |  |
| 145 | Kolano mosiężne nyplowe 1/2'' |  | szt. | 15 |  |  |
| 146 | Redukcja mosiężna 3/4'' gw / 1/2'' gz |  | szt. | 15 |  |  |
| 147 | Przedłużka mosiężna 1,5 cm o średnicy 1/2'' |  | szt. | 10 |  |  |
| 148 | Przedłużka mosiężna 2 cm o średnicy 1/2'' |  | szt. | 10 |  |  |
| 149 | Przedłużka mosiężna 3 cm o średnicy 1/2'' |  | szt. | 10 |  |  |
| 150 | Zaślepki mosiężne z uszczelką 1/2" |  | szt. | 10 |  |  |
| 151 | Zaślepki mosiężne z uszczelką 3/4" |  | szt. | 10 |  |  |
| Złączki miedziane do lutowania |
| 152 | Rury miedziane 15x1 |  | mb | 100 |  |  |
| 153 | Rury miedziane 18x1 |  | mb | 100 |  |  |
| 154 | Rury miedziane 22x1 |  | mb | 50 |  |  |
| 155 | Kolanko miedziane 90 st. fi15 |  | szt. | 50 |  |  |
| 156 | Kolanko miedziane 90 st. fi18 |  | szt. | 50 |  |  |
| 157 | Kolanko miedziane 90 st. fi22 |  | szt. | 25 |  |  |
| 158 | Kolanko miedziane nyplowe 90 st. Fi15 |  | szt. | 50 |  |  |
| 159 | Kolanko miedziane nyplowe 90 st. Fi18 |  | szt. | 50 |  |  |
| 160 | Kolanko miedziane nyplowe 90 st. fi22 |  | szt. | 25 |  |  |
| 161 | Trójnik fi15 miedziany |  | szt. | 30 |  |  |
| 162 | Trójnik fi18 miedziany |  | szt. | 30 |  |  |
| 163 | Trójnik fi22 miedziany |  | szt. | 15 |  |  |
| 164 | Trójnik redukcyjny fi18/15 |  | szt. | 15 |  |  |
| 165 | Trójnik redukcyjny fi22/18 |  | szt. | 15 |  |  |
| 166 | Trójnik redukcyjny fi22/15 |  | szt. | 15 |  |  |
| 167 | Redukcja nyplowa fi15/18 |  | szt. | 10 |  |  |
| 168 | Redukcja nyplowa fi18/22 |  | szt. | 10 |  |  |
| 169 | Mufa fi15 |  | szt. | 20 |  |  |
| 170 | Mufa fi18 |  | szt. | 20 |  |  |
| 171 | Mufa fi22 |  | szt. | 10 |  |  |
| 172 | Nypel przejściowy mosiężny fi15/ 1/2'' gz |  | szt. | 30 |  |  |
| 173 | Nypel przejściowy mosiężny fi18/ 1/2'' gz |  | szt. | 30 |  |  |
| 174 | Nypel przejściowy mosiężny fi22/ 3/4'' gz |  | szt. | 15 |  |  |
| 175 | Nypel przejściowy mosiężny fi15/ 1/2'' gw |  | szt. | 30 |  |  |
| 176 | Nypel przejściowy mosiężny fi18/ 1/2'' gw |  | szt. | 30 |  |  |
| 177 | Nypel przejściowy mosiężny fi22/ 3/4'' gw |  | szt. | 15 |  |  |
| Materiały pomocnicze sanitarne |
| 178 | Konopie lniane warkocz 100g |  | opak. | 15 |  |  |
| 179 | Pasta uszczelniająca z atestem uniwersalna do wody i gazu 100g do metalowych połączeń gwintowanych |  | opak. | 20 |  |  |
| 180 | Pasta poślizgowa do rur kanalizacyjnych 500 ml |  | opak. | 5 |  |  |
| 181 | Cyna do lutowania miękkiego fi2mm /100g |  | opak. | 15 |  |  |
| 182 | Pasta do lutowania miękkiego z cyną 100g |  | opak. | 15 |  |  |
| 183 | Taśma teflonowa do uszczelniania gwintów do instalacji wodnych 10m |  | opak. | 10 |  |  |
| Urządzenia |
| 184 | Wodomierz 1/2'' woda zimna |  | szt. | 5 |  |  |
| 185 | Wodomierz 1/2'' woda ciepła |  | szt. | 5 |  |  |
| 186 | Zawory grzejnikowe proste |  | szt. | 30 |  |  |
| 187 | Zawory grzejnikowe kątowe |  | szt. | 30 |  |  |
| 188 | Zawory grzejnikowe powrotne proste |  | szt. | 30 |  |  |
| 189 | Zawory grzejnikowe powrotne kątowe |  | szt. | 30 |  |  |
| 190 | Zawory odpowietrzające do grzejników |  | szt. | 30 |  |  |
| 191 | Zestaw przyłączeniowy do grzejników wraz z zaworami |  | kpl. | 20 |  |  |
| 192 | Grzejnik 2 płytowy Zasilany z boku C22 60x120 cm (wraz z zawiesiami, korkiem i odpowietrznikiem) |  | szt. | 5 |  |  |
| 193 | Grzejnik 2 płytowy Zasilany z boku C22 60x100 cm (wraz z zawiesiami, korkiem i odpowietrznikiem) |  | szt. | 5 |  |  |
| 194 | Grzejnik 2 płytowy Zasilany z boku C22 60x60 cm (wraz z zawiesiami, korkiem i odpowietrznikiem) |  | szt. | 5 |  |  |
| 195 | Grzejnik 2 płytowy Zasilany z boku C22 45x140 cm (wraz z zawiesiami, korkiem i odpowietrznikiem) |  | szt. | 5 |  |  |
| 196 | Grzejnik 2 płytowy Zasilany z boku C22 45x120 cm (wraz z zawiesiami, korkiem i odpowietrznikiem) |  | szt. | 5 |  |  |
| 197 | Grzejnik 2 płytowy Zasilany z boku C22 45x100 cm (wraz z zawiesiami, korkiem i odpowietrznikiem) |  | szt. | 5 |  |  |
| System kominowy |
| 198 | Rura karbowana giętka wentylacyjna fi100 |  | mb | 10 |  |  |
| 199 | Rura karbowana giętka wentylacyjna fi140 |  | mb | 10 |  |  |
| 200 | Rura karbowana giętka wentylacyjna fi160 |  | szt. | 10 |  |  |
| 201 | Rura sztywna wentylacyjna fi100 |  | szt. | 10 |  |  |
| 202 | Rura sztywna wentylacyjna fi140 |  | szt. | 10 |  |  |
| 203 | Rura sztywna wentylacyjna fi160 |  | szt. | 10 |  |  |
| 204 | Kratka wentylacyjna okrągła fi. 100, 140, 160 |  | szt. | 5 |  |  |
| 205 | Kratka wentylacyjna 14x21cm |  | szt. | 10 |  |  |

RAZEM CENA OFERTY NETTO …………… PLN

RAZEM CENA OFERTY BRUTTO …………. PLN

termin jednorazowej dostawy: ……. dni roboczych od dnia złożenia zamówienia (max. 7 dni roboczych)

adres punktu do odbioru towarów przez Zamawiającego: ………………………………. (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr)

Przedmiotowe zadanie zrealizowane będzie zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ).

- Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się z postanowieniami SWZ,

- uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i realizacji przedmiotu zamówienia,

- akceptujemy wskazany w SWZ okres związania ofertą,

- akceptujemy wzór umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w specyfikacji, w miejscu i czasie zaznaczonym przez Zamawiającego.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

Posiadamy konto w ........................................................................................................................

Numer konta .................................................................................................................................... Wyrażamy zgodę na dokonanie płatności za przedmiot zamówienia na warunkach określonych  w Rozdziale 3 SWZ..

Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w przedmiotowej sprawie jest:

..................................................... tel. ............................ email: ………………………..

W przypadku wyboru naszej oferty osobami upoważnionymi do podpisania umowy są:

1............................................................................

2. ...............................................................................

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będziemy wykonywać sami/przy udziale podwykonawców/.

Poniżej podajemy części zamówienia, których wykonanie  zamierzamy powierzyć podwykonawcom oraz wykaz firm podwykonawców, którym wykonanie w/w części zamówienia:

| LP | Firma podwykonawcy | część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.................................................................................

.................................................................................

Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

………………………………………………………………………………………………

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnice przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne..

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu- dotyczy/nie dotyczy.

Załącznikami do formularza oferty są:

- Dokumenty wymagane zgodnie z SWZ.

- Załączniki wymienione w SWZ.

………………………………………                                          ……………………………….

/miejscowość, data/                                                   /podpis Wykonawcy/

# Footnotes

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum lub spółki cywilnej.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie numer NIP i REGON wszystkich członków konsorcjum lub spółki cywilnej.

Niewłaściwe skreślić. W przypadku nie uzupełnienia punktu uznaje się, że przedmiot zamówienia wykonany zostanie bez udziału podwykonawców.

Wymagane podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym