Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – URZĄDZENIA I SPRZĘT MEDYCZNY

CZĘŚĆ III – Zadanie 3

PN 62/23

| Ssak mobilny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Typ/model | Podać |  |

| Lp. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Wymagania graniczne | Potwierdzenie parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ssak do odsysania płynów ustrojowych z jamy ustnej, nosa i tchawicy u osób dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa odpornego na wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w manometr oraz regulator podciśnienia (bar i kPa) | TAK |  |
|  | Urządzenie łatwe w przenoszeniu i proste w obsłudze | TAK |  |
|  | Bezolejowa i bezobsługowa pompa tłokowa | TAK |  |
|  | Maksymalne podciśnienie (regulowane): - 0.80 bar - 80 kPa - 600 mmHg | TAK |  |
|  | Maksymalny przepływ: +/- 40 l/min | TAK |  |
|  | Poziom hałasu: +/- 60 dB | TAK |  |
|  | Cykl pracy: praca ciągła | TAK |  |
|  | Waga: +/- 25% - 4 kg (ze wszystkimi akcesoriami) | TAK |  |
|  | Wymiary: +/- 35 x 18 x 21 cm | TAK |  |
|  | Butla z poliwęglanu 1 litr z zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem | TAK |  |
|  | Komplet drenów silikonowych przeznaczone do sterylizacji w autoklawie | TAK |  |
|  | Łącznik stożkowy Ø 8-9-10 mm | TAK |  |
|  | Filtr antybakteryjno - hydrofobowy | TAK |  |
|  | Cewnik CH20 | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 V 50Hz | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, pokrowiec, zasilacz dołączone do każdego urządzenia | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 m-ce. | TAK |  |
|  | Oferowane urządzenie musi być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami o wyrobach medycznych. | TAK |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2023r. | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności i certyfikat CE na cały aparat zgodne z aktualnie obowiązującym prawem (w tym dyrektywy UE) – dołączyć do oferty. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. | TAK |  |