## Zadanie 1
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/54/PN/24
Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................
Zadanie 1: Dostawy tytanowych gwoździ, śrub, płyt i innego asortymentu do operacji ortopedycznych.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Cena jedn.netto | Ilość szt. | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy krótki do złamań przezkrętarzowych kości udowej, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 180 mm, średnica części bliższej gwoździa 15.5 mm, średnica części dalszej gwoździa 11 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°,125° i 130°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Śruba antyrotacyjna kompresyjna ø 8 mm. |  | 50
2 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy długi do złamań przezkrętarzowych kości udowej, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 280-460 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoździa 15.5 mm, średnica części dalszej gwoździa 11 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°,125° i 130°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Promień wygięcia trzonu długich gwoździ 1500 mm. Śruba antyrotacyjna kompresyjna ø 8 mm. Gwoździe prawe/lewe. |  | 10
3 | Śruba główna (ciągnąca) tytanowa sterylna ø 10.5 mm, dł. 70-120 mm |  | 60
4 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-45 mm ze skokiem co 2.5 mm i 45-90 mm ze skokiem co 5 mm |  | 80
5 | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 11 mm standardowa i ø 15.5 mm o dł. 5-10 mm |  | 60
6 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości udowej, boczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 16. Długość płyty: od 130 do 343 mm. W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 5.0 mm i 3 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 6.5 mm. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 4.5 mm (z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane ø 5.0 mm) oraz otwory gwintowane na całym obwodzie pod śruby blokowane ø 5.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika |  | 5
7 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, boczna, prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 2 do 22. Długości płyty: od 95 do 355 mm. W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm (w tym otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy) oraz dwa otwory niegwintowane. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Grubość płyty 3.3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa (może być również umieszczona tylno-przyśrodkowo), prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 22. Długości płyty: od 71 do 305 mm. W części nasadowej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm i 1 otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3.3 mm a w części nasadowej 2.4 mm. W nasadzie i trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera |  | 35
8 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa, prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 22. Długość płyty: od 97 do 331 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm i 1 otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3.0 mm, w części nasadowej 2.3 mm a na końcu części nasadowej 1.3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przednioboczna, prawa lub lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 20. Długość płyty: od 102 do 305 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm (w tym otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną w kostkę przyśrodkową) i 3 otwory niegwintowane z możliwością zastosowania śrub korowych ø 3.5 mm oraz ø 2.7 mm. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3.3 mm, w części nasadowej 2.3 mm a na końcu części nasadowej 1.3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. |  | 40
9 | Stalowa śruba blokująca ø 5.0 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T20 |  | 40
10 | Stalowa śruba korowa ø 4.5 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta 3.5 mm heksagonalne. Stalowa śruba gąbczasta ø 6.5 mm (dł. gwintu 16 mm, 32 mm lub pełny), dł. śruby 60-95 mm, gniazdo śrubokręta 3.5 mm heksagonalne |  | 20
11 | Tytanowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T15 |  | 300
12 | Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T15. Tytanowa śruba gąbczasta ø 4.0 mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 14-70 mm, gniazdo śrubokręta T15. |  | 150
13 | Tytanowa śruba kaniulowana 4.0 sterylna. |  | 30
14 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań dalszej nasady kości strzałkowej. Grubość płytek w części trzonowej 2.0 mm, w części nasadowej 1.3 mm. Szerokość płytek w części trzonowej 10 mm, w części nasadowej 16 mm. Ilość otworów: od 3 do 12. Długość płytek: od 77 do 185 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. |  | 30
15 | Tytanowe płytki proste do zespoleń złamań trzonu kości strzałkowej. Ilość otworów: od 2 do 16. Długość płytek: od 28.5 do 204 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. |  | 30
16 | Płyty tytanowe proste o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna, wąska i szeroka. Płyta wyposażona w otwory owalne kompresyjne do śrub korowych i otwory okrągłe uniwersalne nie wymagające zaślepek-przejściówek, blokująco-kompresyjne do śrub blokowanych lub korowych. Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację Drutami K. Śruba wyposażona w stożkowy gwint na główce, który tworzy gwint w płycie w momencie wkręcania się śruby. Poliaxalność +/- 15 stopni. Otwory owalne kompresyjne z możliwością wprowadzenia śruby w pozycji neutralnej i kompresyjnej. |  | 30
17 | Płytki tytanowe do stopy, oddzielnie do prawej i lewej kończyny. Otwory pod śruby blokowane i śruby korowe, Możliwość ustawienia śruby ± 15 st. Płyty prote, zagięte w kształcie H, 3-D, T, L. |  | 30
18 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, T10, dł. 10-70 mm. Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, T10, dł. 10-70 mm. |  | 300
19 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, T10, dł. 10-70 mm. Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, T10, dł. 10-70 mm |  | 250
20 | Śruba kompresyjna 3,6 mm i 4.1 mm |  | 5
21 | Płytki tytanowe do nasady dalszej kości promieniowej , dłoniowe, skośne, grzbietowe, podgięte oddzielnie do prawej i lewej kończyny. Otwory pod śruby blokowane i śruby korowe. Możliwość ustawienia śruby ± 15 st., Otwory w płycie niegwintowane. |  | 70
22 | Drobne płytki tytanowe. |  | 10
23 | Śruba blokowana tytanowa, ø 2.7 mm, dł. 8-50 mm |  | 300
24 | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-50 mm |  | 150
25 | Śruba blokowana tytanowa, ø 2.4 mm, dł. 8-38 mm |  | 100
26 | Śruba korowa tytanowa, ø 2.4 mm, dł. 8-38 mm |  | 100
27 | Śruba blokowana tytanowa, ø 2.0 mm, dł. 16-26 mm |  | 100
28 | Zestaw 16 rozwiertaków śródszpikowych litych w rozmiarach: - 7,0 m - 7,5 mm - 8,0 mm - 8,5 mm - 9,0 mm - 9,5 mm - 10,0 mm - 10,5 mm - 11,0 mm - 12,0 m - 12,5 mm- 13,0 mm - 13,5 mm - 14,0 mm - 15,0 mm - 16,0 mm |  | 1
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr.1 :
Bezpłatne użyczenie zestawu instrumentarium do poz. 28
KOMIS - pełen zakres rozmiarowy z każdego asortymentu poz 1-27

## Zadanie 2
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/54/PN/24
Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................
Zadanie nr.2: Dostawy spacerów biodrowyh , spacerów kolanowych.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Cena jedn.netto | Ilość szt. | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Spacer biodrowy komplet : forma spacera, 3x cement o niskiej gęstości, 1x cement o średniej gęstości, strzykawka | 4270 | 25 | 106750 | 115290 | 8
1.1 | Formy do wykonania spacer'a stawu biodrowego, modularny, umozliwiające wykonanie odlewu trzpienia i głowy stawu biodrowego z dowolnego cementu o niskiej gestości; zetsaw zawiera sterylne blistry stanowiące formę odlewniczą z metalowym rdzeniem wzmacnaijacym spacer oraz ramę zamykającą szczelnie używane blistry stanowiące wielorazowy zestaw instrumentacyjny; MożliwoŚć uzyskania odlewu trzpienia w 3 średnicach (10-13-15mm), 3 długościach (140-170-210mm) oraz w 4 średnicach głów (48-51-56-60mm) czyli łącznie aż 36 kombinacji. |  | 25
1.2 | Cement kostny PMMA niskiej gęstości do wykonania spacera, w opakowaniu 40g, z antybiotykiem(Gentamycyną lub bez), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, długo w fazie półpłynnej, roboczej – 6-8min, zredukowany czas mieszania (30-45sek), 12-13min do pełnej polimeryzacj Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,15mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni |  | 75
1.3 | Cement kostny do mocowaniai spacera w kośći PMMA średniej gęstości, w opakowaniu 40g, z antybiotykiem(Gentamycyną lub bez), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, krótk afaza mieszania (ok 30sek); czas w fazie roboczej 4-5min, w 21°C ok 8-9min całkowitej polimeryzacji, Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,1mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni |  | 25
1.4 | Mieszalnik próżniowy do mieszania i podciśnieniowego podawania cementu w postaci strzykawki w 2 opocjach obietości (120 i 180g); Filtr węglowy pochałniający opary monomeru. Do mieszalnika użyczany wielorazowy pistolet iniekcyjny |  | 25
2 | Spacer kolanowy komplet : forma spacera, , 3x cement o niskiej gęstości , 1x cement o średniej gęstości , strzykawka | 4270 | 25 | 106750 | 115290 | 8
2.1 | Formy do wykonania spacer'a stawu kolanowego, modularny, umozliwiające wykonanie odlewy elementu udowego i piszczelowego z dowolnego cementu o niskiej gestości; zetsaw zawiera sterylne blistry stanowiące formę odlewniczą; możliwość uzyskania odlewu elemenu udowego w 3 rozmiarach (60-70-80mm szerokości) oraz piszczelowego w 3 wysokościach (12-16-20mm). |  | 25
2.2 | Cement kostny PMMA niskiej gęstości do wykonania spacera, w opakowaniu 40g, z antybiotykiem(Gentamycyną lub bez ), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, długo w fazie półpłynnej, roboczej – 6-8min, zredukowany czas mieszania (30-45sek), 12-13min do pełnej polimeryzacj Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,15mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni |  | 75
2.3 | Cement kostny do mocowaniai spacera w kośći PMMA średniej gęstości, w opakowaniu 40g, z antybiotykiem(Gentamycyną lub bez ), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, krótk afaza mieszania (ok 30sek); czas w fazie roboczej 4-5min, w 21°C ok 8-9min całkowitej polimeryzacji, Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,1mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni |  | 25
2.4 | Mieszalnik próżniowy do mieszania i podciśnieniowego podawania cementu w postaci strzykawki w 2 opocjach obietości (120 i 180g); Filtr węglowy pochałniający opary monomeru. |  | 25
Cena ogółem oferty w zakresie zadania 2 :
KOMIS - pełen zakres rozmiarowy z każdego asortymentu
Użyczenie- wielorazowy pistolet iniekcyjny do mieszalnika próżniowego z poz. 2.4 w ilości 2 sztuk

## Zadanie 3
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/54/PN/24
Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................
Zadanie 3: Dostawy instrumentarium i implantów do endoskopii barku i kolana.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Cena jedn.netto | Ilość szt. | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Specjalistyczny szew z częścią w kształcie taśmy o szer. 2mm do zabiegów ortopedycznych z UHMWPE zakończonej z każdej strony nicią plecioną o gr USP 2 dł. 39''. Sterylna |  | 10
2 | Nić USP rozmiar 2 z igłą MO-6, biało-niebieska, dł. 36" |  | 10
3 | Nić USP rozmiar 2-0, biała, dł. 75cm bez igły |  | 10
4 | Implant niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z pętlą z materiału niewchłanianego UHMPWE. Guzik tytanowy z czterema otworami z dwiema niciami w różnych kolorach. Jedna nić prowadząca o grubości 7 USP Biofiber, druga nić o grubości 5 USP Polyester do przeciągnięcia guzika (tzw. Flip) . Pętla o długości od 12 do 40 mm. Implant sterylny. |  | 40
5 | Implant niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z pętlą zaciskową z materiału niewchłanianego zmniejszającą swoją długość poprzez naprzemienne lub jednoczesne dociąganie nici oraz dwiema niciami w różnych kolorach, jedna nić prowadząca o grubości 7 USP Biofiber, druga nić o grubości 5 USP Polyester do przeciągnięcia guzika (tzw. Flip). Implant sterylny . |  | 10
6 | Guzik rewizyjny na implant udowy |  | 2
7 | Śruba interferencyjna biokompozytowa z PLGA z systemem SELF-LOCKING SL ulegająca autokompresji zapewniająca rozszerzenie implantu o 1-2% w warunkach ludzkich. Implant nietnący mocowanych przeszczepów kaniulowany na całej długości śruby. Dostępny w rozmiarach śr.4mm 5mm dł.10,15,20 mm, śr. 6mm dł. 15,20,26mm, śr. 7mm dł. 20,24,26,30mm, śr. 8mm 9mm dł. 20,24,28,30,33, śr. 10mm dł.24,28,30,33mm. Implant sterylny |  | 40
8 | Implant niewchłanialny śruba interferencyjna z polimeru PEEK - VESTAKEEP. Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany na całej długości śruby . Dostępny w rozmiarach śr.6mm dł.23mm , śr. 7,8 mm dł. 23,28 mm, śr. 9mm dł.23,28,35 , śr. 10mm dł.28,35mm , śr.11mm dł.35mm. Implant sterylny. |  | 20
9 | Implant niewchłanialny śruba interferencyjna z tytanu. Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany kanałem na całej długości śruby . Dostępny w rozmiarach średnicy 7, 8 mm dł. 20,25,30mm , śr.9,10mm dł. 25,30mm. Implant sterylny. |  | 10
10 | Guzik tytanowy piszczelowy okrągły, wypukły z dwoma okrągłymi otworami. Implant sterylny |  | 15
11 | Podłużny guzik tytanowy z czterema otworami tzw. "nuked button". Implant sterylny. |  | 5
12 | Tytanowa płytka podstawy kości piszczelowej typu SMARTFIX. Płykta w rozmiarach S do kanału 7 i 8mm i L do kanału 9,10 i 11mm |  | 10
13 | Zestaw do naprawy łąkotki składający się z dwóch prostych igieł do naprawy łąkotek z fabrycznie nałożonym szwem USP w rozmiarze 2-0 lub 0. Igły do ​​naprawy łąkotki są wykonane z nitinolu, są ultracienkie i mocne, a jednocześnie elastyczne, co ułatwia przechodzenie przez tuleje prowadzące. Szew wykonany z materiału materiału UHMWPE zapewnia ultrawysoką wytrzymałość. Sterylny. |  | 20
14 | Drut nitinolowy prowadzący do śruby o śr 1,4-1,5mm . Niesterylny |  | 5
15 | Drut wiercący zakończony wiertłem o śr. 2,4 ± 1mm, długi udowy. Niesterylny. |  | 5
16 | Drut wiercący zakończony wiertłem o śr. 2,4 ± 1mm, piszczelowy. Niesterylny. |  | 5
17 | Implant niewchłanialny do rekonstrukcji obrąbka stawu barkowego. Implant mocowany do kanału tzw. miękką kotwicą, zaopatrzony w jedną nić z materiału UHMWPE. Implant w rozmiarze 1.5mm z jedną nicią ,na jednorazowym giętkim podajniku. Kotwice można implantować przez prostą lub zagiętą kaniulowaną prowadnicę. Nici mobilne po zakotwiczeniu implantu w kanale kostnym. Implant sterylny. |  | 30
18 | Implant niewchłanialny do rekonstrukcji stożka rotatorów. Implant mocowany do kanału tzw. miękką kotwicą. Implant w rozmiarze 2.9mm zaopatrzony w dwie nici bez igieł na jednorazowym podajniku. Nici w różnych kolorach z materiału UHMWPE. Nici mobilne po zakotwiczeniu implantu w kanale kostnym. Implant sterylny. |  | 30
19 | Implant niewchłanialny tytanowy samogwintujący do naprawy więzadeł małych stawów. Implant zaopatrzony w jedną nić z materiału UHMWPE z igłą dostępny w rozmiarach USP 1.8mm z nicią USP 2-0 i 2.0mm z nicią USP 0. Implant sterylny. |  | 10
20 | Implant tytanowy niewchłanialny samogwintujący bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Implant na podajniku jednorazowym z poziomymi znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość wkręcenia implantu. Implant w jedną nitkę z igłami lub bez igieł w rozmiarach 2.8mm i 3.5mm. Implant sterylny. |  | 20
21 | Implant Tytanowy niewchłanialny samogwintujący bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Implant dostępny w rozmiarze 5.0mm zaopatrzony w dwie nici w różnych kolorach bez igieł. Kotwica ma dwa oczka do szwów, aby zminimalizować możliwość posiadania drugiego zamka szwu po zawiązaniu pierwszego szwu.Podajnik ze znacznikami poziomymi oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Dostępny w rozmiarach. Implant sterylny. |  | 20
22 | Implant Tytanowy niewchłanialny samogwintujący bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Implant dostępny w rozmiarze 5.0mm zaopatrzony w dwie nici w różnych kolorach z igłami lub 5.0mm w trzy nici w różnych kolorach bez igieł. Kotwica ma dwa oczka do szwów, aby zminimalizować możliwość posiadania drugiego zamka szwu po zawiązaniu pierwszego szwu.Podajnik ze znacznikami poziomymi oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu . Implant sterylny. |  | 10
23 | Implant niewchłanialny bezwęzłowy z materiału PEEK skałdający się z 2 części z korpusem PEEK i PEEK eleyet lub korpusem PEEK i metalowym tytanowym oczkiem umocowanych na jednym podajniku. Dolna część implantu wbijana z otworem do przeciągnięcia nici lub taśmy, górna część implantu gwintowana wkręcana. Podajnik ze znacznikiem poziomym oznaczającym optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od implantu po wykręceniu podajnika. Dostępny w rozmiarach 4.75mm i 5.5mm. Implant sterylny. |  | 20
25 | Implant niewchłanialny bezwęzłowy do proksymalnej tenodezy bicepsa. Implant wyposażony w unikalną końcówkę PEEK, która służy do nakierowania ścięgna bicepsa na dno panewki kostnej bez konieczności zewnętrzania lub zszywania ścięgna. Implant składający się z dwóch elementów, dolna częśc implantu z oczkiem do przeciągnięcia nici lub taśmy górna do wkręcenia i umocowania ścięgna w kanale. Dostępny w rozmiarach 5,6,7,8mm. Implant sterylny |  | 10
26 | Bezwęzłowy system do stabilizacji stawu skokowego Syndesmosis składający się z płytki mocującej szer. 3mm z pętlą BioFiber USP 5 i okrągłego guzika śr. 8mm. Implant sterylny |  | 20
27 | Igła do szycia mięśni i ścięgien stożka rotatorów |  | 5
28 | Kaniulowane śruby samogwintujące ze stali nierdzewnej do systemu Latarjet w śr. 3.75 mm i dł. 28 do 40 mm skok co 2 mm. Śruby sterylne. |  | 10
29 | Jednorazowe ostrza shavera do tkanek miękkich różne rodzaje do wyboru przez zamawiającego. Op. 5 szt. Pakowane sterylnie |  | 4
30 | Jednorazowe ostrza shavera do tkanek kostnych różne rodzaje do wyboru przez zamawiającego. Op. 5 szt. Pakowane sterylnie |  | 1
31 | Wielorazowe ostrza shavera do tkanek miękkich różne rodzaje do wyboru przez zamawiającego 10 użyć (60 min ciągłej pracy) |  | 5
32 | Wielorazowe ostrza shavera do tkanek kostnych różne rodzaje do wyboru przez zamawiającego10 użyć (60 min ciągłej pracy) |  | 3
33 | Zestaw drenów jednorazowych z przebijakami do płynów (op. 10 szt.).Pakowane sterylnie |  | 10
34 | Wąż odprowadzający (odpływowy) PVC jednorazowy z rozdzielaczem typu "Y" umożliwiający jednoczesne podłączenie dwóch instrumentów/urządzeń do zbiornika próżniowego celem odsysania/odprowadzania płynów np. Shaver, płaszcz artroskopowy. Opkowanie 10 szt. |  | 10
35 | Zestaw drenów próżniowych z filtrem do stosowania przez 30 dni. Opakowanie 10 szt. |  | 10
36 | Elektroda do vaporyzacji z drenem odsysającym zagięta 50° i 90°. Sterylna |  | 20
37 | Biowchłanialny (PLGA) Pin ActivaPin przeznaczony do reinsercji odłamów kostno-chrzęstnych (OCD), artrodez, osteotomii palucha koślawego Halux Valgus. |  | 20
38 | Oval Punch prosty |  | 1
39 | Oval punch zagięty do góry |  | 2
40 | Optyka artroskopowa 4mm 30° dł.min 171mm. Autoklawna, zestaw optyka, płaszcz, troakar, światłowód ) |  | 4
41 | Zestaw do osteotomii wysokopiszczeklowej. Płytka i śruby. |  | 1
Cena ogółem oferty w zakresie zadania 3 :
KOMIS - pełen zakres rozmiarowy z każdego asortymentu

## Zadanie 4
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/54/PN/24
Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................
Zadanie 4 : Dostawy endoprotez poresekcyjnych bliższego i dalszego odcinka kości udowej.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Cena jedn.netto | Ilość szt. | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
I ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA BLIŻSZEGO ODCINKA KOŚCI UDOWEJ
1 | Trzpień udowy bezcementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym. |  | 2
1a | Trzpień udowy cementowany , heksagonalny w przekroju poprzecznym. |  | 1
2 | Część proksymalna pokryta okładziną srebra, zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 5 stopni, konus szyjki 12/14; |  | 3
3 | Część łącząca pokryta okładziną srebra; |  | 5
4 | Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji; |  | 5
5 | Śruba łącząca ze skokiem co 20mm; |  | 6
6 | Głowa bipolarna wykonana ze stopu CoCrMo o średnicy zewnętrznej od 44mm do 60mm ze skokiem co 1mm, wyposażona w plastikowy pierścień antyluksacyjny, średnica głowy wewnętrznej 28mm. |  | 3
7 | Głowa w średnicy 28mm, 32mm, 36mm wykonana ze stopu tytanu pokrytego okładziną ceramiczną (TiN) w 5 długościach szyjki |  | 3
8 | Korek polietylenowy do kanału kości w 2 rozmiarach (mały i duży) w kształcie rozety, z ruchomymi skrzydełkami dopasowującymi się do rozmiaru kanału |  | 3
9 | Siatka wykonana z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiająca doszycie tkanek miękkich. |  | 3
II. ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA BLIŻSZEGO ODCINKA KOŚCI UDOWEJ REWIZYJNA
10 | Trzpień udowy bezcementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym. |  | 1
10a. | Trzpień udowy cementowany , heksagonalny w przekroju poprzecznym. |  | 1
11 | Odcinek bliższy kości udowej rewizyjny z powłoką srebra |  | 2
12 | Część łącząca pokryta okładziną srebra; |  | 4
13 | Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji; |  | 4
14 | Śruba łącząca ze skokiem co 20mm; |  | 4
15 | Głowa bipolarna wykonana ze stopu CoCrMo o średnicy zewnętrznej od 44mm do 60mm ze skokiem co 1mm, wyposażona w plastikowy pierścień antyluksacyjny, średnica głowy wewnętrznej 28mm. |  | 2
16 | Głowa w średnicy 28mm, 32mm, 36mm wykonana ze stopu tytanu pokrytego okładziną ceramiczną (TiN) w 5 długościach szyjki. |  | 2
17 | Korek polietylenowy do kanału kości w 2 rozmiarach (mały i duży) w kształcie rozety, z ruchomymi skrzydełkami dopasowującymi się do rozmiaru kanału |  | 2
18 | Siatka wykonana z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiająca doszycie tkanek miękkich. |  | 2
III. ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA DALSZEGO ODCINKA KOŚCI UDOWEJ
19 | Część udowa anatomiczna (prawa, lewa) pokryta okładziną srebra |  | 4
20 | Trzpień udowy bezcementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym. |  | 2
20a. | Trzpień udowy cementowany , heksagonalny w przekroju poprzecznym. |  | 2
21 | Część łącząca pokryta okładziną srebra; |  | 4
22 | Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji; |  | 6
23 | Śruba łącząca ze skokiem co 20mm |  | 8
24 | Element piszczelowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji bezcementowej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve. |  | 2
24a | Element piszczelowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji cementowanej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve. |  | 2
25 | Augment piszczelowy obustronny z powłoką srebra |  | 4
26 | Augment piszczelowy jednostronny z powłoką srebra |  | 8
27 | Adapter offsetu uniwersalny udowy i piszczelowy od 0 do 6 mm. |  | 8
28 | Trzpień uniwersalny udowy i piszczelowy bezcementowy o średnicy 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm w długościach 125, 150, 200, 250 mm. |  | 2
28a | Trzpień uniwersalny udowy i piszczelowy cementowany o średnicy 11,13,15,17,19 mm w długościach 125, 150, 200, 250 mm. |  | 2
29 | Wkładka polietylenowa dostosowana do rozmiaru piszczeli w wersji MB i FB |  | 4
30 | Mechanizm łączący część piszczelową i udową |  | 4
31 | Korek polietylenowy do kanału kości w 2 rozmiarach (mały i duży) w kształcie rozety, z ruchomymi skrzydełkami dopasowującymi się do rozmiaru kanału |  | 8
32 | Siatka wykonana z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiająca doszycie tkanek miękkich. |  | 4
IV.ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA TOTALNA KOŚCI UDOWEJ
33 | Część proksymalna pokryta okładziną srebra, zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 5 stopni, konus szyjki 12/14; |  | 1
34 | Część łącząca pokryta okładziną srebra |  | 1
35 | Reduktor łączący |  | 1
36 | Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji; |  | 2
37 | Część udowa anatomiczna (prawa, lewa) pokryta okładziną srebra; |  | 1
38 | Śruba łącząca ze skokiem co 20mm |  | 2
39 | Element piszczelowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji cementowanej i bezcementowej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve. |  | 1
40 | Trzpień udowy cementowy i bezcementowy; |  | 1
41 | Wkładka polietylenowa dostosowana do rozmiaru piszczeli w wersji MB i FB |  | 1
42 | Mechanizm łączący część piszczelową i udową; |  | 1
43 | Adapter offsetu uniwersalnego udowego i piszczelowego od 0 do 6mm |  | 1
44 | Śruba do elementu łączącego |  | 2
45 | Podkładka pod tacę piszczelową całkowita |  | 1
46 | Podkładka pod tacę piszczelową połowicza (tylko pod jeden kłycieć) |  | 2
47 | Głowa bipolarna wykonana ze stopu CoCrMo o średnicy zewnętrznej od 44mm do 60mm ze skokiem co 1mm, wyposażona w plastikowy pierścień antyluksacyjny, średnica głowy wewnętrznej 28mm. |  | 1
48 | Głowa w średnicy 28mm, 32mm, 36mm wykonana ze stopu tytanu pokrytego okładziną ceramiczną (TiN) w 5 długościach szyjki. |  | 1
49 | Korek polietylenowy do kanału kości w 2 rozmiarach (mały i duży) w kształcie rozety, z ruchomymi skrzydełkami dopasowującymi się do rozmiaru kanału |  | 1
50 | Siatka wykonana z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiająca doszycie tkanek miękkich. |  | 1
V .ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU KOLANOWEGO MODULARNA ZWIĄZANA
51 | Element udowy anatomiczny kłykciowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji bezcementowej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve. |  | 3
51a | Element udowy anatomiczny kłykciowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji cementowanej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve. |  | 2
52 | Element piszczelowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji bezcementowej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve. |  | 3
52a | Element piszczelowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji cementowanej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve. |  | 2
53 | Wkładka polietylenowa dostosowana do rozmiaru piszczeli w wersji MB i FB |  | 5
54 | Zamek łączący element udowy z piszczelowym |  | 5
55 | Adapter offsetu uniwersalny udowy i piszczelowy od 0 do 6 mm. |  | 10
56 | Trzpień uniwersalny udowy i piszczelowy bezcementowy o średnicy 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm w długościach 125, 150, 200, 250 mm. |  | 6
56a | Trzpień uniwersalny udowy i piszczelowy cementowany o średnicy 11, 13, 15, 17, 19 mm w długościach 125, 150, 200, 250 mm. |  | 4
57 | Augment udowy dystalny z powłoką srebra |  | 10
58 | Augment udowy tylny z powłoką srebra |  | 10
59 | Augment piszczelowy jednostronny z powłoką srebra. |  | 5
60 | Augment piszczelowy obustronny z powłoką srebra. |  | 10
61 | Korek polietylenowy do kanału kości w 2 rozmiarach (mały i duży) w kształcie rozety, z ruchomymi skrzydełkami dopasowującymi się do rozmiaru kanału |  | 10
62 | Stożki uzupełniające udowe metafizjalne (Sleeve) w 4 rozmiarach, tytanowe porowate wykonane techniką 3 D lub Stożki uzupełniające ubytki nasady kości udowej (Cony) anatomiczne (prawy, lewy) w 4 rozmiarach i wysokościach 30, 40, 50 mm dla każdej strony, tytanowe porowate wykonane techniką 3D. |  | 5
63 | Stożki uzupełniające piszczelowe metafizjalne (Sleeve) w 4 rozmiarach, oraz z wbudowanymi augmentami 5 i 10 mm, tytanowe porowate wykonane techniką 3 D lub Stożki uzupełniające ubytki nasady kości piszczelowej (Cony) w 4 rozmiarach i wysokościach 20, 30 mm i schodkowe (prawe i lewe) w 4 rozmiarach i wysokości 30 mm, tytanowe porowate wykonane techniką 3D. |  | 5
VI. ENDOPROTEZA ARTRODEZA
64 | Trzpień udowy bezcementowy tytanowy w długościach 150, 200mm w średnicach 12, 14, 16, 18, 20mm, i w długości 250mm w średnicach 14, 16, 18, 20mm i trzpień udowy cementowy wykonany ze stopu CoCrMo w długościach 150, 200 i średnicach 12, 14, 16, 18mm |  | 2
65 | Komponent udowy prawy / lewy pokryty okładziną srebra |  | 2
66 | Komponent piszczelowy pokryty okładziną srebra |  | 2
67 | Element przedłużający 25 mm |  | 4
68 | Korek polietylenowy do kanału kości w 2 rozmiarach (mały i duży) w kształcie rozety, z ruchomymi skrzydełkami dopasowującymi się do rozmiaru kanału |  | 2
69 | Śruba o długości 25mm i 50mm |  | 4
VII.Endoproteza rewizyjna, półzwiązana stawu kolanowego typu mobile bearing .
70 | Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) w 5 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6) w opcji tylnostabilizowanej, wykonany ze stopu CoCrMo oraz pokryty okładziną ceramiczną TiN. |  | 10
71 | Element piszczelowy uniwersalny, wykonany ze stopu CoCrMo, w 5 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6), pokryty okładziną ceramiczną TiN. Powierzchnia plateau wygładzona, umożliwijąca ruchy rotacyjne. |  | 10
72 | Wkładka polietylenowa typu rotating platform o grubościach: 10, 12,5, 15, 17,5 i 20mm, tylnostabilizowana, dająca efekt półzwiązania protezy. |  | 10
73 | Trzpienie przedłużające z pokryciem HA, wykonane ze stopu tytanu, do części udowej i piszczelowej, do osadzenia za pomocą cementu lub bez cementu, o przekrojach: 12, 14, 16 i 18mm w 3 długościach: 100, 150 i 200mm oraz o przekrojach: 20 i 22mm w 2 długościach: 100 i 150mm. Trzpienie przedłużające bezcementowe, wykonane ze stopu tytanu i dodatkowo pokryte hydroksyapatytem, do części udowej i piszczelowej, o przekrojach: 12, 14, 16 i 18mm w 3 długościach: 100, 150 i 200mm oraz o przekrojach: 20 i 22mm w 2 długościach: 100 i 150mm. |  | 10
73a | Trzpienie przedłużające bez pokrycia HA wykonane ze stopu tytanu, do części udowej i piszczelowej, do osadzenia za pomocą cementu lub bez cementu, o przekrojach: 12, 14, 16 i 18mm w 3 długościach: 100, 150 i 200mm oraz o przekrojach: 20 i 22mm w 2 długościach: 100 i 150mm. Trzpienie przedłużające bezcementowe, wykonane ze stopu tytanu i dodatkowo pokryte hydroksyapatytem, do części udowej i piszczelowej, o przekrojach: 12, 14, 16 i 18mm w 3 długościach: 100, 150 i 200mm oraz o przekrojach: 20 i 22mm w 2 długościach: 100 i 150mm. |  | 10
74 | Podkładki uzupełniające ubytki kostne do części piszczelowej i udowej (tylne i dystalne) w wyskościach 5 i 10mm. |  | 20
75 | Adaptor do zamontowania trzpieni przedłużających do elementu udowego umożliwiający nadanie offsetu (0, 2, 4, 6mm). |  | 10
76 | Adaptor do zamontowania trzpieni przedłużających do elementu piszczelowego umożliwiający nadanie offsetu (2 i 4mm). |  | 10
77 | Rzepka cementowa, polietylenowa w 4 rozmiarach (26, 29, 32 i 35mm). |  | 2
78 | Stożki uzupełniające udowe metafizjalne (Sleeve) w 4 rozmiarach, tytanowe porowate wykonane techniką 3 D i stożki uzupełniające ubytki nasady kości udowej (Cony) anatomiczne (prawy, lewy) w 4 rozmiarach i wysokościach 30, 40, 50 mm dla każdej strony, tytanowe porowate wykonane techniką 3D. |  | 10
79 | Stożki uzupełniające piszczelowe metafizjalne (Sleeve) w 4 rozmiarach, oraz z wbudowanymi augmentami 5 i 10 mm, tytanowe porowate wykonane techniką 3 D i stożki uzupełniające ubytki nasady kości piszczelowej (Cony) w 4 rozmiarach i wysokościach 20, 30 mm i schodkowe (prawe i lewe) w 4 rozmiarach i wysokości 30 mm, tytanowe porowate wykonane techniką 3D. |  | 10
VII.ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA BLIŻSZEGO ODCINKA KOŚCI RAMIENNEJ.
80 | Trzpień kości ramiennej bezcementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym; |  | 1
80a | Trzpień kości ramiennej cementowany heksagonalny w przekroju poprzecznym; |  | 1
81 | Część proksymalna pokryta okładziną srebra, zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 10 stopni, |  | 2
82 | Część łącząca pokryta okładziną srebra 80mm |  | 2
83 | Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji (20, 40 i 60mm) |  | 4
84 | Śruba łącząca M8 ze skokiem co 20mm; |  | 4
85 | Element głowy kości ramiennej pokryty okładziną ceramiczną TiN w 3 średnicach |  | 2
86 | Siatka wykonana z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiająca doszycie tkanek miękkich. |  | 2
87 | Glenosfera, odwrócona głowa (inverse) zastępujący panewkę stawu |  | 2
88 | Glenoid, element mocowany do panewki za pomocą śrub, umożliwiający zamocowanie glenosfery |  | 2
89 | Odwrócona panewka (inverse cap) kości ramiennej pokryta okładziną ceramiczną TiN |  | 2
90 | Śruba gąbczasta do zakotwiczenia glenoidu |  | 10
IX.ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA DALSZEGO ODCINKA KOŚCI RAMIENNEJ
91 | Trzpień kości ramiennej bezcementowy pokryty HA, heksagonalny w przekroju poprzecznym; |  | 1
91a | Trzpień kości ramiennej cementowany heksagonalny w przekroju poprzecznym; |  | 1
92 | Część dystalna ramienna z powłoką srebra, kłykciowa, polerowana, zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 10 stopni, oraz zamek zawiasowy |  | 2
93 | Część łącząca pokryta okładziną srebra 80mm |  | 2
94 | Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji (20, 40 i 60mm) |  | 4
95 | Śruba łącząca M8 ze skokiem co 20mm |  | 4
96 | Element łokciowy mocujący do kości łokciowej cementowany lub bezcementowy |  | 2
97 | Odbój do elementu łokciowego |  | 2
98 | Śruba gąbczasta do zakotwiczenia elementu łokciowego |  | 10
99 | Siatka wykonana z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiająca doszycie tkanek miękkich. |  | 2
X. ENDOPROTEZA TOTALNEJ RESEKCJI KOŚCI RAMIENNEJ
100 | Część proksymalna pokryta okładziną srebra, zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 10 stopni, |  | 1
101 | Część łącząca pokryta okładziną srebra 80mm |  | 1
102 | Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji (20, 40 i 60mm) |  | 2
103 | Śruba łącząca M8 ze skokiem co 20mm; |  | 2
104 | Element pośredni (reduktor) umożliwiający łączenie protezy proksymalnej z dystalną . Reduktor od 10mm-100mm. |  | 1
105 | Element głowy kości ramiennej pokryty okładziną ceramiczną TiN w 3 średnicach |  | 1
106 | Element łokciowy mocujący do kości łokciowej cementowany lub bezcementowy |  | 1
107 | Część dystalna ramienna z powłoką srebra, kłykciowa, polerowana , zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 10 stopni, oraz zamek zawiasowy |  | 1
108 | Odbój do elementu łokciowego |  | 1
109 | Śruba gąbczasta do zakotwiczenia elementu łokciowego |  | 4
110 | Siatka wykonana z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiająca doszycie tkanek miękkich. |  | 1
111 | Glenosfera, odwrócona głowa (inverse) zastępujący panewkę stawu |  | 1
112 | Glenoid, element mocowany do panewki za pomocą śrub, umożliwiający zamocowanie glenosfery |  | 1
113 | Odwrócona panewka (inverse cap) kości ramiennej pokryta okładziną ceramiczną TiN |  | 1
114 | Śruba gąbczasta do zakotwiczenia glenoidu |  | 4
XI.Endoproteza stawu barkowego
115 | Trzpień bezcementowy tytanowy w długościach 60, 120, 180, 240 mm, o średnicach od 9mm do 16mm co 1 mm . |  | 3
115a | Trzpień cementowany wykonany ze stopu CoCrMo w długościach 60, 90 i 120 mm i średnicach 6, 8, 10, 12 mm. |  | 2
116 | Element przedłużający w długościach 5, 7,5, 10 mm umożliwiający właściwe dopasowanie długości oraz właściwe ustawienie rotacji co 5 stopni. |  | 10
117 | Część przynasadowa tytanowa w długościach 30, 40 mm, oraz urazowa. |  | 5
118 | Śruba łącząca o średnicy 6mm z okładziną ceramiczną TiN. |  | 10
119 | Element głowy wykonany ze stopu tytanowego pokryty okładziną ceramiczną TiN o średnicy 44, 47, 50,53 mm w grubościach 14, 17,20mm, ekscentryczne umożliwiający ustawienie co 10 stopni w różnych pozycjach. |  | 5
120 | Glenoid cementowany PE (panewka cementowana). |  | 5
121 | Odwrócona kapa wykonana ze stopu tytanowego i pokryta okładziną ceramiczną TiN mocowana do trzpienia w 3 wielkościach 36, 40, 44mm i 3 długościach szyjki. |  | 5
122 | Kulista głowa polietylenowa mocowana zatrzaskowo do pierścienia glenoidu w średnicach 36, 40, 44mm. |  | 5
123 | Glenoid bezcementowy anatomiczny w rozmiarze 2 i 3, długi i krótki. LUB |  | 5
124 | Glenoid bezcementowy okrągły w rozmiarze 3 |  | 5
125 | Śruba gabczasta do stabilizacji kątowej o średnicy 4,2 mm, w długościach od 20mm do 40mm ze skokiem co 2mm |  | 10
126 | Śruba gąbczasta o średnicy 4,0mm, w długościach 26, 28, 30, 32, 34mm |  | 10
Cena ogółem oferty w zakresie zadania 4 :

## Zadanie_5
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/54/PN/24
Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................
Zadanie 5: Dostawy systemu monitorującego zakażenie do wykonania badania śródoperacyjnego
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Cena jedn.netto | Ilość szt. | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | System monitorujący zakażenie do wykonania badania śródoperacyjnego |  | 25
Cena ogółem oferty w zakresie zadania 5:
KOMIS - 2 systemy.

## Zadanie_6
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/54/PN/24
Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................
Zadanie 6: Dostawy śrub AQ
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Cena jedn.netto | Ilość szt. | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Śruby AQ-kostkowe o średnicy 4 i 6,5mm, kaniulowane i niekaniulowane o długości od 30-70mm |  | 200
2 | Śruby AQ-gąbczaste-ciągnące o zmiennej długości gwintu o średnicy 4 i 6,5mm kaniulowane i niekaniulowane o długości od 30-70mm |  | 200
Cena ogółem oferty w zakresie zadania 6:
Komis- po 10 sztuk z kazdego asortymentu.

## Zadanie_7
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/54/PN/24
Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................
Zadanie 7: Dostawy membrany do rekonstrukcji ubytków chrzęstno – kostnych w stawie kolanowym i skokowym
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Cena jedn.netto | Ilość szt. | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | membrana do rekonstrukcji ubytków chrzęstno – kostnych w stawie kolanowym i skokowym Membrana z pochodniej kwasu hialuronowego, dwustronna. Membrana biodegradowalna w rozmiarze 20x20mm Ilość w komisie: 1 sztuki |  | 10
2 | membrana do rekonstrukcji ubytków chrzęstno – kostnych w stawie kolanowym i skokowym Membrana z pochodniej kwasu hialuronowego, dwustronna. Membrana biodegradowalna w rozmiarze 50x50mm Ilość w komisie: 1 sztuka |  | 5
Cena ogółem oferty w zakresie zadania 7:

## Zadanie_8
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/54/PN/24
Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................
Zadanie 8 : Dostawy ostrzy wraz z dzierżawą zestawów napędów akumulatorowych do zabiegów
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Cena jedn.netto | Ilość szt. | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Ostrza jednorazowe kompatybilne z piłą z punktu 3. KOMIS- 5 sztuk. |  | 150
a | Ostrza wielorazowe kompatybilne z piłą z punktu 3. KOMIS- 5 sztuk. |  | 150
lp, | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Cena jednostkowa netto za 1 m-c za 1 zestaw | Ilość zestawów | Dzierżawa 2 zestawów za 24 m-ce netto /Cena jednostkowa netto za 1 m-c za 1 zestaw x Ilośc zestawów x 24 m-ce/ | Dzierżawa 2 zestawów za 24 m-ce brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
2 | Wiertarka elektryczna -napęd do nasadek wiertarskich i frezerskich -silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy min. 230 W -oboroty max. silnika min. 23000 obr./min. -obroty regulowane w zakresie od 0 do 1000 obr./min. na głowicy nasadek wiertarskich -obroty regulowane w zakresie od 0 do 250 obr./min. na głowicy nasadek frezrskich -zmiana kierunku obrotów przy pomocy przycisku na rękojeści napędu -kaniulacja Ø 4 mm -dystalna osłona drutu kirschnera w zestawie -akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności min. 1,8Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie -zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie -akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator - na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu -adapter do oliwienia napędu, w zestawie -możliwość zasilania z sieci elektrycznej -blokada przed niezamierzonym uruchomieniem ­-nasadka wiertarska małe AO -nasadka frezerska duże AO -nasadka frezerska Harris -nasadka wiertarska trójszczękowa typu Jacobs -maksymalna prędkość obrotowa 1000 obr./min. -moment obrotowy 18 Nm Pojemniki do sterylizacji : Pokrywa kontenera wykonana z aluminium min.2 mm grubości. Filtr przeznaczony na minimum 2000 cykli sterylizacyjnych, filtr przeznaczony na minimum 2000 cykli sterylizacyjnych,filtr pracujący w systemie otwartym. Pokrywa dla ułatwienia kodyfikacji otwierane w minimum 2000 cykli sterylizacyjnych,filtr pracujący w systemie otwartym.Pokrywy dla ułatwienia kodyfikacji oferowane w minim. 5 kolorach.Zamknięcie kontenera stanowi również uchwyt , który blokuje sie pod kątem 90 stopni. |  | 2
3 | Piła oscylacyjna: -tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych -silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy min. 230 W -oscylacje regulowane w zakresie min. od 0 do 13000 osc./min. przy pomocy przycisku na rękojeści -głowica obrotowa 360° -co najmniej 8 pozycji blokady głowicy -brzeszczoty mocowane systemem zapadkowym z blokadą. -akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności min. 1,8Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie -zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie -akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator -możliwość zasilania z sieci elektrycznej -blokada przed niezamierzonym uruchomieniem -wychylenie ostrza 4°47' -uchwyt napędów/pił 2 szt. -uchwyt pokrywy komory akumulatora 2 szt. na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu Pojemniki do sterylizacji : Pokrywa kontenera wykonana z aluminium min.2 mm grubości. Filtr przeznaczony na minimum 2000 cykli sterylizacyjnych, filtr przeznaczony na minimum 2000 cykli sterylizacyjnych,filtr pracujący w systemie otwartym. Pokrywa dla ułatwienia kodyfikacji otwierane w minimum 2000 cykli sterylizacyjnych,filtr pracujący w systemie otwartym.Pokrywy dla ułatwienia kodyfikacji oferowane w minim. 5 kolorach.Zamknięcie kontenera stanowi również uchwyt , który blokuje sie pod kątem 90 stopni. |  | 2
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 8:

## Zadanie_9
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/54/PN/24
Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................
Zadanie 9 : Dostawy implantów do zespolenia złamań kości udowej
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Cena jedn.netto | Ilość szt. | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
GWÓŹDŹ REKONSTRUKCYJNY DO ZŁAMAŃ KRĘTARZOWYCH KRÓTKI - opis Gwóźdź do bliższej nasady kości udowej, w części proksymalnej o średnicy 15,66mm, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych. Gwóźdź o anatomicznym kęcie ugięcia 5º (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1000 mm), z ścięciem po stronie bocznej umożliwiające bardziej anatomiczne dopasowanie implantu w kanale śródszpikowym. Możliwość blokowania statycznego (dla gwoździ długości długich w dwóch płaszczyznach) lub blokowania dynamicznego w części dalszej.Dostępne dwie opcje blokowania w części bliższej – z zastosowaniem zwykłej śruby doszyjkowej perforowanej o średnicy 10,35mm z gwintem owalnym lub ostrza heliakalnego perforowanego (spiralno-nożowego) o średnicy 10,35mm, w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm. Mechanizm blokujący implanty doszyjkowe fabrycznie zamontowany w gwoździu umożliwiający blokowanie dynamiczne i statyczne. Implanty doszyjkowe, z anatomicznie dopasowaną końcówką po stronie bocznej, z perforacją umożliwiającą augmentację.
1 | gwoździe krótkie: 170, 200, 235mm (wersja Lewa i Prawa), średnica 9.0; 10.0; 11.0; 12.0mm, kat 125°, 130°, 135°, sterylnie pakowane Ilość w komisie: 2 sztuki z każdego rozmiaru |  | 90
2 | śruba doszyjkowa perforowana o średnicy 10,35mm z gwintem owalnym w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm Ilość w komisie: 2 sztuki z każdego rozmiaru |  | 1
3 | Śruba blokująca o średnicy 5,0mm z gniazdem gwiazdkowym , w długości 26-80mm, ze skokiem co 2mm i 80-100mm ze skokiem co 5mm Ilość w komisie: 2 sztuki z każdego rozmiaru |  | 90
4 | zaślepka kaniulowana z gniazdem gwiazdkowym , przedługości użenie 0, 5, 10, 15mm (zaślepka 0mm z możliwością wprowadzenia przez rękojeść do wprowadzania gwoździa), sterylnie pakowana Ilość w komisie: 2 sztuki z każdego rozmiaru |  | 90
5 | Ostrze helikalne perforowane (spiralno-nożowe) do gwoździa przezkrętarzowego stosowane w przypadku kości osteoporotycznych o średnicy 10,35mm, w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm Ilość w komisie: 2 sztuki z każdego rozmiaru |  | 90
GWÓŹDŹ REKONSTRUKCYJNY DO ZŁAMAŃ KRĘTARZOWYCH DŁUGI Gwóźdź do bliższej nasady kości udowej, w części proksymalnej o średnicy 15,66mm, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych. Gwóźdź o anatomicznym kęcie ugięcia 5º (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1000 mm), z ścięciem po stronie bocznej umożliwiające bardziej anatomiczne dopasowanie implantu w kanale śródszpikowym. Możliwość blokowania statycznego (dla gwoździ długości długich w dwóch płaszczyznach) lub blokowania dynamicznego w części dalszej.Dostępne dwie opcje blokowania w części bliższej – z zastosowaniem zwykłej śruby doszyjkowej perforowanej o średnicy 10,35mm z gwintem owalnym lub ostrza heliakalnego perforowanego (spiralno-nożowego) o średnicy 10,35mm, w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm. Mechanizm blokujący implanty doszyjkowe fabrycznie zamontowany w gwoździu umożliwiający blokowanie dynamiczne i statyczne. Implanty doszyjkowe, z anatomicznie dopasowaną końcówką po stronie bocznej, z perforacją umożliwiającą augmentację
6 | Gwoździe długie od 260 - 480mm (ze skokiem co 20mm) średnica o średnicy 9.0; 10.0; 11.0; 12.0 i 14.0mm, w wersji prawy i lewy, sterylnie pakowane Ilość w komisie: 1 sztuka z każdego rozmiaru |  | 8
7 | Śruba doszyjkowa perforowana o średnicy 10,35mm z gwintem owalnym w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm Ilość w komisie: 1 sztuka z każdego rozmiaru |  | 1
8 | Śruba blokująca o średnicy 5,0mm z gniazdem gwiazdkowym , w długości 26-80mm, ze skokiem co 2mm i 80-100mm ze skokiem co 5mm Ilość w komisie: 1 sztuka z każdego rozmiaru |  | 8
9 | Zaślepka kaniulowana z gniazdem gwiazdkowym , przedługości użenie 0, 5, 10, 15mm (zaślepka 0mm z możliwością wprowadzenia przez rękojeść do wprowadzania gwoździa), sterylnie pakowana Ilość w komisie: 1 sztuka z każdego rozmiaru |  | 8
10 | Ostrze helikalne perforowane (spiralno-nożowe) do gwoździa przezkrętarzowego stosowane w przypadku kości osteoporotycznych o średnicy 10,35mm, w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm Ilość w komisie: 1 sztuka z każdego rozmiaru |  | 8
Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja miedzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0 i 7,3mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0/7,3), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Płyty w wersji z hakiem i bez haka na krętarz większy. Materiał stal.
11 | Płyty hakowe do bliższej nasady kości udowej, długość od 133 do 385mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne Ilość w komisie: 1 sztuka z każdego rozmiaru |  | 6
12 | Płyty do bliższej nasady kości udowej (bez haka), długość od 139 do 391mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, płyty lewe i prawe Ilość w komisie: 1 sztuka z każdego rozmiaru |  | 6
13 | Śruba blokująca LCP śr. 5,0mm, samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, długość od 14-90mm. Materiał stal Ilość w komisie: 6 sztuk z każdego rozmiaru |  | 120
14 | Śruba korowa 4,5mm - samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5,długość od 14-64mm.Materiał stal Ilość w komisie: 6 sztuk z każdego rozmiaru |  | 80
15 | Śruba korowa 4,5mm - samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5,długość od 66-95mm.Materiał stal Ilość w komisie: 6 sztuk z każdego rozmiaru |  | 1
16 | Płyty proste, rekonstrukcyjne anatomiczne 4.5/5.0mm: -płyty proste szerokie: od 6 do 12 otworów, od 116 do 229mm, niesterylne -płyty proste szerokie: od 6 do 12 otworów, od 116 do 229mm, sterylne -płyty wygiete szerokie: 12 otworów 229mm, sterylne Ilość w komisie: 1 sztuka z każdego rozmiaru |  | 6
17 | Płyty proste, rekonstrukcyjne anatomiczne 4.5/5.0mm: -płyty proste szerokie: od 13 do 18 otworów, od 242 do 332mm, niesterylne -płyty wygiete szerokie: od 12 do 18 otworów od 229mm do 336mm, niesterylne -płyty proste szerokie: od 13 do 20 otworów, od 242 do 368mm, sterylne -płyty wygiete szerokie: od 13 do 20 otworów od 247mm do 372mm, sterylne Ilość w komisie: 1 sztuka z każdego rozmiaru |  | 4
18 | Płyty proste, rekonstrukcyjne anatomiczne 4.5/5.0mm: -płyty proste szerokie: od 20 do 24 otworów, od 368 do 440mm, niesterylne -płyty wygiete szerokie: od 19 do 22 otworów od 354mm do 408mm, niesterylne -płyty proste szerokie: od 22 do 24 otworów, od 404 do 440mm, sterylne -płyty wygiete szerokie: od 21 do 26 otworów od 390mm do 479mm, sterylne Ilość w komisie: 1 sztuka z każdego rozmiaru |  | 2
19 | Śruba blokująca LCP śr. 5,0mm, samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, długość od 14-90mm. Materiał stal Ilość w komisie: 6 sztuk z każdego rozmiaru |  | 120
20 | Śruba korowa 4,5mm - samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5,długość od 14-64mm.Materiał stal Ilość w komisie: 6 sztuk z każdego rozmiaru |  | 80
21 | Śruba korowa 4,5mm - samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5,długość od 66-95mm.Materiał stal Ilość w komisie: 6 sztuk z każdego rozmiaru |  | 1
22 | Płyta kondylarna - Płyta anatomiczna do kłykci kości udowej, wprowadzane techniką minimalnie inwazyjną. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja miedzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi katami – w różnych kierunkach sr. 5.0 i 7,3mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0/7,3), samogwintujące oraz samotnace/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby kompresyjne kaniulowane,konikalne o średnicy 5.0/7,3mm oraz nakładki kompresyjne kaniulowane do śrub kronikalnych 5.0 umożliwiające kompresje miedzykłykciowa. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Płyty do dalszej nasady kości udowej boczne, długość od 170-386mm, 6-18 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Materiał stal Ilość w komisie: 1 sztuka z każdego rozmiaru |  | 6
23 | Śruba do blokowania w płytce śr.5,0mm., samogwintująca, dł. od 14 do 90 mm., materiał stal Ilość w komisie: 6 sztuk z każdego rozmiaru |  | 50
24 | Śruba okołoprotezowe do blokowania w płytce śr.5,0mm., samogwintująca, dł. od 8 do 18 mm., materiał stal Ilość w komisie: 6 sztuk z każdego rozmiaru |  | 2
25 | Śruba do blokowania w płytce śr.5,0mm.,kaniulowana, dł. od 25 do 105 mm., materiał stal Ilość w komisie: 1 sztuka z każdego rozmiaru |  | 10
26 | Śruba kaniulowana z gwintowana głową, lub z gładką głową konikalną, o średnicy 7,3 mm, dł. Od 20-145mm, materiał stal Ilość w komisie: 1 sztuka z każdego rozmiaru |  | 10
27 | Śruba korowa 4,5mm - samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5,długość od 14-64mm.Materiał stal Ilość w komisie: 6 sztuk z każdego rozmiaru |  | 24
28 | Śruba korowa 4,5mm - samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5,długość od 66-95mm.Materiał stal Ilość w komisie: 6 sztuk z każdego rozmiaru |  | 1
29 | Nakładka kompresyjna Ilość w komisie: 1 sztuka |  | 2
Cena ogółem oferty w zakresie zadania 9:

## Zadanie_10
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/54/PN/24
Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................
Zadanie 10: Dostawy ostrzy do shavera i drenów
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Cena jedn.netto | Ilość szt. | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Jednorazowe ostrze do shavera do tkanek miękkich. Ostrza o średnicach 3,5 mm, 4,2 mm i 5,5 mm. Ostrza pakowane pojedyńczo w sterylnych opakowaniach producenta. Kompatybilne z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego. KOMIS - po 3 szt. z każdego rozmiaru. |  | 390
2 | Wielorazowe ostrze shavera do tkanki kostnej o kulistym lub walcowatym ostrzu , kulka z rowkami. Ostrza o średnicach 4,5mm lub 5,5 mm. Długość 13cm, zakres oscylacji do 3500 cykli/min. Ostrza dostarczone w sterylnych opakowaniach producenta, z wypustkami do oznaczania ilości sterylizacji.Komis- po 1 szt. z kazdego rozmiaru. |  | 15
3 | Komplet drenów jednorazowych do artorskopowej pompy dwurolkowej posiadanej przez Zamawiającego. Komis- 4 komplety |  | 400
Cena ogółem oferty w zakresie zadania 10 :

## Zadanie_11
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
Znak sprawy: Z/54/PN/24
Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................
Zadanie 11 : Implant do wypełniania i naprawy ubytków chrzęstnych.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Cena jedn.netto | Ilość szt. | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Biowchłanialny implant do wypełniania i naprawy ubytków chrząstki wyprodukowany z kolagenu typu I pochodzacego z ogonów szczurów. Podawany metodą artroskopową lub małoinwazyjną poprzez strzykawkę składającą się z dwóch niezależnych pojemników połączonych adapterem (mieszalnikiem), w którym zachodzi proces mieszania i łączenia się substancji inicjujących twardnienie i lepkość. Implantacja In- situ bezpośrednio na uszkodzony obszar. Twardnienie ok 5 min. Sterylizowany promieniami gamma. pojemność 1,0ml |  | 40
Cena ogółem oferty w zakresie zadania 11 :
Komis -1 szt