ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I WYJAŚNIENIA - 1

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) Zamawiający informuje,
że w postepowaniu o zamówienie publiczne nr 24/INFR/6WOG/2020, którego podmiotem są prace konserwacyjne w obiekcie budowlanym nr 2 w kompleksie wojskowym m. Czołpino wpłynęło pytanie dotyczące następującej kwestii:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Treść zapytania** | **Wyjaśnienie Zamawiającego** |
| **1.**  | Na jakiej wysokości będą wykonywane prace, skoro wymagana jest asekuracja zabezpieczeń alpinistycznych? | Budynek to wieża stalowa o wysokości ok 25 m w kształcie walca o średnicy ok 3,0m. Malowanie dotyczy powierzchni wewnętrznej wieży oraz metalowych schodów z blachy żeberkowej balustrady drzwi oraz stropów i elementów wentylacji. Dodatek 1,4 do robocizny zastosowano ze względu na konieczność stosowania zabezpieczeń indywidualnych przed upadkiem z wysokości i brak możliwości ustawienia typowych rusztowań. |

Data zamieszczenia informacji na platformie zakupowej: 20.04.2020 r.

 **KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO**

 **KOMENDANT**

 **płk mgr Marek MROCZEK**