Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

WL.2370.17.2025

Katowice, 12 września 2025 r.

Odpowiedzi na pytania, zmiana treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6  ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), w związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 275 pkt. 1 o wartości zamówienia niższej niż progi unijne na realizację zadania p.n. „Dostawa pianotwórczych środków gaśniczych oraz innych środków neutralizujących substancje niebezpieczne dla środowiska” numer postępowania WL.2370.17.2025

Pytanie nr 1

Dzień dobry,
Czy składając ofertę należy dołączyć wykaz dostaw oraz referencje?
Z poważaniem

Ad. 1.

Zamawiający informuje, że zgodnie z rozdziałem X  pkt. 3 SWZ do uzupełnienia wykazu dostaw i referencji będzie wzywany Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona.

Pytanie nr 2

W związku z pojawiającymi się od użytkowników informacjami, że niektóre preparaty odtłuszczające powodują uszkodzenia ciała, głównie skóry (mimo deklarowanego przez producentów braku właściwości żrących), prosimy o rozważenie zasadności wprowadzenia do Specyfikacji Warunków Zamówienia wymogu dołączenia do oferty dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie badań dermatologicznych danego preparatu w formie płynnej, wykonanych przez niezależne laboratorium badawcze.

Ad. 2.

Zamawiający przychyla się do prośby i zmienia postanowienia SWZ, którą publikuje po aktualizacji.

SWZ otrzymuje brzmienie:

IV. Opis przedmiotu zamówienia

Część 2 pkt. 2

Dostawa preparatu odtłuszczającego płynnego - preparat do usuwania (zmywania) zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi, penetrujący powierzchnie skażone w ilości 6 300,00 litrów opakowania jednostkowe 30 l. Środek niepalny, nietoksyczny i nieżrący. PH środka od 6,8 do max 7,2. Preparat w formie produktu końcowego gotowy do użycia w stężeniu roboczym tzn. bez potrzeby rozcieńczania z wodą. Całość dostawy do siedziby Zamawiającego. Minimalny okres użytkowania - trwałości preparatu z zachowaniem pierwotnych (wyjściowych) parametrów użytkowych minimum 60 miesięcy. Oferowany preparat musi posiadać dokument (sprawozdanie) potwierdzający przeprowadzenie badań dermatologicznych, wykonanych przez niezależne laboratorium badawcze. Preparat musi być wyprodukowany w 2025 roku.

IX. Przedmiotowe środki dowodowe

Pkt. 1b otrzymuje brzmienie:

W zakresie 2 części postępowania: ważne świadectwa dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP-PIB) oraz dokument (sprawozdanie) potwierdzający przeprowadzenie badań dermatologicznych, wykonanych przez niezależne laboratorium badawcze.

Zał. nr 1 do SWZ otrzymuje brzmienie

Składamy ofertę w części 2 - Dostawa środków chemicznych

- preparat odtłuszczający ilości 6 300,00 litrów

- Producent, typ    (należy uzupełnić)

- Numer świadectwa dopuszczenia oraz data badań dermatologicznych (należy uzupełnić)

- Okres przydatności (min 60 miesięcy) (należy uzupełnić)

ZMIANY W OGŁOSZENIU

Zamawiający dokonuje następującej zmiany w ogłoszeniu:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą: 
1. Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych: 
a. W zakresie 1 części postępowania: ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP-PIB). 
b. W zakresie 2 części postępowania: ważne świadectwa dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP-PIB). 
2. Zamawiający nie przewiduje wezwania do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowego środka dowodowego lub złożony przedmiotowy środek dowodowy jest niekompletny, oferta podlega odrzuceniu

Po zmianie: 
1. Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych: 
a. W zakresie 1 części postępowania: ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP-PIB). 
b. W zakresie 2 części postępowania: ważne świadectwa dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP-PIB) oraz dokument (sprawozdanie) potwierdzający przeprowadzenie badań dermatologicznych, wykonanych przez niezależne laboratorium badawcze.
2. Zamawiający nie przewiduje wezwania do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowego środka dowodowego lub złożony przedmiotowy środek dowodowy jest niekompletny, oferta podlega odrzuceniu

### 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

### 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2025-09-16 10:00

Po zmianie: 
2025-09-19 10:00

### 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2025-09-16 10:10

Po zmianie: 
2025-09-19 10:10

Dokonane wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą powzięcia do wiadomości.

Podpisał:

z up.

Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego

Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Roman Klecha

Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego

Państwowej Straży Pożarnej