## Zad. 5
Zadanie nr 5
Załącznik nr 1
do umowy nr …………….………………….
z dnia …………..………………….
Zakup wraz z dostawą sterylnego sprzętu jednorazowego użytku – Pakiet E
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Numer katalogowy | Nazwa handlowa | Producent, ilość szt. w op.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Kaniula dożylna bezpieczna z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego, z otworem przy ostrzu umożliwiającym szybkie i pewne wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia (26G), ergonomiczny kształt, sterylna jednorazowego użytku w rozmiarach: 26 G 0,6 x 19 mm – przepływ 12 ml/min | Szt. | 800 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974 z późn.zm.), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.
Uwaga!
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą materiały informacyjne producenta dla oferowanych produktów (aktualny katalog zawierający opis itp.) potwierdzające nr katalogowy oferowanego produktu oraz spełnienie parametrów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia tj.: grubość, długość, szybkość przepływu oraz rodzaj materiału wykorzystanego do produkcji zaoferowanego asortymentu. Dokumenty te muszą być odpowiednio oznaczone, której części (zadania) oraz której pozycji formularza asortymentowo-cenowego (załącznika nr 1 do umowy) dotyczy dany dokument.