Załącznik nr 10 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy NZ.280.1.9.2022
Formularz cenowo – techniczny zadania nr 9

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy cewników prowadzących do PTCA i do zabiegów trudnych i przedłużonych, zwanych dalej
   wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - wyraźnie oznakowany rozmiar,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.
6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr…………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………….
7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia zgodnie z poniższą kalkulacją :

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka / miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto / 8= 5 + 7	Wartość brutto / 9 = 6 + 7	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Cewnik prowadzący do zmian trudnych: / - dostępne średnice 5, 6,7Fr o długości / 100cm; / - niezmiennie duże światło wewnętrzne / 0,071” dla 6Fr; 0,081” dla 7Fr; / - materiał wykonania Poliester / z wewnętrznym pokryciem śliskim / PTFE; / - metalowe zbrojenie zachowujące / niezmienne światło wewnątrz na całej / długości cewnika; / - pełna gama krzywizn typowych / i nietypowych, w tym krzywizna dająca / optymalne podparcie przy dostępie / promieniowym typu TIGER, Ikari, EBU, / - dostępny cewnik przedłużający 120cm / prosty do zabiegów teleskopowych / typu „child in mother”; / - miękka i atraumatyczna końcówka / wykonana z materiałów o różnej / sztywności ; / - odporny na załamania i skręcanie / - obrót 1:1	szt.	200
2.	Cewnik prowadzący do trudnych zabiegów: / - dostępne średnice 5, 6,7, 8Fr / o długości 100 cm;
	- niezmiennie duże światło wewnętrzne / 0,071” dla 6Fr; 0,081” dla 7Fr; / - zewnętrzne śliskie pokrycie hydrofilne / ułatwiające przejście w trudnych / anatomiach; / - metalowe zbrojenie zachowujące / niezmienne światło wewnątrz na całej / długości cewnika; / - pełna gama krzywizn typowych i / nietypowych, w tym krzywizna dająca / optymalne podparcie przy dostępie / promieniowym typu TIGER, Extra / Backup do lewej i prawej tętnicy / wieńcowej; / - miękka i atraumatyczna końcówka; / - odporny na załamania i skręcanie; / - obrót 1:1; / - dostępny cewnik 125 cm z krzywizną / dedykowaną do tętnic nerkowych / z dostępu promieniowego / Multipurpose;	szt.	100
	RAZEM:					x	x		x