Załącznik nr 1 do FO

pieczątka Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

**PO ZMIANIE Z DNIA 21.06.2023 R.**

Pakiet 2 - Preparaty do dezynfekcji, mycia oraz pielęgnacji skóry rąk

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostkamiary | Ilość | Cenajednostkowanetto[PLN] | Wartość netto[PLN] | VAT[%] | Wartość brutto[PLN] | Nazwa producenta\* | Nazwa handlowa/numer katalogowy\* |
| 1. | Delikatny preparat do dezynfekcji rąk. Preparat doalkoholowy do higieniczneji chirurgicznej dezynfekcji i pielęgnacji rąk. Działający na bakterie (łącznie z Tbc), grzyby, wirusy (opryszczki, rota, HBVi HCV), zawierający substancje z trzech różnych grup chemicznych, bez zawartości chlorheksydyny i pochodnych fenolowych, o przedłużonym (min. 3 godzinnym działaniu). Opakowanie a 500 ml pasujące do systemu dozowników typu Dermados. Produkt leczniczy. | op. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Syntetyczny preparat myjący przeznaczony do higienicznego chirurgicznego mycia rąk. Wartość pH 4,8-5,2, zawierający w swoim składzie kwas cytrynowy, usuwający pozostałości po maściach. Zawiera APG oraz składniki natłuszczające. Niezawierający mydła. Preparat barwiony w celu odróżnienia od preparatu dezynfekcyjnego. Opakowanie a 500 ml pasujące do dozowników typu Dermados. | op. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Nawilżająca emulsja do pielęgnacji rąk typu woda w oleju, zawierająca glicerynę. Przetestowana dermatologicznie. Opakowanie a 500 ml pasujące do dozowników typu Dermados. | op. | 180 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Uniwersalny dozownik ścienny przeznaczony do dozowania preparatów do odkażania, mycia i pielęgnacji rąko następujących właściwościach:- dozowanie łokciem lub grzbietem dłoni,- plastikowy bez elementów metalowychi transparentnych (np. przezroczyste szybki, itp.),- dostosowany do pojemnikówo pojemności 500 ml,- możliwość zdejmowania pojemnika ze ściany bez odkręcania śrub, w celu dezynfekcji wszystkich elementów dozownika (wyjmowana pompka dozująca), - regulowana ilość dozowanego preparatu (0,5,1 lub 1,5 ml),- kolor dozownika - biały,- wymienne ramię dozownika, możliwość zamontowania tacki zabezpieczającej przed kapaniem, możliwość zamontowania pompki dozującej preparat oraz wymiany na nową | op. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| **Razem** |  |  |  |  |  |

\* Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazw producentów wyrobów i ich nazw handlowych lub numerów katalogowych.

\*\* Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia 50 szt. kompatybilnych pompek dozujących (dotyczy Pakietu 2, poz. 1).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ………………………… (miejscowość), dnia ………… 2023 r. |  | …………………………………………………… |
|  |  | pieczątka i podpis osoby/ób umocowanej/ychdo reprezentowania Wykonawcy |