## Wycena SOI PRZYKŁAD (hidden)
| ZATWIERDZAM | [15 empty] | Załącznik nr …………
…………………………
FORMULARZ WYCENY USŁUGI KONSERWACYJNEJ STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
1. | Nazwa i adres Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ul. 4 Marca 3; 75-901 Koszalin - GZ KOSZALIN
2. | Rodzaj stałych urządzeń technicznych: System Sygnalizacji Alarmu Pożaru
3. | Nazwa i Kody CPV:
4. | Zestawienie tabelaryczne:
Lp. | Nazwa systemu / urządzenia | Wykaz elementów wchodzących w skład systemu / urządzenia |  |  |  |  | Miejsce zainstalowania |  |  | Czasookres wykonania przeglądów [m-c] | Ilość przeglądów w trakcie trwania całej umowy | Nr dokumentacji technicznej (opisu czynności konserwacyjnych) | Wycena przeglądu i konserwacji
|  | Nazwa elementu | Typ | Producent | Ilość [szt.] | Data produkcji | Kompleks Wojskowy | Nr budynku | Nazwa Użytkownika |  |  |  | Jeden przegląd i konserwacja |  |  |  | Całość umowy
[13 empty] | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | System sygnalizacji alarmu pożaru | Centrala sygnalizacji pożarowej | IGNIS 1080 | POLON-ALFA | 1 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 12 | 2 | SST 1.1.1 | 65 | 65 | 14.95 | 79.95 | 159.9
[10 empty] | 3 | 6 | SST 1.1.2 | 55 | 55 | 12.65 | 67.65 | 405.9
2 |  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP-63 | POLON-ALFA | 23 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 3 | 8 | SST 1.1.3 | 24 | 552 | 126.96 | 678.96 | 5431.68
3 |  | Jonizacyjna czujka dymu | DIO-40 | POLON-ALFA | 21 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 3 | 8 | SST 1.1.4 | 36 | 756 | 173.88 | 929.88 | 7439.04
4 |  | Jonizacyjna czujka dymu | DIO-40 | POLON-ALFA | 14 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 3 | 8 | SST 1.1.5 | 36 | 504 | 115.92 | 619.92 | 4959.36
5 |  | Optyczna czujka dymu | DOR-40 | POLON-ALFA | 11 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 6 | 4 | SST 1.1.6 | 12 | 132 | 30.36 | 162.36 | 649.44
6 |  | Adresowalny sygn. akustyczny | SAL-4001 | POLON-ALFA | 1 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 6 | 4 | SST 1.1.7 | 33 | 33 | 7.59 | 40.59 | 162.36
7 |  | Sygnalizator akustyczny | SAL-L | POLON-ALFA | 4 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 6 | 4 | SST 1.1.8 | 40 | 160 | 36.8 | 196.8 | 787.2
8 | System sygnalizacji alarmu pożaru | Centrala sygnalizacji pożarowej | IGNIS 1080 | POLON-ALFA | 1 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 12 | 2 | SST 1.1.1 | 65 | 65 | 14.95 | 79.95 | 159.9
[10 empty] | 3 | 6 | SST 1.1.2 | 55 | 55 | 12.65 | 67.65 | 405.9
9 |  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP-63 | POLON-ALFA | 18 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 3 | 8 | SST 1.1.3 | 24 | 432 | 99.36 | 531.36 | 4250.88
10 |  | Jonizacyjna czujka dymu | DIO-40 | POLON-ALFA | 2 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 3 | 8 | SST 1.1.4 | 36 | 72 | 16.56 | 88.56 | 708.48
11 |  | Optyczna czujka dymu | DOR-40 | POLON-ALFA | 10 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 3 | 8 | SST 1.1.6 | 12 | 120 | 27.6 | 147.6 | 1180.8
12 |  | Adresowalny sygn. akustyczny | SAL-4001 | POLON-ALFA | 1 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 6 | 4 | SST 1.1.7 | 33 | 33 | 7.59 | 40.59 | 162.36
13 |  | Sygnalizator akustyczny | SAL-L | POLON-ALFA | 2 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 6 | 4 | SST 1.1.8 | 40 | 80 | 18.4 | 98.4 | 393.6
[16 empty] | RAZEM: | 27256.8
| Podpisy osób sporządzających: | [5 empty] | Podpis Kierownika SOI:
| 1………………………………………………………………………. | [5 empty] | ……………………………………………………………………….
2……………………………………………………………………….
3……………………………………………………………………….
UWAGI DLA SPORZĄDZAJĄCEGO:
1. Kolorem czerwonym zaznaczono przykładowe zapisy
2. Dokument zatwierdza Komendant 17 WOG
3. W pkt. 1 przedstawiono, że dla jednego urządzenia możliwe jest wykonywanie różnych czynności serwisowych w różnych czasookresach. W tym przypadku przegląd roczny zawiera czynności kwartalne - stąd liczba 6 w kol. 12
4. W przypadku braku danych wpisujemy b/d
5. W kolumnie 13 - wpisujemy dokument, w którym opisane są czynności serwisowe.
6. Dane dotyczące czynności serwisowych oraz czasookresy ich realizacji zawarte są w DTR urządzeń.
7. Dokument wypełniać w programie EXCEL bez zmiany formuł i układu dokumentu.
8. Należy wyszczególnić przeglądy wynikające z ustawy PB, ustawy o efektywności energetycznej oraz kalibrację.

## Oferta wykonawcy WZÓR
| WYKONAWCA | [21 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
…………………………
ZESTAWIENIE CENOWE USŁUGI KONSERWACYJNEJ STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH - ZADANIE NR 3
1. | Nazwa i adres Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ul. 4 Marca 3; 75-901 Koszalin - GZ DARŁOWO
2. | Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………..
3. | Rodzaj stałych urządzeń technicznych: przepompownie i oczyszczalnie ścieków
4. | Nazwa i Kody CPV: 50511000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp
5. | Zestawienie tabelaryczne: | [11 empty] | WYPEŁNIA WYKONAWCA
Lp. | Nazwa systemu / urządzenia | Wykaz elementów wchodzących w skład systemu / urządzenia |  |  |  | Miejsce zainstalowania |  |  | Ilość [szt.] | Czasookres wykonania konserwacji [m-c] | Ilość konserwacji w trakcie roku trwania umowy | Nr dokumentacji technicznej (opisu czynności konserwacyjnych) | Wycena konserwacji w 2025 roku |  |  |  |  | Wycena konserwacji w 2026 roku |  |  |  |  | Całość umowy
|  | Nazwa elementu | Typ | Producent | Data produkcji | Kompleks Wojskowy | Nr budynku | Nazwa Użytkownika
[13 empty] | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [zł] | Całość brutto [zł] | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [zł] | Całość brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
85 | Przepompownia wody opadowej i roztopowej | Skrzynka sterująca pompą BIOPOMP 2 DN 1000. H 3000 Biocent Lublin |  | Biocent Lublin | 2015 | ul.Zwycięstwa Darłowo | przy budynku nr 576 | Grupa Lotnicza | 1 | 3 | 4 | Zał. Nr 2 do ST pkt.10 ppkt f |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 |  | Skrzynka sterująca pompą BIOPOMP 2 DN 1000. H 3000 Biocent Lublin |  | Biocent Lublin | 2015 | ul.Zwycięstwa Darłowo | przy budynku nr 576 | Grupa Lotnicza | 1 | 12 | 1 | Zał. Nr 2 do ST pkt.10 ppkt h |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 |  | Pompa elektryczna z pływakiem 230V- 1,1kW | DW VOX M150 | EBARA | 2015 | ul.Zwycięstwa Darłowo | przy budynku nr 576 | Grupa Lotnicza | 2 | 3 | 4 | Zał. Nr 2 do ST pkt.10 ppkt a,c,d,e,f |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 |  | Pompa elektryczna z pływakiem 230V- 1,1kW | DW VOX M150 | EBARA | 2015 | ul.Zwycięstwa Darłowo | przy budynku nr 576 | Grupa Lotnicza | 2 | 12 | 1 | Zał. Nr 2 do ST pkt.10 ppkt b,g,h |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Pompownia zasilająca hydranty wew. | pompa elektryczna MG90SB2-24FT115-H3 - 2 szt. P=1,5 kW, |  | GRUNDFOS |  | ul.Zwycięstwa Darłowo | budynek nr 185 | Grupa Lotnicza | 2 | 6 | 2 | Zał. Nr 2 do ST pkt.17 ppkt a,c,d |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 |  | pompa elektryczna MG90SB2-24FT115-H3 - 2 szt. P=1,5 kW, |  | GRUNDFOS |  | ul.Zwycięstwa Darłowo | budynek nr 185 | Grupa Lotnicza | 2 | 12 | 1 | Zał. Nr 2 do ST pkt.17 ppkt e |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 |  | Skrzynka zasilająca, sterująca | - | - | 2012 | ul.Zwycięstwa Darłowo | budynek nr 185 | Grupa Lotnicza | 1 | 6 | 2 | Zał. Nr 2 do ST pkt.17 ppkt c |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 |  | Skrzynka zasilająca, sterująca | - | - | 2012 | ul.Zwycięstwa Darłowo | budynek nr 185 | Grupa Lotnicza | 1 | 12 | 1 | Zał. Nr 2 do ST pkt.17 ppkt e |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Przepompownia wód opadowych i roztopowych | Pompa elektryczna WQ 15-7.1.1 z rozdrabniaczem i pływakiem - 2 szt. P=1,1kW, Q=320 l/min, H=18m. Zbiornik żelbetowy Dn-1000 H- 3000. | WQ15-7.1.1 | OMNIGENA | 2011 | ul.Zwycięstwa Darłowo | teren MPS-u | 17 WOG | 2 | 3 | 4 | Zał. Nr 2 do ST pkt.16 ppkt a,b,f |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 |  | Pompa elektryczna WQ 15-7.1.1 z rozdrabniaczem i pływakiem - 2 szt. P=1,1kW, Q=320 l/min, H=18m. Zbiornik żelbetowy Dn-1000 H- 3000. | WQ15-7.1.1 | OMNIGENA | 2011 | ul.Zwycięstwa Darłowo | teren MPS-u | 17 WOG | 2 | 12 | 1 | Zał. Nr 2 do ST pkt.16 ppkt e,d,g |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 |  | Skrzynka zasilająca, sterująca | - | - | 2011 | ul.Zwycięstwa Darłowo | teren MPS-u | 17 WOG | 1 | 3 | 4 | Zał. Nr 2 do ST pkt.16 ppkt a, |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 |  | Skrzynka zasilająca, sterująca | - | - | 2011 | ul.Zwycięstwa Darłowo | teren MPS-u | 17 WOG | 1 | 12 | 1 | Zał. Nr 2 do ST pkt.16 ppkt e,c |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Przepompownia wód opadowych i roztopowych na rozsączanie | Pompa elektryczna z pływakiem - 1 szt. U=430V , P=5,5 kW. | C80-R01D | HIDROSTAL | 2011 | ul.Zwycięstwa Darłowo | teren MPS-u | GZ Darłowo | 1 | 3 | 4 | Zał. Nr 2 do ST pkt.15 ppkt a,b |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 |  | Pompa elektryczna z pływakiem - 1 szt. U=430V , P=5,5 kW. | C80-R01D | HIDROSTAL | 2011 | ul.Zwycięstwa Darłowo | teren MPS-u | GZ Darłowo | 1 | 12 | 1 | Zał. Nr 2 do ST pkt.15 ppkt c,d,f,g,h |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 |  | Skrzynka sterująca, zabezpieczająca Zbiornik | - | - | 2011 | ul.Zwycięstwa Darłowo | teren MPS-u | GZ Darłowo | 1 | 3 | 4 | Zał. Nr 2 do ST pkt.15 ppkt a, |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 |  | Skrzynka sterująca, zabezpieczająca Zbiornik | - | - | 2011 | ul.Zwycięstwa Darłowo | teren MPS-u | GZ Darłowo | 1 | 12 | 1 | Zał. Nr 2 do ST pkt.15 ppkt d,g |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Przepompownia scieków | Pompa elektryczna typ E06M z pływakiem zasilanie 430V moc silnika 11kW szt. 2 Wydajność Qmax =288 m3/h | E 06M | HIDROSTAL | 2011 | ul.Zwycięstwa Darłowo | teren MPS-u przy bud. nr 564 | GZ Darłowo | 2 | 3 | 4 | Zał. Nr 2 do ST pkt.14 ppkt a,b,e,g |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 |  | Pompa elektryczna typ E06M z pływakiem zasilanie 430V moc silnika 11kW szt. 2 Wydajność Qmax =288 m3/h | E 06M | HIDROSTAL | 2011 | ul.Zwycięstwa Darłowo | teren MPS-u przy bud. nr 564 | GZ Darłowo | 2 | 12 | 1 | Zał. Nr 2 do ST pkt.14 ppkt c,f,h |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 |  | Skrzynka sterująca pompy Zbiornik żelbetowy Dn-1500, H- 4000 | - | - | 2011 | ul.Zwycięstwa Darłowo | teren MPS-u przy bud. nr 564 | GZ Darłowo | 1 | 3 | 4 | Zał. Nr 2 do ST pkt.14 ppkt b,g |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 |  | Skrzynka sterująca pompy Zbiornik żelbetowy Dn-1500, H- 4000 | - | - | 2011 | ul.Zwycięstwa Darłowo | teren MPS-u przy bud. nr 564 | GZ Darłowo | 1 | 12 | 1 | Zał. Nr 2 do ST pkt.14 ppkt c, |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Przepompownia wód opadowych i roztopowych | Pompa elektryczna typ TP70M23/4D z pływakiem - 2 szt. Wydajność Qmax 24l/s RStudzienka przelotowa żelbetowa H-4000. | TP70M23/4D | HOMA | 2014 | ul.Zwycięstwa Darłowo | przy budynek nr 45 | Grupa Lotnicza | 2 | 12 | 1 | Zał. Nr 2 do ST pkt.11 ppkt g,h,i,j, |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 |  | Pompa elektryczna typ TP70M23/4D z pływakiem - 2 szt. Wydajność Qmax 24l/s RStudzienka przelotowa żelbetowa H-4000. | TP70M23/4D | HOMA | 2014 | ul.Zwycięstwa Darłowo | przy budynek nr 45 | Grupa Lotnicza | 2 | 3 | 4 | Zał. Nr 2 do ST pkt.11 ppkt a,b,d,e |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 |  | Rozdzielnica elektryczna EPS ECOL-UNION P1=14kW. | EPS ECOL-UNION P1=14kW. |  |  | ul.Zwycięstwa Darłowo | przy budynek nr 45 | Grupa Lotnicza | 1 | 12 | 1 | Zał. Nr 2 do ST pkt.11 ppkt g,j |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 |  | Rozdzielnica elektryczna EPS ECOL-UNION P1=14kW. | EPS ECOL-UNION P1=14kW. |  |  | ul.Zwycięstwa Darłowo | przy budynek nr 45 | Grupa Lotnicza | 1 | 6 | 2 | Zał. Nr 2 do ST pkt.11 ppkt c,f |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 |  | Rozdzielnica elektryczna EPS ECOL-UNION P1=14kW. | EPS ECOL-UNION P1=14kW. | HOMA | 2014 | ul.Zwycięstwa Darłowo | przy budynek nr 45 | Grupa Lotnicza | 1 | 3 | 4 | Zał. Nr 2 do ST pkt.11 ppkt b |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Przepompownia wód opadowych i roztopowych | Pompa elektryczna typ MX2456-P84 z pływakiem - 2 szt. Wydajność Qmax 57,3 l/s Studzienka przelotowa żelbetowa H-4000. | MX2456-P84 | HOMA | 2014 | ul.Zwycięstwa Darłowo | przy bud.nr 45 | Grupa Lotnicza | 2 | 12 | 1 | Zał. Nr 2 do ST pkt.12 ppkt g,h,i, |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 |  | Pompa elektryczna typ MX2456-P84 z pływakiem - 2 szt. Wydajność Qmax 57,3 l/s Studzienka przelotowa żelbetowa H-4000. | MX2456-P84 | HOMA | 2014 | ul.Zwycięstwa Darłowo | przy bud.nr 45 | Grupa Lotnicza | 2 | 3 | 4 | Zał. Nr 2 do ST pkt.12 ppkt a,b,e,f, |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 |  | Rozdzielnica elektryczna EPS ECOL-UNION P1=14kW. | EPS ECOL-UNION P1=14kW. |  |  | ul.Zwycięstwa Darłowo | przy bud.nr 45 | Grupa Lotnicza | 1 | 12 | 1 | Zał. Nr 2 do ST pkt.12 ppkt c, |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 |  | Rozdzielnica elektryczna EPS ECOL-UNION P1=14kW. | EPS ECOL-UNION P1=14kW. |  |  | ul.Zwycięstwa Darłowo | przy bud.nr 45 | Grupa Lotnicza | 1 | 6 | 2 | Zał. Nr 2 do ST pkt.12 ppkt d, |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 |  | Rozdzielnica elektryczna EPS ECOL-UNION P1=14kW. | EPS ECOL-UNION P1=14kW. |  |  | ul.Zwycięstwa Darłowo | przy bud.nr 45 | Grupa Lotnicza | 1 | 3 | 4 | Zał. Nr 2 do ST pkt.12 ppkt b, |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | Skrzynia Q-BIG Vawin z kanałem inspekcyjnym | Studzienki, filtr |  | Vawin | 2014 | ul.Zwycięstwa Darłowo | przy bud.nr 45 | Grupa Lotnicza | 1 | 6 | 2 | Zał. Nr 2 do ST pkt.13 ppkt a, b,c |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | HYDROFORNIA | Zestaw pompowy (3 pompy w zestawie utrzymywanie ciśnienia w sieci) typ CRIE 10-05 A-CA o mocy 3kW każda pompa. Zestaw pompowy (3 pompy w zestawie, podnoszenie ciśnienia wody w soeći dla celów p-poż) typ CR32-8A o mocy silnika 15kW każdy silnik. | CRIE 10-05 A-CA CR32-8A | GRUNDFOS | 2015 | ul.Zwycięstwa Darłowo | budynek nr 231 | 17 WOG | 6 | 12 | 1 | Zał. Nr 2 do ST pkt.21 ppkt j |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 |  | Zestaw pompowy (3 pompy w zestawie utrzymywanie ciśnienia w sieci) typ CRIE 10-05 A-CA o mocy 3kW każda pompa. Zestaw pompowy (3 pompy w zestawie, podnoszenie ciśnienia wody w soeći dla celów p-poż) typ CR32-8A o mocy silnika 15kW każdy silnik. | CRIE 10-05 A-CA CR32-8A | GRUNDFOS | 2015 | ul.Zwycięstwa Darłowo | budynek nr 231 | 17 WOG | 6 | 1 | 12 | Zał. Nr 2 do ST pkt.21 ppkt a,b,c,d,e,f,g,h,i |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 |  | Skrzynka zasilająco sterująca. | CRIE 10-05 A-CA CR32-8A | GRUNDFOS | 2015 | ul.Zwycięstwa Darłowo | budynek nr 231 | 17 WOG | 3 | 12 | 1 | Zał. Nr 2 do ST pkt.21 ppkt j |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 |  | Skrzynka zasilająco sterująca. | CRIE 10-05 A-CA CR32-8A | GRUNDFOS | 2015 | ul.Zwycięstwa Darłowo | budynek nr 231 | 17 WOG | 3 | 1 | 12 | Zał. Nr 2 do ST pkt.21 ppkt d |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | Przepompownia ścieków | Pompa elektryczna typ MS 3-72z o mocy silnika P=7,5kW zasilanie 430V. Wydajność Qmax 30m3/h .Zbiornik pomp żelbetowy oraz zbiornik zbiorczy-osadnik. Przepływomierz ścieków MAG 1000 | MS 3-72z | METALCHEM Warszawa | 1994 | ul.Zwycięstwa Darłowo | w budynku nr 39 | 17 WOG | 1 | 12 | 1 | Zał. Nr 2 do ST pkt.18 ppkt e,f |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 |  | Pompa elektryczna typ MS 3-72z o mocy silnika P=7,5kW zasilanie 430V. Wydajność Qmax 30m3/h .Zbiornik pomp żelbetowy oraz zbiornik zbiorczy-osadnik. Przepływomierz ścieków MAG 1000 | MS 3-72z | METALCHEM Warszawa | 1994 | ul.Zwycięstwa Darłowo | w budynku nr 39 | 17 WOG | 1 | 1 | 12 | Zał. Nr 2 do ST pkt.18 ppkt a,b,c,d,g,h |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 |  | Pompa zatapialna SV 80 Metalchem | SV 80 | METALCHEM Warszawa |  | ul.Zwycięstwa Darłowo | w budynku nr 39 | 17 WOG | 1 | 12 | 1 | Zał. Nr 2 do ST pkt.18 ppkt e,f |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 |  | Pompa zatapialna SV 80 Metalchem | SV 80 | METALCHEM Warszawa |  | ul.Zwycięstwa Darłowo | w budynku nr 39 | 17 WOG | 1 | 1 | 12 | Zał. Nr 2 do ST pkt.18 ppkt a,b,c,d,g,h |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 |  | Szafka zasilająco sterująca. |  | METALCHEM Warszawa |  | ul.Zwycięstwa Darłowo | w budynku nr 39 | 17 WOG | 1 | 12 | 1 | Zał. Nr 2 do ST pkt.18 ppkt f |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 |  | Szafka zasilająco sterująca. |  | METALCHEM Warszawa |  | ul.Zwycięstwa Darłowo | w budynku nr 39 | 17 WOG | 1 | 1 | 12 | Zał. Nr 2 do ST pkt.18 ppkt d |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | Przepompownia wody martwej | Pompy elektryczne szt.2 typ LFP 200UM 125 z pływakami o mocy silnika 4kW i wydajnośći Q=150 l/s | LFP200UM125 | Leszczyńska Fabryka Pomp | 1994 | ul.Zwycięstwa Darłowo | w budynku nr 534 | Grupa Lotnicza | 2 | 3 | 4 | Zał. Nr 2 do ST pkt 19 ppkt a,b,c,d,e,f,g,h, |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 |  | Rozdzielnica elektryczna |  |  |  | ul.Zwycięstwa Darłowo | w budynku nr 534 | Grupa Lotnicza | 1 | 12 | 1 | Zał. Nr 2 do ST pkt 19 ppkt i,j |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | Przepompownia ścieków | Pompa elektryczna wirowa 80z2K z silnikiem o mocy P=4kW Wydajność pompy Qmax 42m3/h Zasilanie 430V | Białogon | Kielecka Fabryka Pomp | 1985 | ul. Nadmorska w Bobolinie | budynek nr 17 | 17WOG | 1 | 3 | 4 | Zał. Nr 2 do ST pkt 20 ppkt a, d,e,f |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 |  | Pompa elektryczna wirowa 80z2K z silnikiem o mocy P=4kW Wydajność pompy Qmax 42m3/h Zasilanie 430V | Białogon | Kielecka Fabryka Pomp | 1985 | ul. Nadmorska w Bobolinie | budynek nr 17 | 17WOG | 1 | 12 | 1 | Zał. Nr 2 do ST pkt 20 ppkt b, c, |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | Przepompownia wód opadowych i roztopowych | Pompa XFP 80C-VX PE15/4-C50 moc pompy nr 1- 1,8 kW Pompa XFP 80C-VX PE15/4-C50 moc pompy nr 2 - 1,5kW | XFP 80C-VX PE15/4-C50 |  |  | ul.Zwycięstwa Darłowo | przy bud.nr 600 | Grupa Lotnicza | 2 | 12 | 1 | Zał. Nr 2 do ST pkt.22 ppkt g,f,h |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 |  | Pompa XFP 80C-VX PE15/4-C50 moc pompy nr 1- 1,8 kW Pompa XFP 80C-VX PE15/4-C50 moc pompy nr 2 - 1,5kW | XFP 80C-VX PE15/4-C50 |  |  | ul.Zwycięstwa Darłowo | przy bud.nr 600 | Grupa Lotnicza | 2 | 3 | 4 | Zał. Nr 2 do ST pkt.22 ppkt a,b,d,e, |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 |  | Szafa sterownicza | ECOL-UNICON typ 2P | ECOL-UNICON |  | ul.Zwycięstwa Darłowo | przy bud.nr 600 | Grupa Lotnicza | 1 | 12 | 1 | Zał. Nr 2 do ST pkt.22 ppkt g |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 |  | Szafa sterownicza | ECOL-UNICON typ 2P | ECOL-UNICON |  | ul.Zwycięstwa Darłowo | przy bud.nr 600 | Grupa Lotnicza | 1 | 6 | 2 | Zał. Nr 2 do ST pkt.22 ppkt c, |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 |  | Szafa sterownicza | ECOL-UNICON typ 2P | ECOL-UNICON |  | ul.Zwycięstwa Darłowo | przy bud.nr 600 | Grupa Lotnicza | 1 | 3 | 4 | Zał. Nr 2 do ST pkt.22 ppkt b |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | Przepompownia scieków | Pompa XFP 80C-VX PE15/4-C50 moc pompy nr 1- 1,8 kW Pompa XFP 80C-VX PE15/4-C50 moc pompy nr 2 - 1,5kW | XFP 80C-VX PE15/4-C50 |  |  | ul.Zwycięstwa Darłowo | przy bud.nr 600 | Grupa Lotnicza | 2 | 12 | 1 | Zał. Nr 2 do ST pkt.23 ppkt j,k,l,m, |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 |  | Pompa XFP 80C-VX PE15/4-C50 moc pompy nr 1- 1,8 kW Pompa XFP 80C-VX PE15/4-C50 moc pompy nr 2 - 1,5kW | XFP 80C-VX PE15/4-C50 |  |  | ul.Zwycięstwa Darłowo | przy bud.nr 600 | Grupa Lotnicza | 2 | 3 | 4 | Zał. Nr 2 do ST pkt.23 ppkt a,b,c,d,e,f,g,i, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 |  | Skrzynka ze sterownikiem | ECOL-UNICON typ 2P | ECOL-UNICON |  | ul.Zwycięstwa Darłowo | przy bud.nr 600 | Grupa Lotnicza | 1 | 12 | 1 | Zał. Nr 2 do ST pkt.23 ppktk, l, |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 |  | Skrzynka ze sterownikiem | ECOL-UNICON typ 2P | ECOL-UNICON |  | ul.Zwycięstwa Darłowo | przy bud.nr 600 | Grupa Lotnicza | 1 | 3 | 4 | Zał. Nr 2 do ST pkt.23 ppkt g,h, |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | Przepompownia wód opadowych i roztopowych | Pompa XFP 201G-CB2 PE110/6 -G-50 moc pompy nr 1 - 12,2kW pompa XFP 201G-CB2 PE110/6 -G-50 moc pompy nr 2 - 11kW | XFP 201G-CB2 PE110/6 -G-50 |  |  | ul.Zwycięstwa Darłowo | przy parkingu VIP | Grupa Lotnicza | 2 | 12 | 1 | Zał. Nr 2 do ST pkt.24 ppkt d,h,i, |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 |  | Pompa XFP 201G-CB2 PE110/6 -G-50 moc pompy nr 1 - 12,2kW pompa XFP 201G-CB2 PE110/6 -G-50 moc pompy nr 2 - 11kW | XFP 201G-CB2 PE110/6 -G-50 |  |  | ul.Zwycięstwa Darłowo | przy parkingu VIP | Grupa Lotnicza | 2 | 3 | 4 | Zał. Nr 2 do ST pkt.24 ppkt a,b,e,f,g,j |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 |  | Szafa sterownicza | ECOL-UNICON typ 2P | ECOL-UNICON |  | ul.Zwycięstwa Darłowo | przy parkingu VIP | Grupa Lotnicza | 1 | 12 | 1 | Zał. Nr 2 do ST pkt.24 ppkt d, |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 |  | Szafa sterownicza | ECOL-UNICON typ 2P | ECOL-UNICON |  | ul.Zwycięstwa Darłowo | przy parkingu VIP | Grupa Lotnicza | 1 | 6 | 2 | Zał. Nr 2 do ST pkt.24 ppkt c, |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 |  | Szafa sterownicza | ECOL-UNICON typ 2P | ECOL-UNICON |  | ul.Zwycięstwa Darłowo | przy parkingu VIP | Grupa Lotnicza | 1 | 3 | 4 | Zał. Nr 2 do ST pkt.242 ppkt b, |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | Przepompownia scieków | Pompa zatapialna ABS typu XFP 80C-VX PE22/4-C 50 moc pompy nr 1- 2,5 kW ompa zatapialna ABS typu XFP 80C-VX PE22/4-C 50 moc pompy nr 2 - 2,2 kW | XFP 80C-VX PE22/4-C 50 |  |  | ul.Zwycięstwa Darłowo | przy parkingu VIP | Grupa Lotnicza | 2 | 12 | 1 | Zał. Nr 2 do ST pkt.25 ppkt g,i,j, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 |  | Pompa zatapialna ABS typu XFP 80C-VX PE22/4-C 50 moc pompy nr 1- 2,5 kW Pompa zatapialna ABS typu XFP 80C-VX PE22/4-C 50 moc pompy nr 2 - 2,2 kW | XFP 80C-VX PE22/4-C 50 |  |  | ul.Zwycięstwa Darłowo | przy parkingu VIP | Grupa Lotnicza | 2 | 3 | 4 | Zał. Nr 2 do ST pkt.25 ppkt a,b,c,e,f,h,k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 |  | Skrzynka ze sterownikiem | ECOL-UNICON typ 2P | ECOL-UNICON |  | ul.Zwycięstwa Darłowo | przy parkingu VIP | Grupa Lotnicza | 1 | 12 | 1 | Zał. Nr 2 do ST pkt.25 ppkt g,i,j, |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 |  | Skrzynka ze sterownikiem | ECOL-UNICON typ 2P | ECOL-UNICON |  | ul.Zwycięstwa Darłowo | przy parkingu VIP | Grupa Lotnicza | 1 | 6 | 2 | Zał. Nr 2 do ST pkt.25 ppkt d, |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 |  | Skrzynka ze sterownikiem | ECOL-UNICON typ 2P | ECOL-UNICON |  | ul.Zwycięstwa Darłowo | przy parkingu VIP | Grupa Lotnicza | 1 | 3 | 4 | Zał. Nr 2 do ST pkt.25 ppkt c, |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | RAZEM: | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy
| kol.15 = kol.6 x kol.14 |  | kol.20 = kol.6 x kol.19 | kol.24 = (kol.15+kol.20) x kol.12
| kol.16 = kol.15 x 23% |  | kol.21 = kol.20 x 23% | kol.25 = kol.18 +kol.23
| kol.17 = kol.15 + kol.16 |  | kol.22 = kol.20 + kol.21 | [14 empty] | Kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis osobisty/podpis zaufany złożony przez osobę(osoby) uprawnioną(-e)
| kol.18 = kol.17 x kol.12 |  | kol.23 = kol.22 x kol.12

## Oferta wykonawcy PRZYKŁAD (hidden)
| WYKONAWCA | [15 empty] | Załącznik nr …………
…………………………
FORMULARZ OFERTOWY USŁUGI KONSERWACYJNEJ STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
1. | Nazwa i adres Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ul. 4 Marca 3; 75-901 Koszalin - GZ KOSZALIN
2. | Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………..
3. | Rodzaj stałych urządzeń technicznych: System Sygnalizacji Alarmu Pożaru
4. | Nazwa i Kody CPV:
5. | Zestawienie tabelaryczne: | [11 empty] | WYPEŁNIA WYKONAWCA
Lp. | Nazwa systemu / urządzenia | Wykaz elementów wchodzących w skład systemu / urządzenia |  |  |  |  | Miejsce zainstalowania |  |  | Czasookres wykonania przeglądów [m-c] | Ilość przeglądów w trakcie trwania całej umowy | Nr dokumentacji technicznej (opisu czynności konserwacyjnych) | Wycena przeglądu i konserwacji
|  | Nazwa elementu | Typ | Producent | Ilość [szt.] | Data produkcji | Kompleks Wojskowy | Nr budynku | Nazwa Użytkownika |  |  |  | Jeden przegląd i konserwacja |  |  |  | Całość umowy
[13 empty] | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | System sygnalizacji alarmu pożaru | Centrala sygnalizacji pożarowej | IGNIS 1080 | POLON-ALFA | 1 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 12 | 2 | SST 1.1.1 | 15 | 15 | 3.45 | 18.45 | 18.45
[10 empty] | 3 | 6 | SST 1.1.2 | 18 | 18 | 4.14 | 22.14 | 22.14
2 |  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP-63 | POLON-ALFA | 23 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 3 | 8 | SST 1.1.3 | 22 | 506 | 116.38 | 622.38 | 14314.74
3 |  | Jonizacyjna czujka dymu | DIO-40 | POLON-ALFA | 21 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 3 | 8 | SST 1.1.4 | 19 | 399 | 91.77 | 490.77 | 10306.17
4 |  | Jonizacyjna czujka dymu | DIO-40 | POLON-ALFA | 14 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 3 | 8 | SST 1.1.5 | 15 | 210 | 48.3 | 258.3 | 3616.2
5 |  | Optyczna czujka dymu | DOR-40 | POLON-ALFA | 11 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 6 | 4 | SST 1.1.6 | 15 | 165 | 37.95 | 202.95 | 2232.45
6 |  | Adresowalny sygn. akustyczny | SAL-4001 | POLON-ALFA | 1 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 6 | 4 | SST 1.1.7 | 15 | 15 | 3.45 | 18.45 | 18.45
7 |  | Sygnalizator akustyczny | SAL-L | POLON-ALFA | 4 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 6 | 4 | SST 1.1.8 | 16 | 64 | 14.72 | 78.72 | 314.88
8 | System sygnalizacji alarmu pożaru | Centrala sygnalizacji pożarowej | IGNIS 1080 | POLON-ALFA | 1 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 12 | 2 | SST 1.1.1 | 15 | 15 | 3.45 | 18.45 | 18.45
[10 empty] | 3 | 6 | SST 1.1.2 | 18 | 18 | 4.14 | 22.14 | 0
9 |  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP-63 | POLON-ALFA | 18 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 3 | 8 | SST 1.1.3 | 22 | 396 | 91.08 | 487.08 | 8767.44
10 |  | Jonizacyjna czujka dymu | DIO-40 | POLON-ALFA | 2 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 3 | 8 | SST 1.1.4 | 19 | 38 | 8.74 | 46.74 | 93.48
11 |  | Optyczna czujka dymu | DOR-40 | POLON-ALFA | 10 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 3 | 8 | SST 1.1.6 | 19 | 190 | 43.7 | 233.7 | 2337
12 |  | Adresowalny sygn. akustyczny | SAL-4001 | POLON-ALFA | 1 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 6 | 4 | SST 1.1.7 | 15 | 15 | 3.45 | 18.45 | 18.45
13 |  | Sygnalizator akustyczny | SAL-L | POLON-ALFA | 2 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 6 | 4 | SST 1.1.8 | 16 | 32 | 7.36 | 39.36 | 78.72
[16 empty] | RAZEM: | 42175.02
Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy
…………………………………………………………
UWAGI:
1. Kolorem czerwonym zaznaczono przykładowe zapisy
2. Przegląd roczny obejmuje czynności przeglądu kwartalnego
kol.15 = kol.6 x kol.14
kol.16 = kol.15 x 23%
kol.17 = kol.15 + kol.16
kol.18 = kol.17 x kol.12

## Wzór Harmonogramu PRZYKŁAD (hidden)
| AKCEPTUJĘ | [38 empty] | Załącznik nr …………
…………………………
HARMONOGRAM REALIZACJI USŁUGI KONSERWACYJNEJ STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
1. | Nazwa i adres Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ul. 4 Marca 3; 75-901 Koszalin - GZ KOSZALIN
2. | Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………..
3. | Rodzaj stałych urządzeń technicznych: System Sygnalizacji Alarmu Pożaru
4. | Nazwa i Kody CPV:
5. | Zestawienie tabelaryczne:
Lp. | Nazwa systemu / urządzenia | Wykaz elementów wchodzących w skład systemu / urządzenia |  |  |  |  | Miejsce zainstalowania |  |  | Czasookres wykonania przeglądów [m-c] | Ilość przeglądów w trakcie trwania całej umowy | Harmonogram realizacji przeglądów rok/m-c/nr przeglądu | [23 empty] | Wycena przeglądu i konserwacji
|  | Nazwa elementu | Typ | Producent | Ilość [szt.] | Data produkcji | Kompleks Wojskowy | Nr budynku | Nazwa Użytkownika |  |  | Rok 2019 | [11 empty] | Rok 2020 | [11 empty] | Jeden przegląd i konserwacja |  |  |  | Całość umowy
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [zł] | Wartość brutto [zł]
[12 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Rok 2019 1: 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | System sygnalizacji alarmu pożaru | Centrala sygnalizacji pożarowej | IGNIS 1080 | POLON-ALFA | 1 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 12 | 2 | [24 empty] | 65 | 65 | 14.95 | 79.95 | 159.9 | bar: Rok 2019 1; Rok 2020 1
[10 empty] | 3 | 6 | [24 empty] | 55 | 55 | 12.65 | 67.65 | 405.9 | bar: Rok 2019 4; Rok 2019 7; Rok 2019 10; Rok 2020 4; Rok 2020 7; Rok 2020 10
2 |  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP-63 | POLON-ALFA | 23 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 3 | 8 | [24 empty] | 24 | 552 | 126.96 | 678.96 | 5431.68 | bar: Rok 2019 1; Rok 2019 4; Rok 2019 7; Rok 2019 10; Rok 2020 1; Rok 2020 4; Rok 2020 7; Rok 2020 10
3 |  | Jonizacyjna czujka dymu | DIO-40 | POLON-ALFA | 21 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 3 | 8 | [24 empty] | 36 | 756 | 173.88 | 929.88 | 7439.04 | bar: Rok 2019 1; Rok 2019 4; Rok 2019 7; Rok 2019 10; Rok 2020 1; Rok 2020 4; Rok 2020 7; Rok 2020 10
4 |  | Jonizacyjna czujka dymu | DIO-40 | POLON-ALFA | 14 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 3 | 8 | [24 empty] | 36 | 504 | 115.92 | 619.92 | 4959.36 | bar: Rok 2019 1; Rok 2019 4; Rok 2019 7; Rok 2019 10; Rok 2020 1; Rok 2020 4; Rok 2020 7; Rok 2020 10
5 |  | Optyczna czujka dymu | DOR-40 | POLON-ALFA | 11 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 6 | 4 | [24 empty] | 12 | 132 | 30.36 | 162.36 | 649.44 | bar: Rok 2019 1; Rok 2019 7; Rok 2020 1; Rok 2020 7
6 |  | Adresowalny sygn. akustyczny | SAL-4001 | POLON-ALFA | 1 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 6 | 4 | [24 empty] | 33 | 33 | 7.59 | 40.59 | 162.36 | bar: Rok 2019 1; Rok 2019 7; Rok 2020 1; Rok 2020 7
7 |  | Sygnalizator akustyczny | SAL-L | POLON-ALFA | 4 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 6 | 4 | [24 empty] | 40 | 160 | 36.8 | 196.8 | 787.2 | bar: Rok 2019 1; Rok 2019 7; Rok 2020 1; Rok 2020 7
8 | System sygnalizacji alarmu pożaru | Centrala sygnalizacji pożarowej | IGNIS 1080 | POLON-ALFA | 1 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 12 | 2 | [24 empty] | 65 | 65 | 14.95 | 79.95 | 159.9 | bar: Rok 2019 1; Rok 2020 1
[10 empty] | 3 | 6 | [24 empty] | 55 | 55 | 12.65 | 67.65 | 405.9 | bar: Rok 2019 4; Rok 2019 7; Rok 2019 10; Rok 2020 4; Rok 2020 7; Rok 2020 10
9 |  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP-63 | POLON-ALFA | 18 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 3 | 8 | [24 empty] | 24 | 432 | 99.36 | 531.36 | 4250.88 | bar: Rok 2019 1; Rok 2019 4; Rok 2019 7; Rok 2019 10; Rok 2020 1; Rok 2020 4; Rok 2020 7; Rok 2020 10
10 |  | Jonizacyjna czujka dymu | DIO-40 | POLON-ALFA | 2 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 3 | 8 | [24 empty] | 36 | 72 | 16.56 | 88.56 | 708.48 | bar: Rok 2019 1; Rok 2019 4; Rok 2019 7; Rok 2019 10; Rok 2020 1; Rok 2020 4; Rok 2020 7; Rok 2020 10
11 |  | Optyczna czujka dymu | DOR-40 | POLON-ALFA | 10 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 3 | 8 | [24 empty] | 12 | 120 | 27.6 | 147.6 | 1180.8 | bar: Rok 2019 1; Rok 2019 4; Rok 2019 7; Rok 2019 10; Rok 2020 1; Rok 2020 4; Rok 2020 7; Rok 2020 10
12 |  | Adresowalny sygn. akustyczny | SAL-4001 | POLON-ALFA | 1 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 6 | 4 | [24 empty] | 33 | 33 | 7.59 | 40.59 | 162.36 | bar: Rok 2019 1; Rok 2019 7; Rok 2020 1; Rok 2020 7
13 |  | Sygnalizator akustyczny | SAL-L | POLON-ALFA | 2 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 6 | 4 | [24 empty] | 40 | 80 | 18.4 | 98.4 | 393.6 | bar: Rok 2019 1; Rok 2019 7; Rok 2020 1; Rok 2020 7
| Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy | [9 empty] | Wartość brutto przeglądu [zł] | Rok 2019 1: 3694.92; Rok 2019 4: 3131.58; Rok 2019 7: 3670.32; Rok 2019 10: 3131.58; Rok 2020 1: 3694.92; Rok 2020 4: 3131.58; Rok 2020 7: 3670.32; Rok 2020 10: 3131.58 |  |  |  | RAZEM: | 27256.8
…………………………………………………………
UWAGI:
1. Kolorem czerwonym zaznaczono przykładowe zapisy
2. Przegląd roczny obejmuje czynności przeglądu kwartalnego
kol.15 = kol.6 x kol.14
kol.16 = kol.15 x 23%
kol.17 = kol.15 + kol.16
kol.18 = kol.17 x kol.12

## Zest do fakt konserw PRZYKŁAD (hidden)
| WYKONAWCA | [17 empty] | Załącznik nr …………
…………………………
ROZLICZENIE USŁUGI KONSERWACYJNEJ STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH - KONSERWACJA OKRESOWA
1. | Nazwa i adres Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ul. 4 Marca 3; 75-901 Koszalin - GZ KOSZALIN
2. | Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………..
3. | Rodzaj stałych urządzeń technicznych: |  | System Sygnalizacji Alarmu Pożaru
4. | Nr i data wystawienia faktury: |  | 1/01/01.2019 z dnia 25.01.2019 r.
5. | Nr (wg. Harmonogramu) przeglądu konserwacji: |  |  |  |  | 1
6. | Data wykonania kompletnego przeglądu i konserwacji wg harmonogramu: |  |  |  |  | 31.01.2019r.
7. | Data faktycznego wykonania kompletnego przeglądu i konserwacji: |  |  |  |  | 15.01.2019r.
8. | Ilość dni opóźnienia: |  |  |  |  | 0 dni
9. | Wartość brutto przeglądu wg harmonogramu: |  |  |  |  | 4674.08
10. | Wartość brutto aktualnej faktury za przegląd i konserwację: |  |  |  |  | 4674.08
11. | Wartość brutto zrealizowanej umowy za przeglądy i konserwacje - wraz z aktualną fakturą: | [6 empty] | 9348.16
12. | Wartość brutto umowy pozostała do realizacji za przeglądy i konserwacje - bez aktualnej faktury: | [6 empty] | 22634.32
13. | Rozliczenie szczegółowe bieżącego przeglądu:
Lp. | Nazwa systemu / urządzenia | Wykaz elementów wchodzących w skład systemu / urządzenia |  |  |  |  | Miejsce zainstalowania |  |  | Data wykonania przeglądu | Nr raportu z wykonanego przeglądu | Sprawność urządzeń |  |  |  | Wycena przeglądu i konserwacji
|  | Nazwa elementu | Typ | Producent | Ilość [szt.] | Rok budowy / montażu | Kompleks Wojskowy | Nr budynku | Nazwa Użytkownika |  |  | Wykaz usterek i nieprawidłowości | Podjęte czynności naprawcze, nr protokołu naprawy, planowany termin naprawy | Czy element jest sprawny? [TAK/NIE] | Czy urządzenie/system jest sprawny? [TAK/NIE] | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | System sygnalizacji alarmu pożaru | Centrala sygnalizacji pożarowej | IGNIS 1080 | POLON-ALFA | 1 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 07.01.2019 | 1/K/KOSZALIN/01/2019 | brak zasilania awaryjnego, niesprawne akumulatory | centrala funkcjonuje wyłącznie w trybie podstawowym, zdemontowano akumulatory, protokół awarii nr 1/AW/KOSZALIN/01/2019 termin realizacji 15.03.2019 r. | NIE | NIE | 15 | 15 | 18.45 | 33.45
[16 empty] | 18 | 18 | 22.14 | 40.14
2 |  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP-63 | POLON-ALFA | 23 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG |  |  | brak usterek | nie dotyczy | TAK |  | 22 | 506 | 622.38 | 1128.38
3 |  | Jonizacyjna czujka dymu | DIO-40 | POLON-ALFA | 21 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG |  |  | brak usterek | nie dotyczy | TAK |  | 19 | 399 | 490.77 | 889.77
4 |  | Jonizacyjna czujka dymu | DIO-40 | POLON-ALFA | 14 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG |  |  | brak usterek | nie dotyczy | TAK |  | 15 | 210 | 258.3 | 468.3
5 |  | Optyczna czujka dymu | DOR-40 | POLON-ALFA | 11 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG |  |  | brak usterek | nie dotyczy | TAK |  | 15 | 165 | 202.95 | 367.95
6 |  | Adresowalny sygn. akustyczny | SAL-4001 | POLON-ALFA | 1 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG |  |  | brak usterek | nie dotyczy | TAK |  | 15 | 15 | 18.45 | 33.45
7 |  | Sygnalizator akustyczny | SAL-L | POLON-ALFA | 4 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG |  |  | brak usterek | nie dotyczy | TAK |  | 16 | 64 | 78.72 | 142.72
8 | System sygnalizacji alarmu pożaru | Centrala sygnalizacji pożarowej | IGNIS 1080 | POLON-ALFA | 1 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 09.01.2019 | 1/K/KOSZALIN/01/2019 | brak usterek | nie dotyczy | TAK | TAK | 15 | 15 | 18.45 | 33.45
[16 empty] | 18 | 18 | 22.14 | 40.14
9 |  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP-63 | POLON-ALFA | 18 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG |  |  | brak usterek | nie dotyczy | TAK |  | 22 | 396 | 487.08 | 883.08
10 |  | Jonizacyjna czujka dymu | DIO-40 | POLON-ALFA | 2 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG |  |  | brak usterek | nie dotyczy | TAK |  | 19 | 38 | 46.74 | 84.74
11 |  | Optyczna czujka dymu | DOR-40 | POLON-ALFA | 10 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG |  |  | brak usterek | nie dotyczy | TAK |  | 19 | 190 | 233.7 | 423.7
12 |  | Adresowalny sygn. akustyczny | SAL-4001 | POLON-ALFA | 1 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG |  |  | brak usterek | nie dotyczy | TAK |  | 15 | 15 | 18.45 | 33.45
13 |  | Sygnalizator akustyczny | SAL-L | POLON-ALFA | 2 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG |  |  | brak usterek | nie dotyczy | TAK |  | 16 | 32 | 39.36 | 71.36
[16 empty] | RAZEM: | 2096 | 2578.08 | 4674.08
Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy
…………………………………………………………
| Sprawdzono (SOI): | [5 empty] | Podpis kierownika SOI
| 1………………………………………………………………………. | [5 empty] | ………………………………………………………
2……………………………………………………………………….
3……………………………………………………………………….
kol.18 = kol.6 x kol.17
kol.19 = kol.18 x 23%
kol.20 = kol.18 + kol.19

## Zest do fakt naprawy PRZYKŁAD (hidden)
| WYKONAWCA | [15 empty] | Załącznik nr …………
…………………………
ROZLICZENIE USŁUGI KONSERWACYJNEJ STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH - PRACE NAPRAWCZE/ USUWANIE AWARII
1. | Nazwa i adres Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ul. 4 Marca 3; 75-901 Koszalin - GZ KOSZALIN
2. | Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………..
3. | Rodzaj stałych urządzeń technicznych: System Sygnalizacji Alarmu Pożaru
4. | Nr i data wystawienia faktury: |  | 2/01/01.2019 z dnia 20.02.2019 r.
5. | Nr (wg. Harmonogramu) przeglądu konserwacji w okresie którego dokonywane były naprawy: | [6 empty] | 2
6. | Okres w którym były dokonywane naprawy: | [5 empty] | 15.01.2019 r. - 15.02.2019 r.
7. | Wartość brutto aktualnej faktury za wykonane naprawy: | [5 empty] | 888.06
8. | Wartość brutto zrealizowanej umowy za naprawy - wraz z aktualną fakturą: | [5 empty] | 1280.55
9. | Wartość brutto umowy pozostała do realizacji za naprawy - bez aktualnej faktury: | [5 empty] | 18500
10. | Rozliczenie szczegółowe bieżącego prac naprawczych:
Lp. | Nazwa systemu / urządzenia | Wykaz elementów wchodzących w skład systemu / urządzenia |  |  |  |  | Miejsce zainstalowania |  |  | Nr raportu z wykonanego przeglądu lub protokołu awarii w którym stwierdzono konieczność naprawy | Czynności naprawcze |  |  | Czy urządzenie/system jest sprawny? [TAK/NIE] | Wycena prac naprawczych
|  | Nazwa elementu | Typ | Producent | Ilość [szt.] | Rok budowy / montażu | Kompleks Wojskowy | Nr budynku | Nazwa Użytkownika |  | Data naprawy | Nr protokołu naprawy | Wykaz usuniętych usterek i nieprawidłowości |  | Wartość netto [zł] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | System sygnalizacji alarmu pożaru | Centrala sygnalizacji pożarowej | IGNIS 1080 | POLON-ALFA | 1 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 1/AW/KOSZALIN/01/2019 | 15.02.2019 r. | 1/N/KOSZALIN/01/2019 | wymiana 2 szt. akumulatorów | TAK | 150 | 34.5 | 184.5
2 |  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP-63 | POLON-ALFA | 2 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG |  | 15.02.2019 r. | 2/N/KOSZALIN/01/2019 | całkowita wymiana |  | 220 | 50.6 | 270.6
3 |  | Sygnalizator akustyczny | SAL-L | POLON-ALFA | 1 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG |  | 15.02.2019 r. | 3/N/KOSZALIN/01/2019 | całkowita wymiana |  | 32 | 7.36 | 39.36
4 | System sygnalizacji alarmu pożaru | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP-63 | POLON-ALFA | 1 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 2/AW/KOSZALIN/01/2019 | 15.02.2019 r. | 4/N/KOSZALIN/01/2019 | całkowita wymiana | TAK | 220 | 50.6 | 270.6
5 |  | Sygnalizator akustyczny | SAL-L | POLON-ALFA | 1 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG |  | 15.02.2019 r. | 5/N/KOSZALIN/01/2019 | całkowita wymiana |  | 100 | 23 | 123
[14 empty] | RAZEM: | 722 | 166.06 | 888.06
Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy
…………………………………………………………
| Sprawdzono (SOI): | [5 empty] | Podpis Kierownika SOI
| 1………………………………………………………………………. | [5 empty] | ………………………………………………………
2……………………………………………………………………….
3……………………………………………………………………….
kol.17 = kol.16 x 23%
kol.18 = kol.16 + kol.17

## Raport PRZYKŁAD (hidden)
| WYKONAWCA | [14 empty] | Załącznik nr …………
…………………………
RAPORT NR 1/K/KOSZALIN/01/2019 Z WYKONANEJ USŁUGI KONSERWACYJNEJ STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
BUDYNEK NR 15, ul. 4 Marca 3 Koszalin
1. | Nazwa i adres Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ul. 4 Marca 3; 75-901 Koszalin GZ Koszalin
2. | Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………..
3. | Rodzaj stałych urządzeń technicznych: System Sygnalizacji Alarmu Pożaru
4. | Nr (wg. Harmonogramu) przeglądu konserwacji: |  |  | 1
5. | Data wykonania kompletnego przeglądu i konserwacji wg harmonogramu: |  |  |  |  | 30.01.2019 r.
6. | Data faktycznego wykonania kompletnego przeglądu i konserwacji: |  |  |  |  | 15.01.2019 r.
7. | Rozliczenie szczegółowe bieżącego przeglądu:
Lp. | Nazwa systemu / urządzenia | Wykaz elementów wchodzących w skład systemu / urządzenia |  |  |  |  | Miejsce zainstalowania |  |  | Czasookres wykonania przeglądów [m-c] | Nr dokumentacji technicznej (opisu czynności konserwacyjnych) | Realizacja przeglądu i czynności konserwacyjnych
|  | Nazwa elementu | Typ | Producent | Ilość [szt.] | Rok budowy / montażu | Kompleks Wojskowy | Nr budynku | Nazwa Użytkownika |  |  | Wykaz czynności konserwacyjnych w kolejności ich wykonywania | Wynik sprawdzenia, wykaz usterek i nieprawidłowości | Podjęte czynności naprawcze, uwagi | Potwierdzenie podpisem przez przedstawiciela Zamawiającego wykonania czynności | Czy element jest sprawny? [TAK/NIE]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | System sygnalizacji alarmu pożaru | Centrala sygnalizacji pożarowej | IGNIS 1080 | POLON-ALFA | 1 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 3 | SST 1.1.1 | Sprawdzenie stanu i pojemności akumulatorów | pojemność 5,5 Ah stan nieprawidłowy | centrala funkcjonuje wyłącznie w trybie podstawowym, zdemontowano akumulatory | podpis | NIE
[12 empty] | Uzupełnienie papieru drukarki | uzupełniono, prawidłowy | brak uwag | podpis | TAK
[12 empty] | Sprawdzenie działania wyświetlacza LCD | prawidłowy | brak uwag | podpis | TAK
2 |  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP-63 | POLON-ALFA | 1 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 3 | SST 1.1.3 | Sprawdzenie zadziałania | prawidłowy | brak uwag | podpis | TAK
[12 empty] | Wymiana szybki | nie jest wymagana | brak uwag | podpis | TAK
[12 empty] | Czyszczenie | dokonano czyszczenia | brak uwag | podpis | TAK
3 |  | Jonizacyjna czujka dymu | DIO-40 | POLON-ALFA | 23 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 3 | SST 1.1.4 | Sprawdzenie prawidłowości montażu | prawidłowy | brak uwag | podpis | TAK
[12 empty] | Sprawdzenie zadziałania | prawidłowy | brak uwag | podpis | TAK
[12 empty] | Czyszczenie budowy | dokonano czyszczenia | brak uwag | podpis | TAK
8. | Dokonano wpisu do książki konserwacji [TAK / NIE] | [5 empty] | TAK
9. | System / urządzenie jest sprawne i nadaje się do dalszego użytkowania [TAK / NIE ]: | [5 empty] | NIE
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wykonawca sporządzi protokół konieczności wykonania naprawy
10. | Oświadczam o wykonaniu kompletności usługi.
11. | Podpisy (NALEŻY PODPISYWAĆ SIĘ CZYTELNIE)
| Osoby ze strony Wykonawcy dokonujące przeglądu: | [5 empty] | Przedstawiciele SOI: |  |  |  |  | Przedstawiciel Użytkownika (Komendanta budynku):
| 1………………………………………………………………………. | [5 empty] | 1………………………………………………………………………. |  |  |  |  | ……………………………………………………………………….
| 2………………………………………………………………………. | [5 empty] | 2……………………………………………………………………….
| 3………………………………………………………………………. | [5 empty] | 3……………………………………………………………………….
Podpis kierownika SOI
……………………………………………………………………….