**ZADANIE NR 1 – NAPRAWY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Ilość w sztukach** |
|  | Aparat elektrochirurgiczny | 1 |
|  | Autoklaw | 1 |
|  | Inkubatory do wskaźników biologicznych | 1 |
|  | Mieszadło do amalgamatu | 2 |
|  | Obcinarka do modeli gipsowych | 2 |
|  | Piaskarka protetyczna | 2 |
|  | Piece protetyczne | 2 |
|  | Piła do modeli składanych | 1 |
|  | Polerka elektrolityczna | 1 |
|  | Prasa hydrauliczna | 2 |
|  | Prasa ręczna | 2 |
|  | Skalery | 3 |
|  | Unit stomatologiczny | 31 |
|  | Laser diodowy chirurgiczny terapeutyczny | 1 |

**ZADANIE NR 2 – NAPRAWY W GABINETACH SZKOLNYCH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Ilość w sztukach** |
|  | Zgrzewarka do folii  Lokalizacja ul. Hanki Ordonówny 4, 20-328 Lublin | 1 |
|  | Zgrzewarka do folii  Lokalizacja ul. Wł. Jagiełły 11, 20-281 Lublin | 1 |
|  | Zgrzewarka do foli  Lokalizacja ul. Rycerska 9, 20-552 Lublin | 1 |
|  | Unit stomatologiczny  Lokalizacja ul. Hanki Ordonówny 4, 20-328 Lublin | 1 |
|  | Unit stomatologiczny  Lokalizacja ul. Wł. Jagiełły 11, 20-281 Lublin | 1 |
|  | Unit stomatologiczny  Lokalizacja ul. Rycerska 9, 20-552 Lublin | 1 |
|  | Autoklaw  Lokalizacja ul. Hanki Ordonówny 4, 20-328 Lublin | 1 |
|  | Autoklaw  Lokalizacja ul. Wł. Jagiełły 11, 20-281 Lublin | 1 |
|  | Autoklaw  Lokalizacja ul. Rycerska 9, 20-552 Lublin | 1 |

**ZADANIE NR 3 – NAPRAWY KOŃCÓWEK STOMATOLOGICZNYCH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Ilość w sztukach** |
|  | Końcówki stomatologiczne (kątnice, turbiny itp.) | 460 |

**ZADANIE NR 4 – PRZEGLĄDY SPRZĘTU MEDYCZNEGO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Ilość** | **Częstotliwość przeglądów** | **Terminarz** |
|  | Aparat elektrochirurgiczny ES120 | 1 | 1 x rok | Styczeń |
|  | Autoklaw | 1 | 1 x rok | Maj |
|  | Skalery | 3 | 1 x rok | Sierpień |
|  | Unit stomatologiczny | 31 | 1 x rok | Maj |
|  | Inkubatory do wskaźników biologicznych | 1 | 1 x rok | Luty |
|  | Aparat do EKG Aspel Ascard B56 | 1 | 1 x rok | Sierpień |
|  | Zgrzewarka Euronda Euroseal 2001 plus | 1 | 1 x rok | Sierpień |

**ZADANIE NR 5 – PRZEGLĄDY SPRZĘTU W GABINETACH SZKOLNYCH**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Ilość** | **Częstotliwość przeglądów** | **Terminarz** |
|  | Zgrzewarka do folii  Lokalizacja ul. Hanki Ordonówny 4, 20-328 Lublin | 1 | 1 x rok | Maj |
|  | Zgrzewarka do folii  Lokalizacja ul. Wł. Jagiełły 11, 20-281 Lublin | 1 | 1 x rok | Maj |
|  | Zgrzewarka do foli  Lokalizacja ul. Rycerska 9, 20-552 Lublin | 1 | 1 x rok | Maj |
|  | Unit stomatologiczny  Lokalizacja ul. Hanki Ordonówny 4, 20-328 Lublin | 1 | 1 x rok | Maj |
|  | Unit stomatologiczny  Lokalizacja ul. Wł. Jagiełły 11, 20-281 Lublin | 1 | 1 x rok | Maj |
|  | Unit stomatologiczny  Lokalizacja ul. Rycerska 9, 20-552 Lublin | 1 | 1 x rok | Maj |
|  | Autoklaw  Lokalizacja ul. Hanki Ordonówny 4, 20-328 Lublin | 1 | 1 x rok | Maj |
|  | Autoklaw  Lokalizacja ul. Hanki Ordonówny 4, 20-328 Lublin | 1 | 1 x rok | Maj |
|  | Autoklaw  Lokalizacja ul. Rycerska 9, 20-552 Lublin | 1 | 1 x rok | Maj |

**ZADANIE NR 6 – PRZEGLĄDY APARATU DO ZNIECZULEŃ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Ilość** | **Częstotliwość przeglądów** | **Terminarz** |
|  | Aparat do znieczuleń Wato-EX65 | 1 | 1 x rok | sierpień |