Balice, 25.10.2024 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

do postępowania o udzienie zamówienia na:

Usługa wykonania przeglądów rocznych stanu technicznego obiektów budowalnych znajdujących się na terenie 8. Bazy Lotnictwa Transportowego 
w Krakowie-Balicach oraz na terenie jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu gospodarczym 
8. Bazy Lotnictwa Transportowego w ramach 3 zadań, nr sprawy: 25/R/SI/2024

Zamawiający, 8 Baza Lotnictwa Transportowego w Krakowie – Balicach, ul. kpt. M. Medweckiego 10, 32-083 Balice informuje, że wpłynęło pytanie do niniejszego postępowania. Zamawiający zamieszcza poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniami oraz zmienia treść ogłoszenia 
o zamówieniu.

Pytanie nr 1:

W zadaniu nr 1 w zestawieniu obiektów do przeglądu sa place i drogi wewnętrzne. Osobą upoważnioną do przeprowadzania kontroli tych budowli jest osoba posiadająca uprawnienia budowlane drogowe natomiast Państwo nie wymagają aby taka osoba byłe przy realizacji zadania 
nr 1. Zatem kto ma podpisywać protokoły z branży drogowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w przypadku przeglądów rocznych dla zadania nr 1, które obejmuje m.in drogi i place, wymaga aby w realizacji zadania brała udział osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej oraz ważne zaświadczenie o wpisie na listę członków wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego.

W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje następujących zmian treści Ogłoszenia 
o zamówieniu wraz z załącznikami:

- Ogłoszenie o zamówieniu – dział V – pkt 1.3. – warunek dotyczący zdolności technicznej 
i zawodowej w zakresie zdolności technicznej i zawodowej – ppkt 1.3.1:

Było:

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

1.3.1.	W zakresie zadania nr 1:

a) osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz ważne zaświadczenie 
o wpisie na listę członków wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego,

b) osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz ważne zaświadczenie o wpisie na listę członków wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego.

lub

osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku: dozoru z §13 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 01 lipca 2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzań, instalacji i sieci dla grupy 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do wyżej wymienionego Rozporządzenia,

c) osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania lub kierowania robotami budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ważne zaświadczenie o wpisie na listę członków wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego.

lub

osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku: dozoru z §13 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 01 lipca 2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzań, instalacji i sieci dla grupy 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do wyżej wymienionego Rozporządzenia.

Po zmianie jest:

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

1.3.1.	W zakresie zadania nr 1:

a) osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz ważne zaświadczenie o wpisie na listę członków wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego,

b) osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz ważne zaświadczenie o wpisie na listę członków wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego.

lub

osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku: dozoru z §13 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 01 lipca 2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzań, instalacji i sieci dla grupy 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do wyżej wymienionego Rozporządzenia,

c) osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania lub kierowania robotami budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ważne zaświadczenie o wpisie na listę członków wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego.

lub

osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku: dozoru z §13 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 01 lipca 2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzań, instalacji i sieci dla grupy 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do wyżej wymienionego Rozporządzenia.

d) osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz ważne zaświadczenie o wpisie na listę członków wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego.

Ponadto, Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu w następujący sposób:

- dział IV ogłoszenia o zamówieniu – Termin wykonania zamówienia:

Było:

„Usługi będą realizowane w terminie:

rozpoczęcie – do 3 dni od dnia podpisania umowy

zakończenie –29.11.2024 r.”

Po zmianie jest:

„Usługi będą realizowane w terminie:

rozpoczęcie – do 3 dni od dnia podpisania umowy

zakończenie –05.12.2024 r.”

W związku z powyższymi zmianami, Zamawiający wycofuje następujące załączniki do Ogłoszenia:

- Zał. nr 1 A-C – „Szczegółowa oferta cenowa” – dla poszczególnych zadań

- Zał. nr 2 – „Opis przedmiotu zamówienia”

- Zał. Nr 3 – „Projektowane postanowienia umowy”

- Zał. nr 4 – „Wykaz osób”

i w ich miejsce wprowadza:

- „Poprawioną szczegółową ofertę cenową” dla poszczególnych zadań, stanowiącą załączniki nr 4A (zadanie nr 1), 4B (zadanie nr 2), 4C (zadanie nr 3) do niniejszego pisma

- „Poprawiony Opis przedmiotu zamówienia”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego pisma

- „Poprawione Projektowane postanowienia umowy”, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego pisma

- „Poprawiony Wykaz osób” stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego pisma.

Poprawione załączniki uwzględniają zmiany dokonane w odpowiedzi na powyższe pytanie.

Zmiany zostały zaznaczone kolorem żółtym (zał. nr 1-3 do niniejszego pisma) oraz kolorem czerwonym (zał. nr 4A-C do niniejszego pisma).

Dodatkowo, Zamawiający – celem doprecyzowana Opisu przedmiotu zamówienia informuje, 
że w zakres zamówienia w ramach zadania nr 1 nie wchodzą przeglądy kominiarskie.

Załączniki:

- Poprawiony Opis przedmiotu zamówienia

- Poprawione Projektowane postanowienia umowy

- Poprawiony Wykaz osób

4A.  Poprawiona Szczegółowa oferta cenowa – zadanie nr 1

4B.  Poprawiona Szczegółowa oferta cenowa – zadanie nr 2

4C.  Poprawiona Szczegółowa oferta cenowa – zadanie nr 3

DOWÓDCA

8. BAZY LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO

/-/ płk pil. Sławomir BYLINIAK