**Gliwice 2020-03-13**

**WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy postępowania 30/PN/20 – dostawy implantów ortopedycznych.**

1. Czy Zamawiające wyrazi zgodę na składanie oferty częściowej, co umożliwi otrzymanie korzystniejszej oferty oraz nie ograniczy konkurencji ? Pakiet Nr. 3 składałby się z pozycji 14 oraz 15?
* **Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**
1. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 13 poz.14**  druty Kirschnera o długości 310 mm?
* Zamawiający dopuszcza druty Kirschnera o długości 310 mm
1. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 13 poz. 15**  może określić średnicę drutów do wiązania odłamów ?
* **Wymiary drutów do wiązania odłamów kostnych: L-5, średnice do wyboru od 0,6 do 1,5 mm (ze skokiem nie większym niż 0,3 mm).**

Pytanie nr 1, dotyczy Projektu umowy KARY UMOWNE § 6 Ust. 1 pkt a) b) c)

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści umowy § 6 Ust. 1 pkt a) b) c), na treść :

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:

a) za opóźnienie w dostawie instrumentarium opisanego w §4 ust. 3, Wykonawca zapłaci karę Zamawiającemu w wysokości 300,00 zł za każdy dzień opóźnienia.

b) za opóźnienie w utworzeniu kompletnego depozytu implantów opisanego w §4 ust. 8, wykonawca zapłaci karę Zamawiającemu w wysokości 300,00 zł - za każdy dzień opóźnienia.

c) za opóźnienie uzupełniania depozytu implantów Wykonawca zapłaci karę Zamawiającemu w wysokości 5 % wartości danego zamówienia przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie - za każdy dzień opóźnienia. ?

• **Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podkreśla, że jako instytucja zobowiązana do sprawowania opieki zdrowotnej musi stawiać duży nacisk na dbałość o profesjonalizm współpracujących z nim Wykonawców, terminowość realizacji zadań i staranność w realizacji zawartych umów. Przedmiot postępowania ma ogromne znaczenie nie tylko dla istoty funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej, ale przekłada się na zdrowie i życie pacjentów. Wykonawcy- profesjonalni przedsiębiorcy, o znacznym doświadczeniu, dysponujący potencjałem technicznym, ekonomicznym oraz ludzkim- gwarantować winni najwyższą staranność zawodową. Kara umowna stanowi zastrzeżoną sankcję cywilnoprawną na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.**

1. Pytanie nr 2, dotyczy Pakietu nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie bez zachowania pierwotnych warunków opisu przedmiotu zamówienia asortymentu o następującej charakterystyce:

poz. 1: „Cement kostny z antybiotykiem (gentamycyna), kontrastowany dwutlenkiem cyrkonu, barwiony chlorofilem, sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie 40g”

poz. 2: „Cement kostny z antybiotykiem (gentamycyna), kontrastowany dwutlenkiem cyrkonu, barwiony chlorofilem, sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie 2x40g”

poz. 3: „Cement kostny rewizyjny z dwoma antybiotykami (gentamycyna i klinamycyna), kontrastowany dwutlenkiem cyrkonu, barwiony chlorofilem, sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie 40g”

poz. 4: „Cement kostny z antybiotykiem (gentamycyna), kontrastowany dwutlenkiem cyrkonu, barwiony chlorofilem, sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie 40g”

poz. 5: „System do próżniowego mieszania i ciśnieniowego podawania cementu kostnego, podwójny (tzw. biodrowy), składający się z dwóch pojemników do mieszania próżniowego i podawania cementu do kanału szpikowego wraz z długimi i krótkimi dyszami, dociskacza krętarzowego do sprężania cementu w kanale szpikowym, węża łączącego mieszalnik z wytwornicą próżni wyposażonego w filtr węglowy.”

poz. 6: „System do próżniowego mieszania i ciśnieniowego podawania cementu kostnego, pojedynczy (tzw. kolanowy), składający się z pojemnika do mieszania próżniowego i podawania cementu do kanału szpikowego wraz z długą dyszą i krótką dyszą, dociskacza krętarzowego do sprężania cementu w kanale szpikowym, węża łączącego mieszalnik z wytwornicą próżni wyposażonego w filtr węglowy.”

* **Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty „bez zachowania pierwotnych warunków opisu przedmiotu zamówienia”.**
1. Czy Zamawiający w **Pakiecie 3 poz. 14** dopuści możliwość zaoferowania drutów Kirschnera o średnicy 1,0 mm zamiast 1,1 mm?
* **Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**
1. Czy Zamawiający w **Pakiecie 3 poz. 14** dopuści możliwość zaoferowania drutów Kirschnera o długości 300 mm lub 310 mm?
* **Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**
1. do zadania nr 7 poz. 16 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie płyty prostej 8- otworowej zamiast płyty prostej 9-otworowej, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów.
2. do zadania nr 7 poz. 23 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie śrub o długości od 10 do 40mm przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów.
3. do zadania nr 7 poz. 24 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie śrub kaniulowanych pasujących pod druty Kirchnera 1,6mm przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów.
* **wnioski od 8 do 10: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Zmiany w treści SIWZ na podstawie art. 38.4 ustawy PZP**

Zamawiający postanawia o dopisaniu do treści formularza ofertowego pkt. 3a o następującej treści:

Oświadczamy że oferowany przedmiot zamówienia posiada, świadectwa dopuszczające do stosowania na rynku medycznym, spełniające wymagania ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych wyrobach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 186 z późn. zm.) obowiązujących w Polsce jak i w Unii Europejskiej, a więc posiadające wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do obrotu, atesty i świadectwa ich stosowania np. Deklarację zgodności CE.

W pkt. 2 formularza ofertowego obecną treść zmienia się na następującą:

„2. Oferowany przedmiot zamówienia za cenę brutto – należy wpisać w poniższej tabeli dla każdego z pakietów oddzielnie.”

W załączeniu treść zmodyfikowanego formularza ofertowego.

Zmianie ulega zapis w pkt 2.1 SIWZ (omyłkowo wskazano, że wartość szacunkowa postępowania jest prowadzone poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP) na następujący:

Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. **Dz. U. z  2019 r. poz. 1843** z późn. zm.) zwanej dalej: PZP

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

UWAGA: Treść i pisownia wniosków o udzielenie wyjaśnień jest oryginalna, skopiowana z korespondencji przesyłanej przez Wykonawców. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treści wniosków o wyjaśnienia.