## Sheet1
ZESTAWIENIE OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE 2024 - Pozostałe punkty oświetlenia (poza oświetleniem ulicznym)
PPE NOWE GS1 | PPE STARE PL | Miejscowość | Ulica | runner stacji_licznika | Numer TO/SO | Name TO/SO | Typ oprawy | Ilość opraw | Moc jednej oprawy [W] | UG | STAN | Inwentaryzacja | Łączna moc | jednostka
590243836012287509 | PL0037360118113056 | Bolszewo | ART. Park od ul. Wodnej |  |  |  | LED 33-125W E27 7 NA | 6 | 33 | UG |  | DP 12.2022 | 0.198 | kW
590243836012287509 | PL0037360118113056 | Bolszewo | ART. Park |  | SO-9355 |  | ziemna DBP 523 CDM-TD 70W 830A GR asym | 10 | 70 | UG |  | DP 12.2022 | 0.7 | kW
590243836012287509 | PL0037360118113056 | Bolszewo | ART. Park |  | SO-9355 |  | ziemna DBP 521 CDM-Tm 20W 830A GR | 6 | 20 | UG |  | DP 12.2022 | 0.12 | kW
590243836012287509 | PL0037360118113056 | Bolszewo | ART. Park |  | SO-9355 |  | LED 33-125W E27 7 NA | 59 | 33 | UG | ELTAST - GWAR | DP 12.2022 | 1.947 | kW
590243836012281743 | PL0037360000012206 | Gniewowo | Teren RS przy świetlicy |  |  |  | HID | 8 | 250 | UG |  |  | 2 | kW
590243836012131918 | PL0037360121617079 | Gościcino | Południowa - strefa RS |  |  |  | HID | 6 | 250 | UG |  |  | 1.5 | kW
590243836012131918 | PL0037360121617079 | Gościcino | Południowa - strefa RS |  |  |  | parkowa ELBA | 10 | 250 | UG |  |  | 2.5 | kW
590243836012131918 | PL0037360121617079 | Gościcino | Południowa - strefa RS |  |  |  | HID | 4 | 70 | UG |  |  | 0.28 | kW
590243836012131918 | PL0037360121617079 | Gościcino | Południowa - strefa RS |  |  |  | żarowa | 1 | 60 | UG |  |  | 0.06 | kW
590243836012131918 | PL0037360121617079 | Gościcino | Potudniowa - boisko |  |  |  | MVP507 | 12 | 1000 | UG |  |  | 12 | kW
590243836012131901 | PL0037360121616675 | Gowino | Kościelna - teren RS |  |  |  | LED SAL DECO-1 LED 73W | 8 | 73 | UG |  |  | 0.584 | kW
590243836040860422 | PL0037360001577010 | Góra | Pomorska/Szeroka - strefa rekreacyjno-turystyczna |  |  |  | LED KOBA SD 32W AS-L7 NMW PC S1 CL1 | 7 | 32 | UG | GWAR | DP 12.2022 | 0.224 | kW
590243836040860422 | PL0037360001577010 | Góra | Pomorska/Szeroka - strefa rekreacyjno-turystyczna |  |  |  | LED KOBA SD 32W AS-L7 NMW PC S1 CL1 | 7 | 32 | UG | GWAR od 2022r. | DP 12.2022 | 0.224 | kW
590243836040860422 | PL0037360001577010 | Góra | Pomorska/Szeroka - strefa rekreacyjno-turystyczna-boisko |  |  |  | LumiTeam Beetle II HB LED 100W CRI80 High Bay | 8 | 100 | UG | GWAR od 2022r. | DP 12.2022 | 0.8 | kW
590243836044050232 |  | Góra | Boisko przy ul. Żyliczów |  |  |  | BGP 282 LED 170-4S | 1 | 108 |  | GWAR od 2023r. AMEL |  | 0.108 | kW
590243836012423464 | PL0037360117728793 | Kapino | Obiekt rekreacyjno sportowy (wiata + boisko) |  |  |  | HID | 6 | 250 | UG |  |  | 1.5 | kW
590243836012302561 | PL0037360117269863 | Kapino | Parkowa przy Wiacie |  |  |  | parkowa ELBA | 7 | 250 | UG |  |  | 1.75 | kW
590243836012265910 | PL0037360118268256 | Kapino | Boisko do piłki nożnej z oświetleniem |  |  |  | MVP507 | 16 | 1000 | UG |  | DP 12.2022 | 16 | kW
590243836012691832 | PL0037360001151004 | Kapino | Teren przy Świetlicy ul. Królowej Jadwigi 1 |  |  |  | parkowe Philips BDP260/261/262/263 TOWNTUNE CPT 8szt. (3 wył) | 5 | 57 | UG | GWAR | DP 12.2022 | 0.285 | kW
590243836012691832 | PL0037360001151004 | Kapino | Teren przy Świetlicy ul. Królowej Jadwigi 1 |  |  |  | reflektror ziemny | 6 |  | UG | GWAR |  | 0 | kW
590243836012122091 | PL0037360000012102 | Nowy Dwór Wejherowski | Teren RS przy szkole |  |  |  | ADAMO MTH -250 MH | 8 | 250 | UG |  |  | 2 | kW
'590243836012252354 | PL0037360117881266 | Orle | Plac rekreacyjny przy przystani |  |  |  | parkowa HELIOS SON-TPP (ArtMetal WS3) | 8 | 70 | UG |  | DP 12.2022 | 0.56 | kW
'590243836012252354 | PL0037360117881266 | Orle | Plac rekreacyjny przy przystani |  |  |  | ziemna najazdowa Brilum Gran 200 halogen | 4 | 50 | UG |  | DP 12.2022 | 0.2 | kW
'590243836012252354 | PL0037360117881266 | Orle | Plac rekreacyjny przy przystani |  |  |  | we wiacie Brilum FIDO 232 energooszczędna | 4 | 11 | UG |  | DP 12.2022 | 0.044 | kW
'590243836012350722 | PL0037360109231088 | Orle | Boisko do piłki nożnej |  |  |  | MVP507 ?? Philips CJ9 HPI-T Plus 400W | 24 | 400 | UG |  | DP 10.2022 | 9.6 | kW
590243836012439205 | PL0037360066324453 | Reszki | Strefa rekreacyjno-turystyczna |  |  |  | Selenium SGP340 | 1 | 70 | UG |  | DP 09.2022 | 0.07 | kW
590243836042484336 |  | Sopieszyno | strefa RS przy stawie |  |  |  | BRILUM LEDSTAR CLASIC A75 , 18W | 7 | 18 | UG |  | DP 12.2022 | 0.126 | kW
|  | Sopieszyno | boisko przy kaplicy |  |  |  | Naświetlacz | 3 | 400 |  | Do przejęcia od Eoś | DP 12.2022 | 1.2 | kW
|  | Sopieszyno | parking przy kaplicy |  |  |  | SGS 203 | 2 | 150 |  | Do przejęcia od Eoś | DP 12.2022 | 0.3 | kW
590243836012321012 | PL0037360000142600 | Ustarbowo | Teren RS przy Świetlicy |  |  |  | LED 32W | 5 | 32 | UG |  |  | 0.16 | kW
590243836012321012 | PL0037360000142600 | Ustarbowo | Teren RS przy Świetlicy |  |  |  | MTH | 8 | 250 | UG |  |  | 2 | kW
590243836012239461 | PL0037360113933770 | Warszkowo | strefa RS przy przystani |  |  |  | parkowa HELIOS SON-TPP (ArtMetal WS3) | 7 | 70 | UG |  | DP 12.2022 | 0.49 | kW
590243836012239461 | PL0037360113933770 | Warszkowo | strefa RS przy przystani |  |  |  | we wiacie Brilum FIDO 232 energooszczędna | 4 | 11 | UG |  | DP 12.2022 | 0.044 | kW
590243836012239461 | PL0037360113933770 | Warszkowo | strefa RS przy przystani |  |  |  | ziemna najazdowa Brilum Gran 200 halogen | 4 | 50 | UG |  | DP 12.2022 | 0.2 | kW
590243836040870230 |  | Zbychowo | Boisko przy ul. Kaszubskiej - droga dojazdowa |  |  |  | LenaLighting Corona 2 LED basic 4400LM 840 IP66 | 6 | 32 | UG | GWAR od 2022r. | DP 12.2022 | 0.192 | kW
590243836040870230 |  | Zbychowo | Boisko przy ul. Kaszubskiej - boisko małe |  |  |  | LumiTeam Beetle II HB LED 100W CRI80 High Bay | 8 | 100 | UG | GWAR od 2022r. | DP 12.2022 | 0.8 | kW
590243836040870230 |  | Zbychowo | Boisko przy ul. Kaszubskiej - boisko duże |  |  |  | LumiTeam Beetle II HB LED 100W CRI80 High Bay | 20 | 100 | UG | GWAR od 2022r. | DP 12.2022 | 2 | kW
[7 empty] | łączna ilość żródeł światła w formularzu | 288
[7 empty] | suma częściowa na ekranie | 288
[12 empty] | łączna moc | 62.766 | kW