Nr sprawy 79/2022

Szczecin, dnia 23 grudnia 2022 r.

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy postępowania pn.: **„Sukcesywna dostawa chemii przemysłowej na potrzeby Oczyszczalni Ścieków oraz Zakładów Produkcji Wody”**

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) w odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

**Pytanie nr 1**

dot. części nr 2 (wodorowęglan sodu) producent Tata Chemicals nie specyfikuje zawartości dwutlenku węgla w produkcie Kwaśny węglan sodu Biskarb Premium, w związku z tym prosimy o wykreślenie tego parametru z wymagań określonych w załączniku nr 1B do SWZ”

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający informuje, iż wycofuje się z zapisu dotyczącego zawartości dwutlenku węgla w produkcie Kwaśny węglan sodu Briskarb Premium, natomiast pozostałe parametry fizyko-chemiczne pozostają bez zmian.