Zebrzydowice, dnia 19.02.2024 r.

GMINA ZEBRZYDOWICE

ul. Ks. A. Janusza 6

43-410 ZEBRZYDOWICE

NIP 5482430901

-IR

IR.271.2.2024

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 1 o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 130 000 zł na realizację zadania p.n.: „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do wymogów p.poż. – Zapewnienie bezpieczeństwa w budynku”.

____________________________________________________________________________________

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w postępowania udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Branża elektryczna. Proszę o informację czy projektowany system SSP i SOD należy dostosować do istniejących? Jeśli tak, proszę o informację jakiego producenta systemy są zamontowane na obiekcie.

Odpowiedź na pytanie:

Systemy SSP oraz SOD należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.

Pytanie 2:

Branża elektryczna. Proszę o informację czy projektowane oprawy podstawowe i awaryjne należy dostosować do istniejących? Jeśli tak, proszę o informację jakiego producenta oprawy są zamontowane na obiekcie.

Odpowiedź na pytanie:

Należy wycenić i wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.

Pytanie 3:

Proszę o informację czy wydłużony okres gwarancji, zgodnie z zapisami SWZ, dotyczy tylko wykonanych robót budowlanych, czy ma również zastosowane do zabudowanych urządzeń?

Odpowiedź na pytanie:

Okres gwarancji zgodnie z SWZ rozdział XXIV i XXV oraz wzorem umowy §9 Gwarancja (SWZ_zalacznik2_wzor_umowy), obejmuje całość robót oraz urządzeń.

Pytanie 4:

Proszę o informację w czyim zakresie, Zamawiającego czy Wykonawcy, jest dokonywanie przeglądów w okresie gwarancji?

Odpowiedź na pytanie:

Przeglądy i usuwanie usterek po stronie Wykonawcy.

Pytanie 5:

Proszę o informację w czyim zakresie, Zamawiającego czy Wykonawcy, jest dokonywanie konserwacji urządzeń?

Odpowiedź na pytanie:

Przeglądy w okresie gwarancji wykonuje Wykonawca

Pytanie 6:

Proszę o informację w czyim zakresie, Zamawiającego czy Wykonawcy, jest wymiana materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji?

Odpowiedź na pytanie:

Wymiana leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 7:

Proszę o potwierdzenie, że formą rozliczenia jest rozliczenie kosztorysowe.

Odpowiedź na pytanie:

Rozliczenie następuje kosztorysem powykonawczym, jednak jego wartość nie może przekroczyć wartości kosztorysu oferowanego na kwotę zgodną z umową.

z up. WÓJTA

Karol Sitek

Sekretarz Gminy