## Zał_2_OPIS_STAND_OBSŁ_PEŁNY
Zakres obsługi aparatury objętej umową serwisową wymagany w standardzie PEŁNYM:
1. Przeglądy okresowe:
a) regularne przeglądy okresowe - interwały i zakres przeglądów według wymagań Producenta urządzeń; terminy przeglądów - uzgodnione z Zamawiającym,
b) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,
c) kontrola występowania usterek zewnętrznych,
d) inspekcja zużycia części,
e) oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła,
f) smarowanie ruchomych części mechanicznych,
g) sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego,
h) konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu dedykowanego oprogramowania serwisowego - niezbędnego do wykonania w pełnym zakresie czynności przeglądowych,
i) porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych,
j) sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,
k) dokumentacja przeglądów.
2. Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych:
a) sprawdzenie jakości obrazu,
b) sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury,
c) przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych,
d) proaktywne, stałe i na bieżąco monitorowanie parametrów przesyłanych przez aparat do serwisu, przy użyciu systemu zdalnej diagnostyki, w celu zapobiegania sytuacjom krytycznym związanym z nagłą awarią aparatu, przestojem spowodowanym zatrzymaniem jego pracy oraz zachowania najwyższego bezpieczeństwa danych pacjentów tj. zdalny monitoring trendów, który polega na czasowej obserwacji,
e) usługa realizowana poprzez stałe połączenie internetowe VPN.
3. Zdalna diagnostyka:
a) wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki, zgodnej z ISO/IEC 27001:2013 do zdalnej diagnostyki i naprawy uszkodzeń.
4. Naprawy:
a) interwencje na wezwanie - praca wykonywana w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera serwisu Wykonawcy,
b) diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części,
c) przeprowadzenie kontroli urządzenia po wykonanej naprawie,
d) dokumentacja interwencji serwisowych.
5. Modyfikacje
a) przeprowadzenie środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia,
b) wykonanie wszystkich zalecanych przez producenta aktualizacji software’u systemowego i aplikacyjnego,
c) wykonanie zalecanych przez producenta modyfikacji urządzenia,
d) doradztwo w zakresie aplikacji (w tym modyfikacji protokołów w celu optymalizacji działania urządzenia).
6. Części zamienne i komponenty specjalne
a) dostawy części zamiennych w tym lamp rentgenowskich i detektorów promieniowania w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji,
b) umowa serwisowa w standardzie pełnym obejmuje dostawę oryginalnych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów, w oryginalnych opakowaniach Producenta aparatu,
c) dostawy materiałów do przeprowadzanych modyfikacji.
7. Pomoc aplikacyjna
a) w zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera serwisu,