ZZ-2380-21/23

zał. nr 2.3 do SWZ/nr 2 do umowy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część  3  Pakiet kryminalistyczny do zabezpieczenia śladów przestępstwa na tle seksualnym

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* (kol.4x5) | Nazwa oferowanego produktu (Wykonawca jest zobowiązany podać nazwę producenta oraz nr katalogowy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Pakiet kryminalistyczny do zabezpieczenia śladów przestępstwa na tle seksualnym - elementy składowe pakietu: - Sprawozdanie z badania osoby pokrzywdzonej przestępstwem przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości/podejrzanego o ww. przestępstwo oraz protokół z zabezpieczenia śladów – 1 egzemplarz. - Sprawozdanie obejmuje 2 kartki w formacie A4 zadrukowane dwustronnie. - Sterylne rękawiczki jednorazowe - 2 pary. - Rozmiar "L", lateksowe, bezpudrowe w sterylnym opakowaniu oryginalnym producenta, opatrzonym datą produkcji i datą ważności. - Sterylne wymazówki do pobierania wymazów - 10 szt. - 2 sztuki do wymazów z pochwy/napletka - o długości całkowitej od 15 do 17cm, z podłożem umożliwiającym nanoszenie nabłonka, - 2 sztuki do wymazów z okolicy odbytu - o długości całkowitej od 9 do 12 cm, z podłożem umożliwiającym nanoszenie nabłonka, - 2 sztuki do wymazów z jamy ustnej - o dł. całk. od 9 do 12 cm, z podłożem umożliwiającym nanoszenie nabłonka, - 4 sztuki do wymazów z części ciała - o dł. całk. od 9 do 12 cm, z podłożem umożliwiającym nanoszenie nabłonka. - Konstrukcja wymazówek powinna umożliwiać samoistne suszenie pobranego materiału biologicznego. Wymazówki powinny by - sterylne, wolne od obcego DNA, z widocznym oznaczeniem terminu przydatności, pakowane jednostkowo. - Podłoże bawełniane wymazówek o wym. od 1,5 do 2 cm. Uchwyt powinien być wykonany z tworzywa sztucznego. Każda z wymazówek powinna być umieszczona w plastikowej tulejce – osłonce o długości dostosowanej do wymiarów wymazów ki skonstruowanej w sposób umożliwiający suszenie materiału biologicznego. Na opakowaniach zabezpieczających wymazów ki powinien być zamieszczony opis, z jakich części ciała pochodzi materiał biologiczny. - Sterylne patyczki do pobierania wyskrobin spod paznokci (pojedynczo pakowane, z zakończeniami np. łopatka o ostrych krawędziach) – 10 sztuk. - Długość całkowita patyczków od 9 do 11 cm, podłoże patyczków o wymiarach 1 cm (± 0,2cm), w kształcie łopatki o ostrych krawędziach o podłożu umożliwiającym pobranie substancji spod paznokci, z widocznym oznaczeniem terminu przydatności, jednostkowo pakowane. Każdy patyczek powinien być umieszczony w plastikowej tulejce – osłonce o długości dostosowanej do wymiarów patyczka, skonstruowanej w sposób umożliwiający suszenie materiału biologicznego. - Grzebienie do wyczesywania włosów – 2 sztuki (z okolic łonowych – 1 sztuka, z głowy – 1 sztuka). - Grzebienie powinny być wykonane z tworzywa sztucznego o całkowitej długości od 8 do 11 cm (mierzonej w najdłuższym miejscu), bez rączki, z gęsto osadzonymi ząbkami umożliwiającymi wyczesywanie włosów z okolic ciała. Wszystkie ząbki grzebienia powinny być tej samej wysokości, od 1 do 2 cm, rozmieszczone równomiernie. Gęstość rozmieszczenia ząbków w grzebieniu określa się na nie mnie niż 9 ząbków na 1 cm długości grzebienia. Grzebienie powinny być pakowane pojedynczo w sterylnych opakowaniach. - Sterylna pęseta plastikowa (do zbierania włosów z innych okolic ciała) – 1 sztuka. - Długość całkowita pęsety od 11 do 13 cm, wykonana z tworzywa sztucznego, umieszczona w sterylnym opakowaniu. Powierzchnia wewnętrzna do zbierania włosów nie powinna być ząbkowana, aby nie uszkodzić struktury włosa podczas chwytania. - Ampułka z wodą (5ml, woda sterylna i dejonizowana) – 1 sztuka. - Koperty typu „wipak” – 15 sztuk. - Koperty o wymiarach 20 cm (± 1cm) x 9 cm (± 1cm) umożliwiających umieszczenie w nich: wymazówek; patyczków do pobierania wyskrobin spod paznokci; grzebieni, pęsety wykonane z tworzywa papierowo – foliowego umożliwiającego samoistne suszenie materiału biologicznego, samozamykające się: - 2 sztuki z napisem: „Wymaz z pochwy/napletka”; - 2 sztuki z napisem: „Wymaz z okolicy odbytu”; - 2 sztuki z napisem: „Wymaz z jamy ustnej”; - 4 sztuki z napisem: „Wymaz z innych okolic ciała”; - 1 sztuka z napisem: „Wyskrobiny spod paznokci lewej dłoni”; - 1 sztuka z napisem: „Wyskrobiny spod paznokci prawej dłoni”; - 1 sztuka z napisem: „Włosy z okolic łonowych”; - 1 sztuka z napisem: „Włosy z głowy”; - 1 sztuka z napisem: „Włosy z innych okolic ciała”. - Pudełko kartonowe zawierające elementy pakietu, które po opróżnieniu służy do zabezpieczenia uzyskanego materiału (pudełko z napisem: „Tu naklej banderolę” umieszczonym w miejscu takim, żeby otwarcie pudełka bez naruszenia banderoli nie było możliwe). Pudełko kartonowe powinno być opatrzone opisem „Pakiet kryminalistyczny do zabezpieczenia śladów przestępstw na tle seksualnym”. Wielkość pudełka dostosowana do zawartości pakietu. - Naklejki/banderole do zabezpieczenia pakietu z indywidualnymi oznaczeniami (nr seryjny i data ważności pakietu min. 12 miesięcy) – 3 sztuki. - jedną naklejamy na zamknięciu pudełka kartonowego, w wyznaczonym miejscu, - drugą naklejamy w wyznaczonym miejscu na protokole, - trzecią na ewentualny pojemnik na mocz. Inne wymagania: - Wymazówki i patyczki do pobierania wyskrobin spod paznokci wchodzące w skład pakietu kryminalistycznego do zabezpieczenia śladów przestępstw na tle seksualnym muszą posiadać status wyrobu medycznego. Pudełko kartonowe zawierające elementy pakietu (według klasyfikacji FEFCO – Europejskiej Federacji Producentów Tektury) – wzór o kodzie 0421. | szt. | 100 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |

W tym VAT……………………………………… %

* Cenę w kolumnie 5 i 6 należy wpisać z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku.