ZZ-2380-21/23

zał. nr 2.4 do SWZ/nr 2 do umowy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| Część 4 Wymazówka do zabezpieczania śladów biologicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto zł * | Wartość brutto zł *(kol.4x5) |  | Nazwa oferowanego produktu (Wykonawca jest zobowiązany podać nazwę producenta oraz nr katalogowy) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |
| 1 | Wymazówka do zabezpieczania śladów biologicznych 1. Sterylna, czysta do PCR (wolna od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR) z załączonymi lub dostępnymi dla Zamawiającego certyfikatami testowania wydanymi przez jednostkę badawczą, upoważnioną do tego rodzaju testowania, 2. Składająca się z pałeczki wymazowej i tulejki ochronnej: - pałeczka wymazowa wykonana z wytrzymałego na złamanie pręcika z tworzywa sztucznego, z mocno osadzonym na jego wolnym końcu z chłonnym (bawełnianym lub dakronowym) podłożem przeznaczonym do pobrania materiału biologicznego z trwale osadzonym na jego przeciwległym końcu uchwytem, będącym jednocześnie korkiem tulejki ochronnej, w której umieszcza się pałeczkę z materiałem zabezpieczonym do badań - tulejka ochronna z tworzywa sztucznego wyposażona w etykietę opisową, spełniająca funkcję ochronną dla zabezpieczonego materiału biologicznego, skonstruowana tak, aby podłoże z naniesionym materiałem biologicznym, umieszczone, umieszczone w całości wewnątrz tulejki ulegało samoistnemu wyschnięciu, całkowita długość pałeczki wymazowej z korkiem min. 125mm-max 160mm. 3. Pakowane jednostkowo z naniesionym na opakowaniu numerem serii, data produkcji, datą ważności min. 12 miesięcy, informacją o sterylności i czystości PCR, konfekcjonowana fabrycznie po 100 szt. w opakowaniu 4. Wymazówki muszą posiadać status wyrobu medycznego. | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

W tym VAT……………………………………… %

* Cenę w kolumnie 5 i 6 należy wpisać z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku.