|  | ZZ-2380-21/23 zał. nr 2.2 do SWZ/nr 2 do umowy FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Część 2 Pakiety do pobierania krwi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* (kol.4x5) | Nazwa oferowanego produktu (Wykonawca jest zobowiązany podać nazwę producenta oraz nr katalogowy) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pakiet do pobierania krwi 1. Zestaw musi posiadać pełne, niezbędne wyposażenie do jednorazowego, wygodnego i bezpiecznego pobierania kolejno dwóch próbek krwi o objętości 5 cm³. Strzykawka do pobierania krwi musi mieć objętość potrzebną do jednorazowego pobrania krwi tj. nie mniej niż 10 cm³. W przypadku fiolek próżniowych niezbędny jest zestaw do próżniowego pobrania krwi w postaci specjalnej igły i adaptera. 2. Zestaw powinien składać się z następujących elementów: Pakiet tekturowy (opakowanie transportowe) o wymiarach, które powinno pomieścić następującą zawartość: - dwie fiolki do pobierania krwi umożliwiające zabezpieczenie po 5 cm³ krwi, obydwie fiolki muszą zawierać odpowiednio dobrane ilości antykoagulanta uniemożliwiającego krzepnięcie krwi oraz stabilizatora przeciwko procesowi fermentacji fiolki powinny być wykonane z przeźroczystego materiału o dużej laboratoryjnej czystości - jeden zestaw do pobierania krwi (igła, uchwyt, staza) - parę rękawiczek jednorazowego użytku w rozmiarze M (Medium) - jednorazowe opakowanie środka do dezynfekcji skóry nie zawierającego alkoholu dopuszczonego do użytku przez Państwowy Zakład Higieny - po dwie banderole samoprzylepne do każdej z fiolek do oklejenia korka i fiolki po dwóch płaszczyznach i jednej większej do zabezpieczenia tekturowego pakietu transportowego oraz naklejki do umieszczania na protokole pobierania krwi, banderole oraz naklejki muszą posiadać czytelne, jednakowe literowo- cyfrowe numery seryjne określone w protokole pobrania krwi - oprócz oznaczenia literowo cyfrowego banderole oraz naklejki powinny posiadać kod kreskowy umożliwiający szybką i jednoznaczną identyfikację pakietu (w jednym ze standardowych systemów kodowania np. CODE128, CODE 39) - protokół pobrania krwi z wyznaczonym miejscem na naklejkę z kodem kreskowym z instrukcją dla pobierającego krew 3. Wszystkie elementy zestawu muszą być jałowe i oznaczone terminem ważności. 4. Wewnątrz opakowania musi znajdować się zapis wskazujący na konieczność wypełnienia obu fiolek podczas jednorazowego pobrania krwi. 5. Opakowanie musi posiadać wewnątrz zabezpieczenie przed przemieszczeniem się fiolek i ich ewentualnym zniszczeniem podczas transportu oraz zabezpieczeniem przed wyjęciem fiolek z zamkniętego pakietu 6. Opakowanie powinno zostać oznaczone rokiem, numerem oraz terminem ważności pakietu min. 12 miesięcy. 7. Na opakowaniu transportowym fiolek muszą znajdować się zapisy: Uwaga: Po zamknięciu opieczętować pakiet pieczęcią policji oraz w formie metryczki: PAKIET DO PRÓBEK KRWI ADRESAT................................................................................................................ NADAWCA............................................................................................................... NR SPRAWY........................................................................................................... NAZWISKO I IMIĘ BADANEGO, DATA URODZENIA.................................. PODPIS OSOBY ZAMYKAJĄCEJ PAKIET........................................................ PIECZĄTKA POLICJI........................................................................................... 8. Każda próba otworzenia pakietu lub fiolek musi pozostawić widoczne ślady wskazujące na niepożądaną ingerencję z zewnątrz. | Szt. | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

W tym VAT……………………………………… %

* Cenę w kolumnie 5 i 6 należy wpisać z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku.