Zespół Opieki Zdrowotnej

w Suchej Beskidzkiej

ul. Szpitalna 22

Znak : ZOZ.V.010/DZP/02/PU/24                          Sucha Beskidzka dnia  22.02.2024r.

S P E C Y F I K A C J A

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy :

Zapytania ofertowego

ogłoszonego przez :

Zespół Opieki Zdrowotnej

w Suchej Beskidzkiej

„Usługi  w zakresie  utrzymania w ruchu urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych”

Kod Wspólnego Słownika CPV: 500000005

- INFORMACJE OGÓLNE.

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka

tel: (033) 872-31-00

e-mail: zamowienia@zozsuchabeskidzka.pl

http//www.zozsuchabeskidzka.pl

kanał elektronicznej komunikacji:

http://www.platformazakupowa.pl/pn/zozsuchabeskidzka

REGON: 000304415, NIP: 552-12-74-352

Oferent powinien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na specyfikację do zapytania ofertowego.

- Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. 2023 r.,  poz.1605).

- W przedmiotowym postępowaniu komunikacja Oferentów z Zamawiającym będzie  odbywała się za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji: http://www.platformazakupowa.pl/pn/zozsuchabeskidzka na stronie danego postępowania.

II. USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY.

1.Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest  utrzymanie w ruchu oraz wykonywanie przeglądów technicznych określających stan techniczny urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zamontowanych na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej oraz w Szpitalu w Makowie Podhalańskim. Szczegółowy wykaz urządzeń wraz z czasookresem przeglądów  określa załącznik nr 1.

Przedmiotem zamówienia jest również wykonywanie na podstawie odrębnych zleceń napraw o charakterze remontu urządzenia, lub remontu lokalnego (zasadniczych podzespołów urządzenia) nie stanowiących utrzymania w ruchu.

Przez utrzymanie w ruchu rozumie się:

- Zapewnienie przez Wykonawcę pełnej sprawności techniczno -eksploatacyjnej serwisowanych urządzeń.

- Prowadzenie dokumentacji zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu umowy.

Utrzymanie w ruchu obejmuje: czynności związane z dozorem urządzeń wymagane i zalecane  przez producentów  urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych celem utrzymania stałej gotowości eksploatacyjnej.

Utrzymanie w ruchu nie obejmuje: napraw o charakterze remontu urządzenia, lub remontu lokalnego (zasadniczych podzespołów urządzenia), które będą wykonywane odrębnym zleceniem.

2. Sposób realizacji usługi – wykonywanie przeglądów:

a)    zgodnie z wykazem urządzeń wraz z czasookresem przeglądów stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

b)   po każdej wymianie elementów,

c)   na każde wezwanie w przypadku podejrzenia

usterki lub  wadliwej pracy,

d) w razie wadliwego działania urządzenia  Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia naprawy od momentu zgłoszenia:

-  w ciągu 12 godzin  w przypadku klimatyzatorów ściennych ( z wyłączeniem

serwerowni)

- w ciągu 1 godziny  w przypadku pozostałych urządzeń, w tym klimatyzatorów w

serwerowniach  w każdym dniu tygodnia. (również soboty, niedziele i święta).

Obowiązkiem serwisu będzie udostępnienie telefonu serwisanta, który będzie reagował

na zgłoszenie w wymaganym terminie.

e) W razie przestoju urządzeń chłodniczych jak: chłodnie spożywcze, chłodnie do

przechowywania zwłok, na okres naprawy obowiązkiem Wykonawcy będzie

natychmiastowa  konieczność  podstawienia  chłodni zastępczej – mobilnej.

f) przeglądy i konserwacje urządzeń muszą być potwierdzone wpisem do Książki Eksploatacji Urządzenia niezwłocznie po ich wykonaniu, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od wykonania w/w usług;

g) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenie  na bieżąco dokumentacji związanej z realizowanymi usługami, zgodnie z  Ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2065) w formie karty urządzenia.

h) w zakresie wykonywania na podstawie odrębnych zleceń napraw o charakterze remontu urządzenia, lub remontu lokalnego (zasadniczych podzespołów urządzenia) nie stanowiących utrzymania w ruchu Wykonawca zobowiązany jest do przesłania Zamawiającemu kosztorysu naprawy. Rozpoczęcie naprawy następować będzie po uzyskaniu zgody Zamawiającego, w ustalonym z Zamawiającym terminie.

3. Zakres czynności w zakresie utrzymanie w ruchu oraz wykonywania przeglądów technicznych:

  - sprawdzenie szczelności połączeń spawanych i skręcanych,

  - sprawdzenie stanu izolacji,

  - sprawdzenie automatyki i połączeń elektrycznych urządzeń chłodniczych,

  - czyszczenie skraplaczy w agregatach zewnętrznych i wymiennikach wewnętrznych,

  - przeprowadzenie testów automatyki chłodniczej,

  - przegląd techniczny wymienników ciepła,

  - kontrola i regulacja parametrów termodynamicznych agregatów chłodniczych

  - kontrola pomp wodnych i rurociągów,

  - pomiary parametrów pracy urządzeń chłodniczych.

Cena ryczałtu za utrzymanie w ruchu obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi ( m.in. koszt roboczogodziny, koszty dojazdu, koszt materiałów wymiennych i inne).

4. Czas trwania umowy

Umowa zawarta będzie na czas określony do 31.03.2024 r.

5. Sposób wyliczenia ceny oferty

- Cena oferty winna uwzględnić wszystkie zobowiązania i winna być podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie.

- Cena brutto podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Cena może być tylko jedna i nie podlega ona zmianie przez okres ważności oferty.

- Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów. Ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Oferenta.

UWAGA: Cenę oferty i wartość podatku od towarów i usług oraz inne wartości wykazane w Formularzu cenowym – należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.

Faktury za przegląd poszczególnych urządzeń określonych w załączniku nr 1 do SWZ będą wystawiane co miesiąc i będą uwzględniały miesięczną wartość ryczałtu, natomiast przeglądy będą wykonywane z częstotliwością określoną w/w załączniku. (Kwota za przegląd zostaje podzielona na 12 równych miesięcznych rat).

6. Warunki płatności – przelew 60 dni.

III. MIEJSCE, TERMIN ORAZ  SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY.

- Ofertę należy złożyć za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji w języku polskim  pod adresem: http://www.platformazakupowa.pl/pn/zozsuchabeskidzka na stronie danego postępowania, nie później niż do dnia 21.03.2024r. do godz. 10:00.

Ofertę należy złożyć na załączniku nr 1 formularz ofertowy wraz z załącznikami:

nr 1a formularz asortymentowo cenowy, r 3- wykaz osób ( wraz z wymaganymi uprawnieniami) i nr 4- wykaz usług.

- Złożenie oferty nie wymaga rejestracji na platformie zakupowej.

- Oferta może być złożona w następujący sposób, do wyboru przez Oferenta:

- w formie skanu dokumentu opatrzonego podpisem lub pieczątką i podpisem osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania Oferenta;

- podpisana kwalifikowalnym podpisem/podpisem elektronicznym lub zaufanym/lub osobistym osoby/osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania Oferenta.

- Za datę wpływu ofert przyjmuje się datę wygenerowaną przez platformę.

- Oferta złożona po terminie będzie odrzucona.

IV. ZASADY OCENY OFERT.

1. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

| Kryterium oceny | Ranga | Sposób oceny |
| --- | --- | --- |
| Cena | 80 % | Wg wzoru |
| Cena za 1 roboczogodzinę ( w przypadku napraw zleconych ) | 15% | Wg wzoru |
| Całkowity koszt dojazdu celem wykonania naprawy ( w przypadku napraw zleconych) | 5% | Wg wzoru |

2.Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów.

Cena oferty                         Cn x 100 pkt    = C

Ck

gdzie : Cn - najniższa cena złożona w całości zamówienia

Ck - cena proponowana przez danego oferenta

C   - ilość punktów uzyskanych przez oferenta

Ocena końcowa oferty jest to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione w punkcie 1.

3. Zasada wyboru oferty i udzielenia zamówienia..

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta :

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

V. WARUNKI I USTALENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY.

      - Zamawiający podpisze umowę z Oferentem, którego oferta wygra postępowanie,

po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2.  Treść umowy zgodna będzie z treścią wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do

niniejszej specyfikacji z uwzględnienie treści wybranej oferty.

VI. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

1. Komunikacja Oferentów z Zamawiającym, w szczególności składanie ofert, wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji odbywa się  w formie elektronicznej za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji pod adresem: http://www.platformazakupowa.pl/pn/zozsuchabeskidzka na stronie danego postępowania. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę wygenerowaną przez platformę.

2.  Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji za pośrednictwem udostępnionego kanału. Treść pytań (bez ujawnienia źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami, bądź informacje o dokonaniu zmiany specyfikacji, Zamawiający przekaże Oferentom  za pośrednictwem Platformy w zakładce „Komunikaty”.

VII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

Oferent może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SWZ, sposób przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytania poprzez platformę zakupową.

VIII. TRYB WPROWADZENIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SWZ.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SWZ.

IX. ROZTRZYGNIĘCIE   POSTĘPOWANIA

1.  Analiza ofert zostanie przeprowadzona przez powołany zespół.

2.  Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane

w ofertach informacje.

3.  Oferta nie spełniająca wymagań niniejszego zapytania, w szczególności formalnych

(złożona po terminie, niekompletna) lub merytorycznych (zwłaszcza nie będącą ofertą

w rozumieniu przepisów prawa cywilnego) albo będąca sprzeczna z przepisami prawa,      zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania.

4.  Zamawiający  nie przewiduje procedury odwoławczej.

5.  Z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw

Zamawiającemu.

6. Po rozstrzygnięciu postępowania jego wyniki zostaną przekazane wszystkim

Oferentom.

7. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy we

wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może wybrać

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert

Załączniki do SWZ:

- formularz asortymentowo – cenowy – załącznik nr 1

- formularz ofertowy - załącznik nr 1a

- projektowane postanowienia umowy - załącznik nr 3